SORTYMENT WĘGLA I KOKSU OPAŁOWEGO - HARMONOGRAM DOSTAW

na II półrocze 2020 r.

SORTYMENT WĘGLA I KOKSU OPAŁOWEGO

Węgiel kamienny - miał                                                                                             Tabela nr 1

| Numer części zamówienia | Oznaczenie wg PN-82/G-97003 - rejon dostaw | Typ węgla | Parametr spiekalności RI | Temperatura mięknięcia popiołu powyżej °C | Wartość opałowa Qir kJ/kg | Zawartość popiołu Ar % | Zawartość siarki Str % | Zawartość części lotnych % | Zawartość wilgoci całkowitej Wtr % | Zamówiona ilość ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Węgiel kamienny – miał 31-2-M II gat II. Granulacja 0-20 mm PN-82/G-97003 JW. 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 | 31-2 | RI< 40 | 1250 | 22000÷ 23000 | do 20 | do 0,8 | 18÷35 | 12 ÷ 15 | 600 |

Koks opałowy                                                                                                   tabela nr 2

| Numer części zamówienia | Oznaczenie wg PN-C 02050-06 - rejon dostaw | Zawartość podziarna z koksikiem % | Wartość opałowa Qir kJ/kg | Zawartość popiołu Ar % | Zawartość siarki Str % | Zawartość wilgoci całkowitej Wtr % | Zamówiona ilość ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Koks opałowy gruby pow. 40 mm gat. I PN-C 02050-06 JW. 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 | do 10 | od 27500 | do 10 | do 0,6 | do 7 | 75 |
| 3 | Koks opałowy gruby pow. 40 mm gat. I PN-C 02050-06 44 WOG Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 10 | do 10 | od 27500 | do 10 | do 0,6 | do 7 | 250 |
| 4 | Koks opałowy gruby pow. 40 mm gat. I PN-C 02050-06 Skład Nowogród Bobrzański | do 10 | od 27500 | do 10 | do 0,6 | do 7 | 300 |
| 5 | Koks opałowy gruby pow. 40 mm gat. I PN-C 02050-06 Szklarka- Skład Radnica | do 10 | od 27500 | do 10 | do 0,6 | do 7 | 50 |

HARMONOGRAM DOSTAW

Węgiel kamienny- miał                                                                                 tabela nr 3

| l.p. | Nr części zamówienia | Odbiorca wojskowy, miejscowość, adres do korespondencji | REGON odbiorcy | Adres i miejsce dostawy zamówienia | Razem wielkość dostaw w okresie | Wielkość dostaw w rozbiciu na miesiące (harmonogram dostaw) (tony) | Możliwość jednorazowego przyjęcia dostaw przez odbiorcę | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (ton) | wrzesień | od 5 października | do 25 listopada |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 44 WOG 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 10 | 080519145 | JW. 1517 CZERWIEŃSK ul. Składowa 10 | 600 | 0 | 200 | 400 | Min - 100 Max - 200 | Transport samochodowy. Dostawa od poniedziałku do czwartku w godz. od 7,30 do 12 ºº Tel. 261 671 803 261 671 805 fax. 261 671 804 kom. 785204785 kom. 785907257 Kontakt: Roman Cieślak |

Koks  opałowy                                                                                              tabela nr 4

| l.p. | Nr części zamówienia | Odbiorca wojskowy, miejscowość, adres do korespondencji | REGON odbiorcy | Adres i miejsce dostawy zamówienia | Razem wielkość dostaw w okresie | Wielkość dostaw w rozbiciu na miesiące (harmonogram dostaw) (tony) | Możliwość jednorazowego przyjęcia dostaw przez odbiorcę | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (ton) | wrzesień | od 5 października | do 25 listopada |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 44 WOG 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 10 | 080519145 | JW. 1517 CZERWIEŃSK ul. Składowa 10 | 75 | 0 | 25 | 50 | Max 25 ton | Transport samochodowy. Dostawa od poniedziałku do czwartku w godz. od 7,30 do 12.00 Tel. 261 671 803 261 671 805 fax. 261 671 804 kom. 785204785 kom. 785907257 Kontakt: Roman Cieślak |
|  | 3 | 44 WOG 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 10 | 080519145 | 44 WOG KROSNO ODRZAŃSKIE ul. Słubicka 10 | 250 | 0 | 50 | 200 | Max 2 samochody | Transport samochodowy Dostawa od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 12.00 Tel. 261 672 289 261 672 459 261 672 470 Tel./fax. 261 672 459 Kontakt: Zbigniew Szostakiewicz Janusz Dubiel Leszek Szulc |
| 3 | 4 | 44 WOG 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 10 | 080519145 | Skład NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI | 300 | 0 | 100 | 200 | Max 2 samochody | Transport samochodowy Dostawa od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 12.00 kom. Tel. 261 681 173 261 681 202 261 672 459 Tel./fax. 261 681 173 261 672 459 Kontakt: Ryszard Śliżewski Zbigniew Szostakiewicz |
|  | 5 | 44 WOG 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 10 | 080519145 | SZKLARKA - Skład Radnica | 50 | 0 | 0 | 50 | Max 2 samochody | Transport samochodowy Dostawa od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 12.00 Tel. 261 672 289 261 672 459 261 672 470 Tel./fax. 261 672 459 Kontakt: Zbigniew Szostakiewicz Janusz Dubiel Leszek Szulc |