## Załącznik_nr_2b
Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 1
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów szt.	Cena całkowita netto ( zł )
1	Klimatyzator GREE GWH24ZE+K6DNA1A KW pom stacji transformatorowej Szpitala	1 szt.	0	1	0,00
2	Klimatyzator CHICO KFR-70GW/X1 pom. Magazynu odpadów medycznych	1 szt.	0	1	0,00
3	Klimatyzator GREE GWH18AGD-K6DNA1B pom. RGnn Blok łóżkowy	1 szt.	0	1	0,00
4	Klimatyzator LG BASIC E09EM pom. techn UPS-a Lądowisko	1 szt.	0	1	0,00
5	Klimatyzator LG BASIC E09EM om. techn UPS-a Oddział SOR	1 szt.	0	1	0,00
6	Centrala HIGIENOS Nr 5701/06 Oddz. Położniczy wentylacja ogólna	1 szt.	0	2	0,00
7	Centrala HIGIENOS Nr 5700/06 Oddz. Położniczy odcinek A	1 szt.	0	2	0,00
8	Centrala HIGIENOS Nr 5699/06 Oddz. Położniczy odcinek B	1 szt.	0	2	0,00
9	Centrala HIGIENOS Nr 6395/07 Zakład Diagnostytki Obrazowej „ZDO”	1 szt.	0	2	0,00
10	Centrala HIGIENOS Nr 6398/07 Oddz. SOR	1 szt.	0	2	0,00
11	Centrala HIGIENOS Nr 6396/07 Oddz. Blok Operacyjny	1 szt.	0	2	0,00
12	Centrala GOLEM Nr.6397/07 Oddz. Rehabilitacji Leczniczej	1 szt.	0	2	0,00
13	Centrala GOLEM Nr 6157/07 Kuchnia Szpitalna	1 szt.	0	6	0,00
14	Centrala VBW BS -2(50)-P/L nr C18842/N/09 Oddz. Ginekologiczny Sala Operacyjna	1 szt.	0	2	0,00
15	Centrala HIGIENOS Nr 14264/11 Oddz. Neurologiczny – sala udarowa	1 szt.	0	2	0,00
16	Agregat wody lodowej AN i 017A AERMEC dla central Nr C18842/N/.09 i 1426/11	1 szt.	0	2	0,00
17	Centrala EKOZEFIR RK700 Pracownia Tomografii Komputerowej w „ZDO”	1 szt.	0	2	0,00
18	Centrala nawiewna VTS typ VS-180-L-SE/GHC/SFEE Blok łóżkowy	1 szt.	0	2	0,00
19	Centrala wywiewna VTS typ VS-180-L-SEE/G/S Blok łóżkowy	1 szt.	0	2	0,00
20	Centrala wentylacyjna Domekt-R-450-LEC/0.17-M5-M5-HE/1-X-R1-C6.1-x poddasze Oddz. Pediatryczny	1 szt.	0	2	0,00
21	Centrala VTS VS021 + chłodnica freonowa LG UU18W model AUU18KDZ poddasze Oddz. Pediatryczny	1 szt.	0	2	0,00
22	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5J korytarz cześć admin. Oddz. Pediatryczny	1 szt.	0	1	0,00
23	klimatyzator GREE GWH(09)MA-K3JDNAJE pom nr 15 Kierownika Oddz. Pediatryczny	1 szt.	0	1	0,00
24	klimatyzator GREE GWH(09)MA-K3JDNAJE pom nr 14 Lekarzy Oddz. Pediatryczny	1 szt.	0	1	0,00
25	Klimatyzator Kanałowy. GREE GFH30KJF korytarz, część łóżkowa. Oddz. Pediatryczny	1 szt.	0	1	0,00
26	Klimatyzator Air Well AW-HKD018-N91 Pracownia Serologii	1 szt.	0	1	0,00
27	Klimatyzator LG – Pracownia Endoskopii	1 szt.	0	1	0,00
28	Klimatyzator GREE nr ser 4F70680000076 Apteka Szpitala	1 szt.	0	1	0,00
29	Klimatyzator GREE nr ser 4F70680000026 Apteka Szpitala	1 szt.	0	1	0,00
30	Klimatyzator GREE pom. Promorte, blok łóżkowy, sutereny	1 szt.	0	1	0,00
31	Klimatyzator GREE GWH 24QE-K6DNA1C/0 magazyn wózków Blok łózkowy,	1 szt.	0	1	0,00
32	Klimatyzator Sanier Dual 14-036 HWI Pom. Techniczne DSO	1 szt.	0	1	0,00
33	Klimatyzator mobilny CHIGO CP – 35H3A-JA7A Dział Utrzymania Ruchu	1 szt.	0	1	0,00
34	Klimatyzator MIDEA MSR 12HRD1 rejestracja w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej	1 szt.	0	1	0,00
35	Klimatyzator GREE GWH12AAB-K6DNA4A/I pom. Sterowni Pracownia Tomografii Komputerowej	1 szt.	0	1	0,00
36	klimatyzator sufitowy GREE 12 KW pom. Maszynowni Pracowni Tomografii Komputerowej	1 szt.	0	1	0,00
37	Klimatyzator FUJITSU AOY A 45LCT pom. Badań Pracownia Tomografii Komputerowej	1 szt.	0	1	0,00
38	Klimatyzator GREE GWH18QD-K6DNA5B/I „ZDO” Pracownia USG nr 2	1 szt.	0	1	0,00
39	Klimatyzator CHIGO „ZDO” Pracownia USG nr 1	1 szt.	0	1	0,00
40	Klimatyzator GREE GWH12QB-K6DNAASI/I „ZDO” pom. Prób wysiłkowych	1 szt.	0	1	0,00
41	Klimatyzator GREE GWH12QB-K6DNAASI/I „ZDO” pokój opisu	1 szt.	0	1	0,00
42	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNA5GI „ZDO” Pracownia RTG I II Sterownia	1 szt.	0	1	0,00
43	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNA5G/J „ZDO” Pracownia RTG III Sterownia	1 szt.	0	1	0,00
44	Klimatyzator GREE GWH18QD-K6DNA5B/J „ZDO” Pracownia RTG III	1 szt.	0	1	0,00
45	Klimatyzator KASAI KEX-18KTBiK002161 3KW „ZDO' Pracownia RTG II	1 szt.	0	1	0,00
46	Klimatyzator LG P12EN.NSL nr 1 pom serwerowni w bud. administracji	1 szt.	0	1	0,00
47	Klimatyzator LG P12EN.NSL nr 2 pom serwerowni w bud. administracji	1 szt.	0	1	0,00
48	Klimatyzator Union Aire Oddz. Chirurgi Ogólne pok. 430	1 szt.	0	1	0,00
49	Klimatyzator typu Split pokój Lekarzy Oddz. Internistyczny I	1 szt.	0	1	0,00
50	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 308 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	0	1	0,00
51	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 327 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	0	1	0,00
52	Klimatyzator GREE GWH12QB-K3DNAG/O nr fab pok 332 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	0	1	0,00
53	Klimatyzator GREE GWH12QB-K3DNAG/O nr fab pok dyżurka Oddz. Internistyczny I	1 szt.	0	1	0,00
54	klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 322 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	0	1	0,00
55	klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 321 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	0	1	0,00
56	Klimatyzator GREE GWH09QB-6K6DNA51 Pracownia Genetyki „ZDL”	1 szt.	0	1	0,00
57	Klimatyzator GREE GWH12YC-6K6DNA Analityk Kosztów „ZDL”	1 szt.	0	1	0,00
58	Klimatyzator LG S18EQNSK 5KW Rejestracja Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.	0	1	0,00
59	Klimatyzator AUX pracownia Hematologi w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.	0	1	0,00
60	Klimatyzator LGLG S18EQNSK 5KW Pracownia Analityki Ogólnej w „ZDL”	1 szt.	0	1	0,00
61	Klimatyzator LG S18EQNSK 5KW Pracownia Mikrobiologii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.	0	1	0,00
62	Klimatyzator LG S18EQNSK 5KW pkt. przyjęć materiałów do badań w „ZDL”	1 szt.	0	1	0,00
63	Klimatyzator LG LG S18EQNSK 5KW Pracownia Biochemii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.	0	1	0,00
64	Centrala VTS VVS021-F-P-V-H-C-F Oddział Okulistyczny	1 kpl..	0	2	0,00
65	Agregat wody lodowej Hilux HGC-V7W/D2N1 do centrali VTS VVS021 oddz Okulistyczny	1 szt.	0	2	0,00
66	Centrala VTS NW1 typ VS-21-R-PHC Poradnie Specjalistyczne	1 szt.	0	2	0,00
67	Centrala VTS NW2 typ. VS-40-R-PHC Poradnie specjalistyczne	1 szt.	0	2	0,00
68	Centrala VTS NW3 typ. VS-21-L-PHC Poradnie Specjalistyczne	1 szt.	0	2	0,00
69	Centrala VTS NW4 typ VS-21-R-PHC Poradnie Specjalistyczne	1 szt.	0	2	0,00
70	Centrale VTS NW5 typ VS-21-L-PHC Oddział Kardiologiczny	1 szt.	0	2	0,00
71	Centrale VTS NW6 typ VS-30-R-PHC/F Oddział Kardiologiczny	1 szt.	0	2	0,00
72	Centrale VTS NW7 typ VS-21-R-PHC Oddział Kardiologiczny	1 szt.	0	2	0,00
73	Centrala VTS NW8 typ VS-21-R-PHC Oddział Kardiologiczny	1 szt.	0	2	0,00
74	Centrala VTS NW10 typ VS-30-R-PHC/F Oddział Kardiologiczny	1 szt.	0	2	0,00
75	Agregat wody CLINT CHA/K 453-P S1/PS/CC lodowej do central NW1 …. NW10	1 szt.	0	2	0,00
76	Klimatyzator Saunier Doual Oddz. Kardiologiczny pom nr 35 RG	1 szt.	0	1	0,00
77	Klimatyzator GREE GWH 09KF -K3DNA5G Oddz. Kardiologiczny pom 39 promorte	1 szt.	0	1	0,00
78	Klimatyzator Saunier Duoal oddz Kardiologiczny pom 37 techniczne	1 szt.	0	1	0,00
79	Klimatyzator Saunier Doual 17-035NWI Pracownia hemodynamiki Oddz. Kardiologiczny	1 szt.	0	1	0,00
80	Klimatyzator Saunier Doual 17-035NWI Sterownia hemodynamiki Oddz. Kardiologiczny	1 szt.	0	1	0,00
81	Klimatyzator GREE GWH18RC nr 1 Maszynownia hemodynamiki Oddzi kardiologiczny	1 szt.	0	1	0,00
82	Klimatyzator GREE GWH18RC nr 2 Maszynownia hemodynamiki Oddzi kardiologiczny	1 szt.	0	1	0,00
83	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5G nr 1 holl oddz Kardiologicznego	1 szt.	0	1	0,00
84	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5G nr 2 holl oddz Kardiologicznego	1 szt.	0	1	0,00
85	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5G nr 3 holl oddz Kardiologicznego	1 szt.	0	1	0,00
86	Klimatyzator GREE GTH24K3FI hol Poradni Specjalistycznej	1 szt.	0	1	0,00
87	Klimatyzator GREE GTH24K3FI pom. po kawiarence w Poradni Specjalistycznej	1 szt.	0	1	0,00
88	Klimatyzator kanałowy LG CM24 ANBW24GM1AO Blok operacyjny sala nr I	1 szt.	0	1	0,00
89	Klimatyzator kanałowy LG CM24 ANBW24GM1AO Blok operacyjny sala nr II	1 szt.	0	1	0,00
90	Klimatyzator kanałowy LG CM24 ANBW24GM1AO Blok operacyjny sala nr III	1 szt.	0	1	0,00
91	Klimatyzator split LG pom UPSa SOR piwnica nowa część	1 szt.	0	1	0,00
92	Centrala VTS VS021 nf fab. 8A10172V02100225 SOR piwnica nowa część	1 szt.	0	2	0,00
93	Chłodnicą freonowa LG P24EN.UUE UU37W układ AHU SOR piwnica nowa część	1 szt.	0	2	0,00
94	Centrala VTS VS021 nr fab. 8A10172V02100226 SOR piwnica nowa część	1 szt.	0	2	0,00
	Układ czterech klimatyzatorów wewnętrznych z jedn. zew LG MU5M30 nr fab. 701KCVU0AN67
95	Klimatyzator multi split LG D09RN nr fab 605KABFIYD21 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
96	Klimatyzator multi split LG MB09AQ nr fab. 604KCLH13016 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
97	Klimatyzator multi split LG MB09AQ nr fab. 604KCCV13035 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
98	Klimatyzator multi split LG MB09AQ nr fab. 604KCMR13187 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
	Układ dwóch klimatyzatorów wewnętrznych z jed. zew. LG MU5M30U43 nr fab. 701KCHE0AM97
99	Klimatyzator multi split LG MS18AQ nr fab. 604JCDG12C10 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
100	Klimatyzator multi split LG MS18AQ Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
101	Klimatyzator split LG P09EN nr fab. 703TKFS313187 Oddz Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
102	Centrala VTS VS21 nr fab. 811017202100 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	2	0,00
104	Chłodnicza freonowa LG D09RN nr fab. 607KAVH1AD47 układ AHU Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	2	0,00
	Układ dwóch klimatyzatorów kanałowych z jedn. zew. MU5M30 U43 nr fab. 701KCVU0AN67
105	Klimatyzator kanałowy LG MU05M40 U02 nr fab. 612KCXM02650 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
106	Klimatyzator kanałowy LG MU05M40 U02 nr fab. 612KCXM02650 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
107	Klimatyzator split LG D09RN nr fab 605KABF1YD21 pom. UPSa Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	0	1	0,00
108	Centrala VTS VVS021-L-FGV wywiew Pracownia do żywienia pozajelitowego	1 szt.	0	2	0,00
109	Klimatyzator kanałowy MINI RVF z chłodnicą freonową Rotenso RRV-AHU-EXV-9-20R11	1 szt.	0	2	0,00
110	Klimatyzator Rotenso R26XoR15 Pracownia do żywienia pozajelitowego	1 szt.	0	1	0,00

	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT 23%				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )				0,00
	Stawka roboczogodziny do rozliczania naprawy awarii brutto (zł/h)
	Całkowity koszt dojazdu brutto ( zł )

Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 2
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów	Cena całkowita netto ( zł )
Nowy Blok ( oddział OIM, Oddział Chirurgii dziecięcej )
1	Klimatyzator TOSHIBA nr 1 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,52 tech	1 szt.	0	2	0,00
2	Klimatyzator TOSHIBA nr 2 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,52 tech	1 szt.	0	2	0,00
3	Klimatyzator TOSHIBA nr 1 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,53 tech	1 szt.	0	2	0,00
4	Klimatyzator TOSHIBA nr 2 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,53 tech	1 szt.	0	2	0,00
5	Klimatyzator TOSHIBA nr 1 RAV-SM1104ATP-E + RAV-SM1107CTP-E pom 0,36 inwertery	1 szt.	0	2	0,00
6	Klimatyzator TOSHIBA nr 2 RAV-SM1104ATP-E + RAV-SM1107CTP-E pom 0,36 inwertery	1 szt.	0	2	0,00
7	Klimatyzator TOSHIBA RAV-SP564ATP-E + RAV-SM566KRT-E pom 0,42 promorte	1 szt.	0	2	0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )
	Stawka roboczogodziny do rozliczania naprawy awarii brutto (zł/h)
	Całkowity koszt dojazdu brutto ( zł )

Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 3
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów	Cena całkowita netto ( zł )
Nowy Blok ( oddział OIM, Oddział Chirurgii dziecięcej )
1	Agregat wody lodowej GALETTI LSE486CL Nowy Blok	1 szt.	0	2	0,00
2	Agregat wody lodowej GALETTI LCE082CSQ Blok Łóżkowy	1 szt.	0	2	0,00
3	Pompa ciepła Galletti MPIDC 014 H0AC ser nr 17701237	1 szt.	0	1	0,00
4	Pompa ciepła Galletti MPIDC 008 HM AC ser nr 17701256	1 szt.	0	1	0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )				0,00
	Stawka roboczogodziny do rozliczania naprawy awarii brutto (zł/h)
	Całkowity koszt dojazdu brutto ( zł )

Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 4
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów szt.	Cena całkowita netto ( zł )
Nowy Blok ( oddział OIM )
1	Centrala wentylacyjna VORTICE CTKEU 30S ENA WENT AHU.NW.U.1	1 kpl	0	2	0,00
2	Centrala wentylacyjna VORTICE CTKEU 50S ENA WENT AHU.NW.PO.2	1 kpl	0	2	0,00
3	Centrala wentylacyjna VORTICE CTKEU 20S ENA WENT AHU.NW PO.3	1 kpl	0	2	0,00
4	Układy wentylacji wyciągowej WW35; WW10; WW11; WW1; WW2; WW3; WW4; WW5; WW7; WW8; WW9	1 kpl	0	2	0,00
Nowy Blok ( oddział Chirurgi Dziecięcej )
5	Centrale wentylacyjne VORTICE CVEU 070 AHU.NW.P1.4 ENA WENT	1 kpl	0	2	0,00
6	Centrala wentylacyjna VORTICE CVEU 40 AHU.NW.P1.5 ENA WENT	1 kpl	0	2	0,00
7	Układy wentylacji wyciągowej WW12, WW13, WW14, WW15, WW16, WW17, WW35	1 kpl	0	2	0,00
Nowy Blok ( Centralna sterylizatornia )
8	Centrale wentylacyjne VORTICE CVEU-HT 140 AHU.NW.U.14, ENA WENT	1 kpl	0	2	0,00
9	Centrala wentylacyjna VORTICE CVEU-HT 060 AHU.NW.U.13 ENA WENT	1 kpl	0	2	0,00
10	Układy filtracyjne wyciągowe WW21, WW24, WW25, WW27	1 kpl	0	2	0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT 23%				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )				0,00
	Stawka roboczogodziny do rozliczania naprawy awarii brutto (zł/h)
	Całkowity koszt dojazdu brutto ( zł )

Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 5
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów szt.	Cena całkowita netto ( zł )
Oddział Ginekologiczny
1	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom zabiegowy SN.9661087001	1 szt.	0	1	0,00
2	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.29 SN. 96610803028	1 szt.	0	1	0,00
3	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.20 SN. 96610803017	1 szt.	0	1	0,00
4	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.26 SN. 96610803039	1 szt.	0	1	0,00
5	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.25 SN. 96610803032	1 szt.	0	1	0,00
6	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.21 SN. 96610803031	1 szt.	0	1	0,00
7	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.24 SN. 96610803012	1 szt.	0	1	0,00
8	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.16 SN 96610803024	1 szt.	0	1	0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT 23%				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )				0,00

Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 6
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów szt.	Cena całkowita netto ( zł )
Oddział Chirurgii Ogólnej
1	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 437 chorych	1 szt.	0	1	0,00
2	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 436 chorych	1 szt.	0	1	0,00
3	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 451 dyż pielęgniarska	1 szt.	0	1	0,00
4	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 430 lekowy	1 szt.	0	1	0,00
5	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 438 dyż lekarska	1 szt.	0	1	0,00
6	Klimatyzator Rotenso RONI 5 KW pom. S 427 pooperacyjna	1 szt.	0	1	0,00
7	Nawietrzak z grzałką i filtrem NOG150A-ML S 437 chorych	2 szt.	0	1	0,00
8	Nawietrzak z grzałką i filtrem NOG150A-ML S 436 chorych	1 szt.	0	1	0,00
9	Wentylator RF/2-160 S wywiew z S437 oraz S436	1 kpl	0	1	0,00
Oddział Kardiologiczny
10	Klimatyzator Split Rotenso RONI 3,5 KW pom. Zabiegowy	1 kpl.	0	1	0,00
11	Klimatyzator Split Rotenso RONI 3,5 KW pom. Dyż pielęgniarek	1 kpl.	0	1	0,00
12	Klimatyzator Split Rotenso RONI 5KW KW pom. Gabinet ablacji	1 kpl.	0	1	0,00
13	Centrala VTS typ VVS021-F-P-V-H-C-F pom. Gabinet ablacji	1 kpl.	0	2	0,00
14	Agregat chłodniczy freonowy Rotenso typ RAHU 10,5 KW do centrali VTS pom. Gabinetu ablacji	1 kpl.	0	2	0,00
15	klimatyzator. Split GREE GWH24QE-K^DNB2C/1 nr ser 4m41400001072 pom. nr. 20	1 kpl.	0	1	0,00
16	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser. 4R46710009197 pom nr 12	1 kpl.	0	1	0,00
17	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser 4R46710009161 pom nr 13	1 kpl.	0	1	0,00
18	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser 4R46710008584 pom nr 1	1 kpl.	0	1	0,00
19	Klimatyzator Split GREE GWH18GD-K6DN45B/1 nr ser 4M83900003324 pom nr 2	1 kpl.	0	1	0,00
20	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser 4R46710008591 pom nr 15	1 kpl.	0	1	0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT 23%				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )				0,00

Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 7
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów	Cena całkowita netto ( zł )
Oddział Internistyczny II tzw. „B”
1	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 60	1 szt.	0	1	0,00
2	Klimatyzator Multispli Haier AS072MNERAB 2,5 KW pom 54	1 szt.	0	1	0,00
3	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 53	1 szt.	0	1	0,00
4	Klimatyzator Multispli Haier AS242MNERAB 8 KW pom 49	1 szt.	0	1	0,00
5	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 2,5 KW pom 48	1 szt.	0	1	0,00
6	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 45	1 szt.	0	1	0,00
7	Klimatyzator Multispli Haier AS092MNERAB 3,2 KW pom 42	1 szt.	0	1	0,00
8	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 41	1 szt.	0	1	0,00
9	Klimatyzator Multispli Haier AS072MNERAB 2,5 KW pom 38	1 szt.	0	1	0,00
10	Nawietrzak z grzałką i filtrem NOG150A-ML S pom 74	2 szt.	0	1	0,00
11	Wentylator dachowy RF/2-160 S wywiew z sali 74	1 szt.	0	1	0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )				0,00

Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 8
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów	Cena całkowita netto ( zł )
Oddział IZOLACYJNY
1	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 33	1 szt.	0	1	0,00
2	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 32	1 szt.	0	1	0,00
3	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 31	1 szt.	0	1	0,00
4	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 30	1 szt.	0	1	0,00
5	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 08	1 szt.	0	1	0,00
6	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-28V4IWM RIO pom 23	1 szt.	0	1	0,00
7	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 22	1 szt.	0	1	0,00
8	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-28V4IWM RIO pom 11	1 szt.	0	1	0,00
9	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-45V4IWM RIO pom 17	1 szt.	0	1	0,00
10	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-45V4IWM RIO pom 12	1 szt.	0	1	0,00
11	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-36V4IWM RIO pom 14	1 szt.	0	1	0,00
12	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 13	1 szt.	0	1	0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT 23%				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )				0,00

Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 9
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów	Cena całkowita netto ( zł )
Oddział IZOLACYJNY
1	Klimatyzator ANDE AND18/FA pom. 02 SOR	1 szt.	0	2	0,00
2	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 04 SOR	1 szt.	0	2	0,00
3	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 05 SOR	1 szt.	0	2	0,00
4	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 06 SOR	1 szt.	0	2	0,00
5	Klimatyzator ANDE AND18/FA pom. 08/A SOR	1 szt.	0	2	0,00
6	Klimatyzator ANDE AND18/FA pom. 08/B SOR	1 szt.	0	2	0,00
7	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 11 SOR	1 szt.	0	2	0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT 23%				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )				0,00

Załącznik nr 2b
Formularz cenowy Pakiet nr 10
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń	Cena jednostkowa netto ( zł )	Ilość przeglądów	Cena całkowita netto ( zł )
Wykonanie przeglądu techniczno konserwacyjnego 4 szt nawilżaczy CAREL
1	UR080HL103 przy centrali went. VORTICE CVEU 070 AHU.NW.P1.4 ENA WENT - w tym czyszczenie cylindra	1 szt.	0	1	0,00
2	UR090HL001 przy centrali went VORTICE CVEU 40 AHU.NW.P1.5 ENA WENT - w tym czyszczenie cylindra	1 szt.	0	1	0,00
3	UE045XL001 przy centrali went. VORTICE CTKEU 20S ENA WENT AHU.NW PO.3 – w tym wymiana 1 szt cylindra BLOT4COOH2	1 szt.	0	1	0,00
4	UE090XL001 przy centrali went. VORTICE CTKEU 50S ENA WENT AHU.NW.PO.2 – w tym wymiana 2 szt cylindra BLOT4COOH2	1 szt.	0	1	0,00
	Wartość całkowita netto (zł )				0,00
	VAT 23%				0,00
	Wartość całkowita brutto ( zł )				0,00
	Stawka roboczogodziny do rozliczania naprawy awarii brutto (zł/h)
	Całkowity koszt dojazdu brutto ( zł )

## Załacznik_2a
Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 1
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
1	Klimatyzator GREE GWH24ZE+K6DNA1A KW pom stacji transformatorowej Szpitala	1 szt.
2	Klimatyzator CHICO KFR-70GW/X1 pom. Magazynu odpadów medycznych	1 szt.
3	Klimatyzator GREE GWH18AGD-K6DNA1B pom. RGnn Blok łóżkowy	1 szt.
4	Klimatyzator LG BASIC E09EM pom. techn UPS-a Lądowisko	1 szt.
5	Klimatyzator LG BASIC E09EM om. techn UPS-a Oddział SOR	1 szt.
6	Centrala HIGIENOS Nr 5701/06 Oddz. Położniczy wentylacja ogólna	1 szt.
7	Centrala HIGIENOS Nr 5700/06 Oddz. Położniczy odcinek A	1 szt.
8	Centrala HIGIENOS Nr 5699/06 Oddz. Położniczy odcinek B	1 szt.
9	Centrala HIGIENOS Nr 6395/07 Zakład Diagnostytki Obrazowej „ZDO”	1 szt.
10	Centrala HIGIENOS Nr 6398/07 Oddz. SOR	1 szt.
11	Centrala HIGIENOS Nr 6396/07 Oddz. Blok Operacyjny	1 szt.
12	Centrala GOLEM Nr.6397/07 Oddz. Rehabilitacji Leczniczej	1 szt.
13	Centrala GOLEM Nr 6157/07 Kuchnia Szpitalna	1 szt.
14	Centrala VBW BS -2(50)-P/L nr C18842/N/09 Oddz. Ginekologiczny Sala Operacyjna	1 szt.
15	Centrala HIGIENOS Nr 14264/11 Oddz. Neurologiczny – sala udarowa	1 szt.
16	Agregat wody lodowej AN i 017A AERMEC dla central Nr C18842/N/.09 i 1426/11	1 szt.
17	Centrala EKOZEFIR RK700 Pracownia Tomografii Komputerowej w „ZDO”	1 szt.
18	Centrala nawiewna VTS typ VS-180-L-SE/GHC/SFEE Blok łóżkowy	1 szt.
19	Centrala wywiewna VTS typ VS-180-L-SEE/G/S Blok łóżkowy	1 szt.
20	Centrala wentylacyjna Domekt-R-450-LEC/0.17-M5-M5-HE/1-X-R1-C6.1-x poddasze Oddz. Pediatryczny	1 szt.
21	Centrala VTS VS021 + chłodnica freonowa LG UU18W model AUU18KDZ poddasze Oddz. Pediatryczny	1 szt.
22	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5J korytarz cześć admin. Oddz. Pediatryczny	1 szt.
23	klimatyzator GREE GWH(09)MA-K3JDNAJE pom nr 15 Kierownika Oddz. Pediatryczny	1 szt.
24	klimatyzator GREE GWH(09)MA-K3JDNAJE pom nr 14 Lekarzy Oddz. Pediatryczny	1 szt.
25	Klimatyzator Kanałowy. GREE GFH30KJF korytarz, część łóżkowa. Oddz. Pediatryczny	1 szt.
26	Klimatyzator Air Well AW-HKD018-N91 Pracownia Serologii	1 szt.
27	Klimatyzator LG – Pracownia Endoskopii	1 szt.
28	Klimatyzator GREE nr ser 4F70680000076 Apteka Szpitala	1 szt.
29	Klimatyzator GREE nr ser 4F70680000026 Apteka Szpitala	1 szt.
30	Klimatyzator GREE pom. Promorte, blok łóżkowy, sutereny	1 szt.
31	Klimatyzator GREE GWH 24QE-K6DNA1C/0 magazyn wózków Blok łózkowy,	1 szt.
32	Klimatyzator Sanier Dual 14-036 HWI Pom. Techniczne DSO	1 szt.
33	Klimatyzator mobilny CHIGO CP – 35H3A-JA7A Dział Utrzymania Ruchu	1 szt.
34	Klimatyzator MIDEA MSR 12HRD1 rejestracja w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej	1 szt.
35	Klimatyzator GREE GWH12AAB-K6DNA4A/I pom. Sterowni Pracownia Tomografii Komputerowej	1 szt.
36	klimatyzator sufitowy GREE 12 KW pom. Maszynowni Pracowni Tomografii Komputerowej	1 szt.
37	Klimatyzator FUJITSU AOY A 45LCT pom. Badań Pracownia Tomografii Komputerowej	1 szt.
38	Klimatyzator GREE GWH18QD-K6DNA5B/I „ZDO” Pracownia USG nr 2	1 szt.
39	Klimatyzator CHIGO „ZDO” Pracownia USG nr 1	1 szt.
40	Klimatyzator GREE GWH12QB-K6DNAASI/I „ZDO” pom. Prób wysiłkowych	1 szt.
41	Klimatyzator GREE GWH12QB-K6DNAASI/I „ZDO” pokój opisu	1 szt.
42	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNA5GI „ZDO” Pracownia RTG I II Sterownia	1 szt.
43	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNA5G/J „ZDO” Pracownia RTG III Sterownia	1 szt.
44	Klimatyzator GREE GWH18QD-K6DNA5B/J „ZDO” Pracownia RTG III	1 szt.
45	Klimatyzator KASAI KEX-18KTBiK002161 3KW „ZDO' Pracownia RTG II	1 szt.
46	Klimatyzator LG P12EN.NSL nr 1 pom serwerowni w bud. administracji	1 szt.
47	Klimatyzator LG P12EN.NSL nr 2 pom serwerowni w bud. administracji	1 szt.
48	Klimatyzator Union Aire Oddz. Chirurgi Ogólne pok. 430	1 szt.
49	Klimatyzator typu Split pokój Lekarzy Oddz. Internistyczny I	1 szt.
50	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 308 Oddz. Internistyczny I	1 szt.
51	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 327 Oddz. Internistyczny I	1 szt.
52	Klimatyzator GREE GWH12QB-K3DNAG/O nr fab pok 332 Oddz. Internistyczny I	1 szt.
53	Klimatyzator GREE GWH12QB-K3DNAG/O nr fab pok dyżurka Oddz. Internistyczny I	1 szt.
54	klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 322 Oddz. Internistyczny I	1 szt.
55	klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 321 Oddz. Internistyczny I	1 szt.
56	Klimatyzator GREE GWH09QB-6K6DNA51 Pracownia Genetyki „ZDL”	1 szt.
57	Klimatyzator GREE GWH12YC-6K6DNA Analityk Kosztów „ZDL”	1 szt.
58	Klimatyzator LG S18EQNSK 5KW Rejestracja Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.
59	Klimatyzator AUX pracownia Hematologi w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.
60	Klimatyzator LGLG S18EQNSK 5KW Pracownia Analityki Ogólnej w „ZDL”	1 szt.
61	Klimatyzator LG S18EQNSK 5KW Pracownia Mikrobiologii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.
62	Klimatyzator LG S18EQNSK 5KW pkt. przyjęć materiałów do badań w „ZDL”	1 szt.
63	Klimatyzator LG LG S18EQNSK 5KW Pracownia Biochemii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.
64	Centrala VTS VVS021-F-P-V-H-C-F Oddział Okulistyczny	1 kpl..
65	Agregat wody lodowej Hilux HGC-V7W/D2N1 do centrali VTS VVS021 oddz Okulistyczny	1 szt.
66	Centrala VTS NW1 typ VS-21-R-PHC Poradnie Specjalistyczne	1 szt.
67	Centrala VTS NW2 typ. VS-40-R-PHC Poradnie specjalistyczne	1 szt.
68	Centrala VTS NW3 typ. VS-21-L-PHC Poradnie Specjalistyczne	1 szt.
69	Centrala VTS NW4 typ VS-21-R-PHC Poradnie Specjalistyczne	1 szt.
70	Centrale VTS NW5 typ VS-21-L-PHC Oddział Kardiologiczny	1 szt.
71	Centrale VTS NW6 typ VS-30-R-PHC/F Oddział Kardiologiczny	1 szt.
72	Centrale VTS NW7 typ VS-21-R-PHC Oddział Kardiologiczny	1 szt.
73	Centrala VTS NW8 typ VS-21-R-PHC Oddział Kardiologiczny	1 szt.
74	Centrala VTS NW10 typ VS-30-R-PHC/F Oddział Kardiologiczny	1 szt.
75	Agregat wody CLINT CHA/K 453-P S1/PS/CC lodowej do central NW1 …. NW10	1 szt.
76	Klimatyzator Saunier Doual Oddz. Kardiologiczny pom nr 35 RG	1 szt.
77	Klimatyzator GREE GWH 09KF -K3DNA5G Oddz. Kardiologiczny pom 39 promorte	1 szt.
78	Klimatyzator Saunier Duoal oddz Kardiologiczny pom 37 techniczne	1 szt.
79	Klimatyzator Saunier Doual 17-035NWI Pracownia hemodynamiki Oddz. Kardiologiczny	1 szt.
80	Klimatyzator Saunier Doual 17-035NWI Sterownia hemodynamiki Oddz. Kardiologiczny	1 szt.
81	Klimatyzator GREE GWH18RC nr 1 Maszynownia hemodynamiki Oddzi kardiologiczny	1 szt.
82	Klimatyzator GREE GWH18RC nr 2 Maszynownia hemodynamiki Oddzi kardiologiczny	1 szt.
83	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5G nr 1 holl oddz Kardiologicznego	1 szt.
84	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5G nr 2 holl oddz Kardiologicznego	1 szt.
85	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5G nr 3 holl oddz Kardiologicznego	1 szt.
86	Klimatyzator GREE GTH24K3FI hol Poradni Specjalistycznej	1 szt.
87	Klimatyzator GREE GTH24K3FI pom. po kawiarence w Poradni Specjalistycznej	1 szt.
88	Klimatyzator kanałowy LG CM24 ANBW24GM1AO Blok operacyjny sala nr I	1 szt.
89	Klimatyzator kanałowy LG CM24 ANBW24GM1AO Blok operacyjny sala nr II	1 szt.
90	Klimatyzator kanałowy LG CM24 ANBW24GM1AO Blok operacyjny sala nr III	1 szt.
91	Klimatyzator split LG pom UPSa SOR piwnica nowa część	1 szt.
92	Centrala VTS VS021 nf fab. 8A10172V02100225 SOR piwnica nowa część	1 szt.
93	Chłodnicą freonowa LG P24EN.UUE UU37W układ AHU SOR piwnica nowa część	1 szt.
94	Centrala VTS VS021 nr fab. 8A10172V02100226 SOR piwnica nowa część	1 szt.
Układ czterech klimatyzatorów wewnętrznych z jedn. zew LG MU5M30 nr fab. 701KCVU0AN67
95	Klimatyzator multi split LG D09RN nr fab 605KABFIYD21 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
96	Klimatyzator multi split LG MB09AQ nr fab. 604KCLH13016 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
97	Klimatyzator multi split LG MB09AQ nr fab. 604KCCV13035 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
98	Klimatyzator multi split LG MB09AQ nr fab. 604KCMR13187 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
Układ dwóch klimatyzatorów wewnętrznych z jed. zew. LG MU5M30U43 nr fab. 701KCHE0AM97
99	Klimatyzator multi split LG MS18AQ nr fab. 604JCDG12C10 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
100	Klimatyzator multi split LG MS18AQ Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
101	Klimatyzator split LG P09EN nr fab. 703TKFS313187 Oddz Neonatologiczny	1 szt.
102	Centrala VTS VS21 nr fab. 811017202100 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
104	Chłodnicza freonowa LG D09RN nr fab. 607KAVH1AD47 układ AHU Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
Układ dwóch klimatyzatorów kanałowych z jedn. zew. MU5M30 U43 nr fab. 701KCVU0AN67
105	Klimatyzator kanałowy LG MU05M40 U02 nr fab. 612KCXM02650 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
106	Klimatyzator kanałowy LG MU05M40 U02 nr fab. 612KCXM02650 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
107	Klimatyzator split LG D09RN nr fab 605KABF1YD21 pom. UPSa Oddz. Neonatologiczny	1 szt.
108	Centrala VTS VVS021-L-FGV wywiew Pracownia do żywienia pozajelitowego	1 szt.
109	Klimatyzator kanałowy MINI RVF z chłodnicą freonową Rotenso RRV-AHU-EXV-9-20R11	1 szt.
110	Klimatyzator Rotenso R26XoR15 Pracownia do żywienia pozajelitowego	1 szt.

Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 2
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
Nowy Blok ( oddział OIM, Oddział Chirurgii dziecięcej )
1	Klimatyzator TOSHIBA nr 1 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,52 tech	1 szt.
2	Klimatyzator TOSHIBA nr 2 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,52 tech	1 szt.
3	Klimatyzator TOSHIBA nr 1 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,53 tech	1 szt.
4	Klimatyzator TOSHIBA nr 2 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,53 tech	1 szt.
5	Klimatyzator TOSHIBA nr 1 RAV-SM1104ATP-E + RAV-SM1107CTP-E pom 0,36 inwertery	1 szt.
6	Klimatyzator TOSHIBA nr 2 RAV-SM1104ATP-E + RAV-SM1107CTP-E pom 0,36 inwertery	1 szt.
7	Klimatyzator TOSHIBA RAV-SP564ATP-E + RAV-SM566KRT-E pom 0,42 promorte	1 szt.

Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 3
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
Nowy Blok ( oddział OIM, Oddział Chirurgii dziecięcej )
1	Agregat wody lodowej GALETTI LSE486CL Nowy Blok	1 szt.
2	Agregat wody lodowej GALETTI LCE082CSQ Blok Łóżkowy	1 szt.
3	Pompa ciepła Galletti MPIDC 014 H0AC ser nr 17701237	1 szt.
4	Pompa ciepła Galletti MPIDC 008 HM AC ser nr 17701256	1 szt.

Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 4
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
Nowy Blok ( oddział OIM )
1	Centrala wentylacyjna VORTICE CTKEU 30S ENA WENT AHU.NW.U.1	1 szt.
2	Centrala wentylacyjna VORTICE CTKEU 50S ENA WENT AHU.NW.PO.2	1 szt.
3	Centrala wentylacyjna VORTICE CTKEU 20S ENA WENT AHU.NW PO.3	1 szt.
4	Układy wentylacji wyciągowej WW35; WW10; WW11; WW1; WW2; WW3; WW4; WW5; WW7; WW8; WW9	1kpl
Nowy Blok ( oddział Chirurgi Dziecięcej )
5	Centrale wentylacyjne VORTICE CVEU 070 AHU.NW.P1.4 ENA WENT	1 szt.
6	Centrala wentylacyjna VORTICE CVEU 40 AHU.NW.P1.5 ENA WENT	1 szt.
7	Układy wentylacji wyciągowej WW12, WW13, WW14, WW15, WW16, WW17, WW35	1 kpl.
Nowy Blok ( Centralna sterylizatornia )
8	Centrale wentylacyjne VORTICE CVEU-HT 140 AHU.NW.U.14, ENA WENT	1 szt.
9	Centrala wentylacyjna VORTICE CVEU-HT 060 AHU.NW.U.13 ENA WENT	1 szt.
10	Układy filtracyjne wyciągowe WW21, WW24, WW25, WW27	1 kpl.

Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 5
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
Oddział Ginekologiczny
1	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom zabiegowy SN.9661087001	1 szt.
2	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.29 SN. 96610803028	1 szt.
3	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.20 SN. 96610803017	1 szt.
4	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.26 SN. 96610803039	1 szt.
5	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.25 SN. 96610803032	1 szt.
6	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.21 SN. 96610803031	1 szt.
7	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.24 SN. 96610803012	1 szt.
8	Klimatyzator Multisplit MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.16 SN 96610803024	1 szt.

Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 6
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
Oddział Chirurgii Ogólnej
1	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 437 chorych	1 szt.
2	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 436 chorych	1 szt.
3	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 451 dyż pielęgniarska	1 szt.
4	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 430 lekowy	1 szt.
5	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 438 dyż lekarska	1 szt.
6	Klimatyzator Rotenso RONI 5 KW pom. S 427 pooperacyjna	1 szt.
7	Nawietrzak z grzałką i filtrem NOG150A-ML S 437 chorych	2 szt.
8	Nawietrzak z grzałką i filtrem NOG150A-ML S 436 chorych	1 szt.
9	Wentylator RF/2-160 S wywiew z S437 oraz S436	1 kpl
Oddział Kardiologiczny
10	Klimatyzator Split Rotenso RONI 3,5 KW pom. Zabiegowy	1 kpl.
11	Klimatyzator Split Rotenso RONI 3,5 KW pom. Dyż pielęgniarek	1 kpl.
12	Klimatyzator Split Rotenso RONI 5KW KW pom. Gabinet ablacji	1 kpl.
13	Centrala VTS typ VVS021-F-P-V-H-C-F pom. Gabinet ablacji	1 kpl.
14	Agregat chłodniczy freonowy Rotenso typ RAHU 10,5 KW do centrali VTS pom. Gabinetu ablacji	1 kpl.
15	klimatyzator. Split GREE GWH24QE-K^DNB2C/1 nr ser 4m41400001072 pom. nr. 20	1 kpl.
16	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser. 4R46710009197 pom nr 12	1 kpl.
17	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser 4R46710009161 pom nr 13	1 kpl.
18	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser 4R46710008584 pom nr 1	1 kpl.
19	Klimatyzator Split GREE GWH18GD-K6DN45B/1 nr ser 4M83900003324 pom nr 2	1 kpl.
20	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser 4R46710008591 pom nr 15	1 kpl.

Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 7
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
Oddział Internistyczny II tzw. „B”
1	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 60	1 szt.
2	Klimatyzator Multispli Haier AS072MNERAB 2,5 KW pom 54	1 szt.
3	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 53	1 szt.
4	Klimatyzator Multispli Haier AS242MNERAB 8 KW pom 49	1 szt.
5	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 2,5 KW pom 48	1 szt.
6	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 45	1 szt.
7	Klimatyzator Multispli Haier AS092MNERAB 3,2 KW pom 42	1 szt.
8	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 41	1 szt.
9	Klimatyzator Multispli Haier AS072MNERAB 2,5 KW pom 38	1 szt.
10	Nawietrzak z grzałką i filtrem NOG150A-ML S pom 74	2 szt.
11	Wentylator dachowy RF/2-160 S wywiew z sali 74	1 szt.

Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 8
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
Oddział IZOLACYJNY
1	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 33	1 szt.
2	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 32	1 szt.
3	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 31	1 szt.
4	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 30	1 szt.
5	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 08	1 szt.
6	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-28V4IWM RIO pom 23	1 szt.
7	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 22	1 szt.
8	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-28V4IWM RIO pom 11	1 szt.
9	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-45V4IWM RIO pom 17	1 szt.
10	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-45V4IWM RIO pom 12	1 szt.
11	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-36V4IWM RIO pom 14	1 szt.
12	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 13	1 szt.

Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 9
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
Szpitalny Oddziała Ratunkowy
1	Klimatyzator ANDE AND18/FA pom. 02 SOR	1 szt.
2	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 04 SOR	1 szt.
3	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 05 SOR	1 szt.
4	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 06 SOR	1 szt.
5	Klimatyzator ANDE AND18/FA pom. 08/A SOR	1 szt.
6	Klimatyzator ANDE AND18/FA pom. 08/B SOR	1 szt.
7	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 11 SOR	1 szt.

Załącznik nr 2a
Wykaz urządzeń wentylacyjnych / klimatyzacyjnych – Pakiet nr 10
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość urządzeń
Wykonanie przeglądu techniczno konserwacyjnego 4 szt nawilżaczy CAREL
1	UR080HL103 przy centrali went. VORTICE CVEU 070 AHU.NW.P1.4 ENA WENT	1 szt.
2	UR090HL001 przy centrali went VORTICE CVEU 40 AHU.NW.P1.5 ENA WENT	1 szt.
3	UE045XL001 przy centrali went. VORTICE CTKEU 20S ENA WENT AHU.NW PO.3	1 szt.
4	UE090XL001 przy centrali went. VORTICE CTKEU 50S ENA WENT AHU.NW.PO.2	1 szt.

## Załącznik_nr_2c
Załącznik nr 2c
Harmonogram przeglądów Pakiet nr 1				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
1	Klimatyzator GREE GWH24ZE+K6DNA1A KW pom stacji transformatorowej Szpitala	1 szt.	1 szt.	X
2	Klimatyzator CHICO KFR-70GW/X1 pom. Magazynu odpadów medycznych	1 szt.	1 szt.	X
3	Klimatyzator GREE GWH18AGD-K6DNA1B pom. RGnn Blok łóżkowy	1 szt.	1 szt.	X
4	Klimatyzator LG BASIC E09EM pom. techn UPS-a Lądowisko	1 szt.	1 szt.	X
5	Klimatyzator LG BASIC E09EM om. techn UPS-a Oddział SOR	1 szt.	1 szt.	X
6	Centrala HIGIENOS Nr 5701/06 Oddz. Położniczy wentylacja ogólna	2 szt	1 szt.	X				X
7	Centrala HIGIENOS Nr 5700/06 Oddz. Położniczy odcinek A	2 szt	1 szt.	X				X
8	Centrala HIGIENOS Nr 5699/06 Oddz. Położniczy odcinek B	2 szt	1 szt.	X				X
9	Centrala HIGIENOS Nr 6395/07 Zakład Diagnostytki Obrazowej „ZDO”	2 szt	1 szt.	X				X
10	Centrala HIGIENOS Nr 6398/07 Oddz. SOR	2 szt	1 szt.	X				X
11	Centrala HIGIENOS Nr 6396/07 Oddz. Blok Operacyjny	2 szt	1 szt.	X				X
12	Centrala GOLEM Nr.6397/07 Oddz. Rehabilitacji Leczniczej	2 szt	1 szt.	X				X
13	Centrala GOLEM Nr 6157/07 Kuchnia Szpitalna	6 szt.	1 szt.	X		X		X		X		X		X
14	Centrala VBW BS -2(50)-P/L nr C18842/N/09 Oddz. Ginekologiczny Sala Operacyjna	2 szt	1 szt.	X				X
15	Centrala HIGIENOS Nr 14264/11 Oddz. Neurologiczny – sala udarowa	2 szt	1 szt.	X				X
16	Agregat wody lodowej AN i 017A AERMEC dla central Nr C18842/N/.09 i 1426/11	2 szt	1 szt.	X				X
17	Centrala EKOZEFIR RK700 Pracownia Tomografii Komputerowej w „ZDO”	2 szt	1 szt.	X				X
18	Centrala nawiewna VTS typ VS-180-L-SE/GHC/SFEE Blok łóżkowy	2 szt	1 szt.	X				X
19	Centrala wywiewna VTS typ VS-180-L-SEE/G/S Blok łóżkowy	2 szt	1 szt.	X				X
20	Centrala wentylacyjna Domekt-R-450-LEC/0.17-M5-M5-HE/1-X-R1-C6.1-x poddasze Oddz. Pediatryczny	2 szt	1 szt.	X				X
21	Centrala VTS VS021 + chłodnica freonowa LG UU18W model AUU18KDZ poddasze Oddz. Pediatryczny	2 szt	1 szt.	X				X
22	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5J korytarz cześć admin. Oddz. Pediatryczny	1 szt.	1 szt.	X
23	klimatyzator GREE GWH(09)MA-K3JDNAJE pom nr 15 Kierownika Oddz. Pediatryczny	1 szt.	1 szt.	X
24	klimatyzator GREE GWH(09)MA-K3JDNAJE pom nr 14 Lekarzy Oddz. Pediatryczny	1 szt.	1 szt.	X
25	Klimatyzator Kanałowy. GREE GFH30KJF korytarz, część łóżkowa. Oddz. Pediatryczny	1 szt.	1 szt.	X
26	Klimatyzator Air Well AW-HKD018-N91 Pracownia Serologii	1 szt.	1 szt.	X
27	Klimatyzator LG – Pracownia Endoskopii	1 szt.	1 szt.	X
28	Klimatyzator GREE nr ser 4F70680000076 Apteka Szpitala	1 szt.	1 szt.	X
29	Klimatyzator GREE nr ser 4F70680000026 Apteka Szpitala	1 szt.	1 szt.	X
30	Klimatyzator AIRWELL ST SZ18SP pom. Promorte, blok łóżkowy, sutereny	1 szt.	1 szt.	X
31	Klimatyzator GREE GWH 24QE-K6DNA1C/0 magazyn wózków Blok łózkowy,	1 szt.	1 szt.	X
32	Klimatyzator Sanier Dual 14-036 HWI Pom. Techniczne DSO	1 szt.	1 szt.	X
33	Klimatyzator mobilny CHIGO CP – 35H3A-JA7A Dział Utrzymania Ruchu	1 szt.	1 szt.	X
34	Klimatyzator MIDEA MSR 12HRD1 rejestracja w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej	1 szt.	1 szt.	X
35	Klimatyzator GREE GWH12AAB-K6DNA4A/I pom. Sterowni Pracownia Tomografii Komputerowej	1 szt.	1 szt.	X
36	klimatyzator sufitowy GREE 12 KW pom. Maszynowni Pracowni Tomografii Komputerowej	1 szt.	1 szt.	X
37	Klimatyzator FUJITSU AOY A 45LCT pom. Badań Pracownia Tomografii Komputerowej	1 szt.	1 szt.	X
38	Klimatyzator GREE GWH18QD-K6DNA5B/I „ZDO” Pracownia USG nr 2	1 szt.	1 szt.	X
39	Klimatyzator CHIGO „ZDO” Pracownia USG nr 1	1 szt.	1 szt.	X
40	Klimatyzator GREE GWH12QB-K6DNAASI/I „ZDO” pom. Prób wysiłkowych	1 szt.	1 szt.	X
41	Klimatyzator GREE GWH12QB-K6DNAASI/I „ZDO” pokój opisu	1 szt.	1 szt.	X
42	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNA5GI „ZDO” Pracownia RTG I II Sterownia	1 szt.	1 szt.	X
43	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNA5G/J „ZDO” Pracownia RTG III Sterownia	1 szt.	1 szt.	X
44	Klimatyzator GREE GWH18QD-K6DNA5B/J „ZDO” Pracownia RTG III	1 szt.	1 szt.	X
45	Klimatyzator KASAI KEX-18KTBiK002161 3KW „ZDO' Pracownia RTG II	1 szt.	1 szt.	X
46	Klimatyzator LG P12EN.NSL nr 1 pom serwerowni w bud. administracji	1 szt.	1 szt.	X
47	Klimatyzator LG P12EN.NSL nr 2 pom serwerowni w bud. administracji	1 szt.	1 szt.	X
48	Klimatyzator Union Aire Oddz. Chirurgi Ogólne pok. 430	1 szt.	1 szt.	X
49	Klimatyzator typu Split pokój Lekarzy Oddz. Internistyczny I	1 szt.	1 szt.	X
50	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 308 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	1 szt.	X
51	Klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 327 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	1 szt.	X
52	Klimatyzator GREE GWH12QB-K3DNAG/O nr fab pok 332 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	1 szt.	X
53	Klimatyzator GREE GWH12QB-K3DNAG/O nr fab pok dyżurka Oddz. Internistyczny I	1 szt.	1 szt.	X
54	klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 322 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	1 szt.	X
55	klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNAG/O nr fab pok 321 Oddz. Internistyczny I	1 szt.	1 szt.	X
56	Klimatyzator GREE GWH09QB-6K6DNA51 Pracownia Genetyki „ZDL”	1 szt.	1 szt.	X
57	Klimatyzator GREE GWH12YC-6K6DNA Analityk Kosztów „ZDL”	1 szt.	1 szt.	X
58	Klimatyzator LG S18EQNSK 5KW Rejestracja Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.	1 szt.	X
59	Klimatyzator AUX pracownia Hematologi w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.	1 szt.	X
60	Klimatyzator LGLG S18EQNSK 5KW Pracownia Analityki Ogólnej w „ZDL”	1 szt.	1 szt.	X
61	Klimatyzator LG S18EQNSK 5KW Pracownia Mikrobiologii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.	1 szt.	X
62	Klimatyzator LG S18EQNSK 5KW pkt. przyjęć materiałów do badań w „ZDL”	1 szt.	1 szt.	X
63	Klimatyzator LG LG S18EQNSK 5KW Pracownia Biochemii w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	1 szt.	1 szt.	X
64	Centrala VTS VVS021-F-P-V-H-C-F Oddział Okulistyczny	2 szt	1 szt.	X				X
65	Agregat wody lodowej Hilux HGC-V7W/D2N1 do centrali VTS VVS021 oddz Okulistyczny	2 szt	1 szt.	X				X
66	Centrala VTS NW1 typ VS-21-R-PHC Poradnie Specjalistyczne	2 szt	1 szt.	X				X
67	Centrala VTS NW2 typ. VS-40-R-PHC Poradnie specjalistyczne	2 szt	1 szt.	X				X
68	Centrala VTS NW3 typ. VS-21-L-PHC Poradnie Specjalistyczne	2 szt	1 szt.	X				X
69	Centrala VTS NW4 typ VS-21-R-PHC Poradnie Specjalistyczne	2 szt	1 szt.	X				X
70	Centrale VTS NW5 typ VS-21-L-PHC Oddział Kardiologiczny	2 szt	1 szt.	X				X
71	Centrale VTS NW6 typ VS-30-R-PHC/F Oddział Kardiologiczny	2 szt	1 szt.	X				X
72	Centrale VTS NW7 typ VS-21-R-PHC Oddział Kardiologiczny	2 szt	1 szt.	X				X
73	Centrala VTS NW8 typ VS-21-R-PHC Oddział Kardiologiczny	2 szt	1 szt.	X				X
74	Centrala VTS NW10 typ VS-30-R-PHC/F Oddział Kardiologiczny	2 szt	1 szt.	X				X
75	Agregat wody CLINT CHA/K 453-P S1/PS/CC lodowej do central NW1 …. NW10	2 szt	1 szt.	X				X
76	Klimatyzator Saunier Doual Oddz. Kardiologiczny pom nr 35 RG	1 szt.	1 szt.	X
77	Klimatyzator GREE GWH 09KF -K3DNA5G Oddz. Kardiologiczny pom 39 promorte	1 szt.	1 szt.	X
78	Klimatyzator Saunier Duoal oddz Kardiologiczny pom 37 techniczne	1 szt.	1 szt.	X
79	Klimatyzator Saunier Doual 17-035NWI Pracownia hemodynamiki Oddz. Kardiologiczny	1 szt.	1 szt.	X
80	Klimatyzator Saunier Doual 17-035NWI Sterownia hemodynamiki Oddz. Kardiologiczny	1 szt.	1 szt.	X
81	Klimatyzator GREE GWH18RC nr 1 Maszynownia hemodynamiki Oddzi kardiologiczny	1 szt.	1 szt.	X
82	Klimatyzator GREE GWH18RC nr 2 Maszynownia hemodynamiki Oddzi kardiologiczny	1 szt.	1 szt.	X
83	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5G nr 1 holl oddz Kardiologicznego	1 szt.	1 szt.	X
84	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5G nr 2 holl oddz Kardiologicznego	1 szt.	1 szt.	X
85	Klimatyzator GREE GWH18KG-K3DNA5G nr 3 holl oddz Kardiologicznego	1 szt.	1 szt.	X
86	Klimatyzator GREE GTH24K3FI hol Poradni Specjalistycznej	1 szt.	1 szt.	X
87	Klimatyzator GREE GTH24K3FI pom. po kawiarence w Poradni Specjalistycznej	1 szt.	1 szt.	X
88	Klimatyzator kanałowy LG CM24 ANBW24GM1AO Blok operacyjny sala nr I	1 szt.	1 szt.	X
89	Klimatyzator kanałowy LG CM24 ANBW24GM1AO Blok operacyjny sala nr II	1 szt.	1 szt.	X
90	Klimatyzator kanałowy LG CM24 ANBW24GM1AO Blok operacyjny sala nr III	1 szt.	1 szt.	X
91	Klimatyzator split LG pom UPSa SOR piwnica nowa część	1 szt.	1 szt.	X
92	Centrala VTS VS021 nf fab. 8A10172V02100225 SOR piwnica nowa część	2 szt	1 szt.	X				X
93	Chłodnicą freonowa LG P24EN.UUE UU37W układ AHU SOR piwnica nowa część	2 szt	1 szt.	X				X
94	Centrala VTS VS021 nr fab. 8A10172V02100226 SOR piwnica nowa część	2 szt	1 szt.	X				X
Układ czterech klimatyzatorów wewnętrznych z jedn. zew LG MU5M30 nr fab. 701KCVU0AN67
95	Klimatyzator multi split LG D09RN nr fab 605KABFIYD21 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
96	Klimatyzator multi split LG MB09AQ nr fab. 604KCLH13016 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
97	Klimatyzator multi split LG MB09AQ nr fab. 604KCCV13035 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
98	Klimatyzator multi split LG MB09AQ nr fab. 604KCMR13187 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
Układ dwóch klimatyzatorów wewnętrznych z jed. zew. LG MU5M30U43 nr fab. 701KCHE0AM97
99	Klimatyzator multi split LG MS18AQ nr fab. 604JCDG12C10 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
100	Klimatyzator multi split LG MS18AQ Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
101	Klimatyzator split LG P09EN nr fab. 703TKFS313187 Oddz Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
102	Centrala VTS VS21 nr fab. 811017202100 Oddz. Neonatologiczny	2 szt	1 szt.	X				X
104	Chłodnicza freonowa LG D09RN nr fab. 607KAVH1AD47 układ AHU Oddz. Neonatologiczny	2 szt	1 szt.	X				X
Układ duch klimatyzatorów kanałowych z jedn. zew. MU5M30 U43 nr fab. 701KCVU0AN67
105	Klimatyzator kanałowy LG MU05M40 U02 nr fab. 612KCXM02650 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
106	Klimatyzator kanałowy LG MU05M40 U02 nr fab. 612KCXM02650 Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
107	Klimatyzator split LG D09RN nr fab 605KABF1YD21 pom. UPSa Oddz. Neonatologiczny	1 szt.	1 szt.	X
108	Centrala VTS VVS021-L-FGV wywiew Pracownia do żywienia pozajelitowego	2 szt	1 kpl	X				X
109	Klimatyzator kanałowy MINI RVF z chłodnicą freonową Rotenso RRV-AHU-EXV-9-20R11	2 szt	1 kpl	X				X
110	Klimatyzator Rotenso R26XoR15 Pracownia do żywienia pozajelitowego	1 szt.	1 szt.	X

Załącznik nr 2c
Harmonogram przeglądów Pakiet nr 2				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Nowy Blok ( oddział OIM, Oddział Chirurgii dziecięcej )
1	Klimatyzator TOSHIBA nr 1 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,52 tech	2 szt.	1 szt.	X					X
2	Klimatyzator TOSHIBA nr 2 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,52 tech	2 szt.	1 szt.	X					X
3	Klimatyzator TOSHIBA nr 1 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,53 tech	2 szt.	1 szt.	X					X
4	Klimatyzator TOSHIBA nr 2 RAV-SM2242DT-E + RAV-SM2244AT8-E pom -1,53 tech	2 szt.	1 szt.	X					X
5	Klimatyzator TOSHIBA nr 1 RAV-SM1104ATP-E + RAV-SM1107CTP-E pom 0,36 inwertery	2 szt.	1 szt.	X					X
6	Klimatyzator TOSHIBA nr 2 RAV-SM1104ATP-E + RAV-SM1107CTP-E pom 0,36 inwertery	2 szt.	1 szt.	X					X
7	Klimatyzator TOSHIBA RAV-SP564ATP-E + RAV-SM566KRT-E pom 0,42 promorte	2 szt.	1 szt.	X					X

Załącznik nr 2c
Harmonogram przeglądów Pakiet nr 3				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V

1	Agregat wody lodowej GALETTI LSE486CL Nowy Blok	2 szt.	1 szt.	X					X
2	Agregat wody lodowej GALETTI LCE082CSQ Blok Łóżkowy	2 szt.	1 szt.	X					X
3	Pompa ciepła Galletti MPIDC 014 H0AC ser nr 17701237	1 szt.	1 szt.	X
4	Pompa ciepła Galletti MPIDC 008 HM AC ser nr 17701256	1 szt.	1 szt.	X

Załącznik nr 2c
Harmonogram przeglądów Pakiet nr 4				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Nowy Blok ( oddział OIM )
1	Centrala wentylacyjna VORTICE CTKEU 30S ENA WENT AHU.NW.U.1	2 szt.	1 szt.	X					X
2	Centrala wentylacyjna VORTICE CTKEU 50S ENA WENT AHU.NW.PO.2	2 szt.	1 szt.	X					X
3	Centrala wentylacyjna VORTICE CTKEU 20S ENA WENT AHU.NW PO.3	2 szt.	1 szt.	X					X
4	Układy wentylacji wyciągowej WW35; WW10; WW11; WW1; WW2; WW3; WW4; WW5; WW7; WW8; WW9	2 szt.	1 kpl	X					X
Nowy Blok ( oddział Chirurgi Dziecięcej )
5	Centrale wentylacyjne VORTICE CVEU 070 AHU.NW.P1.4 ENA WENT	2 szt.	1 szt.	X					X
6	Centrala wentylacyjna VORTICE CVEU 40 AHU.NW.P1.5 ENA WENT	2 szt.	1 szt.	X					X
7	Układy wentylacji wyciągowej WW12, WW13, WW14, WW15, WW16, WW17, WW35	2 szt.	1 kpl	X					X
Nowy Blok ( Centralna Sterylizatornia )
8	Centrale wentylacyjne VORTICE CVEU-HT 140 AHU.NW.U.14, ENA WENT	2 szt.	1 szt.	X					X
9	Centrala wentylacyjna VORTICE CVEU-HT 060 AHU.NW.U.13 ENA WENT	2 szt.	1 szt.	X					X
10	Układy filtracyjne wyciągowe WW21, WW24, WW25, WW27	2 szt.	1 kpl	X					X

Harmonogram przeglądów Pakiet nr 5				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Oddział Ginekologiczny
1	Klimatyzator MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom zabiegowy SN.9661087001	1 szt.	1 szt.	X
2	Klimatyzator MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.29 SN. 96610803028	1 szt.	1 szt.	X
3	Klimatyzator MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.20 SN. 96610803017	1 szt.	1 szt.	X
4	Klimatyzator MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.26 SN. 96610803039	1 szt.	1 szt.	X
5	Klimatyzator MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.25 SN. 96610803032	1 szt.	1 szt.	X
6	Klimatyzator MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.21 SN. 96610803031	1 szt.	1 szt.	X
7	Klimatyzator MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.24 SN. 96610803012	1 szt.	1 szt.	X
8	Klimatyzator MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom. S.16 SN 96610803024	1 szt.	1 szt.	X
9	Klimatyzator MDV MOAB03-12HFN8-QRDOGW pom zabiegowy SN.9661087001	1 szt.	1 szt.	X

Harmonogram przeglądów Pakiet nr 6				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Oddział Chirurgii Ogólnej
1	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 437 chorych	1 szt.	1 szt.	X
2	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 436 chorych	1 szt.	1 szt.	X
3	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 451 dyż pielęgniarska	1 szt.	1 szt.	X
4	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 430 lekowy	1 szt.	1 szt.	X
5	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. S 438 dyż lekarska	1 szt.	1 szt.	X
6	Klimatyzator Rotenso RONI 5 KW pom. S 427 pooperacyjna	1 szt.	1 szt.	X
7	Nawietrzak z grzałką i filtrem NOG150A-ML S 437 chorych	1 szt.	2 szt	X
8	Nawietrzak z grzałką i filtrem NOG150A-ML S 436 chorych	1 szt.	1 szt.	X
9	Wentylator RF/2-160 S wywiew z S437 oraz S436	1 szt.	1 szt.	X
Oddział Oddział Kardiologiczny
10	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. Zabiegowy	1 szt.	1 szt.	X
11	Klimatyzator Rotenso RONI 3,5 KW pom. Dyż pielęgniarek	1 szt.	1 szt.	X
12	Klimatyzator Rotenso RONI 5KW KW pom. Gabinet ablacji	1 szt.	1 szt.	X
13	Centrala VTS typ VVS021-F-P-V-H-C-F pom. Gabinet ablacji	1 szt.	1 szt.	X
14	Agregat chłodniczy freonowy Rotenso typ RAHU 10,5 KW do centrali VTS pom. Gabinetu ablacji	1 szt.	1 szt.	X
15	klimatyzator. Split GREE GWH24QE-K^DNB2C/1 nr ser 4m41400001072 pom. nr. 20	1 szt.	1 szt.	X
16	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser. 4R46710009197 pom nr 12	1 szt.	1 szt.	X
17	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser 4R46710009161 pom nr 13	1 szt.	1 szt.	X
18	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser 4R46710008584 pom nr 1	1 szt.	1 szt.	X
19	Klimatyzator Split GREE GWH18GD-K6DN45B/1 nr ser 4M83900003324 pom nr 2	1 szt.	1 szt.	X
20	Klimatyzator Split GREE GWH12AQB-K6DNA1A/1 nr ser 4R46710008591 pom nr 15	1 szt.	1 szt.	X

Harmonogram przeglądów Pakiet nr 7				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Oddział Internistyczny II „B”
1	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 60	1 szt.	1 szt.	X
2	Klimatyzator Multispli Haier AS072MNERAB 2,5 KW pom 54	1 szt.	1 szt.	X
3	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 53	1 szt.	1 szt.	X
4	Klimatyzator Multispli Haier AS242MNERAB 8 KW pom 49	1 szt.	1 szt.	X
5	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 2,5 KW pom 48	1 szt.	1 szt.	X
6	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 45	1 szt.	1 szt.	X
7	Klimatyzator Multispli Haier AS092MNERAB 3,2 KW pom 42	1 szt.	1 szt.	X
8	Klimatyzator Multispli Haier AS122MNERAB 4 KW pom 41	1 szt.	1 szt.	X
9	Klimatyzator Multispli Haier AS072MNERAB 2,5 KW pom 38	1 szt.	1 szt.	X
10	Nawietrzak z grzałką i filtrem NOG150A-ML S pom 74	1 szt.	2 szt	X
11	Wentylator dachowy RF/2-160 S wywiew z sali 74	1 szt.	1 szt.	X

Harmonogram przeglądów Pakiet nr 8				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Oddział Izolacyjny
1	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 33	1 szt.	1 szt.	X
2	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 32	1 szt.	1 szt.	X
3	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 31	1 szt.	1 szt.	X
4	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 30	1 szt.	1 szt.	X
5	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 08	1 szt.	1 szt.	X
6	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-28V4IWM RIO pom 23	1 szt.	1 szt.	X
7	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 22	1 szt.	1 szt.	X
8	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-28V4IWM RIO pom 11	1 szt.	1 szt.	X
9	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-45V4IWM RIO pom 17	1 szt.	1 szt.	X
10	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-45V4IWM RIO pom 12	1 szt.	1 szt.	X
11	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-36V4IWM RIO pom 14	1 szt.	1 szt.	X
12	Klimatyzator multisplit Rotenso RVF-22V4IWM RIO pom 13	1 szt.	1 szt.	X

Harmonogram przeglądów Pakiet nr 9				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Oddział Izolacyjny
1	Klimatyzator ANDE AND18/FA pom. 02 SOR	2 szt.	1 szt.	X					X
2	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 04 SOR	2 szt.	1 szt.	X					X
3	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 05 SOR	2 szt.	1 szt.	X					X
4	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 06 SOR	2 szt.	1 szt.	X					X
5	Klimatyzator ANDE AND18/FA pom. 08/A SOR	2 szt.	1 szt.	X					X
6	Klimatyzator ANDE AND18/FA pom. 08/B SOR	2 szt.	1 szt.	X					X
7	Klimatyzator ANDE AND12/FA pom. 11 SOR	2 szt.	1 szt.	X					X

Harmonogram przeglądów Pakiet nr 10				2023 r.					2024 r.
L. p.	Nazwa i rodzaj urządzenia	Ilość przeglądów	Ilość urządzeń	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Oddział Izolacyjny
1	UR080HL103 przy centrali went. VORTICE CVEU 070 AHU.NW.P1.4 ENA WENT	1 szt.	1 szt.					X
2	UR090HL001 przy centrali went VORTICE CVEU 40 AHU.NW.P1.5 ENA WENT	1 szt.	1 szt.					X
3	UE045XL001 przy centrali went. VORTICE CTKEU 20S ENA WENT AHU.NW PO.3	1 szt.	1 szt.					X
4	UE090XL001 przy centrali went. VORTICE CTKEU 50S ENA WENT AHU.NW.PO.2	1 szt.	1 szt.					X