Inowrocław, 20.07.2021r.

EZP 281/2021

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

## dot. przetargu nr D-19/2021 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zamawiający  działając na podst. art. 135 ust. 1,2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie nr 1

Zadanie 19 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier do LIFEPAK 12/15 oryginalny, o wymiarach 107 mm x 22 m (pakowany po 2 rolki)? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

Zadanie 19 poz.9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier oryginalny do defibrylatorów Lifepak, który nie jest wyrobem medycznym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Zadanie 19 poz.9

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowany papier był w pełni kompatybilny i przetestowany do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodny z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 4
Zadanie 53 poz. 22-33

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foley'a wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:
• cewnik 6Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 1,5ml
• cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
• cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
• cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
• cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
• cewnik 16Fr - 28Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml 
Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 4A

Zadanie 53 poz.22-33

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 22-33 z zadania nr 53 i stworzy oddzielny pakiet? 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe . Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

Zadanie 15

Z doświadczenia i wiedzy wykonawcy wynika, że cewniki 4F są tylko w wersji jednokanałowe, prosimy o weryfikacje czy Zamawiający nie popełnił błędu pisarskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił błąd pisarski winno być: cewnik jednoświatłowy w rozm. 4F a 5F pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6

Zadanie 1 poz.7

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 7 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,6x30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Zadanie 1 poz. 18

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 18 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8

Zadanie 7 poz. 4-7

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 4-7 dopuści wycenę strzykawek z przezroczystym cylindrem, mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9

Zadanie 7 poz.4-9

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 4-9 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10

Zadanie 7 poz.4

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 4 dopuści wycenę strzykawki ze skalą przedłużoną do 22ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

Zadanie 7 poz.11-16

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 11-16 dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12

Zadanie 7 poz.11-16

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 7 poz. 11-16 i wyrazi zgodę na utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Zadanie 8 poz.1

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14

Zadanie 7 poz.11-16

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 11-16 dopuści wycenę strzykawek w całości z polipropylenu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 15

Zadanie 6 poz.1

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny  utrzymujący płyny pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar min. 101cm x 229 cm. Warstwa chłonna min. 50 cm x 190 cm, zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1 min od zmoczenia. Bez zawartości lateksu, nie drażniący skóry potwierdzone badaniem. Niesterylny, klasy I, zgodny z normą EN 13795. Chłonność 5600ml/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16

Zadanie 6 poz.2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania -  3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny utrzymujący płyny pod naciskiem, jednorazowy, zakończony gumką ściągającą tak aby zakładać na narożnika materaca, rozmiar 101cm x 229 cm. Warstwa chłonna umieszczona centralnie min. 50 cm x 229cm, zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1 min od zmoczenia. Bez zawartości lateksu, nie drażniący skóry, potwierdzone badaniem. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Niesterylny, klasy I, zgodny z normą EN 13795. Chłonność 3200ml/m2.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17

Zadanie 6 poz.3

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 152cm x 101 cm. Warstwa chłonna umieszczona centralnie min. 50 cm x 152cm, zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1 min od zmoczenia. Bez zawartości lateksu, nie drażniący skóry, potwierdzone badaniem. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Niesterylny, klasy I, zgodny z normą EN 13795. Chłonność 3200ml/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

Zadanie 1 poz.14-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19

Zadanie 7 poz.1,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek ze skala 50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 20

Zadanie 7 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek bez logo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 21

Zadanie 7 poz.4-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 100sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 22

Zadanie 7 poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 80sztuk?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na  powyższe.

Pytanie nr 23
Zadanie 7 poz.12-16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24
Zadanie 9 poz.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki TBC z igla 0,45x13mm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25
Zadanie 25 poz.1-2,8-11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26
Zadanie 25 poz.12-18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie masek twarzowych bez kolorystycznego znaczenia rozmiaru?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 27
Zadanie 34 poz.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rampy bez drenu z objętością wypełnienia 0,3ml?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na  powyższe.

Pytanie nr 28
Zadanie 34 poz.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 
Zadanie 22, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a’75 sztuk z przeliczeniem na 2.400 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 30 
Zadanie 22, poz.22
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 0,5L – 0,8L, reszta zgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ? Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 31

Zadanie 22, poz. 23
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 0,7L, z okrągłym otworem wrzutowym o średnicy 60 mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, w kolorze czerwonym, w kształcie wiadra o wymiarach: wysokość: 115 mm, średnica dolna: 102 mm, średnica górna: 140 mm. Wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 05.010.2017 r., pakowany w rękaw foliowy po 50 szt. Posiada atest PZH.

Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 32 
Zadanie 22, poz.24
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 1L, z okrągłym otworem wrzutowym o średnicy 60 mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, w kolorze czerwonym, w kształcie wiadra o wymiarach: wysokość: 125 mm, średnica dolna: 102 mm, średnica górna: 140 mm. Wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 05.010.2017 r., pakowany w rękaw foliowy po 50 szt. Posiada atest PZH.

Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza  powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie 22,poz. 25
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 2L, z okrągłym otworem wrzutowym o średnicy 70 mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, w kolorze czerwonym, w kształcie wiadra o wymiarach: wysokość: 160 mm, średnica dolna: 120 mm, średnica górna: 165 mm. Wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 05.010.2017 r., pakowany w rękaw foliowy po 50 szt. Posiada atest PZH.

Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza  powyższe.

Pytanie nr 34
Zadanie 22, poz.26
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 3,5L – 4L, z okrągłym otworem wrzutowym o średnicy 100 mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, w kolorze czerwonym, w kształcie wiadra o wymiarach: wysokość: 155 mm, średnica dolna: 200 mm, średnica górna: 240 mm. Wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 05.010.2017 r., pakowany w rękaw foliowy po 10 szt. Posiada atest PZH.

Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza  powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35 
Zadanie 22, poz.27-31
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 22 pozycjach: 27, 28, 29, 30, 31 pojemniki do transportu materiałów chirurgicznych o stawce VAT 23%? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno  zależeć
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 36
Zadanie 22, poz.29
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne pojemniki do transportu materiałów chirurgicznych o pojemności 3000 ml? Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych. Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza  powyższe.

Pytanie nr 37 
Zadanie 22, poz.41
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 22 pozycja 41 worki na zwłoki w kolorze czarnym, reszta zgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ? Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38
Zadanie 22, poz.43
Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny,  zestaw do lewatywy sterylny, pakowany pojedynczo folia/folia z workiem o pojemności 1750 ml, zakończony drenem z otworem centralnym oraz jednym otworem bocznym, z fabrycznie naniesionym żelem nawilżającym na drenie, dren o długości 120 cm, otwór umożliwiający zawieszenie worka na stojaku z instrukcją na opakowaniu w języku polskim. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w podkład, parę rękawiczek oraz mydło w płynie. Opisany zestaw jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej procedury medycznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 39
Zadanie36,poz.11
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego w zadaniu 35, pozycja 11 golarki medycznej typu GALLANT z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pozwalające na łatwe i płynne golenie, wyposażonej w grzebień zapobiegający zapychaniu się podczas golenia, zarówno na sucho, jak i na mokro. Możliwość łatwego spłukiwania golarki. Karbowany uchwyt golarki zapewnia stabilny chwyt, a wycięcie w korpusie wizualną kontrolę golonego obszaru. Każda golarka pakowana indywidualnie w folię w 100% chroniącą przed zabrudzeniem lub zamoknięciem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Wymiary golarki bez tekturowej osłonki: długość: 5,8 cm, szerokość: 4,8 cm, głębokość: 1,1 cm; wymiary ostrza: długość: 1,1 cm, szerokość 4,2 cm, głębokość 0,01 cm.

Opisany przedmiot zamówienia jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej oraz powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej, a opakowanie foliowe chroni całą golarkę znacznie lepiej, niż tekturowa osłonka na ostrzu. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 40
zadanie 36, poz.20

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, aplikator do wielokrotnego pobierania leków i płynów  z filtrem bakteryjnym 0,2 µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, bez zastawki, z zaworem pełniącym funkcję tożsamą z zastawką. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a filtr 0,2 µm jest znacznie lepszym parametrem od wskazanego w opisie, ponieważ ze względu na mniejszy rozmiar, zatrzyma znacznie więcej ewentualnych bakterii bądź zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ.

Pytanie nr 41
Zadanie 36,poz.20
Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, aplikator do wielokrotnego pobierania leków i płynów  z filtrem bakteryjnym 0,2 µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, bez zastawki, z klapką. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a filtr 0,2 µm jest znacznie lepszym parametrem od wskazanego w opisie, ponieważ ze względu na mniejszy rozmiar, zatrzyma znacznie więcej ewentualnych bakterii bądź zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ..

Pytanie nr 42
Zadanie 22,poz.25

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 2L, z okrągłym otworem wrzutowym o średnicy 60 mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, w kolorze czerwonym, w kształcie wiadra o wymiarach: wysokość: 230 mm, średnica dolna: 105 mm, średnica górna: 140 mm. Wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 05.010.2017 r., pakowany w rękaw foliowy po 25 szt. Posiada atest PZH.

Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43
Zadanie 20
Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do czasowej stymulacji o następujących parametrach:

- długość 1200 mm

- 5 F i 6 F

- dostępne 4 krzywizny

- pierścienie platynowo irydowe

- spacing 10 mm

- odpowiednia sztywność i optymalne przełożenie skrętu zapewniającego optymalną manewrowość

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 44
Zadanie 25 poz.1-7
Czy Zamawiający wymaga aby asortyment był bez zawartości ftalanów ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ..

Pytanie 45
Zadanie 25, poz.1-7
Czy Zamawiający wymaga aby asortyment był sterylny?
Odpowiedź :Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ..

Pytanie46
Zadanie40
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębnika gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagającego interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 18  dł. 60 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego silikonu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych. Zestaw zawiera: przezroczysty, silikonowy zgłębnik o długości 60 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu, zacisk do regulacji przepływu, płytkę zewnętrzną wykonaną z silikonu do mocowania zgłębnika przy skórze zapewniającą utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem do wprowadzania nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet lub strzykawkami ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie47
Zadanie42
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębnika przeznaczonego do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Rozmiar CH 10/110 Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENfit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik wymieniany nie częściej niż co 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową prowadnicę, całkowicie kontrastujący w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada trzy otwory boczne. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie48
Zadanie42
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębnika przeznaczonego do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Rozmiar CH 12/110 Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENfit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik wymieniany nie częściej niż co 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową prowadnicę, całkowicie kontrastujący w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada trzy otwory boczne. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 36 miesięcy.
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie49
Zadanie47
Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu ze zgłębnikiem z silikonu, długość 60 cm, CH 16.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie50
Zadanie47
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawu ze zgłębnikiem z silikonu, długość 60 cm, CH 20.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 51
Zadanie 19,poz.1,2,3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach,

których jednostką handlową są opakowania.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 52
Zadanie19,poz.1,2,3
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na podanie cen jednostkowych za opakowanie, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraził zgodę na cenę za opakowania.

Pytanie 53

Zadanie19, poz.1
Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do badań holterowskich i wysiłkowych ma posiadać podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody służący do przedłożenia kabla?
Odpowiedź:
Tak,  elektroda do badań holterowskich i wysiłkowych ma posiadać podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody służący do przedłożenia kabla

Pytanie 54
Zadanie19,poz.6
 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru Schiller AT2 o rozmiarze 210 x 280 mm x 180 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 263 składanki (sztuki), ponieważ producent zmienił w oryginalnym papierze ilość kartek w składance z 215 szt. na 180 szt..
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 55
Zadanie 19,poz.8
 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny papieru o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 234 składanki (sztuki).
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 56
Zadanie 19,poz.9
 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 m.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 57
Zadanie 19,poz.10
 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 x 70 mm x 314 kartek.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 58
Zadanie 19,poz.13
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 59
Zadanie 19,poz.14
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy zamawiający dopuści również papier nieoryginalny tzw. zamiennik?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza również papier nieoryginalny tzw. Zamiennik

Pytanie 60
Zadanie 6,poz.1

W związku z wycofaniem z produkcji podkładu o parametrach wymienionych w poz. 1 prosimy o dopuszczenie w poz. 1 podkładu stanowiącego jego zamiennik o następujących parametrach: podkład 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140 cm x 230 cm. Warstwa chłonna min. 70 cm x 230 cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1 min. od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m2, niebieska dolna warstwa PE 35g/m2. Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny zgodnie z normą UNE-EN1149-1/UNE-EN1149-5. Możliwość przenoszenia do 150kg. Grubość 0,5mm. Chłonność 4000ml/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 61
Zadanie 6,poz.3
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji podkładu bez gumek ściągających na narożnikach, pozostałe parametry oferowanych podkładów będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 61A
Zadanie 6,poz.3

Jeśli Zamawiający nie dopuści w ww. pozycji podkładu bez gumek ściągających na narożnikach prosimy o dopuszczenie wówczas podkładów o następującym opisie: 4-warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia ,utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, narożniki zakończone gumką ściągającą tak aby zakładać na narożnik materaca, rozmiar 140cm x 230cm.Warstwa chłonna min. 90cmx230cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m2, niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 4000ml/m2.
Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 61

Pytanie 62
SWZ-rozdz. II pkt. 3 ppkt. 1)
Prosimy o dopuszczenie aby termin ważności oferowanego asortymentu wynosił mniej niż 36 miesięcy w przypadku tych wyrobów, których termin ważności zadeklarowany przez producenta jest krótszy np. termin ważności elektrod EKG, niektórych żeli USG i EKG wynosi 24 miesiące od daty produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 2/3 terminu określonego przez Producenta

Pytanie 63
SWZ – rozdz. II pkt. 1 ppkt. 2 )
Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie czasu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowanej części zamówienia za zgodą Wykonawcy

Pytanie 64
Zadanie 36,poz.25
 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 36 poz. 25 sterylny zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z technika Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera zawierający:

Zestaw zawiera:

a. Skalpel

b. Strzykawkę 5ml

c. Igłę (14G) z teflonową osłonką

d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)

e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR

f. Kateter prowadzący (biały)

g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)

h. 4 tampony z gazy 10x10cm

i. Szczoteczkę do czyszczenia rurki

j. Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw ):

(zestaw) sterylna rurka tracheotomijna z mankietem i odsysaniem znad mankietu lub bez (do wyboru) rozmiarach 7,8 lub 9 (do wyboru). Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,

- 2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,

- Obturator,

- Tasiemkę mocującą,

- Sterylny żel nawilżający 2,7g.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ.

Pytanie 65
Zadanie 36,poz.1
Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter

asortymentu, o zgodę na wydzielenie

z Zadania nr 36 pozycji nr 1.

Taki podział pakietu zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.
Odpowiedź:
Zadanie 36 składa się z 26 pozycji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w powyższym Zadaniu ofert na poszczególne pozycje. Zgodnie z SWZ

.

Pytanie 66
Zadanie 36,poz.25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 36 poz. 25 do odrębnego zadania? 
Odpowiedź:

Zadanie 36 składa się z 26 pozycji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w powyższym Zadaniu ofert na poszczególne pozycje. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 67
Zadanie 21,poz.1,2
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej  konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w 
    pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania.  
    Pojemniki kompatybilne z oferowanymi  wkładami.

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co 
    zapobiega mylnemu  podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest  
    uniwersalny: gładki i   rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o  
    różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały  wkład, w tym sensie, 
    że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować

króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, 
    zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z 
    odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. 
    Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z 
    dowolnym źródłem ssania. Wymiana wkładu wymaga odłączenia drenu próżni 	 
    tylko z pokrywy wkładu, bez odłączania drenu od źródła ssania. Wkłady wykonane z 
    polietylenu, na każdym wkładzie nadrukowana fabrycznie data ważności i numer 
    serii  Wkłady oraz kanistry ( pojemniki ) występują o pojemności 1000 ml i 2000 ml. 
    Powyżej opisany system harakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem 
    użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na

opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co 
    jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).

Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki (o 
    właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w 
    przypadku wybrania naszej oferty.
    Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  powyższego.

Pytanie 67A
Zadanie  21,poz.1,2
Czy zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 68
Zadanie 22poz.12-13,15-16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 22 pozycje nr: 12-13, 15-16 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla Szpitala.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 69
Zadanie 22,poz.12-13,15-16
Czy Zamawiający oczekuje produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 70
Zadanie 25,poz.3
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę pediatryczną z nebulizatorem, z otworami, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 71
Zadanie 25,poz.4
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny dren do nebulizatora o dł. 2 m, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 72
Zadanie 25,poz.9
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową od 50-70 kg, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 73
Zadanie 25,poz.10
Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową od 70-100 kg, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 74
Zadanie 25,poz.6-10
Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z informacją dotyczącą rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej  mankiet umieszczonej na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski umieszczonym na rurce, z luźnym drenem do napełniania balonika kontrolnego (połączonym z rurką na krótkim odcinku), z kolorowym kodowaniem rozmiaru maski na opakowaniu?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 75
Zadanie 25,poz.8-11
Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej wykonanej z materiałów nie zawierających wszystkich szkodliwych ftalanów, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie 75A
Zadanie 25,poz.8-11
Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MR, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 76
Zadanie 25,poz.12-18
Czy Zamawiający oczekuje maski twarzowej wykonanej z materiałów nie zawierających wszystkich szkodliwych ftalanów, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 76A
Zadanie 25,poz.12-18
Czy Zamawiający oczekuje maski twarzowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MR, z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 77
Zadanie 31,poz.1-2
Czy Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego ze złączem rur wykonanym z elastycznego materiału EVA? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ.

Pytanie 78
Zadanie 31,poz.3
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z trzecią rurą (gałęzią) rozciągliwą do dł. 75cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 78A
Zadanie 31,poz.3
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z trzecią rurą (gałęzią) rozciągliwą do dł. 150 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 79
Zadanie 33,poz.1
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , przeciwwirusowej 99,999 %, przestrzeni martwej 55 ml, oporach przepływu 2,14 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 37 mg/l H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 35,6 g, filtr  ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, okrągły?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ.

Pytanie 80
Zadanie 33,poz.2
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , przeciwwirusowej 99,999 %, przestrzeni martwej 55 ml przy złączu prostym, opory przepływu 0,82 cm H20 przy 30 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 37 mg/l H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 35,6 g, filtr z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, okrągły?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ.

Pytanie 81
SWZ rozdział II pozycja 1 punkt 8)a) oraz rozdział III pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o zmianę ponad miarę wygórowanych wymagań dotyczących terminu ważności przedmiotu zamówienia wynoszącym 36 miesięcy, niespotykanym w żadnych innych postępowaniach publicznych (najczęściej spotyka się wymóg minimum 12 miesięcy ważności).

Już sam fakt, że wyroby medyczne produkowane są najczęściej z 24 miesięcznym terminem ważności od momentu opuszczenia wytwórni (nie licząc całego procesu logistycznego związanego ze sprowadzeniem produktu do magazynu dystrybutora) sprawia, że powyższy wymóg jest niemożliwy do zaakceptowania. Jednocześnie sam Zamawiający wymaga stosunkowo krótkiego terminu dostawy zapewne w związku z utrzymywaniem niskiego stanu magazynu własnego. Dlatego wnosimy o zmianę stanowiska i wprowadzenie standardowego wymogu minimum 12 miesięcy ważności od momentu dostawy do magazynu Zamawiającego. 
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 2/3 terminu określonego przez Producenta

Pytanie 82
Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o wymiarach 8x5x3,5 cm?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 82A

Pakiet 36, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem jednakowej długości? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka, ale także ułatwia dokładne umycie rąk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 83

Pakiet 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z włosiem, które rozmieszczone jest w ok. 40 rzędach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ.

Pytanie 84

Pakiet 36, pozycja 10
Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ.

Pytanie 85

Pakiet 36, pozycja 10
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga myjek wykonanych z włókniny 100 g/m2 z każdej strony (przód i tył).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ.

Pytanie 86

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 15

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 15 cewnik centralny zakładany z dostępu obwodowego typu PICC poliuretanowy do wprowadzenia metodą Seldingera. Dwuświatłowy Rozmiar 4 lub 5 fr długość 60cm. W zestawie: cewnik, igła echogeniczna 21 G dł. 7cm, prowadnica wykonana z nitinolu 0,018inch dł. 40 cm, czerwony pojemnik na igły, karta ID produktu, papierowa taśma miernicza, bezpieczny skalpel jednorazowy, strzykawka 12 ml, rozszerzacz z koszulką rozrywaną peel away, mocowanie cewnika. Cewnik skalowany co 1cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że końcówka dystalna cewnika jest typu Groshong - cewnik typu Groshong

Pytanie 87

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wielkość depozytu dla zadania 15 w ilości max 3szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z depozytów, patrz sprostowanie z dnia 24.06.2021

Pytanie 89

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 36 pozycje 25 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Zadanie 36 składa się z 26 pozycji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w powyższym Zadaniu ofert na poszczególne pozycje. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 90

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wielkość depozytu dla zadania 36 poz. 25 w ilości max 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z depozytów, patrz sprostowanie z dnia 24.06.2021

Pytanie 91

Zwracam się z prośbą o informacje, jaka umowa będzie obowiązywać dla pakietów: 
7,8,10,11,15,28 - wzór umowy zał. 5 czy wzór umowy (depozyt) zał. 5?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z depozytów, patrz sprostowanie z dnia 24.06.2021

Pytanie 92

Zadanie 16, poz. 2:

Zestaw do nakłucia nerki w składzie: igła punkcyjna 2-u częściowa wykonana ze stali medycznej 18G, 20 cm, rozszerzadło atraumatyczne, widoczne w RTG (pozostałe parametry zgodnie z SWZ),

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 93

Zadanie 16, poz. 3: Zestaw do nakłucia nerki w składzie: cewnik nefrostomijny typu J w formiarze FR 11, 28 cm, igła punkcyjna 2-u częściowa wykonana ze stali medycznej 18G, 20 cm (pozostałe parametry zgodnie z SWZ),

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 94

Zadanie 16, poz. 6: Igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G, 19,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 95

Zadanie 17, poz. 1: Kateter moczowodowy – Cewnik moczowodowy wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Pebax, skalowany co 1 cm z metalowym mandrynem. Cewnik w romiarach: 3-7 CH, dł. 70 cm. Zakończenie Nelaton.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 96

Zadanie 17, poz. 2: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów. Elementy zestawu: prowadnik o dł. 125 cm pokryty teflonem, kateter typu Pigtail podwójnie wygięty wykonany z poliuretanu, średnica pętli pęcherzowej oraz miedniczkowej 2 cm, długość cewnika 8-30 cm, śr. 4, 4.7, 6, 7 i 8 Ch, zaciskacz, popychacz. Cewnik jednostronnie otwarty, oba końce posiadają otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu lub

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 97

Zadanie 17, poz. 2: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów. Elementy zestawu: prowadnik o dł. 150 cm pokryty teflonem, kateter typu Pigtail podwójnie wygięty wykonany z poliuretanu, średnica pętli pęcherzowej oraz miedniczkowej 2 cm, długość cewnika 8-28 cm, śr. 3, 4, 5, 6 i 7 Ch, 2 zaciski, popychacz. Cewnik jednostronnie otwarty, oba końce posiadają otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 98

Zadanie 17, poz. 3: Prowadnica Lunderquista wykonana ze stali medycznej, zakończenie

typu J, śr. 0,035”, dł. 80 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 99

Zadanie 18, poz. 1: Cewnik pooperacyjny trójdrożny, zakończenie Dufour. Balon o poj. 40ml dla cewnika o śr. 16 FR, 50 ml dla 18 Ch, 60 ml dla 20 Ch, 70 ml dla 22 Ch i 80 ml dla 24 Ch.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 100

Czy Zamawiający  w  zadaniu  47 :

-Pozycja 1 dopuści:

Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, PEG wykonany z miękkiego, elastycznego silikonu o długości ok 80 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm,, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gastrostomii, a jednocześnie umożliwiające celowe usunięcie gastrostomii metodą trakcji, bez wykonania endoskopii, dwudrożny port implementowany do dystalnego końca cewnika, średnica gastrostomii: 14F, 20F i 24F do wyboru przez Zamawiającego, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym  podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, sterylny, pakowany pojedynczo.

W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: prowadnik do przeciągania cewnika ok 175 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 101

Czy Zamawiający  w  zadaniu  47 :

-Pozycja 2 dopuści:

Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, PEG wykonany z miękkiego, elastycznego silikonu o długości ok 80 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm,, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gastrostomii, a jednocześnie umożliwiające celowe usunięcie gastrostomii metodą trakcji, bez wykonania endoskopii, dwudrożny port implementowany do dystalnego końca cewnika, średnica gastrostomii: 14F, 20F i 24F do wyboru przez Zamawiającego, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym  podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, sterylny, pakowany pojedynczo.

W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: prowadnik do przeciągania cewnika ok 175 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 102

Czy Zamawiający  w  zadaniu  48 dopuści :

Zestaw PUSH PEG Deluxe

Cechy produktu: • Wyrób z silikonu klasy medycznej • Porty dostępowe zgodne z systemem ENFit® do podawania preparatów żywieniowych, leków i wody • Zewnętrzny pierścień mocujący SECUR LOK* • Oznakowanie centymetrowe wzdłuż rurki • Usuwana przez pociąganie, ze składającym się wewnętrznym kołnierzem mocującym • Rozmiary 14 Fr, 20 Fr, 24 Fr dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych • Zacisk rurk

Zestaw zawiera: 1- Rurka PUSH PEG usuwana przez pociąganie 1- Pętla do usuwania 5 Fr (1,8 mm x 260 cm) 1- Uniwersalny adapter do żywienia ENFit® 8135 xx 1- Zewnętrzny pierścień mocujący SECUR LOK* 1- Igła z filtrem 22ga x 1,5”, 3,81 cm 1- Igła 25ga x 1,5875 cm 1- Igła 25ga x 1,5875 cm 1- Serweta z okienkiem i elementami samoprzylepnymi 1- Strzykawka 12 ml 1- Skalpel jednorazowego użytku z ostrzem nr 11 1- Igła wprowadzająca 14ga x 6,985 cm 1- Prowadnik (0,038” x 260 cm) 1- Zacisk rurki 4- Kompresy gazowe 10,16 cm x 10,16 cm 2- Kompresy gazowe z nacięciem 5,08 cm x 5,08 cm 1- Nić 1- Instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 103

Czy Zamawiający w zad. 17, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Cewnik moczowodowy, widoczny w rtg, skalowany co 1 cm, z PCV, z metalowym mandrynem, szary (ze znacznikami do identyfikacji prawej/lewej strony), do jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, adapter Luer-lock , rozmiary 3-8 Ch, dł. ok. 70 cm, z zakończeniem Nelaton?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 104

Czy Zamawiający w zad. 17, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Zestaw do wewnetrznego szynowania moczowodów. Elementy zestawu: prowadnik dł. 100cm, kateter typu Pigtail podwójnie wygięty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, odstepy miedzy petlami od 12 do 30cm, zacisk, popychacz. Cewnik wykonany z poliuretanu, zakończony z obu stron krzywizna typu pigtail. Średnica krzywizny pigtail wynosi 2cm (1.4 cm w rozmiarze 3, 4 i 4.8 CH). Cewnik w części miedniczkowej zakończony jest na ślepo, w części pęcherzowej otwarty. Oba końce cewnika posiadają liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu. Prowadnik wykonany jest ze stali nierdzewnej. Rozmiary 3,4,4.8,6,7,8?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 105

Czy Zamawiający w zad. 17, poz.3, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Prowadnica Lunderquista, miękka na długości 2,5 cm, przechodząca płynnie w sztywną na dalszej długości, prosta lub z zagięciem typu J, wykonana ze stali nierdzewnej i pokryta PTFE, "J" .038" x 80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 106

Czy Zamawiający w zad. 18, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Cewnik pooperacyjny trójdrożny, zakończenie Dufour, wykonany z termoplastycznego PCV, z balonem 30 lub 75 ml, czerwony, kontrastowy pasek wzdłuż trzonu cewnika. Dostępny w rozmiarach: 18,20,22,24 Ch, pakowany w opakowania podwójne czyli wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowania folia/papier, co pozwala na ich aseptyczne użytkowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 107

Czy Zamawiający w zad. 23, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Dren miękki z trokarem o szlifie trójkątnym, do drenażu opłucnej, w rozmiarach: 12, 16, 20, 24, 28, 32 CH?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 108

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia (dot. § 5 Umowy depozytu))których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź:

Patrz sprostowanie z dnia 24.06.2021

Pytanie 109

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności?  (dot. § 5 Umowy depozytu )

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z depozytów, patrz sprostowanie z dnia 24.06.2021

Pytanie 110

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art.106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawienie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążających i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na platformie PEF dostępnej pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

Pytanie 111

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1)	odstąpienie od niniejszej Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części Umowy,

2)	za zwłokę w realizacji dostaw na podstawie zamówień Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto towarów  nie dostarczonych w terminie

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 112

Dotyczy pak 33, poz.1

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego Hygroster, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,9999%, przestrzeni martwej 96ml, wadze 49g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z poziomem nawilżania 34 mgH2O/l przy VT500ml , objętość oddechowa 300-1500ml, opór przepływu 2,5 cmH2O przy 60 l/min, z portem do kapnografii bez portu dokującego, bez nadruku zakresu objętości oddechowych na obudowie filtra (zakresy objętości oddechowych znajdują się na opakowaniu każdego filtra), posiadający standardowe złącze 22M/15F-22F/15M, sterylny

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 113

Dotyczy pak 33, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtr elektrostatycznego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowej 150-1200 ml, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów 99,999%, wydajność nawilżania 33mg H2O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgoci 6mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 1,2 cmH2O przy 30l/min, , z portem do kapnografii, bez portu dokującego, masa 28g, objętość wewnętrzna 51ml, sterylny, bez nadruku zakresu objętości oddechowych na obudowie filtra (zakresy objętości oddechowych znajdują się na opakowaniu każdego filtra), posiadający złącze 22M/15F-22F/15M , sterylny, okrągły bez krawędzi, zielony.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 114

Pakiet nr 14 - Pozycja 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Produkt dostępny w rozmiarach 3,5 - 10,0 (dostępne w rozmiarze co pół) - pozostałe para-metry SWIZ bez zmian. Prosimy o wydzielenie produktu z pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 115

Pakiet nr 14 - Pozycja 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Produkt dostępny w rozmiarach 2,0 - 8,0 (dostępne w rozmiarze co pół) - pozostałe para-metry SWIZ bez zmian. Prosimy o wydzielenie produktu z pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 116

Pakiet nr 22 - Pozycja 12, 13, 15, 16, 21, W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania oferty częściowej i wydzielenie z pakietu pozycji nr 12, 13, 15, 16, 21.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 117

Pakiet nr 25 - Pozycja 8, 9, 10, 11,

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Obszar zastosowania / Max. objętość wypełnienia (mankiet) / Max. masa ciała / Min. masa ciała

Noworodek 4 ml 5 kg <5 kg

Małe dziecko 7 ml 10 kg 5 kg

Dziecko 10 ml 20 kg 10 kg

Dziecko 14 ml 30 kg 21 kg

Młodzież 20 ml 50 kg 31 kg

Dorosły 30 ml 70 kg 51 kg

Dorosły 40 ml 100 kg 71 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 118

Pakiet nr 31 - Pozycja 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Długość 180, pozostałe parametry SWIZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 119

Pakiet nr 31 - Pozycja 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Rury Rozciągliwe Obwód oddechowy - z workiem oddech. / dodatkowa rura

Dorosły 90-300 cm kolanko z łącznikiem Y z 43.922.30.001 portem CO2, worek oddech.

2 litry, karbowana rura do worka oddech. 150 cm

Pozostałe parametry SWIZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 120

Pakiet nr 31 - Pozycja 3 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Rury Rozciągliwe Obwód oddechowy - z workiem oddech. / dodatkowa rura

Dziecko 50-150 cm kolanko z łącznikiem Y z 43.020.16.711 portem CO2, worek oddech. 1 litr, karbowana rura do worka oddech. 120 cm

Pozostałe parametry SWIZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 121

Pakiet nr 36 - Pozycja 6, 7, 8, 9,10, 16,

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

składania oferty częściowej i wydzielenie z pakietu pozycji nr 6, 7, 8, 9,10, 16,

Odpowiedź:

Pakiet 36 jest podzielony na 26 pozycji. Zapis SWZ rozdział I p.3

Pytanie 122

Pakiet nr 36 - Pozycja 9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Jednorazowa czepek do włosów służy do higienicznego czyszczenia pacjentów.

Czepek jest antybakteryjny wobec E.coli, metycylinoopornych Staphylococcus Aureus,

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis i Enterobacter

aerogenes. Nasadka do włosów zapewnia łatwą i skuteczną metodę czyszczenia

pacjentów.

Podczas mycia pacjenta czapką do włosów zarazki MRSA zostaną usunięte z włosów,kolonizacja i rozprzestrzenianie się są ograniczone.

Czepek do włosów wchłania pozostałości medyczne i zanieczyszczenia, oczyszcza,odświeża, neutralizuje zapach i jest wolny od alkoholu. Zapewnia dwa w jednym – szamponi odżywkę.

W razie potrzeby czepek można podgrzać w kuchence mikrofalowej.

Czapka jest zgodna z przepisami produktów kosmetycznych (76/768/EG) PZN 03503320

Skład materiału

Produkt: czepek do włosów:

Składniki:

Włókno wiskozowe i poliestrowe (włóknina) z powłoką PE

Aqua, glikol propylenowy, glikozyd kaprylowy / kaprylilowy, alantoina, kwas cytrynowy,

cytrynian sodu, ekstrakt z nasion Prunus Amygdalus Dulcis i gliceryna i sorbinian potasu i

kwas sorbowy, fenoksyetanol i gliceryna etyloheksylowa, octan tokoferylu,

Ekstrakt i trigliceryd kaprylowy/kaprynowy, uwodorniony olej rycynowy PEG-40, gliceryna,

ekstrakt z aloesu barbadensis składniki o działaniu przeciwbakteryjnym: chlorek

didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny

Miktrobiologicznie czysty

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 123

Pakiet nr 36 - Pozycja 10

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Wilgotne rękawiczki do mycia przeznaczone do higienicznego mycia pacjentów i ograniczania infekcji krzyżowych podczas mycia pacjentów.

Rękawica myjąca działa antybakteryjnie na E.coli, metycylinooporny Staphylococcus Aureus (MRSA), Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus faecalis i Enterococcus aerogenes oraz zapewnia łatwą i skuteczną metodę mycia pacjentów.

Podczas mycia pacjenta rękawiczką bakterie MRSA zostaną usunięte ze skóry, kolonizacja

i rozprzestrzenianie się zmniejszona.

Chusteczki zawierają witaminę E, prowitaminę B5 i wyciągi z ziół i są wolne od alkoholu i lanoliny (ph 5,5).

W razie potrzeby rękawicę można podgrzać w kuchence mikrofalowej.

Opakowanie wielokrotnego zamykania zawiera 8 rękawic do mycia.

Rękawica jest zgodna z przepisami produktów kosmetycznych (76/768/EG) PZN 0483168

Chusteczki można stosować u dzieci powyżej 3 roku życia.

Skład materiału

Produkt: rękawica: włókno poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe

Składniki:

Aqua, glikol propylenowy, glikozyd kaprylowy / kaprylilowy, alantoina, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, ekstrakt z nasion Prunus Amygdalus Dulcis i gliceryna i sorbinian potasu i kwas sorbowy, fenoksyetanol i gliceryna etyloheksylowa, ekstrakt z kaps. -40 Uwodorniony olej rycynowy, gliceryna, ekstrakt z aloesu barbadensis składniki o działaniu przeciwbakteryjnym: chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny

Pakowanie: opakowanie jednostkowe: PE/PET

Mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 124

Pakiet nr 36 - Pozycja 8

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej.

W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Kontrolowane odsysanie (regulacja siły odsysania) z możliwością samodzielnego regulowania odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na adapterze (rękojeści). Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 125

Pakiet nr 36 - Pozycja 16

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie

produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci lub dorosłych. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren

tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu.

Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru

tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O,

dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml +/- 1

ml) i 5 (188 ml +/- 1 ml), dzieci – 2 (73 ml +/- 1 ml) i 3 (96 ml) +/- 1 ml), noworodki – 0 (19 ml) +/- 1 ml) i 1 (30

ml +/- 1 ml).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 126

Zadanie 10

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 127

Zadanie 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły bez systemu kapilar, natychmiastowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia w komorze kontrolnej, bez otworu przy ostrzu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, zamiast zastawki bezzwrotnej, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), kaniule posiadają badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu, rozmiary:

Kaniula rozm. 0,9 x 25mm

Kaniula rozm. 1,0 x 32mm

Kaniula rozm. 1,3 x 32mm

Kaniula rozm. 1,3 x 45mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 128

Zamawiający w zadaniu 52 w pozycji 1  wyspecyfikował zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną do opakowań miękkich typu worek lub butelka.

W związku z tym, by w sposób  bezpieczny i stabilny umożliwić zawieszenie butelki na stojaku,  czy Zamawiający wymaga by zestawy zawierał plastikowy koszyczek do mocowania butelki.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 129

Czy Zamawiający w zadaniu 52 w pozycji 1 dopuści zestaw z portem medycznym Y, który podobnie jak kranik umożliwia podawanie leków.

Pozwoli to przystąpić większej licznie oferentów, nie tracąc na jakości zestawu. Taki zestaw również ma możliwości podawania leków czy płynów.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 130

W związku z porozumieniem GEDSA, którego celem jest ujednolicenie systemu połączeń oraz zmniejszenie  ryzyka niewłaściwych połączeń różnych wyrobów medycznych, rekomendowane są zestawy do podawania diet dojelitowych z końcówką Enfit.

W związku z powyższym, by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo żywionych pacjentów, zwracam się z prośbą do Zamawiającego, aby w zadaniu 52 w pozycji 1 zgodził się na dopuszczenie zestawów bez złącznika ENLock. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 131

Zdanie 1, poz. 14 – Czy Zamawiający wymaga igieł:

„Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point wykonana z silikonowanej stali nierdzewnej, co zmniejsza tarcie przy wprowadzaniu, ergonomiczny uchwyt dla lepszego prowadzenia igły, prowadnica z krótkim uchwytem (max. 8mm) wydłużająca użyteczna długość wkłucia, prowadnica z ostrzem (20°/30°) umożliwia szybką penetrację i redukuje ból u pacjenta, przezroczyste okno uchwytu z pryzmatem powiększającym, umożliwia wizualizację wypływającego płynu, mandryn i opakowanie oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru (łatwa i szybka identyfikacja)”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Pytanie 132

Zdanie 1, poz. 15-17 – Czy Zamawiający wymaga igieł o długości 88mm z przezroczystym uchwytem lock z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowordzeniowego ?

Odpowiedź

Zamawiający  wymaga powyższe.

Pytanie 133

Zadanie 7, pozycja 1, 3 – Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana strzykawka była wymieniona w menu pomp używanych przez Zamawiającego tj. Braun Perfusor Space, Fresenius Agila, Medima, Ascor?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby oferowana strzykawka była wymieniona w menu używanych przez Zamawiającego pomp.

Pytanie 134

Zadanie 7, pozycja 4-7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 135

Zadanie 7, pozycja 14, 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 2ml ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 136

Zadanie 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą 0,45x12? ,

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 137

Zadanie 11 – Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych cechach:

„Kaniula dożylna bezpieczna z ochroną przypadkowym zakłuciem. Przezroczysta komora, kolorowe oznakowanie wielkości, z portem bocznym. Membrana hydrofobowa dla odpowietrzenia kaniuli. Wszystkie rozmiary kaniul od jednego producenta. Na opakowaniu oznaczenie przepływu, informacja o rozmiarze kaniuli, materiału z jakiego wykonano. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oraz na kaniuli. Koreczek z zewnętrznym trzpieniem, który wchodzi do światła kaniuli cofnięty poniżej krawędzi koreczka. Dodatkowy port umiejscowiony bezpośrednio nad środkiem skrzydełek kaniuli. Blokada koreczka portu przed przypadkowym otwarciem poprzez obrót koreczka o 180 st. Port górny w całości umiejscowiony nad skrzydełkami kaniuli”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 138

Zadanie 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarze 42mmx56mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 139

Zadanie 22, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści koreczki jedynie w kolorze czerwonym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 140

Zadanie 22, pozycja 7, 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 141

Zadanie 22, pozycja 15,16 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek bez zawartości ftalanów

Odpowiedź

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie 142

Zadanie 22, pozycja 32,33 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przedłużaczy z informacją na opakowaniu o pojemności resztkowej

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 143

Zadanie 22, pozycja 43 - Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 144

Zadanie 22, pozycja 44 – Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 145

Zadanie 25, pozycja 1-7 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek bez zawartości ftalanów

Odpowiedź

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie 146

Zadanie 25, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 2,1m?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 147

Zadanie 25, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści maskę od 50-70kg?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 148

Zadanie 25, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści maskę od 70-100g?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 149

Zadanie 25, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści maskę od 70-100g?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 150

Zadanie 25, pozycja 12-18 – Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 151

Zadanie 26, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści:

„Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny” ?

Odpowiedź,

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 152

Zadanie 26, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści:

„Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny”?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 153

Zadanie 26, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści:

„Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny” ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 154

Zadanie 26, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści:

„Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typu bezpiecznego, wyposażony w filtr auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, gdy butelka/worek jest pusta oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji, filtr hydrofobowy umieszczony w koreczku zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, tworzy system zamknięty, miejsce na kolec na zaciskaczu rolkowym po użyciu, kolec dwupłaszczyznowo ścięty,

komora kroplowa dwu częściowa (twarda/miękka) wyposażona w pierścień ułatwiający aplikację przyrządu, długość drenu 180 cm, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +- 0,1 ml, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny, jednorazowy, sterylizowany EO”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 155

Zadanie 26, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści:

„Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny”?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 155 A

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5- 370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta . Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź

Zgodnie z określonymi przez producentów warunkami magazynowania i transportu wyrobów medycznych obowiązki dotrzymania tych warunków spoczywają na Wykonawcy.  Zamawiający , zgodnie warunkami zapisanymi w umowie ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy, który nie będzie spełniał wymagań jakościowych oraz żądać wymiany na asortyment nie uszkodzony i odpowiedniej jakości.

Pytanie 155 B

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga wyżej wymienionego wykazu

Pytanie 155 C

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź

Zgodnie z odp. na pytanie 155 A.

Pytanie 156

Zadanie nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne o dobrych właściwościach poślizgowych, niesilikonowane, przezroczyste, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 157

Zadanie nr 14 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne o dobrych właściwościach poślizgowych, niesilikonowane w rozmiarach od 2,0 do 7,0 (co 0,5), przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 158

Zadanie nr 14 Poz. 6-9

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium pokrytą tworzywem medycznym pasującą do rurek intubacyjnych od 2,0 – do 10,0, sterylną, pakowaną pojedynczo, bez zawartości lateksu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 159

Zadanie 25 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę pediatryczną z nebulizatorem z bocznymi otworami, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 160

Zadanie 25 Poz. 6,7

Prosimy o doprecyzowanie rozmiarów masek jakie należy zaoferować w poz. nr 6 i 7.

Odpowiedź

Maski dotyczą osób dorosłych

Pytanie 161

Zadanie 25 Poz. 12-18

Czy Zamawiający dopuści maski z kolorowym pierścieniem ułatwiającym szybkie rozpoznanie rozmiaru, zamiast kolorowych etykiet, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 162

Zadanie nr 31 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układów rozciągalnych wykonanych z polipropylenu, układy z polietylenu nie mogą być rozciągane, są to układy karbowane o stałej długości.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 163

Zadanie nr 31 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obwód z trzecią rurą rozciągliwą do dł. 150cm, z możliwością ustawienia na 90cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 164

Dotyczy Zadania nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji sterylny filtr o wyłącznej filtracji mechanicznej- bez warstwy elektrostatycznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99.999999%, przestrzeni martwej 54 ml i masie 40 g, o oporach przepływu 2.7cm H2O przy 60 l/min, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 34.2 H2O przy Vt=500 ml, z hydrofobowym medium filtracyjnym, z wkładem harmonijkowym, przeznaczony dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr ze złączem prostym, z bezpiecznym portem kapno na lince typu Luer, okrągły, w kolorze zielonym, tak jak stosowany już z powodzeniem przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 165

Dotyczy Zadania nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji sterylny filtr o filtracji elektrostatycznej i mechanicznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99.999%, przestrzeń martwa 45 ml i masa 25 g, złącze proste, o oporach przepływu 0.83cm H2O przy 30l/min, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżaniu 33 mg/l H2O przy Vt=500 ml, hydrofobowe medium filtracyjne, przeznaczony dla objętości oddechowej 150-1500 ml, z bezpiecznym portem kapno na lince typu Luer, okrągły, w kolorze zielonym, tak jak stosowany już z powodzeniem przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 166

Dotyczy Zadania nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji sterylny filtr o wyłącznej filtracji mechanicznej- bez warstwy elektrostatycznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99.999999%, przestrzeni martwej 54 ml i masie 40 g, o oporach przepływu 2.7cm H2O przy 60 l/min, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 34.2 H2O przy Vt=500 ml, z hydrofobowym medium filtracyjnym, z wkładem harmonijkowym, przeznaczony dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr ze złączem prostym, z bezpiecznym portem kapno na lince typu Luer, okrągły, w kolorze zielonym, tak jak stosowany już z powodzeniem przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 167

Zadanie nr 36 Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z pianki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego tlenu, jednomembranowy, z samo domykającym się portem do odsysania, przeznaczony dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 168

Zadanie nr 36 Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści resuscytator przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, dla dorosłych, wykonany z PCV, bez zawartości ftalanów:

- Przeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 40 kg
- Zawór bezpieczeństwa: 60 cm H2O (możliwość wyłączenia zaworu)
- Objętość worka: 1650 ml
- Maksymalna objętość oddechowa: 800 ml
- Objętość rezerwuaru tlenu: 2000 ml
- Maska twarzowa dla dorosłych
- Dren tlenowy o długości 2 m

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 169

Czy Zamawiający w zadaniu 15 dopuści :

Jednoświatłowy poliuretanowy cewnik do żyły centralnej wprowadzany z dostępu obwodowego. Cewnik z przycięciem proksymalnym ułatwiającym wprowadzanie i zwiększenie dokładności w przypadku stosowania techniki EKG (nie ma potrzeby przycinania cewnika przed jego wprowadzeniem) Cewnik zachowuje integralność stożkowej końcówki dystalnej, która powoduje mniejsze uszkodzenia żyły i minimalizuje ryzyko zakrzepicy.Cewnik zgodny z wstrzyknięciami ciśnieniowymi do 6 ml/s i 325 psi (22,4 bara)

Zestaw Micro-Seldinger zawiera:

• 1 całkowicie widoczny w RTG cewnik (o długości 60 cm) z biostabilnego poliuretanu z tymczasowymi skrzydełkami , fr 3, 4 lub 5 fr( do wyboru przez zamawiającego)

• 1 metalowy mandryn, który usztywnia cewnik, a tym samym ułatwia jego wprowadzanie

• 1 złącze proksymalne „T”. Boczny port złącza T można wykorzystywać do wstrzykiwania roztworu fizjologicznego soli

• 1 odłączana linia przedłużająca z zaciskiem Roberta

• 1 bezpieczna igła introduktora 21G x 7 cm

• 1 prosty prowadnik Nitinol 50 cm – 0,018”

• 1 rozrywana koszulka + rozszerzadło

• 1 strzykawka Luer slip 10 ml

• 1 zacisk ślizgowy

• 1 taśma pomiarowa

• 1 zabezpieczenie griplok™

• 1 bionector™ oraz 1 skalpel bezpieczeństwa

• 1 vidsite pełniący funkcję zastawki w zalezności od przyłożonego do cewnika ciśnienia

Vidsite to zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. W celu łatwej identyfikacji wersja dotętnicza częściowo zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.

| Ø | Ø zewn. mm | Ø wewn. (mm) | Szybkość przepływu grawitacyjnego (ml/min) | Objętość wypełnienia | Maksymalna wskazana szybkość przepływu podczas wstrzyknięcia mechanicznego | Maksymalne ciśnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3fr | 1,00 | 0,60 | 3,0 | 0,6 | 1 ml/s | 325 psi |
| 4fr | 1,35 | 0,90 | 14,0 | 0,9 | 5 ml/s | 325 psi |
| 5fr | 1,67 | 1,1 | 28,0 | 1,00 | 6 ml/s | 325 psi |

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że końcówka dystalna cewnika jest typu Groshong - cewnik typu Groshong

Pytanie 170

Czy Zamawiający w zadaniu 34

-Pozycja 1 dopuści :

-nową generację ramp trójkranikowych z 4 zaworami i zamkniętymi systemami bezigłowymi

Charakterystyka:

- przezroczysta obudowa

- spoiste i ergonomiczne

- bardzo mała objętośći

- jasne i innowacyjne oznaczanie kolorami –

zakończone zamkniętym systemem bezigłowym

- odcinające przepływ automatyczne zawory

- możliwość użycia rampy przez 7 dni lub 360 użyć każdego wejścia

- odporne na lipidy i nie wchodzące w reakcje z agresywnymi lekami, odporne na lipidy

- odporne na antysetpyki

- zintegrowany system do mocowania na statywie lub ramie łóżka, system ten jest odłączalny i może być stosowany wielokrotnie z innymi rampami.

- trójwarstwowy (PE/VYG2/PVC), przezroczysty dren przedłużający odporny na urazy mechaniczne oraz posiadający chemiczną inercję

- długość 50 cm i 150 cm

- sterylne, pakowane pojedyńczo.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 171

Czy Zamawiający w zadaniu 34 -Pozycja 2 dopuści :

Vidsite zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. W celu łatwej identyfikacji wersja dotętnicza częściowo zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 172

Czy Zamawiający w zadaniu 41

-Pozycja 1 , 2 i 3 dopuści:

WYMIENIALNY DOSTĘP ŻOŁĄDKOWY TYPU G-TUBE ROZM.: 12 CH, 14 CH, 16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH, 24 CH ; 26 CG; 28 CH; 30 CH do wyboru przez Zamawiającego

- wykonany z silikonu lub poliuretanu,

- zakładany przez istniejący już otwór gastrostomijny,

- wprowadzany do żołądka od strony powłok jamy brzusznej, zakończony balonikiem 12-16 CH 3-5 ml; 18-30 CH 10 ml.

- odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod),

- dystalny koniec zakończony dwudrożnym portem,

- przyrząd zaopatrzony w element stabilizujący od strony skóry,

- średnica 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F, 26 CH; 28 CH; 30 CH

- linia Rtg na całej długości rurki

- sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym  podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer -

- sterylny.

- pakowany pojedynczo.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza tylko zgłębnik gastrostomijny z silikonu.

Pytanie 173

Czy Zamawiający w zadaniu 42 :

-pozycja 1 dopuści:

Zgłębnik wykonany z poliuretanu, z prowadnicą, kontrastujący w RTG, w systemie bezpiecznym ENFIT, nie kompatybilny z połączeniem Luer-Lock. Zgłębnik w rozmiarze : 8F/10F/12F/14F/16F/18F długość 125cm. Czas utrzymania do 4 tygodni

Odpowiedź

Patrz odpowiedź 172

Pytanie 174

Czy Zamawiający w zadaniu 42

-pozycja 2 dopuści:

Zgłębnik wykonany z poliuretanu, z prowadnicą, kontrastujący w RTG, w systemie bezpiecznym ENFIT, nie kompatybilny z połączeniem Luer-Lock. Zgłębnik w rozmiarze : 8F/10F/12F/14F/16F/18F długość 125cm. Czas utrzymania do 4 tygodni

Odpowiedź

Patrz odpowiedź 172

Pytanie 175

Czy Zamawiający w zadaniu 42 :

-pozycja 3 dopuści:

Dwukanałowa sonda żołądkowa (średnioterminowa) Przezroczysta sonda z poliuretanu z oznacznikami kontrastującymi w rtg i zamkniętą końcówką. Oznaczenia długości 25, 35, i 45cm (Fr 06 i 08) oraz 45, 55 i 65 (Fr 10) od dystalnej końcówki. Stożkowe połączenie ze ssakiem połączony z głównym kanałem sondy. Sondy te są używane w celu zapobiegania gromadzenia się wydzielin żołądkowych oraz powietrza, jak również pozwalają odciążyć żołądek poprzez ciągłe odsysanie nie powodując przy tym urazu błony śluzowej żołądka. Fr 06 08: 6 bocznych otworów: Długość 60cm Fr 10: 10 bocznych otworów: Długość 90c

Oraz

Łącznik służący do połączenia sondy z końcówką typu lejek z zestawem z zakończeniem typu Enfit. Łącznik o konstrukcji schodkowej pasujący do zakończeń typu lejek w różnych rozmiarach, kolor fioletowy w celu wyróżnienia linii. Nie zawierający ftalanów

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ

Pytanie 176

Czy Zamawiający w zadaniu 45 dopuści :

Bezpieczną sondę do żywienia enteralnego-System NutriFit -Silikon

Bez obciążonej końcówki.Skonfigurowane dla dzieci i dorosłych silikonowe zgłębniki żywieniowe żołądkowo-dwunastnicze są przeznaczone do stosowania do 4 tygodni i mają następujące cechy: • Wykonane z silikonu • Zamknięta dystalna końcówka z 2 bocznymi otworami (Fr 4 do Fr 10) i 4 bocznymi otworami (Fr 12 do Fr 21) • Mała nasadka z kodem koloru, aby szybko zidentyfikować rozmiar • Oznaczenia numeryczne co centymetr: - od 5cm do 70cm • Radiocieniujący • Przezroczysty do wizualizacji podawanego roztworu.

| Kod | Sonda | Kodowana kolorem | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość cm | Fr | Średnica zew. (mm) | Średnica wew. (mm) |  | Opakowanie/karton |
| 2332.047 | 125 | 4 | 1.5 | 0.8 | fioletowy | 10/240 |
| 2332.067 | 125 | 6 | 2.0 | 1.2 | jasnozielony | 10/240 |
| 2332.087 | 125 | 8 | 2.5 | 1.5 | niebieski | 10/240 |
| 2332.107 | 125 | 10 | 3.3 | 2.0 | czarny | 10/240 |
| 2332.127 | 125 | 12 | 4.0 | 2.5 | biały | 10/240 |
| 2332.147 | 125 | 14 | 4.5 | 2.5 | ciemnozielony | 10/240 |

Wszystkie produkty:

- nie zawierają lateksu

- nie zawierają ftalanów

- są wolne od produktów odzwierzęcych

- są sterylne, jednorazowego użytku

- są pakowane pojedynczo

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 177

Czy Zamawiający w zadaniu 46 dopuści:

ZESTAW DO JEJUNOSTOMII, jednorazowego użytku, jałowy, zawierający: 2 kaniule rozrywalne CH10, 1 cewnik 8CH o długości 80cm, plaster do przymocowania cewnika do skóry, 2 strzykawki 3ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 178

Czy Zamawiający w zadaniu 48 dopuści :

Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, PEG wykonany z miękkiego, elastycznego silikonu o długości ok 80 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm,, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gastrostomii, a jednocześnie umożliwiające celowe usunięcie gastrostomii metodą trakcji, bez wykonania endoskopii, dwudrożny port implementowany do dystalnego końca cewnika, średnica gastrostomii: 14F, 20F i 24F do wyboru przez Zamawiającego, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym  podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, sterylny, pakowany pojedynczo.

W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: prowadnik do przeciągania cewnika ok 175 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 179

Czy Zamawiający w zadaniu 52 dopuści :

Uniwersalny zestaw do żywienia grawitacyjnego, umożliwiacjacy połączenie zarówno z workiem żywieniowym, jak i butelką (uniwersalne połączenie umieszczone na jednym drenie). Zestaw wyposażony w komorę kroplowa, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, dodatkowy port do przepłukiwania i podawania leków. Zestaw zakończony łączem Enfit z nakręcaną (odkręcaną) końcówką (choinką) w kolorze fioletowym w celu oznaczenia linii, umożliwiającą połączenie ze zgłębnikiem zakończonym końcówką typu lejek w różnych rozmiarach. Długość 175 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 180

Dotyczy SWZ Rozdz. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pkt. 3 – zdolność techniczna lub zawodowa oraz SWZ Rozdz. – Dokumenty składane na wezwanie, pkt. 6

Czy w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w kilku pakietach, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie tych samych poświadczeń na łączną kwotę odpowiadającą wymaganej sumie dla tych pakietów? W wykazie dostaw wykażemy realizację jednego kontraktu o wartości równej lub wyższej sumie poszczególnych pakietów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 181

Dotyczy terminu ważności towaru – SWZ Rozdz. 3. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych oraz Formularza ofertowego pkt. 4

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu ważności dostarczonego towaru.

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu ważności towaru do 24 m-cy.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby termin ważności przedmiotu zamówienia nie był krótszy niż 2/3 terminu określonego przez Producenta

Pytanie 182

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust.6

Prosimy o odstąpienie od poniższego zapisu:

„6.	Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia jednej faktury za sprzęt dostarczony w danym dniu, niezależnie od ilości dostaw sprzętu w tym dniu.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 183

Pakiet 1 pozycja 7

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 7  igłę 0,6 x 30 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 184

Pakiet 1 pozycja 8

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 8  igłę 0,5 x 25 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 185

Pakiet 1 pozycje od 1 do 10

Czy zamawiający oczekuje w pakiecie w 1 pozycjach od 1 do 10 igieł z podwójnie ściętym lancetem, polerowanych ultradźwiękami i pokrytych precyzyjnie odmierzoną warstwą silikonu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 186

Dotyczy pakietu 7 pozycji 4,5,6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających skalę nominalną, bez rozszerzenia  z pojednynczą kryzą zabezpieczającą ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 187

Dotyczy pakietu 7 pozycji 4,5,6,7

Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych w pakiecie 7, czy zamawiający oczekuje w pozycjach 4,5,6,7 strzykawki dwuczęściowej j.u. 2 ml , 5 ml , 10ml , 20 ml - strzykawka jednorazowego użytku, luer Zgodność z EN-20594-1 lub PN-EN ISO 80369-7: 2017-08 potwierdzona oznakowaniem na op. jednostkowym Luer Tip (6%). Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały oring zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna w kolorze czarnym Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego. Oznaczenie kolorystyczne opakowania zbiorczego wg. pojemności.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 188

Dotyczy pakietu 7 pozycja 1,11

Czy  Zamawiający oczekuje w pakiecie 7 pozycja 1 i 11 strzykawki j.u. do pomp infuzyjnych – 50/60 ml trzyczęściowej, koncentrycznej. Pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, skala co 1 ml do 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 189

Dotyczy pakietu 7 pozycji 1,3,11

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 7 pozycja 1,3 i 11 strzykawki posiadały czarną, niezmywalną skalę co 1 ml do 60 ml - pełnej objętości strzykawki?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie 190

Dotyczy pakietu 7 pozycja 11

Czy zamawiający w pakiecie 7 pozycja 11 dopuści strzykawkę skalowaną 50/60 ml o pojemności 50 ml ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 191

Prosimy w pakietcie 7 , pozycje 11-16 o dopuszczenie strzykawek wykonanych w całości z polipropylenu ( tłok i cylinder) , do pracy z cytostatykami.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 192

Dotyczy pakietu 7 pozycja 14

W związku z tym iż pozycja 14 i 15 w pakiecie 7 jest identyczna, prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycji 14 doszło do pomyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje strzykawki nie 3 ml a 30 ml tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilnej z lekami cytostatycznymi (przeznaczonej do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków , czarna niezmywalna, jednostronna skala co 1 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. W związku z tym zostaje usunięta pozycja nr 14.

W pozycji nr 15 ilość wynosi 1100szt.

Zamawiający dopuszcza strzykawkę o parametrach wymienionych powyżej.

Pytanie 193

dotyczy pakietu 7 pozycja 12

Czy zamawiający oczekuje w pakiecie 7 pozycja 12 Strzykawki trzyczęściowej wkręcanej typu Luer-Lock, pojemność i skala na cylindrze max. 20 ml o podziałce co 1 ml, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, uszczelniacz tłoka wykluczający wystąpienie reakcji alergicznej na lateks, bez zawartości PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, przezroczysty cylinder  umożliwiający wizualizację zawartości, wyraźne oznakowanie skali,skala czarna , niezmywalna, jednostronna,  tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka, sztucznego wzrostu ciśnienia okluzji i alarmu pompy. Typ strzykawki i logo producenta na cylindrze. Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza strzykawkę o powyższych parametrach.

Pytanie 194

Dotyczy pakietu 7 pozycja 13

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 7 pozycja 13  jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków , czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza strzykawkę o powyższych parametrach.

Pytanie 195

Dotyczy pakietu 7 pozycja 15

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 7 pozycja 15 Jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką Luer-Lock, pojemność 3 ml., tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,1 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza strzykawkę o powyższych parametrach.

Pytanie 196

Dotyczy pakietu 7 pozycja 16

Czy zamawiający oczekuje w pakiecie 7 pozycja 16 Jałowej strzykawkawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml ., tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 197

Dotyczy pakietu 15 pozycja 1

Czy zamawiający oczekuje w pakiecie 15 pozycja 1 jednoświatłowego cewnika centralnego zakładany obwodowo, rozmiar 3F i 4F (do wyboru przez Zamawiającego). Wymiary: długość cewnika 60cm, średnica wewnętrzna 20G i 18G z możliwością przycinania. Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się w skutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 60cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejście cewnika. Możliwość wymiany części zewnętrznej cewnika bez konieczności usuwania całego cewnika. Oraz dodatkowo cewnika w rozmiarze Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo do żyły głównej w celu podawania terapii dożylnej i wstrzykiwania pod ciśnieniem 4ml/sek. wspomaganego środka kontrastowego, rozmiar 5F. Wymiary: długość cewnika 45 cm i 55 cm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica wewnętrzna 17G. Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się w skutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 50 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika. Wszystkie produkty do wyboru zamawiającego według jego potrzeb?

Odpowiedź

Treść pytania niejednoznaczna. Zawiera pytania do dwóch produktów. Trudno ustosunkować się do pytania.

Pytanie 198

Zadanie 38. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w/w strzykawek, z tym że z końcówką centryczną?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 199

Zadanie 42 poz. 1. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zgłębnika o długości 120cm (zamiast 110cm) tj. Freka Tube 10Ch/120cm ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 200

Zadanie 42 poz. 2 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zgłębnika o długości 120cm (zamiast 110cm) tj. Freka Tube 12Ch/120cm ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 201

Zadanie 46. Czy zamawiający wymaga aby zestaw był zakończony portem EnFit (zgodnie ze standardem w żywieniu dojelitowym)?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 202

Zadanie 48. Czy zamawiający wymaga rozmiaru 15CH od długości 13cm? (Freka GastroTube)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Pytanie 203

Zadanie 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę z nebulizatorem i drenem ze standardowymi złączami, do terapii dolnych dróg oddechowych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 204

Zadanie 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną nebulizator z ustnikiem i drenem ze standardowymi złączami, do terapii dolnych dróg oddechowych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 205

Zadanie 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę pediatryczną z nebulizatorem, drenem ze standardowymi złączami, z otworami, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 206

Zadanie 25 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny dren do nebulizatora ze standardowymi złączami, o dł. 2 m?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 207

Zadanie 31 poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego ze złączem rur wykonanym z elastycznego materiału EVA?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 208

Zadanie 31 poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy wykonany z polipropylenu, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 209

Zadanie 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 % , przeciwwirusowej >99,999 %, przestrzeni martwej 55 ml, oporach przepływu 2,14 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 37 mg/l H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 35,6 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno ze szczelnie wkręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 210

Zadanie 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 % , przeciwwirusowej >99,999 %, przestrzeni martwej 55 ml, oporach przepływu 2,14 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 37 mg/l H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 35,6 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno ze szczelnie wkręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 211

Zadanie 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 % , przeciwwirusowej >99,999 %, przestrzeni martwej 30 ml przy złączu prostym, oporach przepływu 2,4 cm H20 przy 30 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 33,6 mg/l H20 przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 70-250 ml, waga 21 g, filtr z portem kapno z wkręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 212

Zadanie nr 19 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy 50 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 213

Zadanie nr 19 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny żelu do USG o pojemności 500 ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 875 szt. (szt. = 500 ml).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 213A

Zadanie7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’25 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 214

Zadanie7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml z rozszerzeniem do 22ml, posiadające pojedynczą kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadaniem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 215

Zadanie7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 216

Zadanie7, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 217

Zadanie7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10ml z rozszerzeniem do 11ml, posiadające pojedynczą kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadaniem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 218

Zadanie7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml, posiadające pojedynczą kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadaniem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 219

Zadanie7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml, posiadające pojedynczą kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadaniem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 220

Zadanie7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’25 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 221

Zadanie7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 222

Zadanie7, pozycja 13-16

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 223

Zadanie 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę  do TBC z igłą 0,45x13?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 224

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby nazwa producenta znajdowała się na kaniuli?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 225

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby koreczek posiadał zewnętrzny trzpień, który wchodzi do światła kaniuli?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 226

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby dodatkowy port umiejscowiony był bezpośrednio nad środkiem skrzydełek kaniuli?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 227

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby blokada koreczka portu przed przypadkowym otwarciem odbywała się poprzez obrót koreczka o 180 st.?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 228

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby port górny w całości umiejscowiony nad skrzydełkami kaniuli?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 229

Zadanie 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik pooperacyjny Dufour wykonany z silikonu w rozmiarze 18-20 z balonem 50-80 ml oraz 22-24  z balonem 80-100 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 230

Zadanie 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem posiadającym końcówkę kompatybilną ze wszystkimi wyrobami służącymi do podawania tlenu (zgodnie z normą PN-EN ISO 5367 i PN-EN ISO 80369-1)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 231

Zadanie 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z drenem posiadającym końcówkę kompatybilną ze wszystkimi wyrobami służącymi do podawania tlenu (zgodnie z normą PN-EN ISO 5367 i PN-EN ISO 80369-1)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 232

Zadanie 25, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem posiadającym końcówkę kompatybilną ze wszystkimi wyrobami służącymi do podawania tlenu (zgodnie z normą PN-EN ISO 5367 i PN-EN ISO 80369-1)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 233

Zadanie 25, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren posiadając końcówkę kompatybilną ze wszystkimi wyrobami służącymi do podawania tlenu (zgodnie z normą PN-EN ISO 5367 i PN-EN ISO 80369-1)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 234

Zadanie 25, pozycja 8-11

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe, jednorazowe, wykonane z silikonu, posiadające elastyczny mankiet uszczelniający zabezpieczający bezpieczną kontrolę oddechu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 235

Zadanie 25, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 4,0 (50-70 kg)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 236

Zadanie 25, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 5,0 (70-100 kg)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 237

Zadanie 25, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 5,0 (70-100 kg)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 238

Zadanie 25, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 5 dla dorosłych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 239

Zadanie 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną suchą o rozmiarach: 90x45x39mm, o równych włoskach umieszczonych w 28 rzędach, sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 240

Zadanie 36, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy składający się z zewnętrznej warstwy polietylenowej oraz wewnętrznej warstwy włókniny nasączonej substancjami myjącymi i odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania.  Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W).  Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia  Nie zawiera latexu. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 241

Zadanie 36, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy nasączonej jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 .Czysta mikrobiologicznie. Opakowanie jednostkowe z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Zarejestrowana jako produkt kosmetyczny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 242

Zadanie 36, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 243

Zadanie 36, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane indywidualnie z opakowanie foliowe, z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym chromem, w rozmiarze 0,8 x 3,6 x 0,01 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 244

Zadanie 36, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji o pojemności 15ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 245

Zadanie 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 120cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków opisu (silikonowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG i podziałką. Wolny od lateksu i DEHP.)

Pytanie 246

Zadanie 53, pozycja 1-62

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by cewniki posiadały numeryczne oznakowanie na cewniku?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 247

Zadanie 53, pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści przewód ssący  o długości 210 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 248

Zadanie 53, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści przewód do ssaka o długości 210 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 249

Zdanie 1, poz. 14 – Czy Zamawiający wymaga igieł:

„Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point wykonana z silikonowanej stali nierdzewnej, co zmniejsza tarcie przy wprowadzaniu, ergonomiczny uchwyt dla lepszego prowadzenia igły, prowadnica z krótkim uchwytem (max. 8mm) wydłużająca użyteczna długość wkłucia, prowadnica z ostrzem (20°/30°) umożliwia szybką penetrację i redukuje ból u pacjenta, przezroczyste okno uchwytu z pryzmatem powiększającym, umożliwia wizualizację wypływającego płynu, mandryn i opakowanie oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru (łatwa i szybka identyfikacja)”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Pytanie 250

Zadanie 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka była kompatybilna z pompami Braun Perfusor Space, Fresenius Agila, Medima, Ascor?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie 251

Zadanie 11 – Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych cechach:

„Kaniula dożylna bezpieczna z ochroną przypadkowym zakłuciem. Przezroczysta komora, kolorowe oznakowanie wielkości, z portem bocznym. Membrana hydrofobowa dla odpowietrzenia kaniuli. Wszystkie rozmiary kaniul od jednego producenta. Na opakowaniu oznaczenie przepływu, informacja o rozmiarze kaniuli, materiału z jakiego wykonano. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oraz na kaniuli. Koreczek z zewnętrznym trzpieniem, który wchodzi do światła kaniuli cofnięty poniżej krawędzi koreczka. Dodatkowy port umiejscowiony bezpośrednio nad środkiem skrzydełek kaniuli. Blokada koreczka portu przed przypadkowym otwarciem poprzez obrót koreczka o 180 st. Port górny w całości umiejscowiony nad skrzydełkami kaniuli”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 252

Zadanie 22, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści koreczki jedynie w kolorze czerwonym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 253

Zadanie 22, pozycja 43 - Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 254

Zadanie 22, pozycja 44 – Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 255

Zadanie 25, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 2,1m?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 256

Zadanie 25, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści maskę od 50-70kg?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 257

Zadanie 25, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści maskę od 70-100g?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 258

Zadanie 26, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści:

„Aparat do przetoczeń płynów i leków światłoczyłych. Wyposażony w zaciskacz z dodatkowym miejscem z boku na umieszczenie kolca po zakończonej infuzji, komora kroplowa dwuczęściowa (dolna miękka, górna twarda), całość pozbawiona ftalanów. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Skuteczność fitra w odpowietrzniku minmum 99,99999% dla bakterii i 99,999 dla wirusów . Test wykonany zgodnie z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim dokumentem. Rozwiązania umożliwiające wypełnienie drenu w układzie zamkniętym bez wycieku płynu i chroniące przed dostaniem się powietrza do drenu w momencie końca infuzji” ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 259

Zadanie 26, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści:

„Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny” ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 260

Zadanie 26, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści:

„Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny” ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 261

DOTYCZY SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź do pytania 155A.

Pytanie 262

DOTYCZY SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 155B.

Pytanie 263

DOTYCZY SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 155A.

Pytanie 264

Zad. 8

Ponieważ Zamawiający wskazuje w SWZ konieczność istnienia rozwiązania chroniącego przed zanieczyszczeniem roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania, prosimy o wyjaśnienie, czy oczekuje tym samym gotowej strzykawki do przepłukiwania fabrycznie wypełnionej  5 mililitrami roztworu 0,9% NaCl?

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje powyższego.

Pytanie 265

Zad. 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekiwane mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka.

Odpowiedź

Wymagana jest blokada tłoka.

Pytanie 265A

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekiwane strzykawki mają być pakowane zgodnie z normą 11607-1?

Odpowiedź

Strzykawki mają być pakowane zgodnie z normą dla opakowań dedykowanych dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych.

Pytanie 266

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do przepłukiwania napełnionych fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9 %, jałowych , sterylnych wewnątrz i na zewnątrz, z długim gwintowanym korkiem o długości całkowitej min. 12 mm zamykającym wejście do strzykawki luer lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks), ogranicznik tłoka uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza cylinder strzykawki, tłok po użyciu w wciskany do wnętrza strzykawki zgodnie z normą ISO 7886-1, klasa IIb. Okres ważności 24 m-ce . Dodatkowe oznaczenie zawartej dawki na cylindrze.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 267

Zad. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki TBC z wbudowaną igłą 27 G  0,4 x 12,5 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 268

Zad. 29

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini spike, z filtrem powietrza 0,2 mikrona, z portem dostępu w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji, czas użytkowania potwierdzony dokumentem producenta.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

.

Pytanie 269

Zad. 29

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu mini spike, z filtrem powietrza 0,2 mikrona, z portem dostępu w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji, czas użytkowania potwierdzony dokumentem producenta.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

.

Pytanie 270

Zad. 29

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy linia ma posiadać 5 bezigłowych zastawek z możliwością podłączenia 5 dawek cytostatyku ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

.

Pytanie 271

Zad. 29

Poz. 2  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego przyrządu do podawania grawitacyjnego cytostatyków z 5 bezigłowymi zastawkami w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do łatwej dezynfekcji

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

.

Pytanie 272

Zad. 29

Poz. 2 W związku z opisem w jednej pozycji zestawów do podaży grawitacyjnej i przez pompę , a są to 2 różne produkty, prosimy Zamawiającego o określenie i wydzielenie do osobnego pakietu ilości poszczególnych zestawów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 273

Zad. 29

Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 274

Zad. 31

Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do długości 1,5 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 275

Zad. 31

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 276

Zad. 31

Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonany z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 277

Zad. 31

Poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy 7 dniowy czas stosowania obwodu oddechowego ma być potwierdzony

Odpowiedź

7 dniowy czas stosowania obwodu oddechowego nie musi być potwierdzony

Pytanie 278

Zad. 36

Poz. 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nasączonej mydłem rękawicy higienicznej, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku, myjka w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie, hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej, dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie, impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6.3 g, grubość myjki 3 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 279

Zad. 25

Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do nebulizatora o dł. 2,1m

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 280

Zad. 25

Poz. 8-11 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostarczenia masek bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 281

Zad. 25

Poz. 12-18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV bez DEHP, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży, dla łatwej identyfikacji rozmiar produktu kodowany kolorem pierścienia, umieszczony na produkcie i na etykiecie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 282

Zad. 25

Poz. 12-18Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem ma posiadać konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo pracy w środowisku MRI – informacja potwierdzona na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 283

Zad. 37

Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zacięcia skóry wymaga, aby ruchoma część ostrza znajdowała się powyżej części nieruchomej zapewniając obcinanie włosów na poziomie min. 0,3mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

Pytanie 284

Zad. 37

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarek Medline. W przypadku dopuszczenia oferowanych ostrzy oferujemy model kompatybilnej do ostrzy strzygarki .

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 285

Zad. 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnych ostrzy jednorazowych, szerokość cięcia co najmniej 36 mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej kompatybilnej z ostrzami w pyt.3

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 286

dotyczy zadania 25 (maski)

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z lejkowatym zakończeniem drenu, mikrobiologicznie czyste.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 287

dotyczy zadania 25 (maski krtaniowe)

Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych bez zabezpieczenia przed zawijaniem podczas zakładania, dostępne w rozmiarach 1; 1,5 ; 2; 2,5 ; 3; 4 i 5.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 288

dotyczy zadania 25 (maski twarzowe)

Prosimy o dopuszczenie anestetycznych masek twarzowych brytyjskiej firmy Intersurgical z krystalicznie przezierną kopułą i niepompowanym mankietem kodowanym kolorem, mikrobiologicznie czyste, spełniające pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 289

dotyczy zadania 31 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie układu z Ykiem bez portu oraz bez kolanka z portem luer lock spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 290

dotyczy zadania 31 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu z Ykiem bez portu rozciągliwego do 2m z dodatkowym ramieniem rozciągliwym do 150 cm, spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 291

dotyczy zadania 31 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie układu z Ykiem bez portu, rozciągliwego do 2m z dodatkowym ramieniem rozciągliwym do 150 cm, spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 292

dotyczy zadania 32 poz. 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 jako osobnego zadania, w celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 293

dotyczy zadania 32 poz. 2, 3

Prosimy o dopuszczenie układów o długości 2m do respiratora Oxylog spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 294

Pytanie 9 – dotyczy zadania 33 poz. 1

Prosimy o dopuszczenia filtra o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, oporze 1,7 cmH2O przy 30 l/min, przestrzeni martwej 63 ml, złączach 22F/15M-22M/15F, znakowany kolorem żółtym, o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci, waga 36 g, sterylny, prostokątny bez nadruku wartości Vt na obwodzie, z portem kapno zamykanym koreczkiem.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 295

Pytanie 10 – dotyczy zadania 33 poz. 2

Prosimy o dopuszczenia filtra o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, oporze 1,3 cmH2O przy 30 l/min, przestrzeni martwej 63 ml, złączach 22F/15M-22M/15F, znakowany kolorem żółtym, o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, waga 30 g, z portem kapno zamykanym koreczkiem, prostokątny bez nadruku wartości Vt na obwodzie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 296

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5

dotyczy §3 ust. 2, §4 ust. 3, §7 ust. 1 pkt 2, §9 ust. 1 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistych omyłek poprzez zastąpienie zapisów dotyczących Rękawic odpowiednimi zapisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje poprawki oczywistej omyłki pisarskiej

Jest: rękawic

Winno być: sprzętem jednorazowego użytku

Pytanie 297

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 18 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 298

Zadanie 14 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga rurki ze znacznikiem głębokości w postaci pełnego pierścienia dookoła rurki?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem w  SWZ

Pytanie 299

Zadanie 14 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga rurki ze znacznikami głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni dla lepszej wizualizacji?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 300

Zadanie 14 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga rurki z fabrycznie założoną prowadnicą?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie 301

Zadanie 14 poz. 10. Czy Zamawiający wymaga prowadnicy wzmocnionej, wykonanej z plecionki włókien żywiczych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie 302

Zadanie 30 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek tracheostomijnych o długości 36cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 303

Zadanie nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną w całości z PCV?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 304

Zadanie nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarach od 2.5 do 9.0?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 305

Zadanie nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę wykonaną w całości z PCV?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 306

Zadanie nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dołączoną osobno?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 307

Zadanie nr 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania z drutem 2.0mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 308

Zadanie nr 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania z drutem 3.3mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 309

Zadanie nr 14 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania z drutem 4.7mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 310

Zadanie nr 25 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 311

Zadanie nr 25 poz. 8-11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „posiadająca mankiet zabezpieczający przed wywijaniem się podczas zakładania”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 312

Zadanie nr 25 poz. 12-18

Czy Zamawiający dopuści kodowany kolorem pierścień maski, który również ułatwia szybkie rozpoznanie rozmiaru, zamiast kodowanej kolorem etykiety?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 313

Zadanie nr 30 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

- zamykany port do podawania leków z końcówką LUER

- przeźroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)

- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 314

Zadanie nr 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 315

Zadanie nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 316

Zadanie nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści trzecią rurę rozciągliwą do długości 120cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 317

Zadanie nr 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rury rozciągliwe dł. 160cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 318

Zadanie nr 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści trzecią rurę rozciągliwą do długości 100cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 319

Zadanie nr 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy pojemność 2 litry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 320

Zadanie nr 33 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 % wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 321

Zadanie nr 33 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 322

Zadanie nr 33 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 % wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 323

Zadanie nr 33 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 324

Zadanie nr 36 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści równoważny Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi i ukośną zastawką do regulacji siły ssania oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml żelu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i aloesem.

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami literaturowymi skuteczności w redukcji VAP?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 325

Zadanie nr 36 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści równoważny Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi i ukośną zastawką do regulacji siły ssania oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru w saszetce, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml żelu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i aloesem.

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami literaturowymi skuteczności w redukcji VAP?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 326

Zadanie nr 36 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści równoważny Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi i ukośną zastawką do regulacji siły ssania oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu z 0,05% chlorku cetylopirydyny w saszetce, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml żelu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i aloesem.

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami literaturowymi skuteczności w redukcji VAP?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 327

Zadanie nr 36 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej przez 20 sekund przy mocy 700W?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 328

Zadanie nr 36 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści produkt na stawce VAT 23%?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 329

Zadanie nr 36 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w całości z włókniny poliestrowej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 330

Zadanie nr 36 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści gramaturę: 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 331

Zadanie nr 36 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu o następujących parametrach:

- dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów

- Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml)

- komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP

- ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami

- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką

- elastyczna komora kroplowa

- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml

- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm

- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock

- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy

- miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP

- długość drenu 150 cm

- zastawka bezzwrotna na drenie

- pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu

- sterylizowany tlenkiem etylenu

- pakowany pojedynczo

- opakowanie papier/folia

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 332

Zadanie nr 36 poz. 15A

Czy Zamawiający dopuści opaskę w kolorze białym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 333

Zadanie nr 36 poz. 15A

Czy Zamawiający dopuści opaskę mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 334

Zadanie nr 36 poz. 15B

Czy Zamawiający dopuści 3 paski do mocowania rurki w kolorze białym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 335

Zadanie nr 36 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z PCV?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 336

Zadanie nr 36 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 337

Zadanie nr 36 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści objętość worka 1650 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 338

Zadanie nr 36 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści objętość rezerwuaru tlenu: 2000 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 339

Zadanie nr 36 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 2,1 m?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 340

Zadanie 2 poz.1.

Proszę o dopuszczenie igły Atraucan z prowadnicą 20Gx35mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 341

Zadanie 11.

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu Certon vs. Vialon (nazwa handlowa BD) posiadającą badania biokompatybilności biologicznej zgodne z normą EN ISO 10993. Posiadającą korek portu z blokada przed przypadkowym otwarciem domykany ręcznie z wyczuwalna kontrolą dokładnego zamknięcia. Z 4 paskami widocznymi w RTG jak w zadaniu 10. Wyposażona w zatyczkę z membraną hydrofobową zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. Zabezpieczenie igły w postaci metalowego zatrzasku osłony o gładkich krawędziach w wystarczający sposób chroniąca przed zranieniem oraz eliminującą przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły. Kaniula chroni przed przypadkowym zakłuciem, zadraśnięciem/zachlapaniem krwią i uniemożliwia powtórne użycie cewnika. Zamiast dodatkowego otworu w igle posiada specjalnie wyprofilowaną kaniulę względem igły, rozwiązanie które umożliwia wzrokowe potwierdzenia umiejscowienia kaniuli w naczyniu i spełnia tę sama rolę będąc jednym z 3 elementów potwierdzenia wypływu krwi)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 342

Zadanie nr 11 poz.2 i 3.

Proszę o dopuszczenie kaniuli długości 33mm zamiast podanych 32 mm. Różnica w długości podana w milimetrach wynika z przeliczenia standardowej długości kaniul podawanej w calach która wynosi 1,25 cala.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 343

Pakiet 26 poz.1.

Proszę o dopuszczenie aparatu z wystarczająca ilością kanałów dla powietrza i dla płynu z drenem przejrzystym zamiast mlecznego i zmatowionego dla lepszej widoczności płynu, Sterylizowany radiacyjne. Komora kroplowa długości 75mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 344

Pakiet 26 poz.2.

Proszę o dopuszczenie Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm , dlugość 80-90mm. Bez wentylowanego odpowietrznika komory kroplowej bo w przypadku krwi nie jest konieczny. Z kolcem specjalnej konstrukcji chroniąca przed przedziurawieniem worek, igla ścięta jednostronnie/lancet. Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),
bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A. Kompatybilny z lipidami, Objętość wypelnienia drenu 12-14 ml, długość drenu 180 cm, dren przejrzysty zamiast zmatowionego i mlecznego długości 190-192cm, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny – EO lub radiacyjnie , Zlącze luer lock obrotowe lub stałe dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 2-5 lata od daty produkcji.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 345

Pakiet 26 poz.3.

Proszę o dopuszczenie Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, bez dodatkowego zacisku na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. Kolec z mocnego i przejrzystego tworzywa , igla ścięta jednostronnie/lancet, Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, dlugość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A , filtr 15 mikronów w dnie komory.( oznaczenie na opakowaniu), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny, długość drenu 180 cm, calkowita dlugośc zestawu 185-195cm. Objętość wypelnienia drenu 12-18 ml . Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 0,8 microna typu priming cap, sterylny – EO lub radiacyjne
na opakowaniu zbiorczym instrukcja obsługi , data ważności – 2-3 lata od daty produkcji.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 346

Pakiet 26 poz. 1 i 3.

Czy odpowietrznik przy komorze kroplowej dla bezpieczeństwa linii infuzyjnej ma posiadać oznaczoną skuteczność filtrowania bakterii i wirusów na poziomie minimum 99,999% potwierdzoną oświadczeniem producenta na podstawie badania w akredytowanym laboratorium.

Odpowiedź

Odpowietrznik przy komorze kroplowej dla bezpieczeństwa linii infuzyjnej nie musi posiadać oznaczoną skuteczność filtrowania bakterii i wirusów na poziomie minimum 99,999% potwierdzoną oświadczeniem producenta na podstawie badania w akredytowanym laboratorium

Pytanie 347

Zadanie 28.

Proszę o dopuszczenie aparatu do podazy cytostatyków wykonanego z PUR i niedopuszczenie dreny wykonanego z PCV ponieważ niektóre cytostatyki według CHPL nie mogą być podawane w drenach wykonanych z PCV.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 348

Zadanie 28.

Czy zestawy po podawania cytostatyków mają być wielodrożnymi aparatami pracującymi w systemie zamkniętym zgodnie ze standardami jakościowymi w farmacji onkologicznej?

Odpowiedź

Zestawy po podawania cytostatyków mają być wielodrożnymi aparatami pracującymi w systemie zamkniętym zgodnie ze standardami jakościowymi w farmacji onkologicznej

Pytanie 349

Zadanie 28.

Czy zestawy do podaży cytostatyków mają pracować w systemie zamkniętym zgodnie z definicja NIOSH 2004?

Odpowiedź

Zestawy do podaży mają pracować w systemie zamkniętym zgodnie z definicja NIOSH 2004

Pytanie 350

Zadanie 28.

Czy przez zawór przeciwprzelewowy zamawiający ma na myśli rozwiązanie które zapobiega dostaniu się powietrza do drenu w chwili końca infuzji oraz zastawkę na końcu drenu umożliwiająca wypełnienie w systemie zamkniętym bez wycieku płynu ( wypuszcza powietrze, zatrzymuje płyn, filtr p/ bakteryjny 0,8 mikrometra)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 351

Zadanie 28.

Czy zestawy do podaży cytostatyków maja posiadać dokumenty potwierdzające szczelność chemiczną (bezpieczeństwo personelu) i szczelność mikrobiologiczną ( bezpieczeństwo pacjentów)

Odpowiedź

Tak, zestawy winny posiadać dokumenty potwierdzające szczelność chemiczną  i mikrobiologiczną j.w.

Pytanie 352

Zadanie 29 poz.1-3.

Czy zestawy do przygotowywania i podaży do cytostatyków mają posiadać dokumenty potwierdzające szczelność chemiczną (bezpieczeństwo personelu) i szczelność mikrobiologiczną ( bezpieczeństwo pacjentów) oraz potwierdzenie pracy w systemie zamkniętym zgodnie z definicja NIOSH 2004?

Odpowiedź

Tak, zestawy winny posiadać dokumenty potwierdzające szczelność chemiczną  i mikrobiologiczną j.w.

Pytanie 353

Zdanie 36 pozycja 26.
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zadaniu 36 w pozycji 26 oczekuje 90 opakowań handlowych ( 1 opakowanie handlowe zawiera 15 sztuk dwudrożnego zestawu do irygacji z pułapką na pęcherzyki powietrza z dwoma kolcami) czy 90 sztuk?

Odpowiedzi:

Zamawiający wymaga  90szt, czyli 6 op. Po 15 szt.