## Zal2
Zad. 1. Asortyment do stereotaksji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Folia sterylna do ramy stereotaktycznej |  |  | szt | 20
2. | Igła do stereotaksji jednorazowa |  |  | szt | 10
Razem:
Zad. 2. Kaniula typu Dandy jednorazowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowa kaniula neurochirurgiczna do lokalizacji komór mózgu typu Dandy, prosta z otworem bocznym, tępe zakończenie, znaczniki do 1 cm, długość 90mm, średnica 3mm, wykonana ze stali. Produkt jednorazowy, sterylny. |  |  | szt | 10
Razem:
Zad. 3. Asortyment do mikrochirurgii naczyniowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Pierścienie słuzące do zespalania naczyń obwodowych, wykonane z poliwęglanu oraz stali chirurgicznej, przeznaczone do łączenia żył i tętnic o średnicy od 1 mm do 4 mm, sterylne, jedno opakowanie zawiera 6 pierścieni. Dostępne rozmiary: 1.0mm; 1.5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm (Zamawiający każdorazowo określi zamawiany rozmiar) |  |  | op | 4
2. | Mikroklipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionosnych w rozmiarach:wysokość klipsa 2,4mm długość 3,1mm (kompatybilne z klipsownicą GEM 615-1G Synovis posiadaną przez Zamawiającego) oraz wysokość 1,5mm długość 2,1mm (kompatybilne z klipsownicą GEM 715-SF Synowis posiadaną przez Zamawiającego). W magazynku 6 klipsów, w opakowaniu 30 magazynków. |  |  | op | 3
3. | Zaciski mikronaczyniowe jednorazowego użytku na tętnice dostepne dla naczyń o średnicach: powyżej 1 mm, od 1 mm do 2 mm, od 2 mm do 4 mm, wykonane w poliwęglanu, kolor żółty, wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna, dostępne w następujących rozmiarach: długość robocza 10 mm, siła nacisku 40g/mm2 długość robocza 11,5mm, siła nacisku 60g/mm2 długość robocza 15 mm, siła nacisku 120 g/mm2. Opakowanie zawiera 10 sztuk. Zamawiający każdorazowo okresli rozmiar zamawianych zacisków |  |  | op | 2
4. | Pojedyncze zaciski mikrochirurgiczne jednorazowego użytku na żyły dostępne dla naczyń o średnicach: ponizej 1 mm, od 1 mm do 2 mm, od 2 mm do 4 mm. Wykonane w poliwęglanu, kolor zielony, wewnetrzna powierzchnia atraumatyczna, dostępne w rozmiarach: długość robocza 10 mm, siła nacisku 20g/mm2 długość robocza 11,5mm, siła nacisku 30 g/mm2 długość robocza 15 mm, siła nacisku 60 g/mm2 opakowanie zawiera 10 sztuk Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianych zacisków. |  |  | op | 3
5. | Nić 8-0, średnica 140 µm, krzywizna igły 3/8, długość igły 6,4mm, igła koloru czarnego, długość nici 15cm, igła w przekroju okrągła, nić nylonowa. 1 opakowanie zawiera 12 saszetek. |  |  | op | 2
6. | Nić 9-0, średnica 100 µm, krzywizna igły 3/8, długość igły 5,1, igła koloru czarnego, długość nici 15 cm, igła w przekroju okrągła, nić nylonowa. 1 opakowanie zawiera 12 saszetek. |  |  | op | 1
7. | Nić 10-0, średnica 100 µm, krzywizna igły 3/0, długość igły 3,8mm, igła koloru czarnego, długość nici 15 cm, igła w przekroju okrągła, nić nylonowa. 1 opakowanie zawiera 12 saszetek. |  |  | op | 1
8. | Nić 9-0, srednica 100 µm, krzywizna igły 3/8, długość igły 5,1, igła koloru czarnego, długosć nici 15 cm, igła w przekroju trójkatna, nic nylonowa. 1 opakowanie zawiera 12 saszetek |  |  | op | 1
Razem:
Zad. 4. Akcesoria do noza ultradźwiękowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Dren jednorazowego użytku do aspiratora Sonoca300 firmy Soring, sterylny, pakowany pojedynczo, z końcówką do płukania. |  |  | szt | 30
Razem:
Zad. 5. Folia na mikroskop typu Mueller-Wedel
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Obłozenie sterylne na mikroskop neurochirurgiczny Moeller-Wedel. Obłozenie ze szklaną osłoną obiektywu z adapterem kątowym. Rozmiar co najmniej 137x259cm z 3 parami wyprowadzeń na nasadki okularowe operatorów i asysty. W obłożeniu zintegrowane osłony na rekojeści mikroskopu nie zakłucające czujników servo mikroskopu. |  |  | szt | 800
Razem:
Zad.6. Pisak sterylny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Nietoksyczny pisak, odporny na czynniki sterylizacji i działanie wody, srednica 1,0mm, tusz czarny. Produkt jednorazowy, sterylny |  |  | szt | 200
Razem:
Zad. 7. Wosk kostny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Chirurgiczny wosk kostny, niewchłanialny, w postaci stałych prostokątnych kawałkó o gramaturze 2,5 g, zawierający: 75% biały wosk pszczeli, 15% wosk parafinowy, 10% palamitynian izopropylu. Produkt sterylny. |  |  | szt | 400
Razem:
Zad. 8. Masa plastyczna do uzupełniania ubytków kości
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Masa plastyczna na bazie akrylu do uzupełniania ubytków kości czaszki. Opakowanie zawiera proszek 30gram + rozpuszczalnik |  |  | szt | 8
Razem:
Zad. 9. Akcesoria do wiertarki Anspach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Frez router, rowkowany 1,85mm, długość głowicy 16mm, kompatybilny z nasadką CRANI-Al wiertarki Anspach |  |  | szt | 50
2. | Frezy diamentowe i stalowe w rozmiarach od 0,5mm do 9,0mm, do końcówek SHORT, QD8, QD11, MA15 wiertarki Anspach |  |  | szt | 80
Razem:
Zad. 10. Osłona na optykę laryngologiczną
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Osłona płucząca na optykę endoskopową 0 stopni, średnica 4mm |  |  | szt | 60
2. | Osłona płucząca na optykę endoskopową 30 stopni, średnica 4mm |  |  | szt | 10
3. | Wężyk do pompy płuczącej optykę endoskopową |  |  | szt | 60
Razem:
Zad. 11. Asortyment do zabiegów chirurgii ogólnej i laparoskopowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Pętla podwiązkowa z aplikatorem, grubość nici 2/0, długość 23 cm, wchłanialna 56-70 dni, podtrzymanie węzła 80% po 14 dniach |  |  | szt | 12
2. | Pętla podwiązkowa z aplikatorem, grubość nici 0, długość 23 cm, wchłanialna 56-70 dni, podtrzymanie węzła 80% po 14 dniach |  |  | szt | 12
3. | Retraktor cięć chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem umożliwiającym retrakcję o 360 st. Rozmiar S. Długosć linii cięcia: 2,5-6 cm; średnica obręczy 80 mm, długość rękawa 125mm. |  |  | szt | 10
4. | Retraktor cięć chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem umożliwiającym retrakcję o 360 st. Rozmiar M. Długosć linii cięcia: 5-9 cm; średnica obręczy 110 mm, długość rękawa 200mm. |  |  | szt | 10
5. | Retraktor cięć chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem umożliwiającym retrakcję o 360 st. Rozmiar L, długość linii cięcia 9-14 cm, średnica obręczy 150 mm, długość rękawa 220 mm |  |  | szt | 10
Razem:
Zad. 12. Trokar do prostatektomii laparoskopowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Trokar optyczny typu Hasson 12 mm bezostrzowy ze stożkiem żelowym, długość 100mm, umożliwiającym artykulację narzędzia przy zachowaniu odmy otrzewnowej, bez plastikowych ostrych krawędzi. Obturator atraumatyczny, optyczny, umożliwiający wizualizację podczas wprowadzania. System fiksacji kaniuli w powłokach złożony z symetrycznego, bezlateksowego balonu o pojemności 20 ml oraz stożka żelowego. Po bokach 2 opaski do szwów. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 4,7 do 13,2mm. Zintegrowany dwustopniowy zawór insuflacyjny. Całkowicie zdejmowalna głowica ułatwiająca usuwanie tkanki i szybką desuflację. Do zestawu dołączona strzykawka 20ml. |  |  | szt | 54
Razem:
Zad. 13. Frezy i perforatory
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Perforator jednorazowy do trepanacji o rozmiarze 11/14 mm, ze złączem typu Hudson, kompatybilny do napędu Nouvag posiadanego przez Zamawiającego |  |  | szt | 50
2. | Frez stalowy lub diamentowy do napędu HighSurg 30 Nouvag AG posiadanego przez Zamawiającego, długość: krótka/średnia/długa, średnice od 0,6mm do 7,0 mm (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj, długość i rozmiar zamawianego frezu). Wymagane oświadczenie producenta systemu napędowego o pełnej kompatybilności oferowanych frezów ze swoim sprzętem. |  |  | szt | 25
3. | ostrze do kraniotomu, kompatybilne z napędem HighSurg 30 Nouvag AG posiadanym przez Zamawiającego, rozmiar 1,6 mm, spiralne, sterylne. Wymagane oświadczenie producenta systemu napędowego o pełnej kompatybilności zaoferowanych produktów ze swoim sprzętem. |  |  | szt | 25
Razem:
Zad. 14. Mikro kaniule ssące jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowego użytku końcówka do odsysania przy precyzyjnych zabiegach laryngologicznych jałowa, indywidualnie pakowana, wykonana ze stali nierdzewnej, ergonomiczny uchwyt, długość 85mm, zagięcie 30 stopni, w opakowaniu 50 szt., średnica 6CH= 2.0mm, kształtowalne końcówki z plastikowym mandrynem do zagięcia końcówki. |  |  | szt | 10
2. | Precyzyjne mikrokońcówki do odsysania, jałowe, indywidulanie pakowane, średnica kodowana kolorem dla łatwiejszej identyfikacji, długość 40mm, w opakowaniu 50 szt., średnica 18G= 1.27mm, 20G= 0,91 mm, 22G= 0,72 mm, 24G= 0,57 mm, pasujące do końcówek CH 6. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar końcówki. |  |  | szt | 10
3. | Jednorazowe końcówki do odsysania w zabiegach neurochirurgicznych wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wygodne uchwyty SureGrip, jałowe, indywidualnie pakowane, z kontrolą ssania, pakowane z elastycznym mandrynem dla utrzymania drożności, długość 120 mm, zagięcie 30 stopni, pakowane po 50 szt., rozmiary/średnica od 8 do 12 CH. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar końcówki. |  |  | szt | 10
4. | Jednorazowe końcówki wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wygodne uchwyty SureGrip, jałowe, indywidualnie pakowane, z kontrolą ssania,kształtowalne końcówki z plastykowym nandrynem, długość 120 mm, zagięcie 30 stopni, w opakowaniu 50 szt., średnica 6 CH= 2mm i 9 CH= 3mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar końcówki. |  |  | szt | 10
5. | Jednorazowe końcówki krataniowe do odsysania,wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wygodne uchwyty SureGrip, jałowe, indywidualnie pakowane, z kontrolą ssania, zintegrowana miękka osłona końcówki ograniczająca traumatyzację we wrażliwych obszarach, długość 250 mm, zagięcie 80 stopni, w opakowaniu 10 szt., średnica 6 CH= 2mm. |  |  | szt | 10
6. | Jednorazowe końcówki do odsysania wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomiczny uchywt, jałowe, indywidulanie pakowane, zintegrowana miękka osłona końcówki ograniczająca traumatyzację we wrażliwych obszarach, długość 85 mm, zagięcie 10 stopni, średnica 6 CH= 2mm, kształtowalne końcówki z plastikowym mandrynem, w opakowaniu 50 szt. |  |  | szt | 10
Razem:
Zad. 15. Frezy i wiertła stomatologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Frez diamentowy , kompatybilny z prostnicami napędu NOUVAG 30 MD posiadanymi przez Zamawiającego, średnica główki od 1,4mm do 2,3mm, długość trzonu 125mm(zamawiający każdorazowo określi rozmiar i rodzaj zamawianego frezu). |  |  | szt | 12
2. | Frez diamentowy, kompatybilny z prostnicami do napędu NOUVAG 30 MD posiadanymi przez Zamawiającego, średnica główki od 2,7mm do 3,1mm, długość trzonu 125mm(zamawiający każdorazowo określi rozmiar i rodzaj zamawianego frezu). |  |  | szt | 12
3. | Frez diamentowy lub stalowy, kompatybilny z prostnicami do napędu NOUVAG 30 MD posiadanymi przez Zamawiającego, średnica główki od 3,5mm do 4,0mm, długość trzonu 125mm(zamawiający każdorazowo określi rozmiar i rodzaj zamawianego frezu). |  |  | szt | 12
4. | Frez diamentowy lub stalowy, kompatybilny z prostnicami do napędu NOUVAG 30 MD posiadanymi przez Zamawiającego, średnica główki od 4,5mm do 5,0mm, długość trzonu 125mm(zamawiający każdorazowo określi rozmiar i rodzaj zamawianego frezu). |  |  | szt | 12
5. | Frez diamentowy lub stalowy, kompatybilny z prostnicami do napędu NOUVAG 30 MD posiadanymi przez Zamawiającego, średnica główki od 6,0mm do 7,0mm, długość trzonu 125mm(zamawiający każdorazowo określi rozmiar i rodzaj zamawianego frezu). |  |  | szt | 12
Razem:
Zad. 16. Linie próbkujące
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych CO2o długościach , długości 150, 250 - 300 cm |  |  | szt | 100
2. | jednorazowe pułapki wodne dla dorosłych kompatybilne z kardiomonitorem Vista firmy Dreger |  |  | szt | 50
3. | Jednorazowe pułapki wodne dla dorosłych kompatybilne z monitorem BV T8 posiadanym przez Zamawiającego. |  |  | szt | 50
Razem:
Zad. 17. Akcesoria do systemu piezoelektrycznego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Piła sterylna, 20.9x14.1x4.0x0.6mm |  |  | szt | 3
2. | Piła sterylna, 20.1x21.4x4.0x0,6mm |  |  | szt | 3
3. | Piła sterylna 105.7x4.0x0,6mm |  |  | szt | 3
4. | Wąż irygacyjny do systemu piezoelektrycznego. Produkt sterylny jednorazowy |  |  | szt | 50
Razem:
Zad. 18. Stapler skórny jednorazowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Zszywki do skóry, powleczone teflonem, do wykorzystania przez pacjentów uczulonych na nikiel (oświadczenie producenta). Średnica zszywki 0,58mm. Wymiary 6,9x3,6 mm (oświadczenie Producenta), mogą być załozone w czasie badania MRI i CT (oświadczenie Producenta). Jednorazowy magazynek zawiera 35 zszywek |  |  | magazynek | 30
2. | Narzędzie do zdejmowania zszywek |  |  | szt | 2
Razem:
Zad. 19. Elektroda neutralna do termolezji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowa elektroda bierna z kablem do aparatu Cosman posiadanego przez Zamawiającego |  |  | szt | 150
Razem:
Zad. 20. Ostrze do dermatomu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Ostrze do dermatomu szerokość 25 mm sterylne, współpracujące z głowicą 1992 Nouwag posiadaną przez Zamawiającego |  |  | szt | 10
2. | Ostrze do dermatomu szerokość 100 mm, sterylne, współpracujące z głowicą nr 1983 Nouwag posiadaną przez Zamawiającego. |  |  | szt | 10
Razem:
Zad. 21. Klej tkankowy do embolizacji naczyń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Syntetyczny klej chirurgiczny klasy III CE przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Klej biogradowalny, cyjanoakrylowy, modyfikowany dodatkiem zsyntetyzowanego monomeru. Klej charakteryzujący się wysoką adhezją i właściwościami hemostatycznymi. Wskazany do użycia jako środek embolizujący w radiologii naczyniowej i neuroradiologii |  |  | szt | 1
Razem:
Zad. 22. Jednorazowa igła do termolezji Cosman
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowa termoelementowa elektroda RF 100mm do kaniuli jednorazowego użytku o długości 100mm, opakowanie 10 szt. |  |  | op. | 3
2. | Przejściowy adapter do aparatu Cosman |  |  | szt | 1
3. | Kaniula izolowana 22Gx100x5 z mandrynem. Produkt sterylny, jednorazowy, opakowanie 10 szt. |  |  | op. | 2
4. | Kaniula izolowana 20Gx100x5 z mandrynem, opakowanie 10 szt. |  |  | op. | 1
Razem:
Zad. 23. Kule odblaskowe do neuronawigacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Pasywne sfery optyczne wyposazone w mechanizm mocowania, sterylne, pakowane podwójnie, jednorazowego uzytku, kompatybilne z nawigacją firmy Medtronic posiadaną przez Zamawiającego |  |  | szt | 100
Razem:
Zad. 24.Dren do irygacji shavera
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Dren jednorazowy, sterylny do irygacji shavera |  |  | szt | 40
Razem:
Zad. 25. Spray nawilżający do rurek intubacyjnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Spray nawilżający do rurki intubacyjnej |  |  | szt | 10
Razem:
Zad. 26. Anestezjologia II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Infuzyjny zawór z kontrolą cofania. Zapobiega cofaniu się płynu infuzyjnego lub krwi do systemu infuzyjnego. |  |  | szt | 1000
Razem:
Zad. 27. Anestezjologia IV- niezbędne w zabiegach z neuromonitoringiem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Elektrody BIS do monitorowania indeksu bispektralnego, kompatybilne z aparatami do znieczulenia Dreger Atlan i Mindray. |  |  | szt | 60
Razem: