Warszawa, dnia 6.03.2025 r.

WL.236.88.1.2025

Zapytanie ofertowe

Wykonanie remontu stropodachu oraz ścian w budynku wieży Ośrodka Szkolenia 
w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40.

Proszę o przedstawienie oferty na wykonanie remontu stropodachu oraz ścian 
w budynku wieży na terenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40.

Miejsce prac znajduje się na 7 kondygnacji wieży, która znajduje się na terenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 38/40.

Termin prac Zamawiający określa 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Zakres prac polega na wykonaniu zakończenia ścian i stropu tynkiem cementowo-wapiennym, poprzedzającym:

- skucie obecnego odpadającego tynku;

- odgrzybianie;

- gruntowanie ;

- zabezpieczenie odsłoniętych stalowych elementów konstrukcji stropu;

- nałożenie środka czepnego, betokontakt ;

- tynk cementowo wapienny;

- inne prace ujawnione podczas realizacji przedmiotu Umowy.

Szacowna łączna powierzchnia do wykonania przedmiotowych prac wynosi 
150 m2. Dokładny obmiar zostanie wykonany w dniu podpisania umowy. Ofertę proszę składać na adres e-mail oszwarszawa@mazowsze.straz.pl do dnia 17 marca 2025 roku do godz. 12:00.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym ryzyko Oferenta z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca zapewni materiał własny w ilości niezbędnej do remontu. Materiał użyty do remontu musi być nowy, w okresie przydatności do stosowania.

Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca prac oraz zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę. W ofercie proszę podać łączna cenę brutto.

W przypadku pytań lub wątpliwości oraz udostępnienia nieruchomości do wizji lokalnej proszę o kontakt z:

st. kpt. Rafał Miszelski tel. 505 756 211