## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1.1. do SWZ
CZĘŚĆ NR 1
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Zestaw do osocza bogatopłytkowego system VACUETTE. W skład zestawu wchodzą: 2x probówka 9ml (3,2% cytrynian sodowy); igła motylkowa z wężykiem 19cm i zaworkiem 21G; uchwyt do probówek – 3 x strzykawka luer lock 3ml (z gwintem); 1 x igła 20Gx40mm; 2 x igła 30Gx13mm. Parametry wirowania dla wirówki: czas 15 minut, obroty: 2,5tys. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
Razem wartość brutto Części nr 1
CZĘŚĆ NR 2
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | AHD 1000, płyn do dezynfekcji rąk i skóry, poj. 1l |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
2. | Aerodesin 2000, płyn do dezyfekcji powierzchni (atomizer) poj. 1l |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
3. | AHD 1000, płyn do dezynfekcji rąk i skóry, poj. 250 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
4. | Chusteczki do dezyfekcji skóry nasączone alkoholowym płynem, 1 op. 90 chusteczek |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
5. | Octenisept, płyn na skórę, poj. 250 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
6. | Sekusept Activ 1,5 kg preparat do dezynfekcji instrumentów medycznych |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
7. | Manusan, płyn dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów, poj. 500 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
Razem wartość brutto Części nr 2
CZĘŚĆ NR 3
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Wazelina biała kosmetyczna, 1 op. 20 g |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
2. | Test CRP-Screen | Test z krwi do badania poziomu białka CRP. Opakowanie zawiera: • 1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca: płytkę testową, plastikową pipetę, saszetkę z pochłaniaczem wilgoci, • 1 butelka z zakraplaczem zawierająca 3ml diluentu. • 1 sterylny lancet do pobierania krwi. • 1 ulotkę z instrukcją użytkowani. 1 op. 1 szt. | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
3. | Suchy lód w aerozolu, poj. 400 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
4. | Zestaw do płukania oka. Skład zestawu: kieliszek a'10 ml z PE, dwie ampułki z PE zawierających po 10 ml jałowej wody destylowanej . |  | kpl. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
5. | Hydrogenii peroxidum 3%, płyn 30 mg/g, butelka 100 g. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
Razem wartość brutto Części nr 3
CZĘŚĆ NR 4
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum, roztwór do nebulizacji (0,5 mg + 0,25 mg)/ml, 1 butelka 20 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
2. | Metoprololi tartras, roztwór do wstrzykiwań 1mg/g, 5 amp. 5 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
3. | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum, tabletki 800 mg + 160 mg, 1 op. 10 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
4. | Clemastini fumaras, roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml, 5 amp. 2 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
5. | Enoxaparinum natricum, roztwór do wstrzykiwań 4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml, 10 amp.-strzyk. 0,4 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
6. | Enoxaparinum natricum, roztwór do wstrzykiwań 8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml, 10 amp.-strzyk. 0,8 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
7. | Clotrimazolum, krem 10 mg/g, 1 tuba 20 g |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
8. | Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny, poj. 500 ml (worek) |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
9. | Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny, poj. 250 ml (worek) |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
10. | Albendazolum, tabletki do rozgryzania i żucia 400 mg, 1 op. 1 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
11. | Denotivirum, krem 30 mg/g, 1 op. 3 g |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
12. | Flumazenilum, roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 0,1 mg/ml, 5 amp. 5 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
13. | Glucagoni hydrochloridum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg, 1 fiol. z proszkiem + 1 ampułkostrzykawka |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
14. | Omeprazolum, kapsułki dojelitowe, twarde 20 mg, 1 op. 28 kaps. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
Razem wartość brutto Części nr 4
CZĘŚĆ NR 5
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Doxycyclinum, kapsułki twarde 100 mg, 1 op. 10 kaps. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
2. | Phospholipidum essentiale, kapsułki twarde, 300 mg, 1 op. 50 kaps. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
3. | Acidum tranexamicum, roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml, 5 amp. 5 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
4. | Ketoprofenum, żel 25 mg/g, 1 tuba 50 g |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
5. | Dimetindeni maleas, żel, 1 mg/g, 1 tuba 30 g. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
6. | Bromhexini hydrochloridum, tabletki, 8 mg, 1 op. 20 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
7. | Furaginum, tabletki, 50 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
8. | Gentamicinum, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml, 1 butelka 5 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
9. | Glucosum, roztwór do infuzji 50 mg/ml, 1 worek 500 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
10. | Glucosum, roztwór do infuzji 50 mg/ml, 1 worek 250 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
11. | Glucosum, roztwór do infuzji 100 mg/ml, 1 worek 500 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
12. | Glucosum, roztwór do wstrzykiwań 200mg/ml, 10 amp. 10ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
13. | Aciclovirum, tabletki powlekane, 200 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
14. | Hydroxyzini hydrochloridum, tabletki powlekane 10 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
15. | Hydroxyzini hydrochloridum, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, 5 amp. 2 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
16. | Hydrocortisoni acetas, maść, 5 mg/g, 1 tuba 20 g. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
17. | Dexamethasoni natrii phosphas, roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml, 10 amp. 2 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
18. | Hyper HAES, roztwór do infuzji, poj. 500 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
19. | Hyper HAES, roztwór do infuzji, poj. 250 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
20. | Ketoprofenum, tabletki powlekane, 100 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
21. | Ketoprofenum, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, 10 amp. 2 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
22. | Clarithromycinum, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 500 mg, 1 op. 5 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
23. | Lidocaini hydrochloridum monohydricum, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml, 10 amp. 2 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
24. | Lidocaini hydrochloridum monohydricum, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml, 5 fiol. 20 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
25. | Lidocaini hydrochloridum, żel 20 mg/g, 1 tuba 30 g typu A. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
26. | Lidocaini hydrochloridum, żel 20 mg/g, 1 tuba 30 g typu U z kaniulą.
27. | Natrii chloridum, roztwór do infuzji 9 mg/ml, 1 worek 500 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
28. | Natrii chloridum, roztwór do infuzji 9 mg/ml, 1 worek 250 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
29. | Natrii chloridum, roztwór do infuzji 9 mg/ml, 1 worek 1000 ml. | [8 empty] | min. 12 miesięcy
30. | Natrii chloridum, roztwór do infuzji 9 mg/ml, 1 worek 100 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
Razem wartość brutto Części nr 5
CZĘŚĆ NR 6
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Calcium C, tabletki musujące 1 tabl. zawiera: 180 mg jonów wapnia w postaci mleczanu wapnia, 60 mg wit. C 1 op. 16 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
2. | Captoprilum, tabletki, 25 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
3. | Carbo medicinalis, kapsułki twarde, 200 mg, 1 op. 20 kaps. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
4. | Ciprofloxacinum, tabletki powlekane 500 mg, 1 op. 10 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
5. | Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 120 mg, 1 op. 14 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
6. | Paracetamolum + Guaifenesinum + Phenylephrini hydrochloridum, proszek do sporządzania roztworu doustnego 500 mg + 200 mg + 10 mg, 1 op. 10 sasz. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
7. | Oxymetazolini hydrochloridum, aerozol do nosa, roztwór, 0,5 mg/ml (0,05%) 1 poj. 20 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
8. | Acidum acetylsalicylicum, tabletki, 500 mg, 1 op. 10 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
9. | Witamina Centrum A-Z lub równoważny w zakresie składu ilościowego i jakościowego, dla dorosłych, op. 100 tabl |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
10. | Acetylcysteinum, tabletki musujące, 600 mg, 1 op. 10 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
11. | Chlorquinaldolum, tabletki do ssania, 2 mg. 1 op. 20 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
12. | Cholini salicylas 150 mg, pastylki twarde bez cukru, 1 op. 16 pastylki |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
13. | Aluminii acetotartras, żel, 10 mg/g, 1 tuba 75 g |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
14. | Paracetamolum, tabletki powlekane, 500 mg, 1 op. 12 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
15. | Paracetamolum, tabletki powlekane, 500 mg, 1 op. 10 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
16. | Paracetamolum, roztwór do infuzji, 10 mg/ml, 10 fiol. 100 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
17. | Ibuprofenum, tabletki powlekane, 200 mg, 1 op. 10 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
18. | Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum, tabletki powlekane, 200 mg + 30 mg, 1 op. 24 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
19. | Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum, tabletki powlekane, 200 mg + 30 mg, 1 op. 12 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
20. | Diclofenacum diethylammonium, żel 23,2 mg/g, tubka 50 g. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
21. | Cetirizini dihydrochloridum, tabletki powlekane 10 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
22. | Heparinum natricum, żel, 8,5 mg/g, 1 op. 50 g. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
23. | Loperamidi hydrochloridum, tabletki 2 mg, 1 op.15 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
24. | Glyceroli trinitras, aerozol podjęzykowy, roztwór 0,4 mg/dawkę, 1 poj. 11 g (200 dawek). |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
25. | Drotaverini hydrochloridum, tabletki 80 mg, 1 op. 20 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
| Drotaverini hydrochloridum, roztwor do wstrzykiwań 20 mg/ml, 5 amp. 2 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
26. | Nifuroxazidum, tabletki powlekane 200 mg, 1 op. 12 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
27. | Tetryzolini hydrochloridum, roztwór 0,5 mg/ml, roztwór do oczu, 1 butelka 15 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
28. | Maść do oczu z witaminą A, 1 op. 5g |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
29. | Preparat ziołowy. Substancje czynne: nalewka z korzenia kozłka (Valerianae tinctura), nalewka z mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura), intrakt z ziela dziurawca (Hyperici intractum) i nalewka gorzka (Amara tinctura). 100 g produktu zawiera: 25 g nalewki z korzenia kozłka (Valerianae tinctura DER 1:4,0-4,5), ekstrahent: etanol 70 % (V/V), 25 g nalewki z mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura DER 1:18-20) , ekstrahent: etanol 90 % (V/V), 25 g intraktu z ziela dziurawca (Hyperici intractum DER 1:1) ekstrahent: etanol 70 % (V/V) i 25 g nalewki gorzkiej (Amara tinctura DER 1:3,8-4,5), ekstrahent: etanol 70 % (V/V). Produkt zawiera 65-72 % V/V etanolu. 1 op. 35 g. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
30. | Preparat ziołowy. Jedna tabletka drażowana zawiera: • 6 mg Gentiana lutea L., radix (korzeń goryczki), • 18 mg Primula veris L. i(lub) Primula elatior (L.) Hill., flos (kwiat pierwiosnka z kielichem), • 18 mg różnych gatunków rodzaju Rumex, włączając R. acetosa L., R. acetosella L., R. obtusifolius L., • R. patientia L., R. crispus L., R. thyrsiflorus Fingerh., herba (ziele szczawiu), • 18 mg Sambucus nigra L., flos (kwiat bzu czarnego) oraz 18 mg Verbena officinalis L., herba (ziele werbeny). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, sorbitol, glukoza, sacharoza. Jedna tabletka drażowana zawiera 24,245 mg laktozy jednowodnej, 0,222 mg sorbitolu (E420), 1,356 mg glukozy ciekłej, 61,908 mg sacharozy. 1 op. 50 draż. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
Razem wartość brutto Części nr 6
CZĘŚĆ NR 7
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Adrenalinum, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/0,3 ml, 1 amp.-strzyk. 1 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
2. | Adrenalinum, roztwór do wstrzykiwań 1mg/ml 10amp 1ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
3. | Omeprazolum, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg, 1 op. 28 kaps. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
4. | Sulfathiazolum argentum, krem, 20 mg/g , 1 tuba 40 g |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
5. | Dihydroxyaluminii natrii carbonas tabletki do rozgryzania i żucia, 340 mg, 1 op. 20 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
6. | Cetirizini dihydrochloridum, tabletki powlekane, 10 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
7. | Natrii tetraboras, płyn do stosowania w jamie ustnej, 200 mg/g, 1 butelka 10 g |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
8. | Aqua pro iniectione, rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych, 100 amp. 10 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
9. | Magnesii hydrogenoaspartas + Kalii hydrogenoaspartas, tabletki, 250 mg + 250 mg (17 mg Mg 2+ + 54 mg K+), 1 op. 50 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
10. | Atropini sulfas, roztwór do wstrzykiwań, 0,5 mg/ml, 10 amp. 1 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
11. | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg, 1 op. 14 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
12. | Povidonum iodinatum, maść, 100 mg/g, 1 op. 20 g |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
13. | Amikacinum, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 250 mg/ml, 1 amp. 4 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
14. | Hyoscini butylbromidum, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml, 10 amp. 1 ml |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
15. | Clemastini fumaras, tabletki 1 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
16. | Clindamycini hydrochloridum, tabletki powlekane 600 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
17. | Amiodaroni hydrochloridum, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, 6 amp. 3 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
18. | Hydrocortisonum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg, , 5 fiol. + 5 amp. Rozp |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
19. | Metoclopramidi hydrochloridum, roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml, 5 amp. 2 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
20. | Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum, roztwór do wstrzykiwań (50 mg + 50 mg + 0,5 mg)/ml, 5 amp. 2 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
21. | Tolperisoni hydrochloridum, tabletki powlekane 150 mg, 1 op. 30 tabl. |  | op. | [6 empty] | min. 12 miesięcy
Razem wartość brutto Części nr 7
CZĘŚĆ NR 8
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Igła ARS roz.14 | Igła do odbarczania odmy prężnej. Rozmiar 14 x 3,25 cala. Etui z tworzywa, opakowanie sterylne. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
2. | Rurka nosowo-gardłowa z lubrykantem RUSCH | Rurka wykonana z wiruprenu. Przesuwny ogranicznik głębokości wkładania. Rurka w kolorze zielonym lub pomarańczowym. Rozmiar 7- 7,5 mm (lub identyczny rozmiar w skali FR, CH). Lubrykant (żel na bazie wody) w saszetkach od 2,7-5,0g. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
3. | Rurka nosowo-gardłowa z lubrykantem | Rurka wykonana z przezroczystego, miękkiego PVC medycznego, sterylna, Rozmiar 7-7,5mm (lub identyczny rozmiar w skali FR, CH) Lubrykant (żel na bazie wody) w saszetkach od 2,7-5,0g | [7 empty] | min. 24 miesięce
4. | Pojemnik NAR Sharp Shuttel | Pojemnik na igły i ostre przedmioty; przezroczyste ścianki; kształt walcowaty, średnica około 3 cm. Wysokość około 15 cm.; umożliwiający wielokrotne otwieranie i zamykanie. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
5. | Resuscytator Micro BVM Pocket | Zawiera kompaktowe opakowanie, jednorazowy resuscytator (obj. 1600ml), zastawkę pacjenta, maskę twarzową dla dorosłych, rezerwuar- (obj. 2600ml), przewód tlenowy. Wymiary opakowania : średnica 13,5cm, wys.6,5cm | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
6. | Jednorazowy ssak Suction Easy | Jednorazowy ssak ręczny; jednoczęściowy, regulacja długości drenu ssącego; worek na wydzieliny 1000ml z filtrem powietrznym; wytwarzanie podciśnienia mechaniczne. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
7. | NIO automatyczne wkucie doszpikowe | Jednorazowe, sterylne, igła w osłonie, dla dorosłych. Waga ok 100 g. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
8. | Szyna typu Sam Splint "długa". Rozmiar: 91cmx11cm. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
Razem wartość brutto Części nr 8
CZĘŚĆ NR 9
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Opaska zaciskowa SOFTT-W | 1. Opaska zaciskowa służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych. 2. Możliwość zastosowania: • założenie na kończynie górnej lub dolnej; • możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie; • możliwość założenia przez rannego żołnierza samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie. 3. Mechanizm blokujący ściągacz wykonany z tw. sztucznego, ściągacz wykonany z aluminium, blokady taśmy wykonane z metalu. Staza posiada podwójny system zabezpieczający ściągacz przed przypadkowym otwarciem. 4. Specyfikacja: długość taśmy – 114cm, szerokość – 4-5cm, waga – od 100 g do 300 g. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
2. | Opaska zaciskowa SOFTT-W treningowa | 1. Opaska zaciskowa służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych. 2. Możliwość zastosowania: • założenie na kończynie górnej lub dolnej; • możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie; • możliwość założenia przez rannego żołnierza samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie. 3. Mechanizm blokujący ściągacz wykonany z tworzywa sztucznego, ściągacz wykonany z aluminium, blokady taśmy wykonane z metalu. Staza posiada podwójny system zabezpieczający ściągacz przed przypadkowym otwarciem. 4. Specyfikacja: długość taśmy – 114cm, szerokość – 4-5cm, waga – od 100 g do 300 g, kolor – niebieski | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
3. | Opatrunek Olaes Modular Bandage 4-Flat | 1. Sterylny opatrunek wielofunkcyjny, przeznaczony do opatrywania różnych typów ran i urazów. 2. Wieloelementowy, wielofunkcyjny opatrunek sterylny pakowany na „płasko”. 3. Rozmiar bandaża; 10x120cm. 4. Rozmiar opatrunku: 10x15cm. 5. Rozmiar gazy:9x250cm. 6. Folia uszczelniająca rany kpl: 5x7cm. 7. Wymiary próżniowo zapakowanego opatrunku: 13x10cmx3cm grubości. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
4. | Opatrunek Olaes Modular Bandage 6 | 1. Sterylny opatrunek wielofunkcyjny, przeznaczony do opatrywania różnych typów ran i urazów. 2. Rozmiar bandaża; 15 x 120 cm. 3. Rozmiar opatrunku: 15x15cm. 4. Rozmiar gazy:10x260cm 5. Folia uszczelniająca rany kpl: 11x11cm. 6. Wymiary próżniowo zapakowanego opatrunku: 15x5cmx4cm grubości. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
5. | Celox Rapid | Środek przeznaczony do tamowania krwotoków zagrażających życiu. Gaza składana w tzw „Z” powleczona preparatem hemostatycznym Rozmiar gazy 7,6 cm x 1,52 m Szybkość działania środka hemostatycznego poniżej 1,5min od zastosowania, potwierdzona badaniami naukowymi. Środek aktywny zawierający chitosan aktywowany poprzez substancje Chito-R. Opakowanie w kolorze ciemnym lub zielonym. Nadany numer NSN. Wymiary opakowania 13 x 10x 1,4 cm. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
6. | Gaza rolowana Tactical Gauze | Sterylna gaza rolowana, bawełniana pakowana próżniowo, 1m2. Wymiary gazy 12 cm x 3,75 m. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
7. | Opaska uciskowa SAM Junctional Tourniquet SJT 102 | Biodrowa opaska uciskowa do tamowania krwotoków i unieruchamiania miednicy z dwoma poduszkami TCD i pasem ramiennym oraz nakładką na poduszkę TCD do punktowego ucisku tętnicy podobojczykowej, waga ok 810g. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
8. | Opatrunek Beacon Wentylowy | Opatrunek wentylowy na rany penetracyjne klatki piersiowej. Wymiary opakowania: 10 x 15 cm. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
9. | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej: 1. Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych 2. Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania 3. Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby” 4. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm 5. Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie 6. Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy 7. Taśma mocująca dren wokół szyi 8. Igła prowadząca o szerokości 2mm, strzykawka 10ml oraz łącznik karbowany w zestawie 9. Dren o średnicy 4mm |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
Razem wartość brutto Części nr 9
CZĘŚĆ NR 10
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Staza taktyczna CAT | 1. Opaska zaciskowa służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych. 2. Możliwość zastosowania: • założenie na kończynie górnej lub dolnej; • możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie; • możliwość założenia przez rannego żołnierza samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie. 3. Konfiguracja: • opaska zaciskowa; • opakowanie zewnętrzne; • instrukcja obsługi w języku polskim, naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz opakowania 4. Konstrukcja: • Jednoczęściowa; • system zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem; • opaska wyposażona jest w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu; • system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu typu kołowrót, system umożliwia płynną regulację siły naciągu; • zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej „rzep”; • szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm; • waga od 100 g do 300 g; • kolor czarny lub ciemnozielony (dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia); • bezgłośna praca mechanizmu naciągowego; • wyznaczone miejsce na opasce do zapisania czasu założenia; 5. Możliwość wyjęcia opaski z opakowania jedną ręką. 6. Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne). 7. Nadany numer NSN | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
2. | Staza taktyczna CAT treningowa | 1. Opaska zaciskowa służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych. 2. Możliwość zastosowania: • założenie na kończynie górnej lub dolnej; • możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie; • możliwość założenia przez rannego żołnierza samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie. 3. Konfiguracja: • opaska zaciskowa; • opakowanie zewnętrzne; • instrukcja obsługi w języku polskim, naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz opakowania. 4. Konstrukcja: • Jednoczęściowa; • system zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem; • opaska wyposażona jest w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu; • system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu typu kołowrót, system umożliwia płynną regulację siły naciągu; • zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej „rzep”; • szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm; • waga od 100 g do 300 g; • kolor niebieski (dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia); • bezgłośna praca mechanizmu naciągowego; • wyznaczone miejsce na opasce do zapisania czasu założenia. 5. Możliwość wyjęcia opaski z opakowania jedną ręką; 6. Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne). 7. Nadany numer NSN. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
3. | Opatrunek osobisty ETD 4 | Opatrunek taktyczny do tamowania krwotoków, elastyczny bandaż wyposażony w rzepy, zakończenie bandaża stanowi plastikowy element hakowy. Rozmiar bandaża– 178x10cm. Rozmiar kompresu – 15x10cm. Opakowanie próżniowe. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
4. | Koc termiczny Blizzard | Blizzard, koc termiczny wykonany z 3-warstwowej folii izotermicznej. Kolor zielony/oliwkowy. Waga 431g. Wymiary koca 235 x 240 cm. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
5. | Koc grzewczy - Blizzard z wkładami grzewczymi | Blizzard, koc termiczny wykonany z folii izotermicznej. Kolor zielony/oliwkowy z wkładami grzewczymi, wodoodporny i wiatroszczelny, Waga ok 1900 g. Wymiary po spakowaniu ok 30 x 25 x 7 cm. Wymiary koca -245 x 200 cm. | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
6. | Emergency Trauma Dressing Abdominal- osobisty opatrunek taktyczny do tamowania krwotoków i zaopatrywania ran wielkopowierchniowych. Elastyczny bandaż wyposażony w rzepy - system Quick Grip Roll Control. Zakończenie bandaża musi posiadać plastikowy element hakowy. Rozmiar bandaża: 178 cm x 15 cm. Rozmiar kompresu: 30 x 30 cm. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
7. | XSTAT 12 aplikator tamowania krwotoku. Urządzenie do tamowania krwotoku w formie aplikatora, wypełnione aktywnymi gąbkami z celulozy, które w trakcie kontaktu z krwią wielokrotnie zwiększają swoją objętość. Kapsułki zawierają znaczniki RTG |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
8. | ITClamp Natychmiastowe zamykanie ran na powierzchni, klamra zbiera skórę i łączy brzegi rany; stosowany w miejscach gdzie zwykły opatrunek nie zatamuje krwotoku tj. szyja, czaszka, brzuch; wyrób medyczny sterylny. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
Razem wartość brutto Części nr 10
CZĘŚĆ NR 11
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m2, 17 nitkowa, kopertowana. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
2. | Gaza opatrunkowa jałowa 1m2, 17 nitkowa, kopertowana. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
3. | Chustka trójkątna z włókniny lub bawełniana, biała lub zielona. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
4. | Kompresy żelowe ciepło-zimno, wymiary ok. 26 x 11 cm |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
5. | Kompres gazowy, jałowy. Rozmiar 5 x 5 cm. 1 op. 3 szt. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
6. | Kompres gazowy, jałowy. Rozmiar 9 x 9 cm. 1 op. 3 szt. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
7. | Kompres gazowy, niewyjałowiony. Rozmiar 7,5 x 7,5 cm. 1 op. 100 szt. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
8. | Opaska elastyczna stawu kolanowego. Rozmiar L. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
9. | Opatrunek hydrożelowy, rozm. 40 x 60 cm. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
10. | Opatrunek hydrożelowy, rozm. 20 x 20 cm. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
11. | Opatrunek hydrożelowy, rozm. 10 x 10 cm. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
12. | Opatrunek hydrożelowy, rozm. 5 x 5 cm. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
13. | Plastry z opatrunkiem na tkaninie z klejem akrylowym, hipoalergiczne. Rozmiar 1m x 8cm. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
14. | Przylepiec tkaninowy bez opatrunku. Rozmiar 2,5 cm x 5 m. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
15. | PLEURACAN A - zestaw do drenażu opłucnej i odbarczania odmy. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
16. | Przylepiec włókninowy jedwabny. Rozmiar 50 mm x 5 m. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
17. | Przylepiec włókninowy jedwabny. Rozmiar 25 mm x 5 m. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
18. | Staza uciskowa gumowa. 1 op. 25 szt. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
19. | Hypoalergiczne przylepne plastry do bezurazowego zamykania ran. Rozmiar 6 x 75 mm. 1 op. 3 szt. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
20. | Okleina (plaster) włókniowy do mocowania wenflonów jednorazowego użytku, sterylna, roz. 7,6 x 5,1 cm. |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
21. | 3M Coban Samoprzylepny bandaż elastyczny, niejałowny, roz. 5 cm x 4,5 m |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
22. | 3M Coban Samoprzylepny bandaż elastyczny, niejałowny, roz. 10 cm x 4,5 m |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
23. | 3M Coban Samoprzylepny bandaż elastyczny, niejałowny, roz. 15 cm x 4,5 m |  | kpl. | [6 empty] | min. 24 miesięce
Razem wartość brutto Części nr 11
CZĘŚĆ NR 12
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Igła do iniekcji, rozmiar 0,5 x 25 mm, 1 op. 100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
2. | Igła do iniekcji, rozmiar 0,5 x 40 mm, 1 op. 100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
3. | Igła do iniekcji, rozmiar 0,6 x 30 mm, 1 op. 100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
4. | Igła do iniekcji, rozmiar 0,7 x 40 mm, 1 op. 100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
5. | Igła iniekcyjna 0,8 x 40 typu LUER, 1 op. 100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
6. | Igła do iniekcji, rozmiar 1,2 x 40 mm, 1 op. 100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
7. | Kaniula 14 G | Wenflon pomarańczowy, rozmiar 14 G, średnica zewnętrzna 2,0 mm (1,9-2,2 mm), średnica wewnętrzna 1,7 mm, 1 op. 50 szt. | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
8. | Kaniula 16 G | Wenflon szary, rozmiar 16 G, średnica zewnętrzna 1,7 mm (1,6-1,8 mm), średnica wewnętrzna 1,4 mm 1 op. 50 szt. | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
9. | Kaniula 17 G | Wenflon biały, rozmiar 17 G, średnica zewnętrzna 1,4 mm (lub 1,5 mm), średnica wewnętrzna 1,2 mm 1 op. 50 szt. | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
10. | Kaniula 18 G | Wenflon zielony, rozmiar 18 G, średnica zewnętrzna 1,2 mm (lub 1,3 mm), średnica wewnętrzna 1,0 mm 1 op. 50 szt. | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
11. | Kaniula 20 G | Wenflon różowy, rozmiar 20 G, średnica zewnętrzna 1,0 mm (lub 1,1 mm), średnica wewnętrzna 0,8 mm 1 op. 50 szt. | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
12. | Kaniula 22 G | Wenflon niebieski, rozmiar 22 G, 1 op. 50 szt. | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
13. | Strzykawka 2 ml typu LUER |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
14. | Strzykawka 5 ml typu LUER |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
15. | Strzykawka 10 ml typu LUER |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
16. | Strzykawka 20 ml typu LUER |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
17. | Strzykawka typu JANETTE 100 ml j.u. z łącznikiem do zgłębnikowania żołądka |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
18. | Zestaw do jednorazowego przetaczania płynów infuzyjnych. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
19. | Korek / zatyczka do wenflonów oraz strzykawek typu Luer Lock 1 op. 10 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
Razem wartość brutto Części nr 12
CZĘŚĆ NR 13
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Maska do tlenoterapii | Maska tlenowa z workiem (rezerwuarem) - wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV, dla dorosłych - odporny na przetarcia przewód o długości 2,1 m zakończony uniwersalnym łącznikiem - regulowana blaszka na nos - maska do średniej koncentracji tleny | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
2. | Maska krtaniowa I-Gel 4 | Maska krtaniowa żelowa jednorazowego użytku z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegryzieniem. Maska zapakowana sterylnie, rozmiar 4 | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
3. | Maska krtaniowa I-Gel 5 | Maska krtaniowa żelowa jednorazowego użytku z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegryzieniem. Maska zapakowana sterylnie, rozmiar 5 | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
4. | Rurka intubacyjna z mankietem, z lubrykantem. Rozmiar 6,0 mm |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
5. | Rurka intubacyjna z mankietem, z lubrykantem. Rozmiar 7,0 mm |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
6. | Rurka intubacyjna z mankietem, z lubrykantem. Rozmiar 7,5 mm |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
7. | Rurka intubacyjna z mankietem, z lubrykantem. Rozmiar 8,0 mm |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
8. | Jednorazowa rurka ustno-gardłowa, sterylna. Rozmiar 3 |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
9. | Jednorazowa rurka ustno-gardłowa, sterylna. Rozmiar 4 |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
10. | Rurka krtaniowa LTS-D jednorazowa. Rozmiar 4 |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
11. | Rurka krtaniowa LTS-D jednorazowa. Rozmiar 5 |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
Razem wartość brutto Części nr 13
CZĘŚĆ NR 14
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Rękawiczki nitrylowe bezlateksowe, długi mankiet, kolor niebieski, rozmiar A a'100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
2. | Rękawiczki nitrylowe bezlateksowe, długi mankiet, kolor niebieski, rozmiar M a'100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
3. | Rękawiczki nitrylowe bezlateksowe, długi mankiet, kolor niebieski, rozmiar L a'100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
4. | Rękawiczki nitrylowe bezlateksowe, długi mankiet, kolor niebieski, rozmiar XL a'100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
5. | Rękawiczki jednorazowe chirurgiczne, sterylne, roz. 7. Rękawiczki indywidualnie zapakowane z rozróżnieniem na dłoń prawą i lewą. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
6. | Rękawiczki jednorazowe chirurgiczne, sterylne, roz.7,5. Rękawiczki indywidualnie zapakowane z rozróżnieniem na dłoń prawą i lewą. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
7. | Rękawiczki jednorazowe chirurgiczne, sterylne, roz. 8. Rękawiczki indywidualnie zapakowane z rozróżnieniem na dłoń prawą i lewą. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
8. | Rękawiczki jednorazowe chirurgiczne, sterylne, roz. 9,5. Rękawiczki indywidualnie zapakowane z rozróżnieniem na dłoń prawą i lewą. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
Razem wartość brutto Części nr 14
CZĘŚĆ NR 15
Zad. nr | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Nazwa handlowa tożsama z fakturą ** | Producent | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 jednostkę miary * | VAT |  | Cena jednostkowa brutto (zł) za 1 jednostkę miary * | Wymagany termin ważności w dniu dostawy | Uwagi
[7 empty] | % | Wartość podatku VAT
1. | Pojemnik na mocz, poj. 100 ml |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
2. | Miska nerkowata jednorazowa, tekturowa, poj. 700 ml. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
3. | Medyczny podkład celulozowy w rolce. Kolor biały, dwuwarstwowy. Rozmiar: dł. 50 m, szer. 50-60 cm. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
4. | Szpatułka drewniana laryngologiczna, jednorazowego użytku, niesterylne, 1 op. 100 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
5. | Suchy lód, kompres jednorazowy. Rozmiar: ok. 135 x 180 mm. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
6. | Pojemnik na zużyte igły z pokrywką, poj. 0,5-0,7 l |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
7. | Pojemnik na odpady medyczne, poj. 5 l |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
8. | Pojemnik na odpady medyczne, poj. 10 l |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
9. | Prześcieradło flizelinowe na kozetkę. Trójwarstwowe, jednorazowe prześcieradła medyczne, wykonane z włókniny. Rozmiar 80 x 210 cm, 1 op. 5 szt. |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
10. | Pęseta (pinceta) sterylna, jednorazowego użytku. Wykonana z plastiku, pakowana sterylnie. Długość13 cm |  | op. | [6 empty] | min. 24 miesięce
Razem wartość brutto Części nr 15
*) Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
**) Pełna nazwa produktu tożsama z nazwą widniejącą na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu.
UWAGI:
1) Wymagania warunków przechowywania oferowanych produktów - według zaleceń producenta.
2) Wymagania warunków przechowywania oferowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych - według zaleceń producenta.
3) W przypadku leków o kategorii dostępności OTC oraz produktów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie posiadających statusu produktu leczniczego, dopuszczalne jest zaoferowanie asortymentu różniącego się ilościami poszczególnych składników czynnych produktu w zakresie 10% w stosunku do ilości wskazanych w opisie danej pozycji.
4) W przypadku braku oferty, na asortyment zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dopuszcza sobie możliwość zakupu asortymentu o zbliżonym składzie, równoważnego pod względem terapeutycznym, o tej samej postaci i wskazaniach. Powyższe stanowi o tym, iż Zamawiający w pierwszej kolejności wybierze ofertę w pełni zgodną z OPZ, a nie dopuszczoną ofertę równoważną.