COZL/DZP/MJ/3413/Z-118/2022																	Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1.1

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozycjoner głowy szczelinowy o dowolnym kształcie z centralnym wycięciem. Do ochrony potylicy (w ułożeniu na wznak) lub ucha (w ułożeniu bocznym). Wykonany z gąbki. Pakowany w stanie skompensowanym, zawierający wycięcie na przeprowadzenie rurki dotchawicznej. Rozmiar 195x210x100mm. Każda sztuka zabezpieczona folią. | szt. | 192 |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy