Załącznik nr 1

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ PROJEKT UMOWY**

1. **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. OKÓLNA 37, 87-103 TORUŃ

faks + 48 261 43 36 60, sekretariat tel. + 48 261 43 35 40

[www.12wog.wp.mil.pl](http://www.12wog.wp.mil.pl)

REGON: 340901725, NIP: 956-228-88-38

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. *Przedmiot zamówienia:*

Usługi w zakresie wykonania pogwarancyjnych okresowych przeglądów technicznych wraz
 z konserwacjami oraz napraw sprzętu medycznego,

CZĘŚĆ I – sprzęt medyczny zgodnie z wykazem oraz wymiana baterii/akumulatorów/ elektrod.

CZĘŚĆ II – sprzęt stomatologiczny

CZĘŚĆ III – chłodziarki farmaceutyczne

1. *Marka i typ urządzenia:*

Zgodnie z załącznikiem nr 1

1. *Numer indeksowy:* JIM – nie dotyczy
2. *Wymagania techniczne:*
	1. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje lub autoryzacje, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami.
	2. Część II zgodnie z wykazem sprzętu stomatologicznego zostanie wykonana przez autoryzowany zakład naprawczy sprzętu stomatologicznego.
	3. Czynności związane z naprawami pogwarancyjnymi i okresowymi przeglądami technicznymi wraz z konserwacjami Wykonawca będzie wykonywał przy użyciu własnych narzędzi
	i materiałów oraz odpowiedniej aparatury pomiarowej w obiektach Zamawiającego, na wyposażeniu których ten sprzęt się znajduje.
	4. Wykonanie naprawy odbywa się wyłącznie na zlecenie Zamawiającego,
	po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu naprawy.
	5. Wykonanie usługi zostanie każdorazowo potwierdzone wystawionym przez Wykonawcę protokołem z uszczegółowionym zakresem czynności wykonanych podczas przeglądu/naprawy oraz ze zużyciem części/materiałów.
3. *Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych:*

Nie dotyczy.

1. *Wymagania co do oceny zgodności wyrobu:*

Nie dotyczy.

1. *Wymagania dotyczące jakości wyrobu:*

Nie dotyczy.

1. *Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania (obsługi).*
	1. Na zakupione nowe części użyte podczas naprawy Wykonawca udzieli gwarancji producenta.
	2. Okres gwarancji określony przez producenta powinien być odnotowany w dowodzie urządzenia potwierdzony przez Wykonawcę (pieczątka i podpis).
	3. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy
	i konserwacji, montażu oraz przeglądu sprzętu.
2. *Wymagania dotyczące kodyfikacji:*

Nie dotyczy.

1. *Wymagania w zakresie dozoru technicznego:*

Nie dotyczy

1. *Wymagania w zakresie metrologii:*

Nie dotyczy

1. *Wymagania dotyczące ochrony środowiska:*

Nie dotyczy.

1. *Wymagania dotyczące uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji umowy, w tym koncesji, pozwoleń i certyfikatów:*
	1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
	2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
	3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
	do wykonywania zamówienia;
	4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. *Karta katalogowa wyrobu:*

Nie dotyczy.

1. *Termin dostawy/realizacji:*

Czas trwania umowy – od dnia podpisania do **30.11.2025 r.**

1. *Miejsce realizacji:*
	1. 12. WOG ul. Okólna 37, Toruń;
	2. Ambulatorium ul. Sobieskiego 36 Toruń;
	3. MUŚ (Miejsce Udzielania Świadczeń) ul. Jacewska 73 Inowrocław;
	4. JW 1523 ul. Dworcowa 56 Inowrocław;
	5. CSAiU (Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia), ul. Sobieskiego 36, Toruń;
	6. JW 1641, Lotnisko Latkowo, Inowrocław;
	7. Wojskowe Centrum Rekrutacji, ul. Okrężna 25a; Włocławek
	8. Wojskowe Centrum Rekrutacji ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 21 Toruń,
	9. Wojskowe Centrum Rekrutacji ul. Dworcowa 27 Inowrocław,

 16. 8 8 KPBOT (81 BTLP Toruń i 82 BTLP Inowrocław)

 16. 9 CSWOT ul. Sienkiewicza 37, Toruń.

 16.10 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Podgórska 14, Toruń (magazyn ZW)

 16.11 US Army Garrison – Poland, Garrison Support Element – Toruń (Droga Popiołowa)

1. *Wymagania lub istotne zapisy, które powinny być zawarte w umowie*:

Projekt umowy (zał. nr 3)

* 1. Projekt umowy (zał. nr 3)
	2. Naprawy wykraczające poza zakres umowy realizowane będą wyłącznie na odrębne zlecenie Zamawiającego, w oparciu o określoną w umowie stawkę za jedną roboczogodzinę, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem naprawy, za wyjątkiem kosztów zakupu użytych do naprawy części zamiennych i materiałów, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu naprawy.
	3. **Koszty dojazdu do miejsca wykonania usługi ponosi Wykonawca.**
1. *Inne:*
	1. Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każde kompletne zadanie wyszczególnione w zał. nr 1.