**Załącznik nr 10 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGNOZA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ**  **W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI ODPADAMI "Eko-MAZURY" Sp. z.o.o.**  **na lata 2024 i 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa punktu odbioru energii. PGE OBRÓD S.A.** | **TARYFA/ MOC UMOWNA** | ***styczeń***  ***24 i 25*** | ***luty***  ***24 i 25*** | ***marzec 24 i 25*** | ***kwiecień 24 i 25*** | ***maj***  ***24 i 25*** | ***czerwiec 24 i 25*** | ***lipiec***  ***24 i 25*** | ***sierpień 24 i 25*** | ***wrzesień 24 i 25*** | ***październik***  ***24 i 25*** | ***listopad 24 i 25*** | ***grudzień 24 i 25*** | **Zużycie kWh/**  **rok** | **Zużycie w MWh/**  **rok** |
| ***Ilość kWh*** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Stacja przeładunkowa wraz z PDGO**  **w Białej Piskiej** | **C11/ 40kW** | 5617 | 5182 | 4750 | 2359 | 1846 | 1408 | 1298 | 1436 | 2047 | 2508 | 3 848 | 6071 | **38370** | **38,37** |
| **2** | **Stacja przeładunkowa wraz z PDGO**  **w Kośmidrach** | **C21/ 50kW** | 4537 | 4048 | 3792 | 2635 | 1878 | 1354 | 1229 | 1316 | 1376 | 1694 | 3 690 | 4 996 | **32545** | **32,55** |
| **3** | **Stacja przeładunkowa wraz z PDGO**  **w Olecku** | **C21/ 50kW** | 5238 | 4613 | 4171 | 2929 | 2072 | 1573 | 1526 | 1584 | 2221 | 2749 | 4122 | 5 568 | **38366** | **38,37** |
| **4** | **Zakład Unieszkodliwiania Odpadów**  **w Siedliskach k/Ełku** | **B23/ 700kW** | 220338 | 205242 | 231215 | 215242 | 205208 | 191116 | 204773 | 208055 | 211068 | 189900 | 202126 | 215210 | **2499493** | **2 499,49** |