Załącznik nr 2a do SWZ - po modyfikacji

KOSZTORYS OFERTOWY –zadanie nr 1/1

Wykonawca robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie:		Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym

przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu.

budynek zamieszkania zbiorowego na  terenie koszar

Obiekt:	 Budynek nr 4

Adres:		 86-300 Grudziądz, ul. Jagiełły 11-23

Inwestor:	 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

| Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót (należy wpisać liczbę miesięcy z przedziału 60 do 84 miesięcy) |  |
| --- | --- |

CENA CAŁKOWITA BRUTTO – ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE – CZĘŚĆ NR 1: ……………………………………zł

CENA CAŁKOWITA BRUTTO – ROBOTY ELEKTRYCZNE – CZĘŚĆ NR 2: ……………………………………zł

CENA CAŁKOWITA BRUTTO OFERTY– ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE 
I ELEKTRYCZNE– CZĘŚĆ NR 1 I NR 2 OGÓŁEM:

……………………………………zł

ROBOTY BUDOWLANE – CZĘŚĆ NR 1

| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RAWA STRONA - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO, KLATKA SCHODOWA |
| STOLARKA DRZWIOWA |
|  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych | szt. | 28,00 |  |  |
|  | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych | gniazd | 56,00 |  |  |
|  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 3,96 |  |  |
|  | Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 | m2 | 33,60 |  |  |
|  | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża Ytong 1,80m (drzwi ppoż korytarz w ścianach nowomurowanych) | m | 10,80 |  |  |
|  | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża Ytong 1,50 (drzwi ppoż korytarz w ścianach nowomurowanych) | m | 42,00 |  |  |
|  | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - EI30 wraz z samozamykaczem (drzwi kompletne) 1,40x2,00m- 6szt. | m2 | 16,80 |  |  |
|  | Montaż drzwi drewniane ppoż. do sal żołnierskich EI30 oraz sali wykładowej - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą, samozamykaczem i montażem odbojnicy 1,00x2,00m – 20szt. | m2 | 40,00 |  |  |
|  | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi klasy min 3, stalowe, serwerownia 1,00x2,00 – 1 szt. | m2 | 2,00 |  |  |
|  | Montaż drzwi drewniane ppoż. do pomieszczeń tech. EI30 - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą, samozamykaczem i montażem odbojnicy 0,90x2,00m – 5szt. | m2 | 9,00 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 4,10 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 | m3 | 4,10 |  |  |
|  | Utylizacja odpadów budowlanych, gruzu | m3 | 0,54 |  |  |
|  | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - drzwi i ościeżnic | szt. | 28,00 |  |  |
| PARTER – ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
|  | Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) | kpl. | 20,00 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 74,65 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m2 | 273,38 |  |  |
|  | Zerwanie cokolika cementowego | m | 81,26 |  |  |
|  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) | m2 | 15,00 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej | m2 | 273,38 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | m2 | 188,90 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 52,88 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km | m3 | 24,98 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 | m3 | 24,98 |  |  |
|  | Utylizacja gruzu i innych odpadów | m3 | 24,98 |  |  |
| PARTER - POSADZKI |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 273,37 |  |  |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 | m2 | 273,37 |  |  |
|  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę | m2 | 265,38 |  |  |
|  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - pod wykładzinę Krotność = 5 | m2 | 265,38 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 348,02 |  |  |
|  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m2 | 278,65 |  |  |
|  | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe | m | 8,00 |  |  |
|  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 82,64 |  |  |
|  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 82,64 |  |  |
|  | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | 77,26 |  |  |
| PARTER- ŚCIANY |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 932,10 |  |  |
|  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 212,23 |  |  |
|  | Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 8mm i dł. do 100 cm | szt. | 85,00 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 946,05 |  |  |
|  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 946,05 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 946,05 |  |  |
|  | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | szt. | 8,00 |  |  |
|  | Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm | szt. | 8,00 |  |  |
| PARTER - SUFIT |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 282,11 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm | m2 | 53,90 |  |  |
|  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 53,90 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 282,11 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 282,11 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 282,11 |  |  |
|  | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 | 99,60 |  |  |
| I PIĘTRO – ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
|  | Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) | kpl. | 26,00 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 87,14 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m2 | 270,87 |  |  |
|  | Zerwanie cokolika cementowego | m | 81,26 |  |  |
|  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) | m2 | 15,00 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej | m2 | 278,86 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | m2 | 193,18 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 53,90 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km | m3 | 25,82 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 | m3 | 25,82 |  |  |
|  | Utylizacja gruzu i innych odpadów | m3 | 25,82 |  |  |
| I PIĘTRO - POSADZKI |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 278,86 |  |  |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 | m2 | 278,86 |  |  |
|  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę | m2 | 270,87 |  |  |
|  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - pod wykładzinę Krotność = 5 | m2 | 270,87 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 358,01 |  |  |
|  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m2 | 284,41 |  |  |
|  | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe | m | 8,00 |  |  |
|  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 87,14 |  |  |
|  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 87,14 |  |  |
|  | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | 81,26 |  |  |
| I PIĘTRO- ŚCIANY |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 964,34 |  |  |
|  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 212,23 |  |  |
|  | Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 8mm i dł. do 100 cm | szt. | 85,00 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 978,29 |  |  |
|  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 978,29 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 978,29 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | szt. | 8,00 |  |  |
|  | Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm | szt. | 8,00 |  |  |
| I PIĘTRO - SUFIT |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 258,41 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm | m2 | 53,90 |  |  |
|  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 53,90 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 258,41 |  |  |
|  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 258,41 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 258,41 |  |  |
|  | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 | 99,60 |  |  |
| II PIĘTRO – ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
|  | Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) | kpl. | 26,00 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 87,14 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m2 | 278,86 |  |  |
|  | Zerwanie cokolika cementowego | m | 81,26 |  |  |
|  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) | m2 | 15,00 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej | m2 | 278,86 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | m2 | 190,39 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 53,90 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km | m3 | 25,76 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 | m3 | 25,76 |  |  |
|  | Utylizacja gruzu i innych odpadów | m3 | 25,76 |  |  |
| II PIĘTRO - POSADZKI |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 | 278,86 |  |  |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 | m2 | 278,86 |  |  |
|  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę | m2 | 270,87 |  |  |
|  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - pod wykładzinę Krotność = 5 | m2 | 270,87 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 358,01 |  |  |
|  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m2 | 284,41 |  |  |
|  | Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe | m | 8,00 |  |  |
|  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 87,14 |  |  |
|  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 87,14 |  |  |
|  | Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | 81,26 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II PIĘTRO - ŚCIANY |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 964,34 |  |  |
|  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 212,23 |  |  |
|  | Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 8mm i dł. do 100 cm | szt. | 85,00 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 978,29 |  |  |
|  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 978,29 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 978,29 |  |  |
|  | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | szt. | 8,00 |  |  |
|  | Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm | szt. | 8,00 |  |  |
| II PIĘTRO - SUFIT |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 258,41 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm | m2 | 53,90 |  |  |
|  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 53,90 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 258,41 |  |  |
|  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 258,41 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 258,41 |  |  |
|  | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 | 99,60 |  |  |
| KLATKA SCHODOWA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
|  | Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) | kpl. | 4,00 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 101,83 |  |  |
|  | Zerwanie cokolika cementowego | m | 95,45 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | m2 | 28,27 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 10,88 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km | m3 | 5,69 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 | m3 | 5,69 |  |  |
|  | Utylizacja gruzu i innych odpadów | m3 | 5,69 |  |  |
| KLATKA SCHODOWA - POSADZKI |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 101,78 |  |  |
|  | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 101,78 |  |  |
|  | Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 101,78 |  |  |
|  | Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek | m | 88,85 |  |  |
| KLATKA SCHODOWA - ŚCIANY |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 260,76 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Tynki renowacyjne gr. 4,0 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane mechanicznie | m2 | 28,27 |  |  |
|  | Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 6mm i dł. do 30 cm | szt. | 10,00 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 260,76 |  |  |
|  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 260,76 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 260,76 |  |  |
| KLATKA SCHODOWA - SUFIT |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 109,00 |  |  |
|  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze | m | 15,00 |  |  |
|  | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 8,82 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 109,00 |  |  |
|  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 10,90 |  |  |
|  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 109,00 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 109,00 |  |  |
| KLATKA SCHODOWA- BALUSTRADA |
|  | Demontaż oraz późniejszy montaż balustrady schodowej (balustrada do demontażu w celu oczyszczenia oraz przerobienia do odpowiedniej wysokości) | m | 24,20 |  |  |
|  | Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) | m2 | 26,62 |  |  |
|  | Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - podniesienie balustrady do 1,10 m | m | 24,20 |  |  |
|  | Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna twardego | m | 24,20 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 26,62 |  |  |
| REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH, NAPRAWA ŚWIETLIKÓW OKIENNYCH I ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ |
| STOLARKA DRZWIOWA - PIWNICA |
|  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych | szt. | 52,00 |  |  |
|  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 4,45 |  |  |
|  | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych | gniazd | 8,00 |  |  |
|  | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 2,13 |  |  |
|  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych | m3 | 2,30 |  |  |
|  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 12,00 |  |  |
|  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 12,04 |  |  |
|  | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - L150 | m | 38,00 |  |  |
|  | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - L180 | m | 10,00 |  |  |
|  | Montaż drzwi stalowych pełnych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi stalowe techniczne wewnętrzne, klamka ze stali nierdzewnej, stopka zabezpieczająca skrzydło oraz zestaw do plombowania, wyposażone w dwa zamki, kolor szary jasny, drzwi z przylgą, wymiar 90x200cm bezprogowe 17szt. | m2 | 30,60 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Montaż drzwi stalowych pełnych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 (kompletne), klamka ze stali nierdzewnej, stopka zabezpieczająca skrzydło, samozamykacz oraz zestaw do plombowania, kolor szary jasny, wymiar 90x200cm próg opuszczany 1 szt. | m2 | 1,80 |  |  |
|  | Montaż drzwi stalowych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30, dwuskrzydłowe, oszklone w górnej części, kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz, kolor szary jasny, stopka zabezpieczająca skrzydło, wymiar 140x200cm próg opuszczany 4 szt. | m2 | 11,20 |  |  |
|  | Montaż drzwi stalowych zewnętrznych wraz z osadzeniem ościeżnicy -drzwi stalowe zewnętrzne pełne, dwuskrzydłowe, kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, zestaw do plombowania, kolor brązowy, stopka zabezpieczająca skrzydło, wymiar 120X200cm, wyposażone w próg oraz zabezpieczenie przed zaciekaniem wody opadowej 1 szt. | m2 | 2,40 |  |  |
|  | Montaż drzwi stalowych zewnętrznych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi stalowe zewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, kolor brązowy, stopka zabezpieczająca skrzydło, wymiar 90x200cm wyposażone dodatkowo w próg 1szt. | m2 | 1,80 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 7,32 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 | m3 | 7,32 |  |  |
|  | Utylizacja odpadów budowlanych, gruzu, drzwi, ościeżnice (drewniane) | m3 | 7,32 |  |  |
|  | Załadunek i wywóz złomu | t | 0,25 |  |  |
| PIWNICA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE |
| 7 | Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) | kpl. | 44,00 |  |  |
|  | Demontaż wentylatora wraz z załadunkiem i wywozem do magazynu Infrastruktury -przy ul. A. Walentynowicz 15 w Grudziądzu | kpl. | 2,00 |  |  |
|  | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm | m | 59,70 |  |  |
|  | Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 4,00 |  |  |
|  | Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar | kpl. | 2,00 |  |  |
|  | Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 4,00 |  |  |
|  | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów | szt. | 4,00 |  |  |
|  | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie | m | 65,00 |  |  |
|  | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie | m | 30,00 |  |  |
|  | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 16,30 |  |  |
|  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm | m | 228,00 |  |  |
|  | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm | m | 100,00 |  |  |
|  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 163,85 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 36,65 |  |  |
|  | Demontaż boazerii drewnianej z listew i płyt wraz z rusztem | m2 | 51,90 |  |  |
|  | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.- rozbiórka ścianki z luksferów | m2 | 3,87 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm | m | 287,88 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 | m2 | 1579,13 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 749,82 |  |  |
|  | Zerwanie cokolika cementowego | m | 109,90 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | m2 | 141,83 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | m2 | 122,10 |  |  |
|  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki | m2 | 39,29 |  |  |
|  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 34,24 |  |  |
|  | Rozebranie mechaniczne podłoża z betonu - łączna grubość posadzki 20 cm | m3 | 139,38 |  |  |
|  | Odspojenie gruntu na głębokość 30 cm | m3 | 174,23 |  |  |
|  | Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi oraz załadowanie na samochody | m3 | 313,61 |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km | m3 | 258,65 |  |  |
|  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km | m3 | 174,23 |  |  |
|  | Utylizacja gruzu, wykładzin i innych pozostałych odpadów | m3 | 258,65 |  |  |
|  | Utylizacja gruntu (piasek) | m3 | 174,23 |  |  |
|  | Załadunek i wywóz złomu | t | 3,00 |  |  |
| PIWNICA - POSADZKI |
|  | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych | m2 | 252,13 |  |  |
|  | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 252,13 |  |  |
|  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV | m2 | 696,91 |  |  |
|  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 739,32 |  |  |
|  | Podkłady betonowe na podł. gruntowym - C12/C15 | m3 | 73,93 |  |  |
|  | Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe - 0,5 x 2 warstwy klejone na zakład | m2 | 739,32 |  |  |
|  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm | m2 | 739,32 |  |  |
|  | Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe - 0,2 jedna warstwa | m2 | 739,32 |  |  |
|  | Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko | m2 | 739,32 |  |  |
|  | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - łączna grubość posadzki 8 cm gdzie wykończenie na gładko (wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem korytarzy) Krotność = 3 | m2 | 581,18 |  |  |
|  | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - łączna grubość posadzki gdzie wykończenie płytkami podłogowymi (korytarze) | m2 | 158,14 |  |  |
|  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 4 oczka 15x15cm | m2 | 1478,64 |  |  |
|  | Dylatacje obwodowe z pianki poliuretanowej gr. 0,5 cm i wysokości około 10 cm | m | 565,45 |  |  |
|  | Przecinanie podłoży betonowych szerokości 5 mm na głębokość 5 cm | m | 60,60 |  |  |
|  | Oczyszczenie, gruntowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych | m | 60,60 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 158,14 |  |  |
|  | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 158,14 |  |  |
|  | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m | 135,60 |  |  |
| PIWNICA- ŚCIANY |
|  | Zabezpieczenie okien folią | m2 | 68,00 |  |  |
|  | Oczyszczenie, odpylenie ścian z kurzu i pozostałości tynku | m2 | 1665,49 |  |  |
|  | Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie | m2 | 533,35 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach | m2 | 533,35 |  |  |
|  | Odsalanie murów środkiem chemicznym | m2 | 758,34 |  |  |
|  | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 758,34 |  |  |
|  | Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 4,0 cm na ościeżach szer. do 30cm. Wykonanie warstwy szczepnej gr. około 0,5cm, następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. około 1,5cm oraz warstwy tynku właściwego gr. około 2,0cm - ściany zewnętrzne - wszystkie roboty dotyczące tynku renowacyjnego należy wykonać w technologii danego producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. | m2 | 86,36 |  |  |
|  | Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 4,0 cm na ścianach z cegieł. Wykonanie warstwy szczepnej gr. około 0,5cm, następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. około 1,5cm oraz warstwy tynku właściwego gr. około 2,0cm - ściany zewnętrzne - wszystkie roboty dotyczące tynku renowacyjnego należy wykonać w technologii danego producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. | m2 | 471,98 |  |  |
|  | Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 2,5 cm na ścianach z cegieł. Wykonanie warstwy szczepnej gr. około 0,5cm, następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. około 1,0 cm oraz warstwy tynku właściwego gr. około 1,0cm - ściany wewnętrzne - wszystkie roboty dotyczące tynku renowacyjnego należy wykonać w technologii danego producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. | m2 | 362,25 |  |  |
|  | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte | m2 | 741,50 |  |  |
|  | Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone | m2 | 741,50 |  |  |
|  | Jednokrotne gładzie szpachlówka do tynków renowacyjnych wykonywane na ścianach i ościeżach wraz z zabezpieczeniem narożników listwami aluminiowymi | m2 | 920,59 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 1665,49 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 1665,49 |  |  |
|  | Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach 14x21cm | szt. | 18,00 |  |  |
| PIWNICA - SUFIT |
|  | Oczyszczenie, odpylenie sufitów z kurzu i pozostałości tynku | m2 | 749,82 |  |  |
|  | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania | m2 | 149,96 |  |  |
|  | Miniowanie elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 | m2 | 56,06 |  |  |
|  | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte | m2 | 749,82 |  |  |
|  | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone | m2 | 749,82 |  |  |
|  | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach | m2 | 64,80 |  |  |
|  | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach Uwaga! zastosować płyty ogniochronne gr. 15 mm | m2 | 64,80 |  |  |
|  | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach | m2 | 64,80 |  |  |
|  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 814,62 |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 814,62 |  |  |
| ODTWORZENIE ŚWIETLIKÓW OKIENNYCH |
|  | Demontaż krat piwnicznych pomostowych | szt. | 5,00 |  |  |
|  | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III | m3 | 16,80 |  |  |
|  | Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu | m3 | 1,44 |  |  |
|  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV | m2 | 5,04 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV | m2 | 5,04 |  |  |
|  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 5,04 |  |  |
|  | Podkłady betonowe na podł.gruntowym - C12/C15 | m3 | 0,76 |  |  |
|  | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 50-65 mm | m | 4,55 |  |  |
|  | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. | m3 | 0,04 |  |  |
|  | Wymurowanie świetlików okien cegłą kanalizacyjna gr. 1 cegły. | m3 | 3,86 |  |  |
|  | Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na ścianach z elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie | m2 | 13,97 |  |  |
|  | Wykonanie izolacji mikrozaprawą uszczelniającą - murowane naświetla o łącznej grubości nie przekraczającej 4 mm | m2 | 17,47 |  |  |
|  | Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem | m2 | 13,97 |  |  |
|  | Wykończenie murowanych ścianek naświetli betonem C12/15 wyprofilowanych na półokrągło - czapki murów | m3 | 0,51 |  |  |
|  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II | m3 | 16,80 |  |  |
|  | Montaż krat piwnicznych pomostowych, ocynkowanych, kraty łukowe wymiar przybliżony 55x120cm - UWAGA: należy odtworzyć istniejące naświetla do każdego okna należy podjeść indywidualnie | szt. | 7,00 |  |  |
|  | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - gruz | m3 | 1,69 |  |  |
| NAPRAWA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ |
|  | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 3,20 |  |  |
|  | Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 30,50 |  |  |
|  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt. | 1,00 |  |  |
|  | Demontaż puszek instalacyjnych elektrycznych oraz włączników instalacyjnych natynkowych | szt. | 4,00 |  |  |
|  | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m | 3,50 |  |  |
|  | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III | m3 | 0,25 |  |  |
|  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 50,50 |  |  |
|  | Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie | m2 | 50,50 |  |  |
|  | Zabezpieczenie okien folią | m2 | 8,00 |  |  |
|  | Oczyszczenie, odpylenie ścian z kurzu i pozostałości tynku | m2 | 50,50 |  |  |
|  | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 5,40 |  |  |
|  | Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 5,40 |  |  |
|  | Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych | m2 | 61,25 |  |  |
|  | Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona- fugowanie zaprawą trasową | m2 | 61,25 |  |  |
|  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV | m2 | 8,75 |  |  |
|  | Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku | m2 | 8,75 |  |  |
|  | Wykonanie hydrofobizacji powierzchni ceglanej | m2 | 61,25 |  |  |
|  | Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - gruz | m3 | 1,52 |  |  |
| WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ |
|  | Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych | m3 | 0,38 |  |  |
|  | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III | m3 | 62,75 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 80,50 |  |  |
|  | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 62,75 |  |  |
|  | Przebicia przez ściany z cegły grubości 1 cegły | szt. | 4,00 |  |  |
|  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 37,50 |  |  |
|  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 15,00 |  |  |
|  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 32,50 |  |  |
|  | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  |  |
|  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  |  |
|  | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m | 2,00 |  |  |
|  | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m | 9,00 |  |  |
|  | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 4,50 |  |  |
|  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 0,08 |  |  |
|  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 2,00 |  |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 4,50 |  |  |
|  | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 4,50 |  |  |
|  | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 6 | m2 | 4,50 |  |  |
|  | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 6 cm | m2 | 4,50 |  |  |
|  | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 4 cm | m2 | 4,50 |  |  |
|  | Podkłady betonowe na podł. gruntowym - C12/C15 | m3 | 0,38 |  |  |
|  | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | 2,18 |  |  |
| WYMIANA ODCINKÓW RUR INSTALACJI WODNEJ |
|  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 8,00 |  |  |
|  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 94,50 |  |  |
|  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 94,00 |  |  |
|  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm | szt. | 4,00 |  |  |
|  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm | szt. | 4,00 |  |  |
|  | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m | 188,50 |  |  |
|  | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 188,50 |  |  |
|  | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. | m | 188,50 |  |  |
|  | Bakteriologiczne badanie wody | szt. | 2,00 |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa (netto): |  |  |
|  | Podatek VAT w %: | ………….% |  |
|  | Ogółem wartość robót – cena całkowita (brutto): |  |  |

ROBOTY ELEKTRYCZNE – CZĘŚĆ NR 2

| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO –PRAWA STRONA ORAZ CAŁOŚĆ PIWNICA |
| ROBOTY DEMONTAŻOWE |
|  | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 | szt. | 3,00 |  |  |
|  | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 600,00 |  |  |
|  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | szt. | 79,00 |  |  |
|  | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 | szt. | 75,00 |  |  |
|  | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 | szt. | 11,00 |  |  |
|  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt. | 176,00 |  |  |
| ROBOTY BUDOWLANE |
|  | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 74,00 |  |  |
|  | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 23,00 |  |  |
|  | Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | 23,00 |  |  |
|  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm | otw. | 50,00 |  |  |
|  | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 850,00 |  |  |
|  | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 2,13 |  |  |
|  | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 850,00 |  |  |
| KABLE |
|  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z istniejącej Tp (tablica piwnica) do nowej TR1 | m | 37,00 |  |  |
|  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z TP1 do TP2. | m | 60,00 |  |  |
| ROZDZIELNICE |
|  | Rozdzielnia TP z wyposażeniem | szt. | 1,00 |  |  |
|  | Rozdzielnia TP 1 z wyposażeniem | szt. | 1,00 |  |  |
|  | Rozdzielnia TP 2 z wyposażeniem | szt. | 1,00 |  |  |
| 18a. | Rozdzielnia TR-1 piwnica z wyposażeniem | szt. | 1,00 |  |  |
| INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY -450/750 V 3x1,5 mm2 | m | 7900,00 |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY -450/750 V 3x2,5 mm2 | m | 4900,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 830 4000K | kpl. | 93,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K n/t | kpl. | 25,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe LED 52W PLX 840 4000K | kpl. | 1,00 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 840 4000K | kpl. | 24,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K p/t | kpl. | 7,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe LED 16W PLX 840 4000K | kpl. | 16,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe LED 18W 4000K plafon | kpl. | 4,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe LED 29W PLX 840 4000K | kpl. | 38,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe LED 46W PLX 840 4000K | kpl. | 1,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne z piktogramem LED 4x1W z modułem awaryjnym | kpl. | 27,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe awaryjne 4x1W z modułem awaryjnym - przeznaczone do niskich temperatur | kpl. | 4,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 3x1W z modułem awaryjnym | kpl. | 24,00 |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 4x1W z modułem awaryjnym | kpl. | 8,00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż czujki ruch - zasięg działania 5 m | szt. | 30,00 |  |  |
|  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 33,00 |  |  |
|  | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 27,00 |  |  |
|  | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy | szt. | 6,00 |  |  |
|  | Przycisk dzwonkowy | szt. | 9,00 |  |  |
|  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 106,00 |  |  |
|  | Puszki instalacyjne podtynkowe | szt. | 106,00 |  |  |
|  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 300,00 |  |  |
|  | Gniazda instalacyjne pojedyncze | szt. | 38,00 |  |  |
|  | Gniazda instalacyjne podwójne | szt. | 91,00 |  |  |
|  | Gniazda instalacyjne pojedyncze IP44 | szt. | 51,00 |  |  |
|  | Gniazda 3 fazowe IP44 | szt. | 1,00 |  |  |
|  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 249,00 |  |  |
|  | Puszki instalacyjne podtynkowe | szt. | 329,00 |  |  |
|  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 1020,00 |  |  |
| POMIARY |
|  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 27,00 |  |  |
|  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 81,00 |  |  |
|  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 17,00 |  |  |
| Lp. | Opis robót | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 40,00 |  |  |
|  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1,00 |  |  |
|  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 3,00 |  |  |
|  | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok. na stanowisku | kpl.pom. | 17,00 |  |  |
|  | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dok. na tym samym stanowisku | kpl.pom. | 40,00 |  |  |
| INSTALACJA ODDYMIANIA |
|  | Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - AKKU Typ 4 Akumulator 12V/12Ah | szt. | 1,00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - panel liniowy LE 513 | szt. | 1,00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - panel grupowy GE 628 V2 | szt. | 2,00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - przekaźnik NO/NC na szynę Omega TR 43-K | szt. | 1,00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż. Puszka rozgałęźna przewodów 3x3 PP-BXm Typ 3 | szt. | 3,00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż. Moduł kolejności włączania FS 41 | szt. | 1,00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45 | szt. | 5,00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z podłączeniem - przycisk przewietrzania LT 43 PL | szt. | 5,00 |  |  |
|  | Napęd łańcuchowy 24 V KA 34/800 | szt. | 2,00 |  |  |
|  | Zestaw konsola RA-KA do montażu na zewnątrz KA-BS050-VFO | szt. | 2,00 |  |  |
|  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - YDY 4x1 mm2 | m | 60,00 |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HTKSH 3x2x0,8 mm2 | m | 57,00 |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs 3x2,5 mm2 | m | 80,00 |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs 3x1,5 mm2 | m | 10,00 |  |  |
|  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YTKSY 1x4x0,8 mm2 | m | 32,00 |  |  |
|  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 225,00 |  |  |
|  | Razem wartość kosztorysowa (netto): |  |
|  | Podatek VAT w %: | ………….% |
|  | Ogółem wartość robót – cena całkowita (brutto): |  |