**Pytania i odpowiedzi zadane w ramach wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 20.07.2023 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” mieszczącej się przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie   
w ramach postępowania p. n. „Dostawa stacji uzdatniania wody”**

**Pytanie nr 1**

Czy doprowadzenie przewodu zasilającego do instalacji stacji uzdatniania wody leży po stronie Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 1**

Tak, doprowadzenie przewodu zasilającego do instalacji stacji uzdatniania wody leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 2**

Czy monitoring twardości wody wejściowej ma być stały?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Pytanie nr 3**

Czy obecnie zamontowana stacja uzdatniania wody ma pozostać zamontowana tak jak dotychczas?

**Odpowiedź nr 3:**

Obecnie zainstalowana stacja ma pozostać zamontowana, gdyż będzie ona pełnić funkcję stacji rezerwowej. Zamawiający w ramach montażu nowej stacji dopuszcza przemieszczenie elementów starej stacji, z zastrzeżeniem że musi ona zachować swoją funkcjonalność.

**Pytanie nr 4**

Czy wytrzymałość stropu jest odpowiednia dla obciążenia zbiornikiem na wodę o pojemności 3 m3?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej obiektu, którą udostępni do wglądu na miejscu zainteresowanym Wykonawcom.

**Pytanie nr 5**

Czy punkt zasilania wody uzdatnionej ma pozostać w dotychczasowej lokalizacji?

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający informuje, że punkt zasilania wody uzdatnionej w zależności od proponowanej instalacji może pozostać w miejscu dotychczasowej lokalizacji lub jeśli będzie to niezbędne może zostać   
w ramach pomieszczenia przesunięty.