Pruszcz Gdański, dnia 21.10.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.32.2021    /16

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 20.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00239165/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
- na dostawę pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej prosumenckiej 
na dachu budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   1

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

- Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie bądź zmniejszenie mocy instalacji powyżej/poniżej 15,6 kWp? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza ani zwiększenia ani zmniejszenia mocy instalacji.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).