## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SWZ / „Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych / na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. / Znak sprawy 277/2023
	Formularz Asortymentowo-Cenowy
l.p.	Przedmiot zamówienia	j.m	ilość / A	Cena netto / B	Wartość netto / C=A*B	% VAT / D	Wartość brutto / E=C+D	Nazwa Asortymentu, Numer katalogowy	Nr certyfikatu CE i data ważności
	PAKIET 1 – Rękawice lateksowe wysokie ryzyko
1	Rękawice lateksowe wysokie ryzyko, diagnostyczne, niejałowe, teksturowane, bezpudrowe, jednorazowego użytku, odporne na rozdarcie, przekłucie o grubszych ściankach. Odpornych na przenikanie substancji chemicznych i odpornych na przenikanie mikroorganizmów. Przeznaczone do dekontaminacji sprzętu medycznego. Długość mankietu min. 290 mm AQL≤1,5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III. Rękawice grubsze od rękawic klasycznych .Pakowane po 50 szt /25 par w opakowaniu jednostkowym. Rozmiar S, M, L, XL - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego.	opak	300
Razem:					-		-	-
	PAKIET 2 – Rękawice nitrylowe
1	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe z rulowanym mankietem, AQL≤1,5, kształt uniwersalny; pasujące na lewą i prawą dłoń. Teksturowane koncówki palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat.3. Opakowanie jednostkowe fabrycznie oznakowane obowiązującymi wymogami oraz jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III. / Rozmiar XS, S, M, L, XL - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego. Ilość w opakowaniu -100 szt	opak	12000
2	Dozownik do pobierania rękawiczek diagnostycznych na pojedyncze opakowanie rękawic, uniwersalny – do rękawiczek pakowanych w standardowe opakowania, do powieszenia na ścianie / Dzierżawa na okres 12 miesięcy.	Szt	60
3	Dozownik do pobierania rękawiczek diagnostycznych na pojedyncze opakowanie rękawic, uniwersalny – do rękawiczek pakowanych w standardowe opakowania, do powieszenia na szynie / Dzierżawa na okres 12 miesięcy.	Szt	16
Razem:	Razem:	Razem				-		-	-
	PAKIET 3 - Rękawice sterylne, chirurgiczne
1	Rękawice chirurgiczne jałowe, wykonane z lateksu, kauczuku naturalnego. Pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. Powierzchnia lekko teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym, wzmocnionym brzegiem. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Długość rękawicy minimum 285 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom szczelności: AQL < 1,0. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min: 0,22mm. Poziom protein < 50 µg. Na mankiecie musi być napis oznaczający rozmiar rękawicy. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. 3 z fabrycznym oznakowaniem. Mankiet rękawicy wywinięty. Pakiet rękawic zewnętrzny nie składany. Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego.	PARA	15000
2	Rękawice chirurgiczne, sterylne (bezpudrowe), wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obustronnie polimeryzowane. Powierzchnia lekko teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym, wzmocnionym brzegiem. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawa i lewą dłoń. Długość rękawicy min. 285 mm. Strerylizowane radiacyjnie. Poziom protein < 20 µg. Poziom szczelności: AQL < 1,0. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min: 0,22mm. Na mankiecie musi być napis oznaczający rozmiar rękawicy. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. 3 z fabrycznym oznakowaniem. Mankiet rękawicy wywiniety. Pakiet zewnętrzny rękawicy nie składany Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego.	PARA	10000
3	Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, / lateksowe, jałowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, długość min; 480mm. Poziom AQL≤1,5. Koniec zrolowany. / Rozmiar od 7,0 do 7,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego.	PARA	30
4	Rękawice chirurgiczne sterylne syntetyczne (bezlateksowe) / wykonane z neoprenu bez środka pudrującego, obustronnie polimeryzowane. Powierzchnia lekko teksturowana kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom szczelności: AQL < 1,0. Długość rękawicy min. 285 mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min: 0,22mm. Na mankiecie musi być napis oznaczający rozmiar rękawicy. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej środek ochrony osobistej kat. 3 z fabrycznym oznakowaniem. / Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego.	PARA	200
Razem:					-		-	-
PAKIET 4 - Rękawice winylowe
1	Rękawice diagnostyczne winylowe / Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, jednorazowego użytku, wykonane z polichlorku winylu, równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny; pasujące na lewą i prawą dłoń. Poziom AQL≤1,5. / Wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat.III . / Rozmiary S, M, L, XL - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego. Ilość w opakowaniu – 100 szt	opak	4000
Razem:					-		-	-
	PAKIET 5 - Rękawice sterylne, ortopedyczne
1	Rękawice chirurgiczne (ortopedyczne), / sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, o grubszych ściankach, w komplecie o zróżnicowanej kolorystyce (wewnętrzna: kolor intensywny). Długość rękawic min. 285mm. Na mankiecie musi być napis oznaczający nazwę i rozmiar rękawic. Poziom szczelności: AQL < 1,0. Pakowane jako komplet=2pary / Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego.	Kpl.	1100
Razem:					-		-	-
PAKIET 6 - Rękawice nitrylowe 2
1	Nitrylowe rękawice diagnostyczne bezpudrowe pojedyncze wyjmowanie za mankiet od spodu opakowania, wyrób medyczny – klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III, rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń ,dostępne rozmiary: S, M, L, XL- każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego. Ilość w opakowaniu-100 szt	opak	250
2	Podajnik metalowy mocowany do ściany. Umożliwia wyjmowanie pojedynczych rękawiczek od spodu opakowania, jest przeznaczony dla wszystkich rozmiarów rękawic. / Dzierżawa na okres 12 miesięcy.	Szt.	10
Razem:					-		-	-
PAKIET 7 - Rękawice lateksowe
1	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe / Rękawice diagnostyczne z lateksu, lekko pudrowane (minimalna ilość środka pudrującego niezbędna do wygodnego założenia rękawic), niejałowe, pasujące na obie dłonie, równomiernie rolowany brzeg. Poziom AQL≤1,5. / Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar S, M, L, XL - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego. Ilość w opakowaniu -100 szt	opak	1000
Razem:					-		-	-
PAKIET 8 - Rękawice sterylne, chirurgiczne 2
1	Rękawice chirurgiczne jałowe, wykonane z lateksu, kauczuku naturalnego. Pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. Powierzchnia lekko teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym, wzmocnionym brzegiem. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Długość rękawicy minimum 260 mm. Sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. Poziom szczelności: AQL < 1,0. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec min: 0,22mm. Poziom protein < 50 µg. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. 3 z fabrycznym oznakowaniem. Mankiet rękawicy wywinięty. Pakiet rękawic zewnętrzny nie składany. Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego.	PARA	24000
2	Rękawice chirurgiczne, sterylne (bezpudrowe), wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obustronnie polimeryzowane. Powierzchnia lekko teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym, wzmocnionym brzegiem. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawa i lewą dłoń. Długość rękawicy min. 260 mm. Strerylizowane radiacyjnie. Poziom protein < 20 µg. Poziom szczelności: AQL < 1,0. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. 3 z fabrycznym oznakowaniem. Mankiet rękawicy wywiniety. Pakiet zewnętrzny rękawicy nie składany Rozmiar od 6,0 do 8,5 - każdorazowo określane przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia cząstkowego.	PARA	24000
Razem:					-		-	-
Wszystkie rękawice Zgodne z normami: EN 455 lub równoważne, EN 374-1, 2, 4 i 5 lub równoważne, EN 16523-1 lub równoważne, EN 980 / EN ISO 15223 lub równoważne					#REF!		#REF!