Załącznik nr 1 do SIWZ

„Sukcesywna dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi do Laboratorium Analitycznego Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o.”
(Zapotrzebowanie w skali roku)

1. Probówki:
1.1. do morfologii z napylonym EDTA K-3 poj. 2,5-3,0 ml o średnicy 13mm – 25 000 szt.
1. 2. do morfologii z napylonym EDTA K-3 poj. 1,2-1,5 ml o średnicy do 9mm- 100 szt.
1. 3. z granulatem i aktywatorem krzepnięcia poj. 2,5-3 ml o średnicy 13mm – 5 000 szt.
1. 4. z granulatem i aktywatorem krzepnięcia poj. 4,5-5 ml o średnicy13 mm – 20 000 szt.
1. 5. do koagulologii poj.1 – 1,5ml o średnicy do 9mm – 100 szt.
1. 6. do koagulologii poj. 2,5-3 ml o średnicy 13mm – 9 000 szt.
1. 7. probówki z heparyną litową poj.2,5-3ml o średnicy 13mm – 12 000 szt.
1. 8. probówki do OB poj. 2-2,5ml – 1000 szt.
1. 9. rurki do OB ze skalą – 1000 szt.
1. 10. probówki do OB logarytmicznego – 500 szt.
1. 11. do glukozy z fluorkiem sodu o poj. 2,5-3,0 ml o średnicy 13mm – 1000 szt.
1. 12. do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian i heparyna- poj. 2,5-3.0 ml – 100 szt.

2. Mikrometoda:
2. 1. probówki do morfologii z EDTA poj.200 μl – 1400 szt.
2. 2. probówki z heparyną litową - poj.200 μl – 2000 szt.

3. Igły:
3. 1. systemowe 0,8mm – 8000 szt.
3. 2. systemowe 0,9 mm – 17 000 szt.

4. Adaptery:
4. 1. umożliwiające połączenie z igłą klasyczną lub wenflonem – 8000 szt.
4. 2. membranowe do połączenia igły systemowej ze strzykawką luer – 100 szt.
4. 3. służące do wykonaniu rozmazu krwi na szkiełku podstawowym, bez konieczności otwierania probówki – 500 szt.

5. Motylki:
5. 1. systemowe 0,8mm z wężykiem dług.60-80 mm i adapterem – 100 szt.
5. 2. systemowe 0,6mm z wężykiem dług 60-80mm i adapterem – 100 szt.
5. 3. systemowe 0,8 mm z wężykiem i adapterem pasujące do butelek do posiewu krwi firmy BD– 100 szt.

6. Strzykawki z heparyną litową i filtrem odpowietrzającym do gazometrii, poj. max.2ml – pakowane sterylnie -2000 szt.

7. Staza automatyczna używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi oraz w celu nakłuwania żył, wykonana z elastycznej taśmy z automatyczną samo zaciskającą się klamrą – 10 szt.

Wymagania:
- W ramach zamówienia dostawca systemu bezpłatnie przeprowadzi szkolenie personelu laboratorium w terminie uzgodnionym przez kierownika laboratorium.
- Dostawca użyczy bezpłatnie dwie wirówki laboratoryjne z wyposażeniem do odwirowywania krwi w probówkach dostawcy na czas trwania umowy, w tym jedną wirówkę do probówek „mikro”
- Wszystkie pozycje systemu muszą być ze sobą kompatybilne.
- Możliwość pobierania krwi dwoma metodami: aspiracyjną i próżniową.
- Probówki do pobierania krwi włośniczkowej zaopatrzone w kapilarę, korek i kołnierz przedłużający umożliwiający postawienie probówki na stole.
- Probówki z zakręcanym korkiem, wykonane z tworzywa sztucznego.