Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE
Fotel do dializ – 2 kpl.
Wykonawca:
                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:
……………………………………………

Producent/ Kraj :
……………………………………………

Rok produkcji :
sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / nie wcześniej niż 2024
Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

	Lp.
	PARAMETRY TECHNICZNE
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE / 
NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY

	A
	PARAMETRY OGÓLNE
	
	

	1. 
	Fotel umożliwiający uzyskanie min. pozycji siedzącej i leżącej przeznaczony do prowadzenia badań, dializ, podawania leków 
i poboru krwi, z elektryczną regulacją wysokości w zakresie min. 54 – 76 cm, sterowaną pilotem ręcznym
	TAK, podać
	 

	2. 
	Fotel przejezdny, 4 koła o średnicy min 7,5 cm, centralna blokada kół
	TAK, podać
	

	3. 
	Maksymalne obciążenie minimum 180 kg 
	TAK, podać
	

	4. 
	Segment podudzia wyposażony w oparcie stóp o regulowanym wysuwie
	TAK, podać
	

	5. 
	Możliwość wyboru koloru tapicerki przed dostawą
	TAK, podać dostępne kolory
	

	6. 
	Fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz kątem ustawienia, w pozycji trendelenburga składane na równo z segmentem siedziska
	TAK, podać
	

	7. 
	Podłokietniki posiadające możliwość odchylenia min. do wysokości oparcia pleców dla łatwego zajęcia miejsca przez pacjenta w fotelu
	TAK, podać
	

	8. 
	Tapicerka zmywalna wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne
	TAK, podać
	

	9. 
	Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji
	TAK, podać
	

	10. 
	Możliwość łatwego demontażu tapicerki oraz materaca w celu czyszczenia i dezynfekcji konstrukcji
	TAK, podać
	

	11. 
	Fotel wyposażony w zdejmowany zagłówek
	TAK, podać
	

	12. 
	Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie minimum:

+70 do -13 stopni
	TAK, podać
	

	13. 
	Regulacja segmentu siedziska w zakresie min.0 do 20 stopni
	TAK, podać
	

	14. 
	Regulacja segmentu podudzia w zakresie min. -30 do +20 stopni
	TAK, podać
	

	15. 
	Ustawienie pozycji fotelowej – siedzącej, uzyskiwana jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem
	TAK, podać
	

	16. 
	Przechył Trendelenburga minimum -13 stopni, dokonywany jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem
	TAK, podać
	

	17. 
	Fotel wyposażony w stolik / blacik dla pacjenta, uchylny
	TAK, podać
	

	B
	INNE
	
	

	1
	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji
	TAK z dostawą
	

	2
	Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?

Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta
	TAK/ NIE
  Podać jeśli zalecane
	


Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
………............................................................................... 

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

                                                                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo
� Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty






