**Załącznik nr 3 do SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Naprawę klimatyzacji i przeglądy konserwacyjne w tym ZBO” znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.21.2021**  |

 |
|  |
| **Projektowane postanowienia umowy** |

**UMOWA nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.21.2021**

Zawarta w dniu ……………….2021 r. we Wrocławiu pomiędzy:

**4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,** z siedzibą **50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon** 930090240, **NIP** 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478, reprezentowanym przez:

**…………………………………………………………………………………………………**

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM,**

a

**…………………**, z siedzibą **.........................**, **Regon** ………………, **NIP** …………………, nr **KRS**: …………………., reprezentowanym przez:

**…………………………………………………………………………………………………**

zwanym dalej **WYKONAWCĄ,**

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dalej PZP, o wartości poniżej 139 000 euro. umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach mieszczących się na terenie 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wg załączonych wykazów w §15 (wykaz klimatyzatorów, central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych) oraz montaż/demontaż urządzeń wentylacyjnych i schładzających posiadanych przez Zamawiającego.
2. W ramach zadania Wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania usług w zakresie szczegółowo opisanym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Integralną częścią Umowy są:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia zwany dalej (OPZ),

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej (SIWZ).

**§ 2**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązany jest:
	* 1. wykonać przedmiot umowy zgodnie z OPZ w pełnym zakresie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
		2. uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac, przerw w pracy urządzeń i instalacji,
		3. rozpocząć i zakończyć prace w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym,
		4. zapewnić nieprzerwaną gotowość do wykonania zadania w postaci minimum pięciu serwisantów posiadających ważne uprawnienia zgodnie z Rozdz. VII pkt 1 ppkt 4) SWZ.
		5. zapewnić podnośnik w razie zgłoszenia montażu/demontażu urządzeń chłodzących,
		6. zapewnić wsparcie automatyków na wypadek zgłoszenia awarii sterowania,
		7. zapewnić wsparcie spawaczy i hydraulików na wypadek zgłoszenia nieszczelności,
		8. przeprowadzić próby i pomiary instalacji klimatyzacji zgodnie z wymogami HAVAC,
		9. w czasie prowadzonych prac:
* prowadzić prace ze szczególnie należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Ppoż., Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i utrzymywać rejon prowadzenia prac w należytym porządku zapewniającym pozostałym częścią urządzeniom i instalacjom prawidłową pracę,
* powstałe z winy Wykonawcy szkody, usuwać w trybie pilnym na koszt własny i własnym staraniem,
* pozostawiać teren prowadzenia prac w stanie „wyjściowym” uprzątnięty.
	+ 1. zapewnić personel nadzorujący nad prowadzonymi pracami, posiadający aktualne uprawnienia wymagane przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym (t.j.Dz.U.2019 poz. 667 ze zm.), przez cały okres realizacji prac określonych w umowie, aż do odbioru końcowego, przeprowadzonego przez Zamawiającego.
		2. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa cywilnego, a realizującymi przedmiot umowy w jego imieniu. Wykonawca przedstawi dokument ubezpieczenie OC, w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy pod rygorem odstąpienia od umowy. W uzasadnionych przypadkach (brak winy Wykonawcy), Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy 3 dniowy termin na uzupełnienie dokumentu pod rygorem odstąpienia od umowy.
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każdy wykonany zakres usług związany z wymianą części, montażem, demontażem, uzupełnianiem czynnika chłodniczego, sporządzone zostaną dokumenty w postaci kosztorysu ofertowego zgodnie z zapisem w OPZ pkt 5 ppkt 3 (obowiązki Wykonawcy) oraz protokołu powykonawczego, o którym mowa w OPZ pkt 6.7.
2. Wykonawca odbierze z siedziby zamawiającego odpady powstałe w wyniku demontażu urządzeń chłodzących, przekaże je do utylizacji uprawnionemu do tego podmiotowi i dostarczy Zamawiającemu stosowny protokół.

**§ 3**

**Obowiązki Zamawiającego**

Zamawiający zobowiązany jest:

1. zgłoszenia dotyczące awarii przesyłać na adres poczty elektronicznej: ………………………………………………….
2. zapewnić wjazd na teren szpitala i udostępnić teren prowadzania prac;
3. powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach wykonania usługi w ciągu 5 dni od daty ich ujawnienia na adres e-mail:…………………………, telefonicznie na nr…………………………..
4. dokonać protokolarnego odbioru prac w terminie 5 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o ich zakończeniu na adres poczty elektronicznej: rdebski@4wsk.pl lub fax. na nr 261-660-778.

**§4**

**Nadzór nad realizacją Umowy**

1. Osoby upoważnione do reprezentowania stron Umowy w związku z realizacją zamówienia:
	* 1. ze strony Zamawiającego: Rafał Dębski, tel.: 609-500-195
		2. ze strony Wykonawcy:……………………….., tel.: ………………………..
2. O zmianie powyższych osób, ich adresów oraz numerów kontaktowych, Strony będą się niezwłocznie zawiadamiać na piśmie. Powyższe zmiany nie stanowią zmian umowy. Do dnia zawiadomienia o zmianie skuteczne są doręczenia na dotychczasowy adres.
3. Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania oraz zgodność z umową.

**§ 5**

Terminy i odbiory prac

* + - 1. W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa, która obejmuje:
		1. prowadzenie przeglądów i konserwacji urządzeń chłodzących zgodnie z zaleceniami producenta, wymogami **Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zgłoszeniami Zamawiającego. Wykonywanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części zamiennych do urządzeń objętych umową w celu zastąpienia tych, które na skutek zużycia materiału stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji.**
		2. **obsługę serwisową w związku z otrzymanymi zgłoszeniami dotyczącymi montażu i demontażu jednostek, wystąpienia awarii urządzeń, która obejmuje diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych na skutek zużycia materiału. Do zadań obsługi serwisowej należą:**
* dostawa z wymianą części zamiennych systemów chłodzących objętych umową,
* montaż/demontaż urządzeń chłodzących,
* prowadzenie testów, pomiarów funkcjonalności działania systemów,
* prowadzenie dokumentacji usług serwisowych zawierających protokoły pomiarów,
	+ - 1. Przeglądy okresowe, kontrole szczelności i konserwacje urządzeń chłodzących, będą wykonywane w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od daty ustalenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lub częściej, a w przypadku zaleceń producenta bądź CRO to według zaleceń, oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego jednak nie później niż 7 dni roboczych od daty wyznaczonej w zleceniu przez Zamawiającego.
			2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania czasu podjęcia działań, od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego:
		1. dla Splitów, agregatów chłodniczych i central wentylacyjnych – 24 godz. od otrzymana zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy),
		2. dla urządzeń schładzających obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych, pomieszczeń sprzętu medycznego, serwerowni, UPS – 4 godziny od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (w tym również w soboty i w dni ustawowo wolne od pracy),
			1. Termin usunięcia usterki/awarii urządzeń chłodzących strony ustalają na 2 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii na nr tel.………………………., e-mail:……………………….. W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu oferty cenowej na daną cześć na nr tel.: …………………..…….lub mailem na adres:………………….……... W takim przypadku Wykonawca powinien naprawić sprzęt i dostarczyć protokół wykonania usługi w terminie 5 dni roboczych licząc od daty przesłania przez Zamawiającego akceptacji.
			2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego telefonicznie na nr 261 660 640 o terminie przyjazdu serwisu i potwierdzić pisemnie na adres mailowy: rdebski@4wsk.pl lub faksem na nr 261-660-778.
			3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie, lub na adres poczty elektronicznej: rdebski@4wsk.pl, gotowości do odbioru prac. Odbiór odbywać się będzie na podstawie dokumentacji, o której mowa w pakt 6.7 OPZ, po zakończeniu realizacji każdego zgłoszonego zadania objętego niniejszą umową.
			4. W przypadku gdy w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych.
			5. Podstawą wystawienia faktury za materiały/części użyte do napraw będzie obustronnie zatwierdzony protokół odbioru.

**§ 6**

**Warunki gwarancji**

1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi **12 miesięcy** na wykonane usługi i wymienione części. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta.
2. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, który dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej protokołem odbioru.
3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta jeżeli jest ona dłuższa.
4. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. z 2019 r poz.1145ze zm.)
6. W sprawach nieuregulowanych umową do gwarancji stosuje się art. 577 i następne Kodeksu cywilnego.
7. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 7**

**Termin realizacji**

1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie **12 miesięcy** od daty jej zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:
3. przekroczy termin planowanego przeglądu okresowego i konserwacji urządzeń chłodzących, o którym mowa §5 ust. 2 o 7 dni roboczych;
4. przekroczy termin, o którym mowa w §5 ust. 4 o 7 dni roboczych,
5. przekroczy termin, o którym mowa w §5 ust. 7 o 8 dni roboczych,
6. trzykrotnie nie wykona obowiązku, o którym mowa w §16 ust. 1 umowy,
7. trzykrotnie przekroczy termin do podjęcia działań, od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, o którym mowa w §5 ust. 3. Za przekroczenie terminu uważa się zwłokę w podjęciu działań o 3 godziny.
8. nie dostarczy **ubezpieczenia OC,** w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy lub po dodatkowym 3 dniowym terminie na uzupełnienie dokumentu
9. jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

**§ 8**

**Warunki płatności**

1. Za obsługę serwisową i naprawy awaryjne urządzeń wymienionych w **§15** umowy Zamawiający zapłaci ryczałtem, płatnym w okresach miesięcznych w terminie **60 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ryczałt za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu trwania umowy w tych miesiącach.
2. Za materiały/części użyte do napraw i czynnik chłodzący Zamawiający zapłaci w terminie **60 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wg §5 ust. 8.
3. Strony ustalają, że wartość części zamiennych zużytych w ramach umowy oraz czynnika chłodzącego nie może przekroczyć w okresie trwania umowy wartości netto: **220.000,00 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ceny brutto **270.600,00 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych).
4. Łączna wartość netto umowy wynosi: **……….,….** **zł** (słownie:……………………..), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: **…………,….. zł** (słownie:………………………..).
5. Cena**,** o której mowa w ust. 4 obejmuje koszt przedmiotu umowy, w szczególności koszty konserwacji, przeglądów, napraw serwisowych i części zamiennych do urządzeń objętych umową oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
6. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia
z tytułu nie zrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
7. Urzędowa zmiana stawek VAT obowiązuje z mocy prawa.
8. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 118 ze zm.), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.
9. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 9**

**Wykonawstwo zastępcze**

* + - 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie świadczył usługi w terminie określonym w §5 ust. 3, 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakup tej usługi u innych podmiotów, na koszt Wykonawcy.
			2. W przypadku nie usunięcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wadach, o których mowa w §5 ust. 7, Zamawiającemu przysługuje możliwość zlecenia usunięcia wad u innych podmiotów, na koszt Wykonawcy.
			3. Cena za usługę kupioną w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto z najbliższej faktury.
			4. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup usługi dokonanej w trybie określonym w ust. 1 i 2..

**§ 10**

**Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
2. w wysokości ….% ceny brutto umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu naprawy powyżej terminu określonego w §5 ust. 4 lub §5 ust. 7, do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia,
3. w wysokości ….% ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanej konserwacji, przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od daty planowanego terminu do dnia jego wykonania,
4. w wysokości 0,1% ceny brutto umowy w przypadku, o którym mowa w §5 ust. 3 za każdą godzinę opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
5. 0,5% ceny brutto umowy za każdorazowe niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §16 ust. 1
6. w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy**.**
7. Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia, nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.
8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych K.c.
9. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

**§ 11**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 711)
ma zastosowanie.

**§ 12**

**Zmiany umowy**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych
w SWZ w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 13**

**Postępowanie polubowne**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Na podstawie art. 591 ust. 1 PZP, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, wprowadza się następujące klauzule:
3. Klauzula mediacyjna

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu;

lub

1. Klauzula koncyliacyjna

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

W przypadku sporów sądowych strony ustalają właściwość sądu siedziby Zamawiającego**§**

**14**

**Pozostałe postanowienia**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
2. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy PZP, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
3. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe swoich pracowników. Dane te będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.
4. Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016r. s.1, zwane dalej RODO.
5. Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.
6. Zamawiający informuje, że :
7. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką we Wrocławiu
8. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@4wsk.pl
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
10. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
12. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
13. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
14. posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO
15. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
16. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
17. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
18. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
19. nie przysługuje Pani/Panu:
20. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
21. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
22. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
23. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

**§ 15**

**OPZ -Wykaz klimatyzatorów zamontowanych w 4WSK z P SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Model | Lokalizacja | Gwarancja | Nr seryjny urządzenia |
| 1 | KAISAI | FLY | Chirurgia Naczyniowa, bud. 1, cz. II, parter, Gabinet nr **01068** i **01070** | 03.09.2022 | j. zew.: K30E-27HFN32/34071502018C24010001 j. wew.: KWX-18HRDI/3406551420189120150634j. wew.: KWX-18HRDI/3406551420189120150215 |
| 2 | KAISAI | FLY | Chirurg Naczyniowa, bud. Nr 1, piętro. 1. cz. V, Gabinet Zabiegowy nr **1160** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-18HRDOK000130j. wew.: KWX-18HRDI3406439350388220150012 |
| 3 | KAISAI | FLY | Chirurg Naczyniowa, bud. nr 1, p. 1., cz. V, Gab. P. Oddziałowej, pom. Nr **1166** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK00086j. wew.: KWX-12HRDIK001556 |
| 4 | KAISAI | FLY | Chirurgia Naczyniowa, bud. nr 1, cz. II, parter, **Sekretariat** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-18HRDOK000014j. wew.: KWX-18HRDI3406439350388220150016 |
| 5 | KAISAI | FLY | Chirurgia Szczękowo Twarzowa, bud. nr 1, piętro 1, cz. I, Pom. **1008** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK000882 j. wew.: KWX-12HRDIK002336 |
| 6 | KAISAI | FLY | Chirurgia Szczękowo Twarzowa, bud. nr 1, piętro 1, cz. II, pom **1030** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-18HRDOK00059 j. wew.: KWX-18HRDI3406439350388220150018 |
| 7 | KAISAI | FLY | Gastroentorologia, bud 2, parter, Dyżurka lekarska **01009** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-24HRDOK000032j. wew.: KWX-24HRDIK000233 |
| 8 | KAISAI | FLY | Ginekologia, bud. nr 1, piętro 1, cz. VII, **Gabinet Zabiegowy** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK001085j. wew.: KWX-12HRDIK002587 |
| 9 | KAISAI | FLY | Ginekologia, bud. nr 1, piętro 1, cz. VII, **Sala POP** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK000867j. wew.: KWX-12HRDIK002586 |
| 10 | KAISAI | FLY | Hemodynamika, bud. nr 1, piętro 1, cz. V, pom. z lekami | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-24HRDOK000071 j. wew.: KWX-24HRDIK0002230 |
| 11 | KAISAI | FLY | Kancelaria Główna, bud. nr 37, parter, pom. **18** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK001082j. wew.: KWX-12HRDIK003815 |
| 12 | KAISAI | FLY | Kancelaria Główna, bud. nr 37, parter, pom. **18A** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK003817j. wew.: KWX-12HRDIK002808 |
| 13 | KAISAI | FLY | Kancelaria Główna, bud. nr 37, parter, pom. **18B**  | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK003396j. wew.: KWX-12HRDIK002334 |
| 14 | KAISAI | FLY | Kuchnia, bud 1, piwnica, Magazyn warzyw Nr **1053** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-24HRDOK000055j. wew.: KWX-24HRDIK000172 |
| 15 | KAISAI | FLY | Neurochirurgia, bud. nr 1, piętro 1. Cz. III, Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej nr **1067** i Gabinet Zabiegowy nr **1065**, | 03.09.2022 | j. zew:. K30-27HFN32/340715002018C240160007j. wew.: KWX-18HRDI/340655142018912015031j. wew.: KWX-18HRDI/340655142018912015738 |
| 16 | KAISAI | FLY | Neurologia, bud. nr 1, piętro 2., cz. VII, gabinet nr **2189** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK004182j. wew.: KWX-12HRDIK003814 |
| 17 | KAISAI | FLY | Neurologia, bud. nr 1, piętro 2, cz. VII, gabinet EEG, pom. **2191**, | 03.09.2022 | j. zew: KWX-12HRDOK001084j. wew.: KWX-12HRDIK003813 |
| 18 | KAISAI | FLY | Neurologia, bud. Nr 1, piętro 2, cz. VII, gabinet nr **2193** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK004182j. wew.: KWX-12HRDIK003829 |
| 19 | KAISAI | FLY | Neurologia, bud. nr 1, piętro 2., cz. VII, **Sekretariat** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK00889j. wew.: KWX-12HRDIK001551 |
| 20 | KAISAI | FLY | Ortopedia, bud 1, piętro 1, cz. VI, Sala monitoringu pooperacyjnego | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-18HRDOK000128j. wew.: KWX-18HRDI/3406439350388220150006 |
| 21 | KAISAI | FLY | Otolaryngologia - Blok Operacyjny, bud 1, piętro 1, cz. 1, **Sala Operacyjna** numer **2** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-24HRDOK000072j. wew.: KWX-24HRDIK000087 |
| 22 | KAISAI | FLY | Otolaryngologia - Blok Operacyjny, bud. Nr 1, p.1, cz. I, **Sala Operacyjna** numer **1** oraz pomieszczenie numer **1025 i 1027** | 03.09.2022 | j. zew.: K3OE-27HFN32/3407150002018C240160008j. wew.: KWX-12HRDI/340712942038C220830074j. wew.: KWX-12HRDI/340712942038C220830962j. wew.: KWX-12HRDI/340712942038C220831186 |
| 23 | KAISAI | FLY | Poliklinika, bud. Nr 36, piętro 1, pomieszczenie nr **114** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK002802 j. wew.: KWX-12HRDIK003812 |
| 24 | KAISAI | FLY | Poliklinika, bud. Nr 36, piętro 1, pomieszczenie nr **115** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK002352j. wew.: KWX-12HRDIK002587 |
| 25 | KAISAI | FLY | Poliklinika, bud. Nr 36, piętro 2, pomieszczenie nr **202** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK003399j. wew.: KWX-12HRDIK003827 |
| 26 | KAISAI | FLY | Poliklinika, bud. Nr 36, piętro 2, pomieszczenie nr **202a** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK002734j. wew.: KWX-12HRDIK003826 |
| 27 | KAISAI | FLY | Poliklinika, bud. Nr 36, piętro 3, pomieszczenie nr **306**, | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK002351j. wew.: KWX-12HRDIK003795 |
| 28 | KAISAI | FLY | Poliklinika, bud. Nr 36, piętro 4, pomieszczenie nr **403**, | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK002326j. wew.: KWX-12HRDIK002337 |
| 29 | KAISAI | FLY | Poliklinika, bud. Nr 36, parter, **Recepcja** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK003408 j. wew.: KWX-12HRDIK002305 |
| 30 | KAISAI | FLY | Poliklinika, bud. Nr 36, parter, **Recepcja** | 03.09.2022 | j. zew.: KWX-12HRDOK003194 j. wew.: KWX-12HRDIK003822 |
| 31 | KAISAI | FLY | Poliklinika Stomatologiczna, bud. Nr 9, parter, **Protetyka stomatologiczna** gabinet nr **13, Ortodoncja** gabinet nr **15**, **Sekretariat** | 03.09.2022 | j. zew.: K4OB-36HFN32/3406612170289150160025j. wew.: KWX-18HRDI/3406551420189120150741j. wew.: KWX-12HRDI/340712942038C220831184j. wew.: KWX-12HRDI/340712942038C220831190 |
| 32 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-09HRDIj. zew.: KWF-09HRDO | Dermatologia, bud. Nr 2, p. 1, Gabinet Zabiegowy, pom. Nr **1029** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820127j. zew.: 2403438240276100880908 |
| 33 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-09HRDIj. zew.: KWF-09HRDO | Dermatologia, bud. Nr 2, p. 1, Gabinet Ordynatora, pom. Nr **1024** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820253j. zew.: 2403438240276100880203 |
| 34 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-12HRDIj. zew: KWF-12HRDO | Okulistyka – bud. Nr 1, cz. II, p. 3, Dyżurka lekarska, pom. Nr **3001** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240376020820454j. zew.: 2403498240476100860472 |
| 35 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-12HRDIj. zew: KWF-12HRDO | Okulistyka – bud. Nr 1, cz. II, p. 3, Dyżurka pielęgniarek, pom. Nr **3023** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820013j. zew.: 2403438240276120860019 |
| 36 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-09HRDIj. zew.: KWF-09HRDO | Poliklinika, bud. Nr 36, p. 4, pom. Poradnia Neurologiczna, pom. Nr **406**  | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820231j. zew.: 2403438240276100880893 |
| 37 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-09HRDIj. zew.: KWF-09HRDO | Poliklinika, bud. Nr 36, p. 2, Poradnia Dermatologiczna, pom. Nr **201** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820228j. zew.: 2403438240276100886905 |
| 38 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-12HRDIj. zew.: KWF-12HRDO | Poliklinika, bud. Nr 36, p. 3, Pracownia Potencjałów Słuchu, pom. Nr **304** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240376020820432j. zew.: 240349820476120860035 |
| 39 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-09HRDIj. zew.: KWF-09HRDO | Poliklinika, bud. Nr 36, p. 4, Poradnia Alergologiczna, pom. Nr **402** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820249j. zew.: 2403438240276100880777 |
| 40 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-18HFN4j. wew.: KWF-18HFN4j. zew.: KWF-18HFN4 | Zakład Radiologii Lekarskiej, bud. Nr 1, cz. II, parter, opisownia lekarska, pom. Nr **281** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240376020820453j. wew.: 2403498240376020820452 j. zew.: 240452554057B010160002  |
| 41 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-12HRDIj. zew.: KWF-12HRDO | Zakład Radiologii Lekarskiej, bud. Nr 1, cz. II, parter, pracownia USG, pom. Nr **01102** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240376020430820j. zew.: 2403498240476100860440 |
| 42 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-12HRDIj. zew.: KWF-12HRDO | Otolaryngologia, bud. Nr 1, cz. I, p. 1, Gabinet lekarski, pom. Nr **1014** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240376020820424j. zew.: 2403498240476100860473 |
| 43 | LG | j. wew.: UV60R.N201j zew.: UU61WR.U30 | Ośrodek Przetwarzania Informacji, bud. Nr 1, cz. II, piwnica, **serwerownia**  | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240876190870215j. zew.: 2403498240776060870317 |
| 44 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-09HRDIj. zew.: KWF-09HRDO | Kardiologia, bud. Nr 1, cz. II, p.2, gabinet lekarski, pom. Nr **2037** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820561j. zew.: 2403498240276100860520 |
| 45 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-09HRDIj. zew.: KWF-09HRDO | Kardiologia, bud. Nr 1, cz. V, p.2, WARCEF, pom. Nr **2135**  | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820227j. zew.: 2403438240276100880922 |
| 46 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-24HRDIj. zew.: KWF-24HRDO | Neurochirurgia, bud. Nr 1, cz. III, p.1, pom. Nr **1083**  | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240876190870215j. zew.: 2403498240776060870317 |
| 47 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-09HRDIj. zew.: KWF-09HRDO | Poliklinika, bud. Nr 36, p. 2, Poradnia Ginekologiczna, pom. Nr **209** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820225j. zew.: 2403498240276100860906 |
| 48 | KAISAI | FOCUSj. wew.: KWF-09HRDIj. zew.: KWF-09HRDO | Poliklinika, bud. Nr 36, p. 2, Poradnia Ginekologiczna, pom. Nr **211** | 31.08.2021 | j. wew.: 2403498240176010820127j. zew.: 2403438240276100880908 |
| 49 | ROTENSO | K26ij. wew.: U26Vi UKURAj. zew.: U26Vo UKURA | Dermatologia, bud. Nr 2, p. 1, gabinet zabiegowy nr **1023** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170500022j. zew.: RUVo 26170501003 |
| 50 | ROTENSO | K26ij. wew.: U26Vi UKURAj. zew.: U26Vo UKURA | Dermatologia, bud. Nr 2, p. 1, gabinet zabiegowy nr **1025** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170500181j. zew.: RUVo 26170501006 |
| 51 | ROTENSO | K35ij. wew.: U35Vi UKURAj. zew.: U35Vo UKURA | Oddział Okulistyczny, bud. Nr 1, p. 3, cz. II, pomieszczenie diagnostyczne nr **3008** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170501174j. zew.: RUVo 26170500938  |
| 52 | ROTENSO | K26ij. wew.: U26Vi UKURAj. zew.: U26Vo UKURA | Poliklinika, bud. Nr 36, Poradnia Okulistyczna –**ciemnia**, Pom. Nr **312** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170500228j. zew.: RUVo 26170501002 |
| 53 | ROTENSO | K26ij. wew.: U26Vi UKURAj. zew.: U26Vo UKURA | Poliklinika, bud. Nr 36, Poradnia Okulistyczna -**gabinet lekarski**, pom. Nr **314** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170501232j. zew.: RUVo 26170501001  |
| 54 | ROTENSO | K26ij. wew.: U26Vi UKURAj. zew.: U26Vo UKURA | Poliklinika, bud. Nr 36, Poradnia Otolaryngologiczna - **gabinet zabiegowy**, pom. Nr **303** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170500184j. zew.: RUVo 26170500997 |
| 55 | ROTENSO | K26ij. wew.: U26Vi UKURAj. zew.: U26Vo UKURA | Poliklinika, bud. Nr 36, Poradnia Urologiczna - **gabinet zabiegowy**, pom. Nr **112** | 13.09.2017 | j. wew.: RUVI 26170500241j. zew.: RUVo 26170501013 |
| 56 | ROTENSO | K26ij. wew.: U26Vi UKURAj. zew.: U26Vo UKURA | Poliklinika, bud. Nr 36, Poradnia Kardiologiczna**- gabinet zabiegowy USG**, pom. Nr **203** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170500226j. zew.: RUVo 26170501010 |
| 57 | ROTENSO | K26ij. wew.: U35Vi UKURAj. zew.: U35Vo UKURA | Poliklinika, bud. Nr 36, Poradnia Endokrynologiczna - **gabinet lekarski**, pom. Nr **305** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170500181j. zew.: RUVo 26170501947  |
| 58 | ROTENSO | K26ij. wew.: U26Vi UKURAj. zew.: U26Vo UKURA | Kardiologia, bud nr 1, II p., cz. V, gabinet lekarski, pom. nr **2136** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170500380j. zew.: RUVo 26170501009 |
| 59 | ROTENSO | K26ij. wew.: U26Vi UKURAj. zew.: U26Vo UKURA | Chirurgia Naczyniowa odcinek „B”, bud Nr 1, I p., cz. V, pomieszczenie nr **1168** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170500234j. zew.: RUVo 26170500841 |
| 60 | ROTENSO | K35ij. wew.: U35Vi UKURAj. zew.: U35Vo UKURA | Szpitalny Oddział Ratunkowy, bud Nr 1, parter, cz. VII, gabinet badań**,** pom. Nr **01170** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170500939j. zew.: RUVo 26170501187  |
| 61 | ROTENSO | K35ij. wew.: U35Vi UKURAj. zew.: U35Vo UKURA | Psychiatria, bud. Nr 1, I p, cz. III, gabinet nr **1099** | 13.09.2020 | j. wew.: RUVI 26170501168j. zew.: RUVo 26170500937  |
| 62 | HAIER | TUNDRA | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V, gabinet lekarski, p. Nr **01088** | 05.06.2020 | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 63 | HAIER | TUNDRAAS18TA2HRA/1U18EE8ERA | Apteka szpitalna – pom. Ekspedycji, bud. Nr 1, cz. V, parter | 05.12.2019 | j. wew.: AAA3B1E0900N507R0025j. zew.: AAA3J1E0700N1G7R0026 |
| 64 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Apteka szpitalna – pom. Receptur, bud. Nr 1, cz. V, parter | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N5G6Y0094j. zew.: AAA3E1E0800N1G6V0062 |
| 65 | HAIER | TUNDRAAS12TA2HRA/1U12BE8ERA | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Prac. Biochemii, bud. Nr 1, cz. V, parter, pom. **01085** | 05.12.2019 | j. wew.: AA9F01F0900N2G670025j. zew.: AA9F01E0900N2G670061 |
| 66 | HAIER | TUNDRA | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Prac. Biochemii, bud. Nr 1, cz. V, parter, pom. **01085** | 05.12.2019 | j. wew.:AAAGV9E0900N5L140010j. zew.: ………………………………  |
| 67 | HAIER | TUNDRAAS50TDDHRA-CL | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Prac. Biochemii, bud. Nr 1, cz. V, parter, pom. **01085** | 05.12.2019 | j. wew.:AAANQ8E09090N5JC60203j. zew.:……………………………….  |
| 68 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Poliklinika, bud. Nr 36, POZ, parter, gabinet Nr **3** | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N5G7N0178j. zew.: AA9F19E080ON5G6V0063 |
| 69 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Kardiologia, bud. Nr 1, Cz. V, p. 2 | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N6G7R0193j. zew.: AAA3E1E080ONG6V0088 |
| 70 | HAIER | TUNDRA AS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Mikrobiologia, bud. Nr 2, parter | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N5G6V0071j. zew.: AAA3E10E800N1G6V0068 |
| 71 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Neurochirurgia, bud. Nr 1, Cz. III, p.1 | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N54GV0078j. zew.: AAA3E1E0800N1G6V0073 |
| 72 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Neurologia , Gabinet Ordynatora, bud. Nr 1, cz. VII, p. 2 | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N5G6V0088j. zew.: AAA3E1E0800N1G6U0066 |
| 73 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Neurologia, Gabinet Zabiegowy, bud. Nr 1, cz. VII, p. 2 | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N5G6V0082j. zew.: AAA3E1E0800N1G6V0059 |
| 74 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Neurologia Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej, bud. Nr 1, cz. VII, p. 2 | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N5G5K0024j. zew.: AAA3E1E0800N5G5K0084 |
| 75 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Okulistyka, Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej, bud. Nr 1, cz. III, p. 3 | 05.12.2019 | j. wew.: AA9FKKE0900N5G550048j. zew.: AA9FKKE0900N5G550028 |
| 76 | MIDEA | MUE-48HRFN1-QRDO/ MOE3OU-48HFN1-QRDO | Ośrodek Przetwarzania Informacji, bud. Nr 1, cz. III, parter, Serwerownia | 05.12.2019 | j. wew.: SN:2411659010565040160007j. zew.: SN:2411797721266160160003 |
| 77 | MIDEA | MUE-48HRFN1-QRDO/ MOE3OU-48HFN1-QRDO | Ośrodek Przetwarzania Informacji, bud. Nr 1, cz. III, parter, Serwerownia | 05.12.2019 | j. wew.: SN:2411658010565040160008j. zew.: SN:2411797721266160160002 |
| 78 | SAM-SUNG | AQV24PSBX | Ośrodek Przetwarzania Informacji, bud. Nr 1, cz. III, parter, Biuro | 05.12.2016 | j. wew.:……………………………………..j. zew.: ……………………………………. |
| 79 | HAIER | TUNDRAAS12TA2HRA/1U12BE8ERA | Otolaryngologia, bud. Nr 1, cz. I, piętro 1 | 05.12.2019 | j. wew.: AAA381E090ON5G6F0456j. zew.: AAA3F1E0800N2G6U0170 |
| 80 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Poliklinika, Poradnia Urologiczna, bud. Nr 36, pom. **112**  | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N5G5K0035j. zew.: AAA3E1E0800N1G5K0109 |
| 81 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | RTG, Bud Nr 1, cz. II, parter | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N5G770181j. zew.: AAA3E1E0800N1G6V0070 |
| 82 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | SOR, Gabinet Lekarski, bud Nr 1, cz. VII, parter | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N5G7120169j. zew.: AAA3E1E0800N1G6U0064 |
| 83 | HAIER | TUNDRAAS12TA2HRA/1U12BE8ERA | SOR – Gabinet Zabiegowy Urologii, bud. Nr 1, cz. VII, parter | 05.12.2019 | j. wew.: AAA381E0900N5G6F0440j. zew.: AA9E21E0900N2G6J0004 |
| 84 | HAIER | TUNDRAAS18TD2HRA/1U18EE8ERA | Stomatologia, bud. Nr 9, korytarz, parter  | 05.12.2019 | j. wew.: AAA3B1E0900N5G6V0014j. zew.: AAA3J1E0700N1G6V0022 |
| 85 | HAIER | TUNDRAAS12TA2HRA/1U12BE8ERA | Urologia, Dyżurka Pielęgniarek, bud. Nr 1, cz. II, piętro 1  | 05.12.2019 | j. wew.: AAA381E0900N5G6F0440j. zew.: AAA3F1E0800N2G6J0040 |
| 86 | HAIER | TUNDRAAS09TA2HRA/1U09BE8ERA | Oddział Chorób Wewnętrznych, Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej, bud. Nr 2, piętro 1  | 05.12.2019 | j. wew.: AAA371E0800N6G7R0195j. zew.: AAA3E1E0800N1G6V0072 |
| 87 | MDV | M4OB-36HFN8-Q zew.:MSAFCU18HRFN8QRDOGW wew.:MSAFCU18HRFN8QRDOGW | Stacja Dializ, bud. Nr 1, piętro 1, część II, pomieszczenia **1042** i **1043** | 26.02.2022  | j. zew.: 3406912710588180160015j. wew.: 340692944038B090120029j. wew.: 340692944038B090120023 |
| 88 | MDV | M5OD-42HFN8-Q zew.:MSAFCU18HRFN8QRDOGW wew.:MSAFCU24HRFN8QRDOGW | Stacja Dializ, bud. Nr 1, piętro 1, część II, pomieszczenia **1041** i **1042** | 26.02.2022  | j. zew.: 3406344820888010160006j. wew.: 340692944038B090120031j. wew.: 3406655660989250150098 |
| 89 | FUJI EL -ECTRIC | ROGO9LLCC | Kadry, bud. Nr 37, parter | zakończony | E00870000 |
| 90 | TOSCHIBA | RAS-16-NAN-E | Kadry, bud. Nr 37, parter | zakończony | 52600016 |
| 91 | XIDEKO | XD-XE1200HM | Endoskopia, bud. Nr 1, cz. II, parter | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 92 | MITSU-BISCHI | MUZ-GE25VA | Endoskopia, bud. Nr 1, cz. II, parter | zakończony | 00042401T |
| 93 | MITSU-BISCHI | MUZ-GE25VA | Endoskopia, bud. Nr 1, cz. II, parter | zakończony | 0020590T |
| 94 | MITSU-BISCHI | MUZ-GE25VA | Endoskopia, bud. Nr 1, cz. II, parter | zakończony | 0020589T |
| 95 | MITSU-BISCHI | MUZ-GE25VA | Endoskopia, bud. Nr 1, cz. II, parter | zakończony | 0037606T |
| 96 | MITSU-BISCHI | MUZ-GE50VA | Endoskopia, bud. Nr 1, cz. II, parter | zakończony | 00205683T |
| 97 | MITSU-BISCHI | MUZ-GE25VA | Endoskopia, bud. Nr 1, cz. II, parter | zakończony | 0042784T |
| 98 | HYUN-DAI | HCC-GS12HRCL | Otolaryngologia, bud Nr 1, piętro 1, cz. I | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 99 | DOSPEL | DOS35HR-BV04 | Otolaryngologia, bud Nr 1, piętro 1, cz. I | zakończony | 07D0104930 |
| 100 | DOSPEL | DOS35HR-BV04 | Otolaryngologia, bud Nr 1, piętro 1, cz. I | zakończony | 07D0104928 |
| 101 | FUJITSU | BRAK | Logistyka, Sala odpraw, bud. Nr 44 | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 102 | AUX | AS-H09A4/FAR3DI-EU | Mobilizacja, bud. Nr 43 | 07.12.2021. | A23627582703W00186 |
| 103 | AUX | AS-H09A4/FAR3DI-EU | Mobilizacja, bud. Nr 43 | 07.12.2021. | A23627582703W00125 |
| 104 | AUX | AS-H09A4/FAR3DI-EU | Mobilizacja, bud. Nr 43 | 07.12.2021. | A23627582703W00151 |
| 105 | AUX | AS-H09A4/FAR3DI-EU | Mobilizacja, bud. Nr 43 | 07.12.2021. | A23627582703W00239 |
| 106 | AUX | AS-H09A4/FAR3DI-EU | Mobilizacja, bud. Nr 43 | 07.12.2021. | A23627582703W00139 |
| 107 | AUX | AS-H09A4/FAR3DI-EU | Mobilizacja, bud. Nr 43 | 07.12.2021. | A23637582704W00026 |
| 108 | FUJITSU | BRAK | Oddział Chorób Wewnętrznych, bud Nr 2, piętro 1 | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 109 | LG | ASUW126BUSO | Oddział Chorób Wewnętrznych, bud Nr 2, piętro 1 | zakończony | 010KAAE00016 |
| 110 | FUJI EL -ECTRIC | ROG12IMCA | Oddział Chorób Wewnętrznych, bud Nr 2, piętro 1 | zakończony | E0004232 |
| 111 | CHIGO | KF-25GW/XL | Magazyn Odpadów Medycznych | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 112 | LG | MU4M25 | Oddział Chorób Wewnętrznych, bud Nr 2, piętro 1 | zakończony | 011KAPB00032 |
| 113 | LG | E12SQU | Okulistyka, bud. Nr 1, piętro 3, cz. II | zakończony | 202K2K01613 |
| 114 | FUJITSU | AOYR07LGC | Rezonans, bud. Nr 1, cz. II | zakończony | 021933 |
| 115 | FUJI EL -ECTRIC | ROG09LMCA | Rezonans, bud. Nr 1, cz. II | zakończony | 002250 |
| 116 | FUJITSU | AOY24LMAMZ | Rezonans, bud. Nr 1, cz. II | zakończony | 048186 |
| 117 | HOKAIDO | TKN1353ZA | Rezonans, bud. Nr 1, cz. II | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: 3407685600294010120392 |
| 118 | LG | E12SQV | Rezonans, bud. Nr 1, cz. II | zakończony | 204KAFX00227 |
| 119 | CARRIER | BRAK | Rezonans, bud. Nr 1, cz. II | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 120 | ELECTRA | BRAK | Rezonans, bud. Nr, cz. II | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 121 | FUJI EL -ECTRIC | ROG12LEC | Budynek Nr 1, cz. II | zakończony | E008375 |
| 122 | SAMSUNG | AQU24PSBX | Budynek Nr 1, cz. II | zakończony | Y3Y7PAEC9000066T |
| 123 | FUJITSU | AOY12UGBC | Budynek Nr 1, cz. II | zakończony | E045274 |
| 124 | MC QUAY | M5LC020CACPOA | Budynek Nr 1, cz. II | zakończony | 2049090200443 |
| 125 | FUJI EL -ECTRIC | ROG09LEC | Budynek Nr 1, cz. II | zakończony | E005157 |
| 126 | MPM PRODUCT | BRAK | Budynek Nr 2, piętro 2 | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 127 | FUJI EL -ECTRIC | ROG12LMCA | Budynek Nr 2, piętro 2 | zakończony | E004242 |
| 128 | CHIGO | CS35V3G1C169AY4-W3 | Okulistyka , Sekretariat, bud. Nr 1, piętro 3 | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 129 | LG | UU61WRU30 | Urologia, bud. Nr 1, piętro 2 | zakończony | 803KCDG05G74 |
| 130 | LG | UU48W | Urologia bud. Nr 1, piętro 2 | zakończony | 904KAED00012 |
| 131 | LG | R12RL.UA3 | Urologia bud. Nr 1, piętro 2 | zakończony | 421X014U |
| 132 | FUJITSU | AOYA14LACL | Urologia bud. Nr 1, piętro 2 | zakończony | E001759 |
| 133 | FUJITSU | A0Y25UNBKLT013312 | Urologia bud. Nr 1, piętro 2 | zakończony | AOY24UNBRLT013312 |
| 134 | SAMS-UNG | AQ18UGAX | Pralnia, bud. Nr. 1, parter, cz. III | zakończony | j. wew.: JWAQ18U6ANj. zew.: AQ18UGAX |
| 135 | SAMS-UNG | AQ12FRX | Neurochirurgia, bud Nr. I., piętro.1, cz. III | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 136 | LG | S12AHP | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | ESUH126E4MO |
| 137 | COOLEXPERT | KFR-09NC2 | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 138 | CHIGO | KF-25GW/XC | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | 0069820 |
| 139 | DAIKIN | RN50E3V1B | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | 6600227 |
| 140 | SAMSUNG | AQ12FKX | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 141 | SAMSUNG | AQ12FRX | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 142 | SAMSUNG | AQ12FRX | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 143 | ROTTENSO | R35W0R10 | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 144 | ROTTENSO | R35VO | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 145 | SAMSUNG | AQV18UGAX | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 146 | SAMSUNG | AQV24UGAX | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 147 | DAIKIN | RN50E3V1B | Patomorfologia, bud. Nr III, parter | zakończony | 6600227 |
| 148 | FUJI EL -ECTRIC | ROG12LEC | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | E004201 |
| 149 | LG | M18AH | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | 803KADT00066 |
| 150 | CHIGO | CS35V3G1C169AY4W3 | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | JAAOWAJ6202470000050 |
| 151 | MIDEA | MSR-24HRDN1-C4 | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 152 | LG | G12AH | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | 312KA0231 |
| 153 | FUJITSU | A0YG09LMCA | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | E030982 |
| 154 | FUITSU | A0YG12LMCA | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | E056849 |
| 155 | RAVANSON | BRAK | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 156 | LG | FM40AH | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 157 | FUJI EL -ECTRIC | ROG07LMCA | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | E000418 |
| 158 | CHIGO | CS35V3G1C169AYHW3 | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 159 | LG | S18AHP | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 160 | HI-SENSE | RS122R4SVEDE6 | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 161 | ZIBO | S1126 | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 162 | FUJI EL -ECTRIC | ROG09LEC | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | E005229 |
| 163 | SAMSUNG | A012FKX | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 164 | SAMSUNG | AQ12FKX | Chirurgia budynek Nr. I, piętro. I, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 165 | VNAX | ACP-12CH35AEN/0 | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 166 | DAIKIN | RXC25BV1B | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V | zakończony | K022796 |
| 167 | LG | S18AHP | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 168 | RCOOL | BRAK | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 169 | TOSHIBA | RAS-16NAV-E | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V | zakończony | 52600008 |
| 170 | LG | ASUW186C8AC | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V | zakończony | 305KATM00041 |
| 171 | LG | ASUW186C8AO | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V | zakończony | 305KAAE00029 |
| 172 | VIVAX | ACP-09CH 25GEEF/0 | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 173 | SAMS-UNG | AQ12FKX | Zakład Medycyny Nuklearnej, bud. Nr 1, parter, cz. V | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 174 | FUJI EL -ECTRIC | ROG12LEC | Ortopedia bud. Nr. 1, piętro. 1, cz.VI | zakończony | E004351 |
| 175 | FUJI EL -ECTRIC | ROG12LEC | Ortopedia bud. Nr. 1, piętro. 1, cz.VI | zakończony | E009811 |
| 176 | LG | FM25AH | Ortopedia bud. Nr. 1, piętro. 1, cz.VI | zakończony | 3850A209760 |
| 177 | FUJI EL -ECTRIC | ROGO9LEC | Ortopedia bud. Nr. 1, piętro. 1, cz.VI | zakończony | E002340 |
| 178 | FUJI EL -ECTRIC | RO-12UD | Ortopedia bud. Nr. 1, piętro. 1, cz.VI | zakończony | E049677 |
| 179 | FUJI EL -ECTRIC | RO7UC | Ortopedia bud. Nr. 1, piętro. 1, cz.VI | zakończony | E005174 |
| 180 | YORK | BRAK | Ortopedia, bud Nr. 1, piętro. 1, cz. VII | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 181 | MITSUBISHI | MUZ-GE60VA | Ortopedia, bud Nr. 1, piętro. 1, cz. VII | zakończony | A0005317 |
| 182 | FUJI EL -ECTRIC | ROG12LEC | Ortopedia, bud Nr. 1, piętro. 1, cz. VII | zakończony | E008896 |
| 183 | MDV | BRAK | Ortopedia, bud Nr. 1, piętro. 1, cz. VII | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 184 | ROTENSO | 170WOR12 | Pracownia Pilnych Analiz CITO, bud. Nr 1, parter, cz.VI pom. **01148/49/50** | 06.2023 | j. wew.:………………………………j. zew.: 3406466000389030130020 |
| 185 | ROTENSO | 150W0R12 | Pracownia Pilnych Analiz CITO, bud. Nr 1, parter, cz.VI pom. **01148/49/50** | 06.2023 | j. wew.:………………………………j. zew.: 34085371160598030120139 |
| 186 | HAIER | TUNDRA1U68REMPRA | Pracownia Pilnych Analiz CITO, bud. Nr 1, parter, cz.VI pom. **01148/49/50** | 06.2023 | j. wew.:………………………………j. zew.:AAA8LAE09090N1K4R0090 |
| 187 | HAIER | TUNDRA1U35MEEFRA | SOR Triage, bud. Nr 1, piętro 1, cz.VI | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: AAANU1E090N2K7V0471 |
| 188 | HAIER | TUNDRA1U35MEEFRA | SOR Gabinet Pielęgniarki Oddzdiałowej, bud. Nr 1, piętro 1, cz.VI |  | j. wew.:………………………………j. zew.: AAANU1E090NIL5L2040 |
| 189 | HAIER | TUNDRA1U35MEEFRA | Neurologia, bud. Nr 1, piętro 1, cz. VII | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: AAA3E1E0800N1G6U0066 |
| 190 | HAIER | TUNDRA | Okulistyka - Blok Operacyjny, bud. Nr 1, piętro. 3, cz. III  | zakończony | j. wew.: AAA3E0900N1L6Q0464 j. zew.: AAANQ8E090N5L5N0142 |
| 191 | KAISAI | KFU-09HRF | Urologia, Gabinet Kierownika bud. Nr 1., piętro 2, pom. **1120** | zakończony | j. wew.: D202219360114505120053j. zew.: ……………………………… |
| 192 | LG | FM49AH | Kardiochirurgia - Sale Operacyjne, bud. Nr 1, dach klatki schodowej w cz. III | zakończony | j. wew.:j. zew.:  |
| 193 | HAIER |  | Stomatologia bud. Nr 9, piwnica, pom. Sprężarkowni – klimatyzator przenośny | 27.07.2021 | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 194 | HAIER | TUNDRA | Gabinet Zastępcy Komendanta, bud. Nr 1, parter, cz. II, pom. Nr 01078 | 27.07.2021  | j. wew.: AAANW1E1200N4L350292 j. zew.: AAANU1E0900N1L5T0201  |
| 195 | HAIER | TUNDRA | Logistyka, Sekcja Zamówień Publicznych, bud. Nr 44, pom. Nr **16**  | 27.07.2021 | j. wew.: AAANW1E1200N5L710262j. zew.: AAANU1E0900N2L720058 |
| 196 | HAIER | TUNDRA | Logistyka, Sekcja Zamówień Publicznych, bud. Nr 44, pom. Nr **16**  | 27.07.2021 | j. wew.:………………………………j. zew.: ………………………………  |
| 197 | HOKAIDO |  | Psychiatria, bud. Nr 1, piętro 1, cz. III, klimatyzator kanałowy - korytarz | 27.07.2021 | j. wew.:………………………………j. zew.: ………………………………  |
| 198 | HAIER | TUNDRA | Sala konferencyjna przy RTG, bud. Nr 1, parter, cz. II, pom. Nr **01059** | 27.07.2021 | j. wew.: AAANW1E1200N4L350660j. zew.: AAANU1E0900N1L350688 |
| 199 | GE070-29231 | 225 | Komenda Szpitala | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 200 | GE070-29231 | 225 | Sekcja Gospodarki | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 201 | GE070-29231-STN | 211 | Ośrodek Przetwarzania | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 202 | GE070-29231-STN | 203 | Sekcja Zaopatrzenia | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 203 | GE070-29231-STN | 130 | Przychodnia POZ | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 204 | GE070-29231-STN | 119 | Zakład Diagnostyki | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 205 | GE070-29231-STN | 314 | Poradnia Zdrowia | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 206 | GE070-29231-STN | 314 | Poradnia Zdrowia | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 207 | GE070-29231-STN | 224 | Sekcja Zamówień Publicznych | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 208 | GE070-29231-STN | 224 | Sekcja Zamówień Publicznych | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 209 | GE070-29231-STN | 411 | Administrator RBZMed | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 210 | GE070-29231-STN | 102 | Kliniczny Oddział Gastrologii | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 211 | GE070-29231-STN | 246 | Kadry Cywilne | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 212 | GE070-29231-STN | 141 | Wydział CONTR 550 | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 213 | GE070-29231-STN | 124 | Apteka Zakładowa | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 214 | GE070-29231-STN | 124 | Apteka Zakładowa | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 215 | GE070-29231-T | 130 | Przychodnia POZ | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 216 | GE070-29231-T | 130 | Przychodnia POZ | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 217 | GE070-29231-T | 130 | Przychodnia POZ | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 218 | GE070-29231-T | 130 | Przychodnia POZ | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 219 | GE070-29231-T | 130 | Przychodnia POZ | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 220 | GE070-29231-T | 130 | Przychodnia POZ | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 221 | GE070-29231-T | 246 | Kadry Cywilne | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 222 | GE070-29231-T | 124 | Apteka Zakładowa | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 223 | GE070-29231-T | 124 | Apteka Zakładowa | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 224 | GE070-29231-T | 124 | Apteka Zakładowa | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 225 | GE070-29231-T | 119 | Zakład Diagnostyki | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 226 | GE070-29231-T | 325 | Sekcja Organizacyjna | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 227 | GE534-39721-STN | 102 | Kliniczny Oddział Gastrologii | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 228 | GE534-39721-STN | 104 | Pracownia Elektrofizjologii | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 229 | GE534-39721-STN | 104 | Pracownia Elektrofizjologii | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 230 | GE534-39721-STN | 104 | Pracownia Elektrofizjologii | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 231 | GE534-39721-STN | 104 | Pracownia Elektrofizjologii | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 232 | GE534-39721-STN | 104 | Pracownia Elektrofizjologii | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 233 | GE068-29712-STN | 222 | Sekcja Organizacyjna | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 234 | GE068-29712 | 231 | Archiwum Medyczne | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 235 | GE068-29712 | 231 | Archiwum Medyczne | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 236 | GT033-39717-STN | 206 | Magazyn Wielobranżowy | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 237 | LG MU5M30 | 011KAED00092 | Onkologia | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 238 | LG FM49AHU33(A8UW488FA3) | 012KAGS00023 | Blok Operacyjny Kardiochirurgii (sala operacyjna 1,2, bud. Nr 1, piętro 2, cz. III) j. zewnętrzna - bud. Nr 1, cz. III, dach klatki schodowej. | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ………………………………j. zew.: ………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 239 | LG UV48/UU48W | 904KAXV00042/904KADT00010 | Zakład Radiologii bud. Nr 1, parter, cz. II | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 240 | LG UV 48/ UU48W | 904KAZIL00005/904KAED00012 | Zakład Radiologii bud. Nr 1, parter, cz. II | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 241 | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZR P71VHAR1 | Zintegrowany Blok Operacyjny | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 242 | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP50VKA | Zintegrowany Blok Operacyjny | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 243 | Mitsubishi Electric | PUHZ-ZRP35VKA | Zintegrowany Blok Operacyjny | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 244 | HAIER AV08IMSEVA | AAA30K 0E2900A ZK1 N0001 | Zintegrowany Blok Operacyjny | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 245 | HAIERAU04IFPERA | AA074 OE2900AUJA A0004 | Zintegrowany Blok Operacyjny | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 246 | TOSHIBARAV-SM 804ATP-E | 63200337 | Zintegrowany Blok Operacyjny | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 247 | TOSHIBARAV-SM 804ATP-E | 63200345 | Zintegrowany Blok Operacyjny | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |
| 248 | TOSHIBARAV-SM 304ATP-E | 62800185 | Zintegrowany Blok Operacyjny | zakończony | j. wew.:………………………………j. zew.: ……………………………… |

**OPZ - Wykaz central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych zamontowanych w 4WSK z P SPZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Rodzaj i nazwa urządzenia** | **Numer fabryczny** | **Lokalizacja** |
| 1. | Centrala wentylacyjna firmy VBW typu SPS-h o nr fabr. C 24470/11, o wydajności Vn=1000m3/h, moc silnika wentylatora Ns=0,25 kW, moc nagrzewnicy elektrycznej Qnel.=15 kW  | C 24470/11 | **Pracownia Leków Cytostatycznych**budynek nr 2, parter |
| 2. | Centrala wentylacyjna TLP model 160/2,1,wydajność: Vn= 150 m3/h, moc nagrzewnicy Qnel.=2,176 kW, moc silnika wentylatora Ns = 63W  | 010/1872/091103 630998-034 | **Stomatologia** budynek nr 9, dach  |
| 3. | Centrala wentylacyjna z automatyką firmy VBW typu BS-1(50)-P/L wywiew: wydajności Vw= 1335 m3/h, moc silnika wentylatora Ns= 0,75 kW , nawiew: o wydajności Vn= 1485 m3/h, moc silnika wentylatora Ns= 0,75 kW moc nagrzewnicy wodnej Qn= 9,6 kW  | C24520W/11 wywiewC 24520N/11 nawiew | **Pracownia Endoskopowa, badanie słuchu**budynek nr 1, cz. II, piwnica  |
| 4. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech typ TWH3P3BZ, Vn=3100m3/h, Ns=1,1 kW, moc nagrzewnicy elektryczna Qnel.=26,9 kW, moc chłodn. Qch=17,7 kW, (nawiewna), Vw=3100m3/h, Ns=1,5 kW. (wywiewna) | 15186/2006 nawiew15187/2006 wywiew | **Rezonans Magnetyczny**budynek nr 1, cz. II, piwnica  |
| 5. | Centrala wentylacyjna nawiewna WBV typ „BS”(KN1) Vn=900 m3/h Qn=15,00 kW, Qch=5,9 kW  | C13883/07 | **Tomograf Komputerowy Nr 1**budynek nr 1, cz. VI, piwnica |
| 6. | Centrala wentylacyjna OPTYMA KRYSZTAŁ N1S-L-BO-HE o wydajności Vn= 905 m3/h, nagrzewnica elektr. o mocy Qnel.=15 kW, moc silnika wentylatora Ns=0,55 kW  |  | **Tomograf Komputerowy Nr 2** budynek nr 1, cz. II, piwnica, pom. Nr 1036   |
| 7. | Centrala wentylacyjna OPTYMA KRYSZTAŁ, model N1-P-BO-He/CHf/FW-We560 o wydajności V= 560 m3/h, nagrzewnica elektryczna o mocy Qnel.=9 kW, chłodnica o mocy Qch=2,96 kW, moc silnika wentylatora Ns=0,55 kW  |  C377/10 |  **RTG** budynek nr 1, cz. II, piwnica  |
| 8. | Centrala grzewczo wentylacyjna TLP200/3 firmy Systemair, Vn=380m3/h |  | **RTG**budynek nr 1, cz. II, piwnica |
| 9. | Centrala klimatyzacyjna CLIMA PRODUKT, model AHU XCCAE 0755 T015 F40E07, wydajność: nawiew Vn= 6200 m3/h, nagrzewnica wodna o mocy Qn=46,9 kW, chłodnica o mocy Qch= 24,2kW, wymiennik odzysku o mocy Qodz.=36,9 kW, moc silnika wentylatora naw. Ns= 5,5 kW, wywiew Vw= 5500m3/h, moc wentylatora wywiewu Ns= 2,2 kW | 12724/10 wywiew12723/10 nawiew | **Chirurgia Ogólna**budynek nr 1, cz. V, poddasze |
| 10. | Centrala wentylacyjna nawiewna typ GOLEM 2D wielkość 2, Vn=5720m3/h, Ns=3 kW | 9641/09 |  **Chirurgia Szczękowa**  budynek nr 1, cz. I, poddasze |
| 11. | Centrala klimatyzacyjna typ GEA-Atplus-15.10 HVVV nawiew Vn=4600 m3/h, Qn=18 kW, Qch=24,7 kW, Ns=4,0 kW, wywiew Vw=4140 m3/h, Ns=1,5 kW  | 07821515270100 | **SOR** budynek nr 1, cz. VII, piwnica   |
| 12. | Centrala klimatyzacyjna typ GEA- Atplus-10.10 HVVV nawiew Vn=3190 m3/h, Qn=12 kW, Qch=17,2 kW, Ns=3,0 kW, wywiew Vw=2170 m3/h, Ns=055kW  | 07821515270200 | **SOR**budynek nr 1, cz. VII, piwnica |
| 13. | Centrala wentylacyjna typ GEA- Atpicco-10.05 IVBV nawiew Vn=680 m3/h, Qn=13 kW, Ns=0,12/0,5 kW | 07951645500300 | **SOR**budynek nr 1, cz. VII, piwnica |
| 14. | Centrala wentylacyjna typ GEA- Atpicco -10.05 HIVBV wywiew Vw=670 m3/h, N=0,05/0,20kW,  | 07951645500200 | **SOR**budynek nr 1, cz. VII, piwnica |
| 15. | Centrala wentylacyjna typ GEA- Atpicco -10.05 HIVBV nawiew Vn=750 m3/h, Qn=14,0 kW, Ns=0,12/0,5 kW  | 07951645500100 | **SOR**budynek nr 1, cz. VII, piwnica |
| 16 | Centrala wentylacyjna typ GEA- Atpicco -10.05 HIVBVwywiew Vw=610 m3/h, Ns=0,05/020kW  | 07951645500400 | **SOR**budynek nr 1, cz. VII, piwnica |
| 17. | Centrala wentylacyjna Clima Tech, typ TWH2P3BZ naw. (KN1), Vn=860m3/h, Qn=11,01 kW, Qch=7,37 kW, Ns=0,37 kW | 15097/2006 | **Chirurgia Urazowa**budynek nr 1, cz. VI, piwnica |
| 18. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2 P3BZ nawiew (KN3) Vn=2100m3/h, Qn=16,26 kW, Qch=9,57 kW, Ns=1,1 kW, Qnel.=3,8 kW  | 15141/2006 |  **Laboratorium Pilnych Analiz „CITO”**budynek nr 1, cz. VI, piwnica |
| 19. | Centrala wentylacyjna Clima Tech typ TWH 2P3BZ wywiew (KW3) Vw=2320m3/h, Ns=1,1 kW | 15142/2006 |  **Laboratorium Pilnych Analiz „CITO”** budynek nr 1, cz. VI, piwnica  |
| 20. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech typ TWH2P3BZ nawiewna (KN2),Vn=2350m3/h, (Qn=22,95 kW), Qch=19,79 kW, Ns=3,0 kW, wywiew (KW2) Vw=1980m3/h, Ns=0,75 kW | 15095/2006 nawiew15096/2006 wywiew | **Chirurgia Urazowa**budynek nr 1, cz. VI, piwnica |
| 21. | Centrala wentylacyjna Kombi DIWER 64-64H6, nawiew Vn=900m3/h, Qn=13,0 kW, Ns=0,75 kW, wywiew Vw= 810m3/h, Ns=0,37 kW | 07-3-035 | **Chirurgia Urazowa – Gipsownia**budynek nr 1, cz. VI, poddasze |
| 22. | Centrala wentylacyjna WEGER typ ZL 96 nawiewna (N1) Vn=4000m3/h, Qn=25,60 kW, Qch=18,50 kW, Ns=2,2 kW | 07-3-076/1 | **Pralnia**budynek nr 1, cz. III, parter |
| 23. | Centrala wentylacyjna WEGER typ ZL 66 nawiewna (N2) Vn=2900m3/h, Qn=18,60 kW, Qch=13,20 kW, Ns=1,1 kW  | 07-3-076/2 | **Pralnia**budynek nr 1, cz. III, parter |
| 24. | Centrala klimatyzacyjna, KN1 nawiew Vn=4330 m3/h, Qn= 40,82kW, Qch=35,16 kW, Qodz.=29,5, Ns=4,0 kWwywiew Vw=3830 m3/h, Ns=1,5 kW | 14799/05 | **Hemodynamika**budynek nr 1, cz. V, poddasze |
| 25. | Centrala klimatyzacyjna KN2, nawiew Vn=3070 m3/h Qn=28,94kW, Qch=26,13kW,Qodz.=24,36 kW, Ns=2,2 kW, wywiew Vw=3070 m3/h, Ns=1,1 kW | 14781/05 | **Elektrofizjologia**budynek nr 1, cz. V, poddasze |
| 26. | Centrala wentylacyjna typ WX-500 EVCentrala wentylacyjna typ WX-700 EV | 652005480200536 | **Izba przyjęć, depozyt pom. pro-morte**budynek nr 1, cz. IV, piwnica |
| 27. | Centrala klimatyzacyjna Clima Tech KWH 06 B3/Z nawiew Vn=5170m3/h, Qn=47 kW, Qch=28,63 kW, Ns=5,5 kW, wywiew Vw=4400 m3/h, Ns=1,5 kW, Qodz.=39,65 kW  | 13754/2004 | **Zespół Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego –** **Kardiologia „R”**budynek nr 1, cz. IV, poddasze |
| 28. | Centrala klimatyzacyjna KNW1, Clima Tech B3/Z KNW1, nawiew Vw=3020m3/h, Qn=32,768 kW, Qch=19,8 kW, Ns=3,0 kW, wywiew Vn=2540/1270m3/h, Ns=1,5/033 kW, Qodz.=17,67 kW  | 12503/2001 | **Kardiochirurgia – blok operacyjny** **Sala Operacyjna nr 3**budynek nr 1, cz. III, poddasze |
| 29. | Centrala klimatyzacyjna KNW2, Clima Tech model KWH 6 B3/Z, , nawiew Vn=6050m3/h, Qn=65,661 kW, Qch=40,376 kW, Ns=7,5 kW, wywiew Vw= 5080/2540 m3/h, Ns=3,6/09 kW, Qodz.=32,02 kW  | 12504/2001 | **Kardiochirurgia – blok operacyjny** **Sale Operacyjne nr 1 i 2**budynek nr 1, cz. III, poddasze |
| 30. | Centrala klimatyzacyjna KNW3, Clima Tech KWH 08 B3/Z, nawiew Vn=7730/3865 m3/h, Qn=78,622 kW, Qch=40,61 kW, Ns=4,4/1,1 kW, wywiew Vw=7840/3740 m3/h, Ns=3,6/09 kW, Qodz.=42,06 kW  | 12505/2001 | **Kardiochirurgia – blok operacyjny****korytarz czysty, mag. czysty perfuzji, dyżurka, sterylizatorni, laboratorium, dyżurka pielęgniarek, anestezjologii** |
| 31. | Centrala klimatyzacyjna KNW4, Clima Tech KN4 B3/Z, naw. Vn=3500m3/h, Qn=35,602 kW, Qch=18,35 kW, Ns=4,0 kW, wyw. Vw=3050/1525m3/h, Ns=2,0/0,5 kW Qodz.=19,04 kW  | 12506/2001 | **Kardiochirurgia – oddział****Sala Intensywnego Nadzoru doba „0”**budynek nr 1, cz. III, poddasze |
| 32. | Centrala klimatyzacyjna KNW5, Clima Tech KWH 08 B3/Z naw. Vn=8210/4105m3/h, Qn=83,529 kW, Qch=44,554 kW, Ns=5,9/1,45 kW, wyw. Vw=7330/3665 m3/h, Ns=3,6/09 kW, Qodz.= 44,06 kW  | 12507/2001 | **Kardiochirurgia – oddział****Sala Intensywnego Nadzoru****doba 1 i 2**budynek nr 1, cz. III, poddasze |
| 33. | Centrala klimatyzacyjna KNW6, Clima Tech KWH 03 B3/Z nawiew Vn=2100/1050 m3/h, Qn=19,936 kW, Qch=11,605 kW, Ns=1,4/0,33 kW, wywiew Vw=2000/1000 m3/h, Ns=0,95/025/ kW, Qodz.=13,28 kW  | 12508/2001 | **Neurochirurgia** budynek nr 1, cz. III, poddasze |
| 34. | Centrala klimatyzacyjna KNW7, Clima Tech typ TWH3P3BZ Vn=3310m3/h, Qn=32 kW, Qch=10 kW, Ns=2,2 kW, wywiew Vw=1860m3/h, Ns=1,4/0,33 kW | 15094/2006 nawiew15093/2006 wywiew | **Psychiatria** budynek nr 1, cz. III, poddasze |
| 35. | Centrala wentylacyjna Clima Produkt, nawiew Vn=2600 m3/h, Qnel.=16,00 kW, Qch=11,00kW, wywiew Vw=2850 m3/h, | 14163/11 |  **Rehabilitacja** budynek nr 1, cz. V, poddasze |
| 36. | Centrala klimatyzacyjna Clima Produkt, Vn= 1820 m3/h, Qnel.=18 kW, Qch=7,1 kW, Vw=1590 m3/h  | 14164/11 | **Urologia** Bud. nr 1,cz. II/III piętro 2, dach kaplicy |
| 37. | Centrala klimatyzacyjna VTS Clima Produkt, model CV-P 2PX298A/1-N | 14073N | **Neurologia**budynek nr 1, cz. VII, poddasze |
| 38. | Centrala klimatyzacyjna(nawiew) VS-21-L-GH2/F o wyd.V=1800m3/h, Ns=1,229 kW, wymiennik glikol. Qgl=2,3 kW, Qgz=12 kW, chłodnica Qch=16,7 kW, nagrzewnica Qn=16,46 kW, wywiew V=1800m3/h, Ns=0,529 kW, wymiennik glikol. Qgl=2,3 kW (lato), Qgz=12 kW (zima) | 8-110-09-3021-00143nawiew8-110-09-3021-00144wywiew | **Zakład Medycyny Nuklearnej**budynek nr 1, cz. III, piwnica |
| 39. | Agregat wody lodowej TERMSTER model AQH.2.BLN, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 7.5 kg | 2792932982 | **Zakład Medycyny Nuklearnej**  |
| 40. | Agregat freonowy KLIVET model MCA91, typ czynnika R407C, ilość czynnika 5.8 kg | AC21200M0131 | **Chirurgia Ogólna**  |
| 41. | Agregat chłodniczy KTK model Klimatechnik JWA/SP 40 S/Z/P, typ czynnika R-407C, ilość czynnika 12 kg | 271007 | **Pralnia**  |
| 42. | Agregat freonowy Wigmors model ASH 082 BPY 231, typ czynnika R-407C, ilość czynnika 3.7 kg  | 31901085624 | **Rehabilitacja****budynek nr 1, cz. V, poddasze**  |
| 43. | Agregat wody lodowej AERMEC model ANL031A, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 1,2 kg  | 2008005299220001 | **Urologia****Bud. nr 1,cz. II/III piętro 2, dach kaplicy** |
| 44. | Agregat wody lodowej CLINT model CHA/K-151, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 19 kg | 12/200503 | **Tomograf Komputerowy Nr 1** |
| 45. | Agregat wody lodowej GEA model GACB 010 CC1, typ czynnika R-407C, ilość czynnika 5.9 kg | 2600154 | **Rezonans Magnetyczny**  |
| 46. | Agregat wody lodowej AERMEC, model ANL202, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 4.5 kg | 2007005294140002 | **Tomograf Komputerowy Nr 2** |
| 47. | Agregat wody lodowej CYGNUS, model CY031, , typ czynnika R-410A, ilość czynnika 2,45 kg | 2200195621 | **RTG** |
| 48. | Agregat chłodniczy GEA model GCA250AD1, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 8.4 kg  | 1900167 | **Stomatologia****budynek nr 9, dach**  |
| 49. | Agregat chłodniczy RXQ10T7Y1B, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 6.0 kg | 5302923 | **Łącznik cz. A** |
| 50. | Agregat chłodniczy RXYSQ6P8V1B, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 4.0 kg | 1304251 | **Łącznik cz. B** |
| 51. | Agregat wody lodowej GEA model, GLAC2050CD2.SL, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 15 kg | 32058527 | **Kardiologia ‘R’** |
| 52. | Agregat chłodniczy DAIKIN model RR100B8V3B, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 3.7 kg | 1601722 | **Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej** |
| 53. | Agregat wody lodowej CLINT model CHA/IK/A 212-P SI/ PS/ EC/IS/MN/RP/NS, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 9.0 kg | 11-180999 | **Hemodynamika i Elektrofizjologia** |
| 54. | Agregat wody lodowej RHOSS model TCAEBY 4240 ASDP2, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 14.5 kg | RH00183034 | **Kardiochirurgia, Neurochirurgia i Psychiatria (obieg 1)** |
| 55. | Agregat wody lodowej RHOSS model TCAEBY 4240 ASDP2, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 14.5 kg | RH00183034 | **Kardiochirurgia, Neurochirurgia i Psychiatria (obieg 2)** |
| 56. | Agregat wody lodowej Carrier model 30RB0372--0757-PE, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 40.0 kg | M2015008471 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 57. | Agregat wody lodowej Carrier model 30RB0372--0757-PE, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 40.0 kg | M2015008664 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 58. | Szafa klimatyzacji precyzyjnej TECNAIR LV, model PXU 251B, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 14.0 kg | 2445872 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 59. | Szafa klimatyzacji precyzyjnej TECNAIR LV, model PXU 301B, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 19.0 kg | 2445881 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 60. | Szafa klimatyzacji precyzyjnej TECNAIR LV, model PXU 301B, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 19.0 kg | 2445880 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 61. | Szafa klimatyzacji precyzyjnej TECNAIR LV, model PXU 301B, typ czynnika R-410A, ilość czynnika 19.0 kg | 2445882 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 62. | Centrala klimatyzacyjna KNW1 Swegon SILWER M 10Hnawiew (KN1),Vn=9000m3/h, Qch1=37,4 kW,Qch2=33,5 kWwywiew (KW1) Vw=8800m3/h | 38951-3-Pos.010 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 63. | Centrala klimatyzacyjna KNW2 Swegon SILWER M 09nawiew (KN2),Vn=6600 m3/h, Qch1=26,0 kW,Qch2=26,0 kWwywiew (KW2) Vw=6400 m3/h | 38951-3-Pos.020 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 64. | Centrala klimatyzacyjna KNW3 Swegon SILWER M 09nawiew (KN3),Vn=6600 m3/h, Qch1=26,0 kW,Qch2=26,0 kWwywiew (KW3) Vw=6400 m3/h | 38951-3-Pos.030 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 65. | Centrala klimatyzacyjna KNW4 Swegon SILWER M 09nawiew (KN4),Vn=6600 m3/h, Qch1=26,0 kW,Qch2=26,0 kWwywiew (KW4) Vw=6400 m3/h | 38951-3-Pos.040 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 66. | Centrala klimatyzacyjna KNW5 Swegon SILWER M 09nawiew (KN5),Vn=6600 m3/h, Qch=52,0 kWwywiew (KW5) Vw=6400 m3/h | 38951-3-Pos.050 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 67. | Centrala klimatyzacyjna KNW6 Swegon SILWER M 05Hnawiew (KN6),Vn=3400 m3/h, Qch=26,8 kWwywiew (KW6) Vw=3200 m3/h | 38951-3-Pos.060 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 68. | Centrala klimatyzacyjna KNW7 Swegon SILWER M 05Hnawiew (KN7),Vn=3400 m3/h, Qch=26,8 kWwywiew (KW7) Vw=3200 m3/h | 38951-3-Pos.070 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 69. | Centrala klimatyzacyjna KNW8 Swegon SILWER M 13nawiew (KN8),Vn=16800 m3/h, Qch=109,8 kWwywiew (KW8) Vw=14900 m3/h | 38951-3-Pos.080 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 70. | Centrala klimatyzacyjna KNW9 Swegon SILWER M 10nawiew (KN9),Vn=7800 m3/h, Qch=51,0 kWwywiew (KW9) Vw=7400 m3/h | 38951-3-Pos.090 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 71. | Centrala klimatyzacyjna KNW10 Swegon SILWER M 09nawiew (KN10),Vn=7900 m3/h, Qch=51,6 kWwywiew (KW10) Vw=7600 m3/h | 38951-3-Pos.100 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 72. | Centrala klimatyzacyjna KNW11 Swegon SILWER M 10Hnawiew (KN11),Vn=10500 m3/h, Qch=75,5 kWwywiew (KW11) Vw=9200 m3/h | 38951-3-Pos.110 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 73. | Centrala klimatyzacyjna KNW12 Swegon SILWER M 03nawiew (KN12),Vn=1700 m3/h, Qch=12,2 kWwywiew (KW12) Vw=1600 m3/h | 38951-3-Pos.120 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 74. | Centrala klimatyzacyjna KNW13 Swegon SILWER M 07Hnawiew (KN13),Vn=5100 m3/h, Qch=36,7 kWwywiew (KW13) Vw=4400 m3/h | 38951-3-Pos.130 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 75. | Centrala klimatyzacyjna NW1 Swegon SILWER M 08nawiew (N1),Vn=5200 m3/hwywiew (W1) Vw=2900 m3/h | 38951-3-Pos.140 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 76. | Centrala klimatyzacyjna NW2 Swegon SILWER M 05Hnawiew (N2),Vn=3650 m3/hwywiew (W2) Vw=2900 m3/h | 38951-3-Pos.150 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 77. | Centrala klimatyzacyjna NW3 Swegon SILWER M 07nawiew (N1),Vn=3400 m3/hwywiew (W1) Vw=1600 m3/h | 38951-3-Pos.160 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 78. | Centrala klimatyzacyjna NW4 Swegon SILWER M 07Hnawiew (N4),Vn=3300 m3/h, wywiew (W4) Vw=1950 m3/h | 38951-3-Pos.170 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 79. | Centrala klimatyzacyjna NW5 Swegon SILWER M 07Hnawiew (N5),Vn=4500 m3/hwywiew (W5) Vw=3900 m3/h | 38951-3-Pos.180 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 80. | Centrala klimatyzacyjna NW6 Swegon SILWER M 08nawiew (N6),Vn=6200 m3/hwywiew (W6) Vw=4250 m3/h | 38951-3-Pos.190 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
| 81. | Centrala klimatyzacyjna N7 Swegon SILWER M 01nawiew (N7),Vn=1700 m3/h | 38951-3-Pos.200 | **Zintegrowany Blok Operacyjny**urządzenie na gwarancji do 27.08.2021 r. |
|  |  |  |  |

**§ 16**

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia: zatrudnienia zadeklarowanej w ofercie liczby osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych na umowy o pracę do realizacji niniejszej umowy (o ile zdeklarował w załączniku nr 1 do SWZ) oraz zatrudnienia umowy o pracę osób, którymi Wykonawca dysponuje zgodnie z wymogami Rozdziału IV pkt 7 SWZ:
2. oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę do realizacji przedmiotu umowy;
3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
5. zanonimizowaną kopię umowy o pracę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1781).

- pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1. Niewykonanie obowiązku wynikającego z §16 spowoduje naliczenie kar umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§17**

**Zasady zachowania poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów oraz danych osobowych należących do Zamawiającego,
a uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem się do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy.

**§ 18**

**Siła wyższa**

* + - 1. Strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek Siły Wyższej, lub działania albo zaniechania osób trzecich, za które Strona ta nie ponosi odpowiedzialności. Dla potrzeb niniejszej umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń wynikających z nie dołożenia przez Stronę należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.
			2. W przypadku wystąpienia siły wyższej każda ze stron poinformuje niezwłocznie drugą stronę o niemożliwości wykonania umowy oraz poinformuje czy w tej sytuacji możliwe jest wykonanie świadczeń w terminie umówionym. Ciężar dowodu, że niewykonanie umowy nastąpiło z powodu Siły Wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.

**§ 19**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**

*W przypadku wyboru mojej oferty w postępowaniu 4WSzKzP.SZP.2612.21.2021 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg ww projektowanych postanowień umowy.*

…………….…dnia …………… ...............................................................................

 *podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie*

 *uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub*

 *posiadających pełnomocnictwo*