## Zestawienie 21 r.
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i SOI Szczecin Podjuchy
do wykonania w 2021 r. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnicowo prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 49 | 289 | 46 | 3810 | 88 | 24 | 1068 | 45 | 1772 | 41 | 702
2 | SOI | Podjuchy | 10 | 53 | 48 | 566 | 60 | 34 | 248 | 0 | 0 | 2 | 16
Razem |  |  | 59 | 342 | 94 | 4376 | 148 | 58 | 1316 | 45 | 1772 | 43 | 718
Sporządził:
Zbigniew Kalicki