Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.27.2024                                                                          Załącznik nr 1.5 do Formularza oferty

Część 5.   Jednorazowy sprzęt medyczny

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] |  | VAT …% |  | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |  | Producent/ Nr katalogowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
| ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fartuch foliowy, jednorazowego użytku. Przezroczysty, zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki. Pakowany pojedynczo. Rozmiar : 71x116 cm | 1 op. = 100 szt. | 40 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice foliowe. Rozmiar uniwersalny. | 1 op. = 100 szt. | 20 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 3. | Szyna aluminiowa palcowa Zimmera, szerokość 2 cm,długość 40 cm | szt. | 260 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 4. | Worek do lewatywy o pojemności 1500 ml z otworem do zawieszenia. Skalowany cyfrowo co 250 ml, dren o długości 115 cm – 120 cm, z zaciskiem przesuwnym zakończony otworem i jednym otworem bocznym. Jednorazowego użytku, niesterylny. | szt. | 100 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 5. | Żel do ultrasonografii niebieski | op.= 500 ml | 20 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 6. | Żel do elektrokardiografi | op.= 500 ml | 20 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 7. | Papier do EKG, Ascard A4/ B6, 112 x 25 | 1 op. = 5 rolek | 20 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 8. | Papier do EKG Ascard 612 (210x20) | 1 op. = 5 rolek | 10 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 9. | Kieliszki do leków plastikowe (1 op. = 90 szt kieliszków ), | 1 op. = 90 szt. | 3 000 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 10. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem w rozmiarze: od 4,0 do 10,0 (w tym połówkowe) , silikonowane, bez ftalanów. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego. Zbrojenie na całej długości rurki. Zawiera prowadnicę. Znacznik RTG na całej długości rurki. Sterylne, jednorazowego użytku. | szt. | 340 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 11. | Rurki intubacyjne w rozmiarze od 3.0 do 9.0 z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, bez ftalanów. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego | szt. | 50 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 12. | Prowadnica do rurek intubacyjnych. W rozmiarze: 5F, 6F,10F,14F. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego. Sterylna. Jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | szt. | 40 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 200 cm. | szt. | 3 000 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik Foleya lateksowy-silikonowany, rozmiar: CH 08, długość min. 240 mm, balon: 3-5 ml- rozmiar: CH 12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24, CH26, CH28, CH30, długość min. 400 mm, balon: 5-15 ml. Pakowany pojedynczo, sterylny. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego. | szt. | 2 000 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik Nelaton, lateksowo-silikonowany, rozmiar: od CH 10 do CH 20. Pakowany pojedynczo, sterylny. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego. | szt. | 100 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 16. | Elektroda EKG z żelem - dla dorosłych | 1 op. = 50 szt. | 330 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 17. | Elektroda EKG z żelem - dla dzieci | 1 op. = 50 szt. | 2 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 18. | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk - jednorazowa, nasączona 4% glukomianem chlorheksydyny. Pakowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 7 300 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 19. | Maska z drenem do podawania tlenu dla dorosłych, długość drenu od 180 cm do 213 cm, sterylna. W rozmiarze L lub XL z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego. | szt. | 60 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 20. | Maska z drenem do podawania tlenu dla dzieci, długość drenu od 180 cm do 213 cm, sterylna. | szt. | 10 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 21. | Miska nerkowa z pulpy celulozowej o pojemności 500-1000 ml | szt. | 10 500 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 22. | Pojnik dla chorych | szt. | 100 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 23. | Basen sanitarny, wykonany z plastiku | szt. | 20 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 24. | Kaczka sanitarna z przymocowaną przykrywką, wykonana z plastiku | szt. | 50 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 25. | Pinceta medyczna jednorazowego użytku, koloru białego, sterylna, pakowana pojedynczo, długość 13 cm. | szt. | 1 700 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 26. | Skalpel z rączką, jednorazowego użytku nr 10, 11, 15, 20, 22 (1 op. = 10 szt.), nazwa producenta i numer wygrawerowane na ostrzu. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego | 1 op. = 10 szt. | 200 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 27. | Opaska identyfikacyjna: dla dorosłych. | 1 op. = 100 szt. | 70 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 28. | Urządzenie do usuwania zszywek | szt. | 100 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 29. | Golarka medyczna, jednorazowa, z osłoniętym ostrzem | szt. | 500 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 30. | Koc ratunkowy, foliowy, termiczny, niejałowy, w rozmiarze: 160 cm x 210 cm, wykonany z metalicznej folii PET. Chroni przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych - zimna, deszczu, upału, wiatru, w zależności od strony, którą jest aplikowany w kierunku ciała pacjenta. Pakowany pojedynczo. | szt. | 170 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 31. | Pojemnik na kał z łopatką, niesterylny. | szt. | 100 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 32. | Pojemnik na mocz o pojemności 100 ml, Sterylny. Pakowany pojedynczo w opakowanie blister-pack, zawierające informację o numerze serii i dacie ważności produktu. W opakowaniu zbiorczym znajduje się 96 sztuk pojemników sterylnych pakowanych pojedynczo. | 1 op. = 96 sztuk | 40 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 33. | Chusta trójkątna, bawełniana, niejałowa. W rozmiarze 96 cm x 96 cm x 136 cm | szt. | 804 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 34. | Staza automatyczna, pakowana pojedynczo | szt. | 50 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 35. | Staza bezlateksowa jednorazowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE, o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wyrób klasy I niesterylnej, nie zawierająca lateksu, długość całkowita rolki: 11,25m (+/- 5%), opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. | 1 op. = 25 opasek | 300 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 36. | Maski anestetyczne z miękkim mankietem uszczelniającym w rozmiarze: 2, 3, 4, 5. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego | szt. | 550 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| 37. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla Dorosłych z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego (M, L, XXL) | szt. | 60 | ………….. | ……………… |  | ………… |  | …………………. |  |  |  |  |
| I. | RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  |  | …………..….. |  | .……… |  | …………….… |  |  |  |
| II. | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO (50% wartości zamówienia podstawowego) |  |  |  |  | …………..….. |  | .……… |  | …………….… |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I OPCJONALNEGO (poz.I + poz.II) |  |  |  |  |  | …………..….. |  | .……… |  | …………….… |  |  |  |

Uwaga:  Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część,  wartości netto, VAT oraz brutto zamówienia podstawowego oraz łączne wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego należy przenieść do Formularza oferty  (pkt 4,  Część 5)

........................... dnia ....................