## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ (oznaczenie sprawy: DZP.271-30/22)
Lp. | Nazwa towaru | ilość sztuik w opakowaniu | ilość opakowań | j.m | Cena opakowania | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | REF
1 | Sterylny filtr elektrostatyczny pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy, z portem do kapnografii z kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99% potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 8,4 mg H2O/L, zwrot wilgoci 30,2 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min – 2,2cm H2O, opór przepływu przy @11L/min – 0,8cm H2O, waga 20 g, przestrzeń martwa 28 ml, minimalna objętość oddechowa 90 ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | 50 | 30 | op | 0 | 1500
2 | Filtr elektrostatyczny noworodkowy, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa 11 ml, waga 11 g, wydajność nawilżania 26,8 ml H2O/l, objętość oddechowa min. 35ml, złącze proste 15M-15F, o czasie stosowania 24h, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | 20 | 20 | op | 0 | 400
3 | Filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona),skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa max. 60ml, waga 29g, wydajność nawilżania min 30,8 mg H2O/l, objętość oddechowa min. 200ml, złącze proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty | 150 | 5 | op | 0 | 750
4 | Filtr elektrostatyczny anestezjologiczny do krótkich zabiegów dla dorosłych i dzieci, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,9%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona),skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa 34ml, waga 19g, wydajność nawilżania min 23 mg H2O/l, objętość oddechowa min. 100ml, złącze proste, o czasie stosowania 12h, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty | 100 | 5 | op | 0 | 500
5 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 0 | 1 | 500 | op | 0 | 500
6 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 1 | 1 | 500 | op | 0 | 500
7 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 2 | 1 | 500 | op | 0 | 500
8 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 3 | 1 | 700 | op | 0 | 700
9 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 4 | 1 | 500 | op | 0 | 500
10 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 5 | 1 | 400 | op | 0 | 400
11 | Maska anestetyczna elastyczna, zapachowa z miękką poduszką z możliwością regulacji ciśnienia mankietu. Pierścień mocujący kodowany za pomocą kolorów. Zaopatrzona w przezierny miętowy korpus. Perforowane opakowanie typu folia-folia, umożliwiające bezpieczne otwieranie w części medialnej. Wyrób medyczny nie zawierający szkodliwych ftalanów. Rozmiar 6 | 1 | 400 | op | 0 | 400
12 | Przestrzeń martwa rozciągliwa z kolankiem 70-150 cm, z polipropylenu , kolanko obrotowe , końcówki 22F, 22M/15 F,z popdwójnym portem: do odsysania i bronchoskopi, z zatrzaskowym uszczelnieniem, złącze 15F/22M-22F, mikrobiologicznie czysty | 75 | 10 | op | 0 | 750
13 | Przestrzeń martwa rozciągliwa 49-100 cm , kapturek z portem 7,6 mm, końcówki 15 M, 8,5 F | 25 | 10 | op | 0 | 250
14 | Przestrzeń martwa rozciągliwa 49-100 cm , kapturek z portem 7,6 mm, końcówki 15 M, 15F | 15 | 10 | op | 0 | 150
15 | Wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przeźroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z pianki medycznej, z dwumembranowym antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatrzaskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, utrata wilgoci 13,2 mg H2O/L, zwrot wilgoci 26 mg H20/L, opór przepływu przy @30L/min 0,3 cm H2O, opór przepływu przy @60L/min 0,6 H2O, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa >60ml, wejście 15F, sterylny lub mikrobiologicznie czysty. | 25 | 25 | op | 0 | 625
16 | Zestaw do higieny jamy ustnej składający się z: szczoteczki odsysającej, aplikatora czyszcząco – odsysającego, roztworu chlorheksydyny, żelu do zębów, dozownika | 100 | 20 | op | 0 | 2000
17 | Układ oddechowy do respiratora Oxylog składający się z rury o długości 2m, zastawki kontrolnej i linii kontrolnej, czujnika przepływu, kolanka podwójnie obrotowego z podwójnie zatrzaskowym kapturkiem, kapturka zabezpieczającego , bloku łącznikowego. | 10 | 10 | op | 0 | 100
18 | Układ oddechowy z rury gładkiej do respiratora. Elastyczne końcówki 22F, rury gładkie wewnątrz 1,6 m, złaczka y, kapturek zabezpieczający 22M/15 F. | 12 | 10 | op | 0 | 120
19 | Uniwersalny układ noworodkowy do respiratora składający się z: - 2 rur karbowanych o średnicy wewnętrznej 10mm, ramię wdechowe w kolorze zielonym, podgrzewane na długości 1,2m, odcinek przedłużający do inkubatora o długości 0,4m; ramię wydechowe w kolorze białym o długości 1,6m z pułapką wodną, - złączek 15M/11,5F i 22F służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączenie, - Łącznika typu "Y" z portem 7,6 mm, - Gałęzi dodatkowej łaczącej respirator z komora nawilzającą, - Kapturka zabezpieczajacego. W komplecie zestaw załączek : 15 M-8, 5F.22M/15F-22M,15F-22F. Do zestawu dołączona komora automatyczna z dwoma pływakami i osłonką przeciwoparzeniową kompatybilna z nawilżaczem MR 600, MR 730, MR850. Układ jednorazowego uzytku, mikrobiologicznie czysty, walidowany na 7 dni. | 20 | 10 | op | 0 | 200
20 | Układ pediatryczny do respiratora składający się z rur gładkich w środku o średnicy 15 mm i długosci 1,6m, z pułapkami wodnymi, łącznika Y z portami, dodatkowej gałęzi. | 12 | 10 | op | 0 | 120
21 | Układ do respiratora składający się z rur gładkich w środku o średnicy 22 mm i długości 1,6m z pułapkami wodnymi, łącznika Y z portami, dodatkowej gałęzi. | 10 | 10 | op | 0 | 100
22 | Układ oddechowy dla noworodków z zastawką APL ograniczającą nadciśnienie, o dł. 180 cm, wykonany z polietylenu, ze złączem pacjenta 22M/15F zabezpieczonym kapturkiem ochronnym i złączem respiratora 15M, dodatkową gałęzią 40 cm, w komplecie wraz dodatkowymi łącznikami do podłączenia tlenu : dla króćca 15F - 6-9mm oraz 15F - 22F oraz workiem 0,5 l z zamkniętą końcówką | 15 | 10 | op | 0 | 150
23 | Układ oddechowy dla dzieci z zastawką APL ograniczającą nadciśnienie, o dł. 180 cm, wykonany z polietylenu, ze złączem pacjenta 22M/15F zabezpieczonym kapturkiem ochronnym i złączem respiratora 15M, dodatkową gałęzią 40 cm, w komplecie wraz dodatkowymi łącznikami do podłączenia tlenu : dla króćca 15F - 6-9mm oraz 15F - 22F oraz workiem 1 l z zamkniętą końcówką | 15 | 10 | op | 0 | 150
24 | Worki oddechowe 0,5 l | 10 | 10 | op | 0 | 100
25 | Worki oddechowe 1 l | 10 | 10 | op | 0 | 100
26 | Worki oddechowe 2 l | 10 | 10 | op | 0 | 100
27 | Układ anestetyczny noworodkowy z rury 10 mm, dwie rury 1,8 m , worek 0,5 l rura dodatkowa , łącznik | 10 | 20 | op | 0 | 200
28 | Układ anestetyczny pediatryczny , układ rozciągliwy do 3 m , worek 1 l , dodatkowa gałąź , | 25 | 15 | op | 0 | 375
29 | Układ anestetyczny rozciągliwy 22 mm do 2 m , z 2 l workiem i gałęzią 1,5 m | 35 | 20 | op | 0 | 700
30 | Złączka przepływomierza tlenowego DISS | 50 | 10 | op | 0 | 500
31 | Zatyczka do rur | 45 | 10 | op | 0 | 1125
32 | Złączka prosta 22M/22M/15 F | 1 | 40 | op | 0 | 40
33 | Układ współosiowy (typu rura w rurze 30mm i 18mm), dł. 1,6m, z gałęzią rozciągliwą do 50cm i workiem 2 l ze złączami 22F,zintegrowana linia do monitorowania i gałąź dodatkowa 0,5 m do worka,układ wielofunkcyjny z zastawką APL typu MKII, z kolankiem obrotowym 22M/15F na wydechu i kapturkiem zabezpieczającym, wejście wdechowe 22F z portem Luer Lock, dla dzieci od 5 kg ,produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, opakowanie ma zawierać akcesoria: tester szczelności i adapter 22M/22M | 12 | 3 | op | 0 | 180
34 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych dotchawiczy 54 cm. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F10 | 15 | 3 | op | 0 | 45
35 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych dotchawiczy 54 cm. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F12 | 15 | 3 | op | 0 | 45
36 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych dotchawiczy 54 cm. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F14 | 15 | 3 | op | 0 | 45
37 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych dotchawiczy 54 cm. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F16 | 15 | 3 | op | 0 | 45
38 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych tracheostomijny 30,5 cm, Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F10 | 15 | 3 | op | 0 | 45
39 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych tracheostomijny 30,5 cm, Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F12 | 15 | 3 | op | 0 | 45
40 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych tracheostomijny 30,5 cm, Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F14 | 15 | 3 | op | 0 | 45
41 | Zamknięty system do odsysania na 72 h dla dorosłych tracheostomijny 30,5 cm, Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania, pewny system blokowania, zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw z markerami, długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń F16 | 15 | 3 | op | 0 | 45
42 | Zestaw do nebulizatora z łącznikiem T i drenem, służący do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek arerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona;pojemność 10 ml, wyskalowany co 2 ml, stożkowa,Zestaw wyposażony w dren tlenowy: wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; odłączalny; przezroczysty; długość 1,8m; końcówka standardowa. szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. podstawa minimalizująca stratę leku; działający w pozycji pionowej i poziomej; | 40 | 3 | op | 0 | 120
43 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 6 | 20 | 5 | op | 0 | 100
44 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 5 | 35 | 5 | op | 0 | 175
45 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 4 | 35 | 8 | op | 0 | 280
46 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 3 | 35 | 15 | op | 0 | 525
47 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 2 | 25 | 15 | op | 0 | 375
48 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 1 | 30 | 15 | op | 0 | 450
49 | Maska anestetyczna twarzowa :lekka , anatomiczny kształt, przejrzysty korpus , zmniejszona objętość maski , elastyczny niewymagający nadmuchiwania mankiet , zróżnicowanie kolorystyczne rozmiarów , bez PCV i ftalanów Nr 0 | 40 | 10 | op | 0 | 400
50 | Prowadnica rurki intubacyjnej ( typu bougie), jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, atraumatyczna końcówka zmniejszająca ryzyko urazu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 15 Fr 5,0 mm sred. Zewn . dług.700 mm | 5 | 10 | op | 0 | 50
51 | Prowadnica rurki intubacyjnej ( typu bougie), jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, atraumatyczna końcówka zmniejszająca ryzyko urazu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 10 Fr 3,3 mm sred. Zewn. Dług 700 mm | 5 | 10 | op | 0 | 50
52 | Prowadnica rurki intubacyjnej ( typu bougie), jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, atraumatyczna końcówka zmniejszająca ryzyko urazu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 6 Fr 2,0 mm sred.zewn, dlug.530 mm | 5 | 10 | op | 0 | 50
53 | Zaginana prowadnica rurki intubacyjnej ( sztylet) , jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, aluminiowy rdzeń umożliwiający nadanie pożądanego kształtu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 14 Fr 4,7 mm sred. Zewn. 4,7 mm dług. 340 mm | 5 | 10 | op | 0 | 50
54 | Zaginana prowadnica rurki intubacyjnej ( sztylet) , jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, aluminiowy rdzeń umożliwiający nadanie pożądanego kształtu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 10 Fr 3,3 mm sred zewn. 3,3 mm dług.340 mm | 5 | 10 | op | 0 | 50
55 | Zaginana prowadnica rurki intubacyjnej ( sztylet) , jednorazowa, bezlateksowa, sterylna, aluminiowy rdzeń umożliwiający nadanie pożądanego kształtu, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, zapakowana w łatwe do otwarcia opakowanie jednostkowe 6 Fr 2,0 mm sred. Zewn. 2,0 mm dług. 275 mm | 5 | 10 | op | 0 | 50
56 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 5 | 70 | 5 | op | 0 | 350
57 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 4 | 90 | 5 | op | 0 | 450
58 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 3 | 90 | 5 | op | 0 | 450
59 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 2 | 100 | 5 | op | 0 | 500
60 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 1,5 | 100 | 5 | op | 0 | 500
61 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 1 | 20 | 10 | op | 0 | 200
62 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr 0 | 25 | 10 | op | 0 | 250
63 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr OO | 25 | 10 | op | 0 | 250
64 | Rurka Gudela jednoczęściowa z miękką , atraumatyczną końcówką bez odrębnego blokera zgryzu ,rozmiary kodowane kolorystycznie , sterylna . Nr OOO | 25 | 10 | op | 0 | 250
65 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 5 | 20 | 10 | op | 0 | 200
66 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 4 | 20 | 10 | op | 0 | 200
67 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 3 | 20 | 10 | op | 0 | 200
68 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 2,5 | 20 | 10 | op | 0 | 200
69 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 2 | 20 | 10 | op | 0 | 200
70 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 1,5 | 20 | 10 | op | 0 | 200
71 | Maska krtaniowa jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .7 rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 1 | 20 | 10 | op | 0 | 200
72 | Maska krtaniowa wygięta, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania , rurka oddechowa zakrzywiona pod kątem - rozmiar 3 – od 30kg do 70+kg | 20 | 2 | op | 0 | 40
73 | Maska krtaniowa wygięta, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania , rurka oddechowa zakrzywiona pod kątem - rozmiar 4 – od 30kg do 70+kg | 20 | 2 | op | 0 | 40
74 | Maska krtaniowa wygięta, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania , rurka oddechowa zakrzywiona pod kątem - rozmiar 5 – od 30kg do 70+kg | 20 | 2 | op | 0 | 40
75 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .Siedem rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 1,0 | 20 | 1 | op | 0 | 20
76 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .siedem rozmiarów od noworodków do dorosłych nr 1,5 | 20 | 1 | op | 0 | 20
77 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania .Siedem rozmiarów od oworodków do dorosłych nr 2,0 | 20 | 1 | op | 0 | 20
78 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania . Siedemrozmiarów od noworodków do dorosłych nr 2,5 | 20 | 1 | op | 0 | 20
79 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania . Siedemrozmiarów od noworodków do dorosłych nr 3,0 | 20 | 1 | op | 0 | 20
80 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania . Siedemrozmiarów od noworodków do dorosłych nr 4,0 | 20 | 1 | op | 0 | 20
81 | Maska krtaniowa bezpieczna w środowisku MRI, jednorazowa , klasyczny kształt mankietu , podstawowe informacje widoczne na rurce, zastawka bez metalowycz elementów , zintegrowana linia z funkcją nadmuchiwania . Siedemrozmiarów od noworodków do dorosłych nr 5 | 20 | 1 | op | 0 | 20
82 | Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy, z portem do kapnografii z kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998% potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 6 mg H2O/L, zwrot wilgoci 32,3 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min –1,6 cmH20,opór przepływu przy @60/min –2,7cm H2O, waga 31g, przestrzeń martwa 57ml, minimalna objętość oddechowa ,80 ml,łącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | 50 | 10 | op | 0 | 500
83 | Sterylny filtr elektrostatyczny wykonany z celulozy, z portem do kapnografii z kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998% potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, L, opór przepływu przy @30L/min –0,8 cmH20,opór przepływu przy @60/min –2,0cm H2O, waga 22, przestrzeń martwa 41ml,minimalna objętość oddechowa ,150ml,łącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | 50 | 10 | op | 0 | 500
84 | Złączka T 15 M-22M-15 F pozwalający dostosować nebulizator do układu oddechowego | 35 | 2 | op | 0 | 70
RAZEM