## Zadanie 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.10.2.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobnego sterylnego sprzętu laboratoryjnego, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - naklejki identyfikujące wkłucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………...........*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=7+8 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sterylne wymazówki z tworzywa o dł. 150 mm z wacikiem wiskozowym o średnicy 5mm w probówce transportowej 13 x 165 mm) z podłożem Amies; klasa wyrobu medycznego II a – opakowanie do 100 sztuk | szt. | 13400
2. | Sterylne pałeczki z tworzywa o dł.150mm z wacikiem wiskozowym o średnicy 5mm w probówce transportowej (13x165mm) z podłożem Amies z węglem; klasa wyrobu medycznego II a – opakowanie do 100 sztuk | szt. | 42000
3. | Sterylne pałeczki z tworzywa (giętkie) o dł. 150 mm z wacikiem wiskozowym o średnicy 5 mm pakowane indywidualnie (nie w blistrach) – opakowanie do 500 sztuk OPIS: każda wymazówka musi mieć indywidualne opakowanie nie powiązane z opakowaniem innej wymazówki czyli chcąc wyciągnąć jedną wymazówkę, wyciąga się pojedynczą wymazówkę, a nie arkusz 10 lub 20 wymazówek, których opakowania indywidualne odznaczone są jedynie perforacją | szt. | 47000
4. | Sterylne Pałeczki drewniane o dł. 150 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 5mm pakowane indywidualnie (nie w blistrach) – opakowanie do 500 sztuk OPIS: każda wymazówka musi mieć indywidualne opakowanie nie powiązane z opakowaniem innej wymazówki czyli chcąc wyciągnąć jedna wymazówkę, wyciąga się pojedynczą wymazówkę, a nie arkusz 10 lub 20 wymazówek, których opakowania indywidualne odznaczone są jedynie perforacją | szt. | 47000
5. | Sterylne pałeczki z drutu Al. o dł. 150 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 1,5 mm w probówce transportowej (13x165 lub 12x150mm); klasa wyrobu medycznego II a – opakowanie do 100 sztuk | szt. | 400
6. | Sterylne ezy o pojemności 10 µl w opakowaniu zbiorczym od 20 sztuk do 25 sztuk OPIS: Zbiór 20 lub 25 ez spakowanych razem, po otwarciu opakowania dostępne są bezpośrednio wszystkie ezy. | szt. | 286000
7. | Sterylne ezy poj. 10 µl Pakowane indywidualnie – opakowanie zbiorcze do 1000 sztuk OPIS: każda eza musi mieć indywidualne opakowanie nie powiązane z opakowaniem innej ezy czyli chcąc wyciągnąć jedną ezę, wyciaga się pojedynczą a nie arkusz 10 lub 20 ez, których opakowanie indywidualne odznaczone są jedynie perforacją | szt. | 4600
8. | Sterylne ezy o pojemności 1 µl w opakowaniu zbiorczym od 20 do 25 sztuk. Zbiór 20 lub 25 ez spakowanych razem, po otwarciu opakowania dostępne są bezpośrednio wszystkie ezy | szt. | 48000
9. | Sterylne ezy poj. 1 µl pakowane indywidualnie – opakowanie zbiorcze do 1000 szt. OPIS: każda eza musi mieć indywidualne opakowanie nie powiązane z opakowaniem innej ezy czyli chcąc wyciągnąć jedną ezę, wyciąga się pojedynczą ezę a nie arkusz 10 lub 20 ez, których opakowania indywidualne odznaczone są jedynie perforacją | szt. | 4800
10. | Sterylne szpatułki laryngologiczne z polistyrenu dł. 155 mm (+/- 10 mm) – opakowanie do 20 sztuk | szt. | 400
11. | Sterylne pałeczki z tworzywa dł. 150 mm z wiskozowym wacikiem o średnicy 5 mm w probówce transportowej; klasa wyrobu medycznego II a – opakowanie do 100 sztuk | szt. | 5000
12. | Sterylne lub aseptyczne pipetki Pasteura o pojemności 3,0 – 4,0 ml, z podziałką 3,0/0,5 ml - 4,0/0,5 ml, o długości 14,5 cm – 15 cm, pakowane indywidualnie; opakowanie zbiorcze do 100 sztuk | szt. | 4600
13. | Sterylne lub aseptyczne pipetki Pasteura o pojemności 1,0 ml, z podziałką 1,0/0,25 ml; długości 14,5 cm – 15 cm ,pakowane indywidualnie; opakowanie zbiorcze do 100 sztuk | szt. | 9400
14. | Sterylne lub aseptyczne pojemniki poj. 25-30 ml z polipropylenu zakręcane, stożkowe dno z podstawką umożliwiającą ustawienie pojemnika – opakowanie zbiorcze do 100 sztuk | szt. | 3800
15. | Sterylne lub aseptyczne pojemniki z PP o poj. 25 – 30 ml z zakrętką i łopatką – opakowanie zbiorcze do 100 sztuk | szt. | 10800
16. | Sterylne lub aseptyczne probówki Falcone o poj. 50 ml ( 30 x 115mm) stożkowe z podziałką co 5,0ml z zakrętką, z polipropylenu (dop. Aseptycznie). Podziałka na probówce wyraźna, malowana kolorem wyróżniającym się od tła probówki. | szt. | 12400
17. | Sterylne lub aseptyczne probówki o pojemności 10 ml (Ø16x100 mm), okrągłodenne z PS, z korkiem; opakowanie a 200 sztuk | szt. | 11200
18. | Sterylne lub aseptyczne probówki o pojemności 10 ml (Ø 16 x 100 mm) okrągłodenne z PS (z optycznie przezroczystego tworzywa), z korkiem pakowane indywidualnie | szt. | 400
19. | Sterylne lub aseptyczne pojemniki na mocz o poj. 150 ml, z zakrętką, posiadające szczelne zamknięcie, wykonane z twardego tworzywa, pakowane indywidualnie | szt. | 39000
20. | Nożyki stalowe twarde, do ręcznych nakłuć palca, sterylne, pakowane indywidualnie, odpowiednio ostre, dla dorosłych i dla dzieci; opakowanie a 200 szt. | szt. | 260000
21. | Sterylne lub aseptyczne mikroprobówki o poj. 2 ml, samostojące, z nakrętką bezbarwne | szt. | 1200
22. | Sterylne lub aseptyczne szalki Petriego z polistyrenu o średnicy 90 mm bez żeber | szt. | 800
23. | Sterylne lub aseptyczne szalki Petriego z polistyrenu o średnicy 140 mm bez żeber | szt. | 1600
|  |  |  | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto: