## Oferta wykonawcy WZÓR
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr 2b
…………………………
FORMULARZ OFERTOWY USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOŁOBRZEG
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne myjni samochodowej.
4. | Nazwa i Kody CPV: 42924740-8 Wysokocośnieniowa aparatura czyszczaca.
5. | Zestawienie tabelaryczne: | [11 empty] | WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Systemy myjki samochodowej | Stacjonarny wysokocisnieniowy agregat myjący. | ML-SA 04 | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał. nr 3 pkt.1
2 |  | Elektro zawory, zawory zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszacy,napędy zaworów. | 0 | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał.nr3 pkt.2
3 |  | Filtry wody zamontowane przed agregatem. | KFA | Armatura Kraków S.A | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał.nr 3 pkt.3
4 |  | Panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia-komplet z jednostką sterują. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 12 | Zał.nr 3 pkt.4
5 |  | Armatura cisnieniowa,elastyczne wysokocisnieniowe przewody,zaciski połączeniowe przewodow ciśnieniowych łożyskowania wózków. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał.nr 3 pkt.5
6 |  | Nawijaki i armatura układu mycia na stanowiskach. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.6
7 |  | Ramie obrotowe,zamontowane nad stanowiskiem mycia. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt. 7
8 |  | Wózki i platformy mycia,lance,pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposazeniu obiektu | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał.nr 3 pkt.8
9 |  | Zawory i armatura niezbedna do przyłączenia agregatu (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.9
10 |  | Układ transportu piasku (pompa,rurociagi armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.10
11 |  | Seperator piasku o wydajności do 20 m3/h | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.11
12 | Systemy myjki samochodowej | System płukania kanałów (sterowanie,armatura). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul.Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.12
13 |  | System płukania (przegląd pomp płuczących ). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.13
14 |  | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.14
15 |  | Armatura,ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał.nr 3 pkt.15
16 |  | Dmuchawy-przegląd (czyszczenie,wymiana filtrów powietrznych). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.16
17 |  | Układ AWAS Bioflot -sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania,regulacja zaworów napowietrzających,sprawdzenie nastaw ciśnień wody i spręzonego powietrza,szczelnosci połączeń,czyszczenie czujnika napowietrzenia, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał.nr 3 pkt.17
18 |  | Układ AWAS Bioflot-generalne czyszczenie kolumn AEROS,przegląd pomp. | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr.3 pkt.18
19 |  | Układ AWAS Bioflot- generalne czyszczenie kolumn flotacji i reakcji zbiornika wody oczyszczonej, elektrozaworow | BIOLOT | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 1 | 3 | Zał.nr 3 pkt. 19
20 |  | Układ hydroforowo pompowy ze zbiornikiem hydroforu 100l wydajności do 6m3/godz. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał.nr 3 pkt.20
21 |  | Układ hydroforowo pompowy- przegląd pomp. | b/d | WILO Polska Sp.zo.o | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 1 | 3 | Zał.nr 3pkt.21
22 |  | Instalacja odkurzacza centralnego- przegląd konserwacja układu, sprawdzenie szczelności połączen cisnienia ssącego, domknięcia pokryw gniazd przyłaczy. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał.nr 3 pkt.22
23 | Systemy myjki samochodowej | Instalacja odkurzacza centralnego -kontrola stanu technicznego odkurzacza: filtry powietrza, pyłoszczelność pracy silnika, szyszczenie instalacji odkurzacza. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 1 | 3 | Zał.nr 3 pkt.23
24 |  | Układ podgrzewu wody - pojemnościowe (2x300 L). | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.24
25 |  | Układ podgrzewu wody-pojemnościowe ( 2x300 L )-przegląd czyszczenie układu. | b/d | A2WAS | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 1 | 3 | Zał.nr 3 pkt.25
26 |  | Sprężarka śrubowa o wydajności 1153 L/min. | APK-G 10 / 500 | COMBI DRY AIRPRESS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 1 | 3 | Zał.nr 3 pkt.26
27 |  | Sterowanie elementów i układów technologii myjni, łącznie z pulpitem kierownika. | b/d | AWAS | 1 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 4 | 12 | Zał.nr 3 pkt 27
28 |  | Stacja podnoszenia ciśnienia ,system pomp WILO - VR- System , skrzynka sterująca | MVIE 1,1 | WILO - Polska | 2 | 2016 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.28
29 |  | Zmiękczacz wody CosmoWATER | HOME 22 | Polska | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.29
30 |  | Zawór antyskazeniowy fi 25, fi 50. | b/d | SOKLA | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.30
31 |  | Osadnik wstępny szlamu - 25 m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. Nr 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.31
32 |  | Zasobnik wody podczyszczanej - 7,5 m 3 | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. Nr 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.32
33 |  | Seperator szlamu , piasku, oleju. - 25m 3. | zbiornik betonowy | b/d | 1 | 2016 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | przy bud. Nr 80 | 17 WOG | 2 | 6 | Zał.nr 3 pkt.33
34 |  | Koncentrat do mycia silnków ( poj. 5 L ). | BIOSOL SDS | Polska | 6 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 3 | Zał.nr 5 pkt.1
35 |  | Środek czyszczacy (opk.10 kg ). | RM 760 | KARCHER | 2 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 3 | Zał.nr 5 pkt.2
36 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 1 l ) | GLOBO 3600 | Belgia | 80 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 3 | Zał.nr 5 pkt.3
37 |  | Preparat KENOTEK ( poj. 20 l ). | GLOBAL2000 | Belgia | 6 | 2019 | ul. Koszalinska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 3 | Zal.nr 5 pkt.4
38 |  | Sól warzona próżniowa tabletkowana (opk. 25 kg ). | TABSOL | Polska | 4 | 2019 | ul. Koszalińska 76 Kołobrzeg | 80 | 17 WOG | 3 | 3 | Zał.nr 5 pkt.5
RAZEM:
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………