Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 1 – Preparat do dezynfekcji aparatów do hemodializy, testy paskowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość (dot. poz. 2) | Oferowana ilość opakowań (dot. poz. 2) | Cena netto | Wartość netto (kol. 3*6 dotyczy poz. 1; kol. 5*6 dotyczy poz. 2) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Preparat na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru do chemicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy i systemów uzdatniania wody na potrzeby dializoterapii. Forma preparatu: koncentrat. Spektrum biobójcze: B (Tbc), V (HBV, HCV, HIV), F. Czas działania roztworu: 3 % po max. 15 minutach. Wymagane opakowanie: kanister 5 litrowy. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 40 op | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Paskowy test na wykrywalnie pozostałości zaoferowanego w poz. 1 środka dezynfekującego. Wymagane opakowanie max 100 sztuk. | 400 pasków |  |  |  |  | 23% |  |  |
| RAZEM (suma kolumny 7 i kolumny 9) |  | X |  | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 2 – Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Alkoholowy żel o właściwościach tiksotropowych do higieniczniej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający etanol nie mniej niż 80g/100g produktu oraz dodatkowo substancje pielęgnujące (alfa bisabolol oraz gliceryna) bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s, chirurgiczna 90s. Spektrum działania: B( w tym wielolekooporne MRSA OXA48) Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno). Opakowanie kompatybilne z dozownikiem Dermados. Opakowanie wyposażone w pompkę dozującą do 80%. Opakowanie 500 ml Rejestracja jako preparat biobójczy. | 2600 op |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający 89g etanolu oraz butan-2-on, witaminę E, glicerynę, pantenol. Działanie bójcze PN 1500- 20s, PN12791- 90s, B (EN 13727 lub równoważna)- 30s Rota oraz norowirusy zgodnie z normą 14476 lub równoważna w czasie do 15s. Opakowanie 500 ml Rejestracja jako preparat biobójczy. | 2800 op |  |  |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny 5 i kolumny 7) |  | X |  | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 3 – Emulsja do pielęgnacji skóry rąk

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Emulsja do pielęgnacji wrażliwej, suchej i zniszczonej skóry rąk z kwasem hialuronowym i woskiem pszczelim. Forma: preparat gotowy do użycia. Opakowania pasujące do dozowników Dermados posiadanych przez Zamawiającego. Wymagane opakowanie: 500ml Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat ma dobrze nawilżać i natłuszczać skórę; 2. Preparat ma się dobrze i szybko wchłaniać; 3. Po użyciu nie może pozostawiać uczucia lepkości. Rejestracja jako kosmetyk | 300 op |  |  | 23% |  |  |
| 2 | Pompka do opakowań z poz. 1 | 300 szt |  |  | 23% |  |  |
| RAZEM (suma kolumny 5 i kolumny 7) |  | X |  | X |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 4 – Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent KOD EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Substancja czynna: diglukonian chlorhexydyny w ilości 3,87g na 100g preparatu i alkohol etylowy. Forma: preparat gotowy do użycia. Spectrum działania biobójczego: B (w tym MRSA), F,V. Czas działania max. do 5 minut. Wymagana wielkość opakowania – 500 ml z pompką dozującą. Parametry bezwzględnie wymagane: Preparat nie może wysuszać skóry. Preparat musi dobrze usuwać zabrudzenia ze skóry. Preparat nie może powodować reakcji uczuleniowych. Rejestracja jako lek | 150op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i kodu EAN w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 5 – Preparat antyseptyczny w postaci emulsji do mycia i odkażania skóry i ciała

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Preparat antyseptyczny (na bazie chlorheksydyny oraz QAV) w formie emulsji do mycia i odkażania skóry rąk i ciała. Forma: roztwór gotowy do użycia. Spektrum działania biobójczego: B, (MRSA), V (w tym HCV, HIV, HBV), F, drożdżobójcze. Czas działania biobójczego: max do 1 minuty. Preparat zgodny z normą EN 1499 lub równoważna. Opakowanie 500 ml. Parametry bezwzględnie wymagane: Preparat nie może wysuszać skóry i wywoływać jej podrażnień. Zapach preparatu nie może drażnić oczu i śluzówek. Preparat musi łatwo usuwać zanieczyszczenia. Rejestracja jako preparat biobójczy. | 3000 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 6 – Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni, narzędzi i rozlanych substancji organicznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Preparat myjąco dezynfekujący do powierzchni, narzędzi i rozlanych substancji organicznych. Związek aktywny – monosiarczan potasu. Oparty o bis (peroksymonosiarczano), bis (siarczan) pentapotasu oraz sól sodową kwasu dodecylobenzenosulfonowego, kwas amidosulfonowy i jabłkowy, peroksodisiarczan potasu, dipenten. Dopuszczony do stosowania na powierzchniach wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy. Trwałość roztworu roboczego potwierdzana barwą. Forma: proszek do sporządzania roztworu. Spektrum działania biobójczego: B, F, V, Polio, adenowirusy. Czas działania biobójczego – B, V – powierzchnie skażone – 10min, B, V, F – powierzchnie czyste – 15 min. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Roztwór roboczy nie może drażnić oczu, błon śluzowych 2. Preparat nie może zostawiać osadu na dezynfekowanych powierzchniach- preparat musi dobrze rozpuszczać się w wodzie Wymagane opakowanie z oryginalną miarką – do 200g Rejestracja jako wyrób medyczny. | 380 000 g |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 7 - Gotowy do użycia preparat czyszczący

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych oraz oleinianu decylu. Nie zawierający zasad ani mydła. Wymagana wielkość opakowania 500ml. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 100 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 8 - Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Preparat dezynfekująco – myjący bez aldehydów, fenoli i kwasu nadoctowego, QAC do powierzchni i sprzętu medycznego oparty na dwutlenku chloru. Może być stosowany w obecności pacjentów. Zastosowanie: zagrożenie zgorzelą gazową. Forma: koncentrat do sporządzenia roztworu. Spektrum działania biobójczego: B (zgodnie z EN 13727 lub równoważna), V (wg EN 14476 lub równoważna), F (wg EN 13624 lub równoważna, Tbc (wg EN 14348 lub równoważna), S (EN 13704 lub równoważna) w czasie do 5 min. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Dobra rozpuszczalność w wodzie 2. Roztwór roboczy nie może drażnić oczu i śluzówek 3. Roztwór nie może pozostawiać osadu na dezynfekowanych powierzchniach Zamawiający oczekuje na 80op jeden pojemnik 5l do mieszania preparatu. Wymagana wielkość opakowania 100 ml Rejestracja jako wyrób medyczny. | 1300 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 9 - Preparat do maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji termicznej, kaczek i basenów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Kwaśny środek do maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego. Zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego. Nie pozostawiający smug i zacieków, niskopieniący. Stosowany w niskim stężeniu od 0,1 do 0,3%. Zawierający inhibitory korozji. Wymagana wielkość opakowania: kanister 5 litrów. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 30 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 10 - Preparat antybakteryjny do profilaktyki przeciwgrzybicznej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat na bazie min. 70 % etanolu oraz min. 2% diglukonianu chloheksydyny do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych, skóry pacjenta oraz rąk personelu. O działaniu bakteriobójczym zgodnie z EN 13727 lub równoważna drożdżobójczym zgodnie EN 13624 lub równoważna działającym na wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) Czas działania max 30 s. Wymaga objętość 250 ml z atomizerem Rejestracja jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy | 100 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 11 - Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Zawierający IV rzędowe związki amonowe i kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza). Preparat całkowicie biodegradowalny. Potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi do 72 godzin. Spectrum do 15 minut: B (zgodnie z normą EN 1040 lub równoważna, EN13727 lub równoważna, EN 14561 lub równoważna) w tym: Acinetobacter baumanni ESBL,Enterococus faecium –VRE, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Staphylococus aureus-MRSA, F (candida albicans), do 5 min. V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia (zgodnie z normą EN 14476 lub równoważna), w do 60 minut prątkobójczy (EN 14348 lub równoważna, zgodnie z normą EN 14563 lub równoważna). Parametry bezwzględnie wymagane: forma: Preparat gotowy do użycia. Opakowanie: 750 ml z końcówką spieniającą. Preparat po naniesieniu na powierzchnię narzędzi nie może drażnić śluzówek i oczu. Preparat musi zapobiegać wysychaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 15 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 12 - Gotowy do użycia preparat czyszczący

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (3x6 dot. poz. 1, 5x6 dot. poz. 2 i poz. 3) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 1 do 10ml/l w temp. do 60C. Spełniający wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba, oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO/TS 15883-5:2005 lub równoważna. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna). Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, pH 10,5-10,7. Posiadający w swoim składzie: 5–15% fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan-2-ol; trioctan trisodowy (2-hydroksyetylo)etylenodiaminy, propano-1,2-diol. Pojemność 20l Rejestracja jako wyrób medyczny. | 30 op | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Pojemność 5-20l Rejestracja jako wyrób medyczny. | 200 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny preparat, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Mający zastosowanie do jako myjący środek na etapie kwaśnego mycia wstępnego podczas maszynowej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, pojemników, butów operacyjnych. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, środków powierzchniowo czynnych, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Pojemność 5-20l Rejestracja jako wyrób medyczny. | 200 l |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny 7 i kolumny 10) |  | X |  | X |

UWAGA! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez zamawiającego (kol. 3) bez reszty – dotyczy poz. 2 i poz. 3

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 13 - Preparat do mycia narzędzi i sprzętu endoskopowego, preparat do dezynfekcji endoskopów i narzędzi termolabilnych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Preparat do mycia narzędzi i sprzętu endoskopowego. Skutecznie rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne, niskopieniący. Forma koncentrat. Wymagane opakowanie do 2l Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może drażnić skóry i błon śluzowych 2. Preparat nie może zostawiać smug i osadu na narzędziach 3. Preparat musi być kompatybilny z preparatem z poz 2 Rejestracja jako wyrób medyczny. | 6 l roztworu roboczego |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji endoskopów i narzędzi termolabilnych. Związek aktywny aldehyd glutarowy. Aktywność przy zanieczyszczeniu białkowymi 28 dni. Forma – preparat gotowy do użycia. Wymagane opakowanie do 5l Zakres działania biobójczego: B, V (w tym HIV, HCV, HBV), F, Tbc-15minut, S- do 45 minut. Kompatybilny z preparatem z poz. 1 Rejestracja jako wyrób medyczny. | 300 l roztworu gotowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paski testowe do preparatu zaoferowanego w poz 2. Wymagane opakowanie do 100 szt | 200 sztuk pasków |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny 7 i kolumny 9) |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 14 - Preparat pielęgnacyjny i nawilżający przeznaczony do narzędzi chirurgicznych na bazie czystego oleju parafinowego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Preparat do pielęgnacji, konserwacji, nawilżania narzędzi chirurgicznych zawiasowych: 1. Oparty na bazie czystego oleju parafinowego 2. Przeznaczony do stosowania przez procesem sterylizacji wyrobów medycznych. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat w postaci sprayu. 2. Każde opakowanie wyposażone w długi punktowy aplikator ułatwiający miejscowe ekonomiczne stosowanie preparatu 3. Wielkość/pojemność opakowania 400 ml ze względu na ergonomię stosowania. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 30 op. |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 15 - Chusteczki do dezynfekcji głowic ultrasonograficznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki dezynfekujące, przenaczone do dezynfekcji i mycia powierzchni, dopuszczone do kontaktu z żywnością, o wymiarach 20/+5cmx20cm /+5cm , pakowane po 100szt, forma pakowania - flowpack. Aktywna substancja Nadtlenek wodoru.Chusteczki o działaniu biobójczym, grzybobójczym 5min , drożdżobójczym 1 min (EN16615 lub równoważna), prątkobójczym 60min (EN 16615 lub równoważna), Adeno 1 minuta , Noro 60min (EN14476 lub równoważna), wirusobójczy HBV,HCV, HIV i Rota 30 sek. Wielkość opakowania od 50 do 100 sztuk | 50 op |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 16 - Preparat dezynfekcyjny alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni + chusteczki (ściereczki)

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (3x6 dot. poz. 1 i poz. 3, 5x6 dot. poz. 2) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, oparty na etanolu do 50%, nie posiadający w składzie aldehydów i czwartorzędowych związków amonowych: 1. Wielkość opakowania 5l. 2. Spektrum działania biobójczego: B, Tbc, MRSA,F,V (HIV, HCV, HBV), Rota, Adeno, SARS w 1 minutę; NORO do 5 minut 3. Preparat dedykowany do stosowania w połączeniu z wsadami chusteczek do dezynfekcji przecierowej powierzchni. Parametry bezwzględnie wymagane : 1. Preparat gotowy do użycia. 2. Preparat bezbarwny. 3. Kompatybilny z chusteczkami (ściereczkami)opisanymi w poz.2 Rejestracja jako wyrób medyczny | 50 op | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Ściereczki o dużej chłonności nie pozostawiające smug na dezynfekowanej powierzchni, o wymiarze 35x20cm (+5 cm), wymagane opakowanie wkład 100 szt (+/20%) , kompatybilne z opisanym pojemnikiem w poz. 3. | 51 200 szt ściereczek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik o pojemności min 2,5l z systemem uwalniania ściereczek i szczelnie domykająca się pokrywą. | 40 sztuk | X | X |  |  |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny 7 i kolumny 9) |  | X |  | X |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania dla poz. 2 musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 17 - Preparat do mycia i dezynfekcji UNIT

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Preparat oparty o chlorek: dioktylo-dimetyloamoniowy oraz dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy Bez aldehydów. Koncentrat przeznaczony do równoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących i misek unitu stomatologicznego. Wielkość opakowania 5l. Zapobiega powstawaniu biofilmu. Spektrum działania biobójczego: B (zgodnie z EN 13727 lub równoważna), F (wg EN 13624 lub równoważna), V (wg EN 14476 lub równoważna) (HIV, HCV, HBV, SARS-CoV ) do 15 minut w stężeniu 2% oraz Tbc (wg EN 14348 lub równoważna) w stężeniu 4% do 60minut. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat bezbarwny. 2. Preparat nie pieni się 3. Dobra rozpuszczalność w wodzie 4. Preparat dedykowany do stosowania w unitach stomatologicznych. Rejestracja jako wyrób medyczny klasy II a | 40 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 18 - Preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Enzymatyczny preparat do manualnego przygotowania, mycia w myjkach ultradźwiękowych i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych, narzędzi termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego, przed sterylizacją na bazie czwartorzędowych związków amonu i kompleksu enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza) Spektrum działania: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze. EN13727 lub równoważna i EN14561 lub równoważna działanie bakteriobójcze 0,5% - 5’ EN14476 lub równoważna i EN17111 lub równoważna wirusy osłonkowe 0,5% - 15’ EN14348 lub równoważna i EN14563 lub równoważna prątki gruźlicy 1% - 30’ Preparat o pH koncentratu 20°C 7,84. W formie Koncentratu. Nie powoduje korozji materiałów. Wymagana wielkość opakowania: kanister 5 litrów. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 6 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 19 - Preparat do mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących oraz spluwaczek

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących, spluwaczek. W składzie glukoprotamina oraz chlorek beznzyloalkiloamoniowy. Spektrum działania biobójczego: B, F, V (Adeno, wirusy osłonkowe łącznie z HBV,HCV,HIV), Tbc – do 30 minut. Forma: Preparat gotowy do użycia, w postaci żelu. Wymagane opakowanie - kanister 6 l Rejestracja jako wyrób medyczny. | 2 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 20 - 35% nadtlenek wodoru

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Preparat zawierający 35% nadtlenek wodoru, znajdujący zastosowanie w Placówkach Służby Zdrowia oraz w przemyśle farmaceutycznym, kompatybilny z urządzeniem BIOQUEL Z2 Wielkość opakowania 5l. | 18 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 21 – Preparat do dezynfekcji głowicy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Niskopieniący detergent enzymatyczny, łagodnym środkiem przeznaczony do mycia narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia. Zawierający enzymy proteolitycznych rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko w czasie 1-3 min. Kompatybilny z wieloma materiałami. Przeznaczony do stosowania manualnie oraz w automatycznych myjniach endoskopów , myjkach ultradźwiękowych. Posiadający zdolność neutralizacji jonów obecnych w wodzie, wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych. Zawiera inhibitory korozji. Skuteczne działanie w temperaturze pokojowej. Twardość wody nie ma wpływu na skuteczność preparatu. Wielkość opakowania 1litr wraz z pompką dozującą. | 6 op | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezwonny preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego. Na bazie aldehydu orto-ftalowego, nie zawiera aldehydu glutarowego i formaldehydu. Posiada szerokie spektrum biobójcze. W czasie 5 min. inaktywuje wirusy, grzyby, bakterie i prątki gruźlicy, zachowujący właściwości dezynfekujące przez 14 dni, po otwarciu kanistra, może być wielokrotnie z niego pobierany koncentrat w okresie 75 dni. Preferowane opakowanie 3,87 l | 6 op |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny 7 i kolumny 9) |  | X |  | X |

Powyższe preparaty muszą być akceptowane przez producenta głowicy sródoperacyjnej FUJIFILM posiadanej przez zamawiającego.

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr 22 – Oliwka pielęgnacyjna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 |
| 1 | Paraffinum Liquidum, Ethyl Linoleate, Ethyl Oleate, Ethyl Linolenate, vit. F Postać: oliwka Minimalna wielkość opakowania 150 ml Zamawiający dopuszcza obecność substancji zapachowych oraz wyciągów roślinnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kosmetyku. | 24 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Zadanie nr - 23 Żel do leczenia owrzodzeń i zmian chorobowych w jamie ustnej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 | 7 (5x6) | 8 |
| 1 | Wyrób medyczny z certyfikatem CE do leczenia owrzodzeń, aft, podrażnień, ran i zmian chorobowych w jamie ustnej spowodowanych zabiegami chirurgicznymi, aparatami ortodontycznymi i protezami. Preparat do pokrycia śluzówki o działaniu łagodzącym i wspomagającym gojenie. Nie posiadający w składzie chlorcheksydyny. Wymagana wielkość opakowania 8 ml | 100 op |  |  |  |  |  |

Brak wypełnienia wszystkich kolumn i brak podania informacji dotyczących nazwy handlowej, nazwy producenta i numeru katalogowego w formularzu asortymentowo – cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................

Siedziba ……………………………………………………………....................................

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do podpisania umowy …………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Rodzaj przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo Przedsiębiorców*

[   ] mikro		[   ] małe		[   ] średnie		[   ] duże		[   ] inne

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Zadanie nr ….*

## Całkowita cena ofertowa netto ________________zł

## w tym VAT _______________ zł

## Całkowita cena ofertowa brutto ________________zł

* (powtórzyć tabelę w ramach oferowanych zadań)

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projektowanych postanowieniach umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektowanych postanowień umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą …………… Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………. Nazwa i adres podwykonawcy ……………..(niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ: nie / tak obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………...(niepotrzebne skreślić)

* zaznaczyć właściwe

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków dezynfekcyjnych” oznaczenie sprawy: ZP-24-003UN” prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa środków dezynfekcyjnych” oznaczenie sprawy: ZP-24-003UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków dezynfekujących” oznaczenie sprawy: ZP-24-003UN” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

W związku z brakiem Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla Zadania / Zadań nr ……….. sporządzonej na podstawie 1907/2006/WE Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny udzielenia zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenie Europejskiej Agencji Chemikaliów oświadczam, iż przedmiot zamówienia nie posiada substancji niebezpiecznych oraz określam do jakich grup (kategorii) substancji należy przedmiot zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać grupy (kategorie substancji)

Załącznik nr 9 do SWZ

Zamawiający

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

reprezentowani przez:

……………………………………………………..……

Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa środków dezynfekujących, oświadczam, że:

•  Wykonawca

……………………………………………………………..………………………………

dysponujący następującymi uprawnieniami wymaganym w postępowaniu:

……………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………..………………………………

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….