Żyrardów, dn. 21.08.2024 r.

Nr postępowania: ZP.5S.TW.2024

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., udziela wyjaśnień w postępowaniu pn.: **„Projekt i wykonanie modernizacji SUW „Mokra” w Żyrardowie”.**

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza komunikację pomiędzy szafami po Modbus TCP/IP zamiast Profibus?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania protokołu Modbus TCP/IP w komunikacji między szafami sterowniczymi.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza komunikację pomiędzy szafami po protokole Modbus TCP?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu nr 1.

Prezes Zarządu

Michał Klonowski