## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane nie gorsze niż" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami Arkusza asortymentowo- cenowego i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## WIRÓWKA
9/ZP/2024/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Wirówka nastołowa Preferowany producent: CAPP Preferowany model: Capp Rondo Universal Centrifuge | Wirówka nastołowa | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
Zakres prędkości: 500-4500 [obr./min] | Zakres prędkości: …...........-...…........ [obr./min]
Zakres kontroli czasu pracy(minutnik): 1-999[min} lub tryb ciągły | Zakres kontroli czasu pracy(minutnik): .......-.............[min] lub tryb ciągły
Programowalność: do 99 programów | TAK/NIE *
Kolorowy wyświetlacz: LCD | TAK/NIE *
Możliwość pracy w temperaturze otoczenia w zakresie: 5-40°C i wilgotności do 80% | Możliwość pracy w temperaturze otoczenia w zakresie: .......-........°[C] i wilgotności do ..........[%]
Możliwość montażu rotorów różnego typu, określonych przez producenta urządzenia | TAK/NIE *
Możliwość montażu rotora uchylnego na 6 probówek 50ml, dwie mikropłytki oraz 16 probówek 15ml | TAK/NIE *
Typ silnika: bezszczotkowy silnik elektryczny | TAK/NIE *
Możliwość kontroli zdalnej przez USB | TAK/NIE *
Czujnik niewyważenia | TAK/NIE *
Wymiary (S x G x W): 595 x 436 x 311 [mm] | Wymiary (S x G x W): ….........x......…....x........... [mm]
Waga bez rotora: 23 [kg] | Waga bez rotora: ….............. [kg]
Głośność nie wyższa niż: 65 [dB] | Głośność nie wyższa niż: ............ [dB]
Maksymalny pobór mocy: 460 [W] | Maksymalny pobór mocy: ….............. [W]
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 12 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
Instalacja urządzenia | TAK/NIE *
Szkolenie z obsługi wirówki dla 4 osób | TAK/NIE *
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, pokój Bfi53