Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego

Załącznik do oferty i umowy

FORMULARZ CENOWY - ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

| L.p. | ##### Wyszczególnienie | Jedn.miary | Ilość | Producent |  | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typu 42-34, DN50, Kvs=32 m3/h, PN16, z rurką impulsową, złączkami, zaworem iglicowym, zakres nastaw różnicy ciśnień Δp= 0,2÷1 bar. | kpl. | 1 | Samson | PKP pl. Niepodleglości |  |  |  |
| 2 | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typu 46-6, DN20, gwintowany z końcówkami do wspawania, Kvs=6,3 m3/h, PN16, z rurką impulsową, złączkami, zaworem iglicowym, zakres nastaw różnicy ciśnień Δp= 0,2÷1 bar. | kpl. | 2 | Samson | Przelot (1szt) Kozia (1szt) |  |  |  |
| 3 | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typu 46-6, DN25, gwintowany z końcówkami do wspawania, Kvs=8,0 m3/h, PN16, z rurką impulsową, złączkami, zaworem iglicowym, zakres nastaw różnicy ciśnień Δp= 0,2÷1 bar | kpl. | 6 | Samson | Martszałkowska/Studzienna (1szt) Sikorskiego (2szt) Przelot (1szt.) Klonowa (1szt) Kozia (1szt) |  |  |  |
| 4 | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typu 46-6, DN32, korpus kołnierzowy, Kvs=12,5 m3/h, PN25, z rurką impulsową, złączkami, zaworem iglicowym, zakres nastaw różnicy ciśnień Δp= 0,2÷1 bar | kpl. | 2 | Samson | Klonowa Kościuszki 11 |  |  |  |
| 5 | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typu 46-6, DN40, gwintowany z końcówkami do wspawania, Kvs=16 m3/h, PN25, z rurką impulsową, złączkami, zaworem iglicowym, zakres nastaw różnicy ciśnień Δp= 0,2÷1 bar | kpl. | 1 | Samson | Piotrkowska 27 |  |  |  |
| 6 | Wodomierz JS90-0,6-NC, DN15, PN16, tmax 90°C, Qn=0,6m3/h, Qmin=0,012m3/h, Qmax=1,2 m3/h, 10 dm3/imp, z kpl. łączników | szt. | 8 | Powogaz |  |  |  |  |