Kalisz, dn. 2020-08-26

PM/Z/2418/41/2020

1. Informacje wprowadzające.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty dotyczącej:

Budowy sieci wodociągowej w ul. Konińskiej od pkt 8 do pkt 10 – zgodnie z projektem PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu „Projekt budowlany sieci wodociągowej Dz125PE w Kaliszu ul. Konińska, P. Michałowskiego, J. Kossaka, J. Chełmońskiego i W. Podkowińskiego – wrzesień 2015.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 Dz125x7,4mm na odcinku od pkt 8 do pkt 10 o długości 392m zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez PWiK Sp. z o.o.   
   z siedzibą w Kaliszu.
2. Połączenie w węźle W6 nowobudowanego rurociągu z istniejącym rurociągiem w ul. Michałowskiego.
3. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji   
   w Kaliszu.
4. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej.

Uwagi:

1. Prace należy prowadzić zgodnie z:

* Decyzją WU.4130.5.2.2015 z dnia 18.05.2015r. MZDiK w Kaliszu.
* Decyzją Pozwolenia na budowę Nr 87/16 z dnia 08.03.2016r.
* „Projektem budowlanym sieci wodociągowej Dz125PE w Kaliszu ul. Konińska,   
  P. Michałowskiego, J. Kossaka, J. Chełmońskiego i W. Podkowińskiego – wrzesień 2015.
* Projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym „Budowa sieci wodociągowej w ul. Konińskiej, Kossaka, Michałowskiego”.

1. Armaturę do zabudowy na sieci wodociągowej dostarcza PWiK Sp. z o.o.
2. Wszystkie połączenia na rurociągu wodociągowym należy wykonać metodą zgrzewania.
3. Włączenia w istniejącą sieć wodociągową wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o.
4. Ewentualne odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy.
5. Należy zachować sprawność użytkową urządzeń melioracyjnych.

Zajęcie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczanego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłaszane pisemnie).

Wnioski o zajęcie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.

Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.

1. Termin i miejsce wykonania zadania.

Termin wejścia na budowę: 16.09.2020r.

Termin wykonania: do 15.10.2020r.

Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: 15.11.2020r.

1. Forma płatności.

Termin płatności: przelew, min. 30 dni.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez PWiK Spółka z o.o.

Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.

1. Warunki gwarancji:

Gwarancja: min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Specjalista ds. Inwestycji – mgr inż. Jolanta Kaczmarek, tel. 62 760 80 17.

1. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena - 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:
2. Wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu).
5. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wykaz ważniejszych prac prowadzonych obecnie.
7. Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania wraz z poświadczeniem**.**
8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.