**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Analizator – system analityczny – szybkie testy CRP do analizy ciężkości przebiegu zapalenia u pacjentów – 1 sztuka
* Fluorescencyjny immunochromatograficzny system analityczny
* Analiza: CRP, Nt-proBNP, D-dimery, TSH, HbA1c, PSA
* Preferowani producenci – Finecare FIA Meter Plus (system analityczny) lub równoważny
1. Holter ciśnieniowy 24h – całodobowe monitorowanie ciśnienia krwi w warunkach domowych - 2 szt.
* Polskie oprogramowanie
* Preferowani producenci – Conect ABPM50 lub równoważny
* Ciśnieniomierz 24h
* NIBP
1. Holter EKG – 1 szt.
* Współpracujący z systemami AI np. cardiomatics
* 12- odprowadzeń
1. Aparat EKG – 1 szt.
* 12 odprowadzeń
* Format zapisu (min.) HL7, PDF
1. Testy COMBO typu PEN – testy w formie sztyftu do nosa wykrywające obecność antygenu wirusa SARS-CoV-2 wirusa grypa A i B oraz Syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) - 500 szt.
* Test antygeno Covid-19
* Influenza A/B
* RSV z możliwością pobierania próbki z przedsionka nosa
* Preferowani producenci: FaSTEP test antygen Covid -19 & Influenza A/B & RSV lub równoważne