## Arkusz1
Zad. 1 : zestawy do przezskórnej przezcewkowej korekcji niedomykalności zastawki mitralnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana liczba na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe
1 | Przezcewnikowe korekcja niedomykalności zastawki mitralnej - naprawa brzeg-do-brzegu poprzez zbliżenie za pomocą klipsa (-ów) brzegów przedniego i tylnego płatka zastawki mitralnej | System dedykowany do naprawy zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsów. System wprowadzany drogą przezskórną przez żyłę główną dolną. Dostępne 4 rozmiary klipsów. Minimalna długość cewnika 795 mm – 800 mm. Dystalne części cewnika i rękawa sterującego nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich. System jednorazowego użytku. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | kpl | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x
Zadanie nr 2: Igły do krioablacji tkanek nowotworowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe
1 | Igła do krioablacji | Jednorazowa, sterylna. Dostępne 1.5mm i 2.1mm. Zgięte pod kątem 90° do krioablacji przy użyciu skrajnie niskich temperatur i utworzeniu kuli lodowej. Wskazanie do użycia w obszarach: tkanka gruczołu krokowego, krioablacja tkanek nowotworowych guzów złośliwych i niezłośliwych, nowotworów skóry i innych schorzeń skóry. Rodzaj igły: ostra końcówka tnąca, trzon igły dł. 175mm ze znacznikami, powłoka o niskim współczynniku tarcia i wskaźnik strefy aktywnej. Posiadają wewnętrzny zwój elektryczny do ogrzewania, rękojeść z oznaczeniem kolorystycznym, przewód i złącze do gazu. Igły ze znacznikami na trzonie - szerokie (pierwszy 20mm od końcówki, kolejne co 10mm) oraz wąskie (pierwszy 25mm od końcówki, kolejne co 5mm). Trzon igły ze stali nierdzewnej, rękojeść mosiężna pokryta otoczką termokurczliwą, przewód gazu poliuretanowy. Igły kompatybilne z konsolami pracującymi z gazem argon. | sztuka | 150 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Konsola do krioablacji tkanek nowotworowych | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia na czas planowanego zabiegu konsoli do krioablacji tkanek nowotworowych kompatybilnej z poz. 1.1 zawierającej 4 kanały do podłączenia igieł. W każdym kanale dwa porty igieł. Możliwość podłączenia 8 igieł jednocześnie. Dwa gniazda wielopunktowych czujników termicznych, jedno złącze wlotowe argonu, zintegrowany monitor 10,1 - calowy z ekranem dotykowym, panelem dotykowym, portem USB oraz portem Ethernet. Rejestracja i archiwizacja przebiegu zabiegu zapisywana na dysku wewnętrznym. Współpraca z jednym rodzajem sprężonych gazów - Argon. Wykonawca zapewnia obecność technika podczas zabiegu. | sztuka | 1 |  | x | x | x | x
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x
Zadanie nr 3: Pierścienie zastawkowe trójdzielne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na okres 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numery katalogowe
1 | Pierścień do plastyki zastawki trójdzielnej. | Sterylny. Sztywny pierścień do annuloplastyki trójdzielnej. Konstrukcja niskoprofilowa z nieodkształcalnym rdzeniem, zapewniająca zachowanie kształtu po implantacji. Pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki. Kształt pierścienia ze stosunkiem wysokości do szerokości ¾. Rozmiary pierścieni od 26mm do 36mm (co 2mm). Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. Dwa komplety miarek do oceny wielkości rozmiaru pierścienia zastawki. | sztuka | 180 |  | 0 | 8 | 0 | 0
trombogeniczność poniżej 2,5% - należy podać wartość dla najmniejszej oferowanej
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x