Załącznik nr 1.1 - Kosztorys ofertowy

Część 1 –   Ubrania chirurgiczne (bluzy + spodnie)

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bluza chirurgiczna jednorazowego użytku. Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Zarówno spodnie jak i bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | szt | 10 000 |  |  |  |  |
| 2 | Spodnie chirurgiczne jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Zarówno spodnie jak i bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | szt | 10 000 |  |  |  |  |
| 3 | Bluza operacyjna jednorazowego użytku wykonana w włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy plastikowe, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Dostępne w rozmiarach: S-XXXL w kolorze niebieskim | szt | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.2 - Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Czepki chirurgiczne i maski ochronne

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką wykonany z włókniny typu spunbonded o gramaturze 18g/m2 (włóknina złożona z termicznie spojonych, ciągłych włókien polipropylenowych). Wymiary: 18 cm - materiał nierozciągnięty – w spoczynku (złożony na pół) 55 cm - materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół) Pakowany w kartonik w formie podajnika max. po 100szt., w kolorze niebieskim. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych | szt | 30 000 |  |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, wiązany na troki. W części bocznej wykonany z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze min. 26g/m2, w części górnej z włókniny wiskozowej perforowanej wysoko paroprzepuszczalnej pochłaniającej pot. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 42N, w poprzek włókien 26N Kolor niebieski, rozmiary L i XL. Głębokość czepka ok. 14 cm dla rozmiaru L; 19 cm dla rozmiaru XL Pakowany w kartonik w formie podajnika max. 50 szt.. co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, w kolorze niebieskim. Kartonik oznakowany zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych. | szt | 10 000 |  |  |  |  |
| 3 | Maska ochronna chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Posiadająca kształtnik na nos umożliwiający dopasowanie przez użytkownika. Kształtnik jest metalowy pokryty warstwą polietylenu. Długość górnych troków min. 430 mm, długość dolnych troków min. 380 mm. Pakowana w kartonik w formie podajnika max. po 50 szt. W kolorze niebieskim. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z Ustawa o Wyrobach Medycznych. | szt | 20 000 |  |  |  |  |
| 4 | Maska ochronna chirurgiczna mocowana na gumki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Posiadająca kształtnik na nos umożliwiający dopasowanie przez użytkownika. Kształtnik jest metalowy pokryty warstwą polietylenu. Pakowana w kartonik w formie podajnika pakowana po 50 szt. W kolorze niebieskim. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych | szt | 30 000 |  |  |  |  |
| 5 | Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy, technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem, wodoodporna-technologia Splash Resistant. Pakowana w kartonik w formie podajnika. max. po 25 szt. W kolorze niebieskim. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z Ustawa o Wyrobach Medycznych. | szt | 2 000 |  |  |  |  |
| 6 | Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot, na całym obwodzie głowy, tylna część ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką, pakowany w formie podajnika | szt | 5 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.3 - Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Osłony na przewody i głowice

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona na przewody o wymiarach 18x250cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 0,04mm, sterylna z plastrem samoprzylepnym, perferowany koniec umożliwiający otwarcie. Opakowanie max. 120 szt. | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na głowicę USG nawilżona, sterylna, pakowana pojedynczo w folię aluminiową, lateksowa o wymiarach 13x236 cm, op. = 80 szt. | szt | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na przewody o wymiarach 8x120 cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 55 µm, sterylna z plastrem samoprzylepnym dołączonym osobno. | szt | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.4 - Kosztorys ofertowy

Część 4  –  Sterylny zestaw serwet do artroskopii

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do artroskopii: Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo(czerwona) o min.wym. 75 x 141cm, - 1 x serweta 135 x 196cm - 1 x stokinet23x91cm 2 – warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa - 2 x taśma przylepna, 10 x 50cm - 2 x ręcznik chłonny 34 x 36cm - 1 x serweta do artroskopii 221/290 x 310cm z obłożeniem ramion stołu z podwójnym, elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 6cm, ze wzmocnieniem chłonnym min.74 x 90 cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowym i poziomym kształtkami usztywniającymi umozliwiającymi uformowanie i utrzymanie ształtuworka lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramarturze min.115g/m2, dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 – 1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, folią torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające;numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta lub 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm serweta dwuwarstwowa (włóknina+laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina+laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocniona 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym – co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm. Chłonność Serwety 350%. 1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m² z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniajacym się o wym. 6 x 8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi , z 2oma przylepcami w przedniej części służące do ufiksowania torebki, potem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem, 1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm Nogawica 2 – warstwowa. Gramatura 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 x 30cm Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² | szt | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.5 - Kosztorys ofertowy

Część 5  –  Fartuch ochronny jednorazowego użytku

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch labolatoryjny – z włókniny Spunbond (polipropylen) o gramaturze 25g/m². Dostępne rozmiary M, L, XL, XXL. Fartuch zapinany na cztery zatrzaski o standardowym sposobie składania. Rękawy wykończone gumką. Fartuch pakowany po 10 sztuk w opakowaniu (worku). | szt | 30 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy