## Arkusz1
ASORTYMENT DO WYCENY
Lp. | Opis produktu | Ilość | Jednostka | Numer Katalogowy
1. | AMTAX sc Reagent | 55 | szt. | BCF 1009
2. | AMTAX sc Roztwór kalibracyjny 1mg/l | 82 | szt. | BCF 1010
3. | AMTAX sc Roztwór kalibracyjny 10mg/l | 82 | szt. | BCF 1011
4. | AMTAX sc Roztwór czyszczący | 160 | szt. | LCW 867
5. | AMTAX sc Elektrolit | 40 | szt. | LCW 868
6. | PHOSPHAX sc Reagent | 43 | szt. | LCW 869
7. | PHOSPHAX sc Roztwór czyszczący | 58 | szt. | LCW 870
8. | PHOSPHAX sc Roztwór wzorcowy 1mg/l | 4 | szt. | LCW 809
9. | PHOSPHAX sc Roztwór wzorcowy 10mg/l | 2 | szt. | LCW 810
10. | NITRATAX sc Roztwór wzorcowy 11,3 mg/l | 4 | szt. | LCW 825
11. | NITRATAX sc Roztwór wzorcowy 5,56 mg/l | 7 | szt. | LCW 828
12. | Wzorzce PH-4 | 6 | szt. | DIN 19266 pH 4.01
13. | Wzorzec PH-10 | 6 | szt. | DIN 19266 pH 10.01
14. | Wzorzec PH-7 | 6 | szt. | DIN 19266 pH 7.00
15. | Redox ORP roztwór standardowy 200mV 500ml | 13 | szt. | 25M2A1001-115
16. | Analizator chloru HOCL 9184sc elektrolit do czujnika 9184 sc 100ml | 1 | szt. | Z09184 =A=3600
17. | Analizator dwutlenku chloru ClO2 9187sc elektrolit do czujnika 9187 sc 100ml | 1 | szt. | Z09187 =A=3600
18. | ULTRATURB StabilCal Standart 20 NTU or FNU 500ml | 1 | szt. | Z09187 =A=3601