Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA I INSTALACJA kamer monitoringu w istniejących lokalizacjach

Cel zamówienia

 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta.

Zakres zamówienia

Dostawa i instalacja 5 kamer cyfrowych szybkoobrotowych z mocowaniem na słupie lub ścianie, kompatybilnych z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu, minimalną rozdzielczością 2 Mpx z niezbędnym oprzyrządowaniem w istniejących punktach, w tym:
- montaż 3 kamer kamery w istniejących punktach;
- demontaż uszkodzonych i montaż 2 kamer w istniejących punktach monitoringu;
- uruchomienie sygnału wizyjnego od kamer do centrum monitoringu, w tym dodanie kamer w systemie;

Zadanie należy zrealizować do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Uwaga! Kamery muszą być kompatybilne z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu miejskiego, którego właścicielem jest Gmina Miasta Dębica

Oprogramowanie funkcjonujących kamer - AVIGILON wer. 6

Minimalne parametry techniczne kamer

Kamera obrotowa do montażu zewnętrznego z mocowaniem na słupie lub ścianie(w zależności od danej lokalizacji) o rozdzielczości minimum 2 Mpx 1080P FullHD. Oprogramowanie kamery musi być kompatybilne z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu miejskiego, którego właścicielem jest Gmina Miasta Dębica.

Minimalne parametry techniczne:
Przetwornik: 1 /1.8^ prime prime CMOS
Rozdzielczość: 2 Mpx
Prędkość zapisu minimum: 20 kl/s @ 2 Mpx, 40 kl/s @ 1.3 Mpx
Zoom optyczny minimum: 20 x
Zoom cyfrowy minimum: 16 x
Czułość minimum: Kolor: 0.05Lux@F1.6 i B/W: 0.005Lux@F1.6
Oświetlacz podczerwieni: TAK
Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR) nie mniej niż: 60m
Dzień/noc: TAK
Kompresja obrazu: H.264
Przepustowość przy kompresji H.264: 448K-8192Kbps
Funkcja: Strefy prywatności (zastrzeżone)
Interfejs Ethernet: TAK
Zakres obrotu głowicy w poziomie: od 0 deg do 360 deg (pełny obrót)
Prędkość obrotu: Min. poziom - 300o / s pion - 200o / s
Funkcja: Ruch w oczekiwaniu (Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności)
Funkcje automatycznego patrolu: 200 presetów, 4 paternów, 4 programów skanowan
Obudowa: IP66
Obudowa zewnętrzna: TAK
Temperatura pracy: -30...+ 55 deg * C Zasilanie: od 12V - 24VDC / A * C POE+

Lokalizacje punktów kamerowych

        Demontaż i montaż 5 kamer szybkoobrotowych w istniejących lokalizacjach
NR kamery	Nazwa kamery	Lokalizacja/ adres	Opis prac
PK01	Rynek	Płyta Rynku ,latarnia na środku	montaż nowej kamery na słupie
PK02	Ul. Piekarska	Ul. Rynek 10A/Piekarska	montaż nowej kamery na ścianie
PK03	Sobieskiego/Rynek	Ul. Sobieskiego /Rynek 2	demontaż i montaż kamery na ścianie
PK05	Park Jordana	Park Jordana słup latarni	montaż nowej kamery na słupie
PK09	Ul. Kraszewskiego	Ul.Kraszewskiego słup latarni	demontaż i montaż kamery na słupie

Wszystkie powyższe kamery instalowane mają być w istniejących punktach monitoringu. Nie przewidujemy montażu kamery w miejscu innym niż dotychczasowy. Istniejące punkty posiadają doprowadzone wszystkie niezbędne instalacje.
Punkty kamerowe – lokalizacja w terenie

PK 01 ( słup latarni ulicznej na płycie Rynku)

PK 02 ( wysięgnik na ścianie budynku ul. Rynek10A)

PK 03 ( wysięgnik na ścianie budynku Rynek 2)

PK 05 ( słup latarni ulicznej Park Jordana)

PK 09 ( słup latarni ulicznej ul. Kraszewskiego)

Mapa lokalizacji kamer podlegających wymianie

PK 01, PK 02, PK 03

PK 05

PK 09