Słupsk, dnia 16.04.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Obsługa serwisowa sprzętu i aparatury medycznej Aesculap Chifa oraz B.Braun będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – postępowanie nr 37/TP/2024**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY - §3, pkt. 10 oraz CZĘŚĆ III – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 10

W rozumieniu Wykonawcy czas przystąpienia do naprawy jest czasem przystąpienia do zgłoszenia celem omówienia sposobu przysłania urządzenia do siedziby Wykonawcy. Przedstawienie kosztorysu naprawy jest możliwe tylko po przesłaniu urządzenia do siedziby Wykonawcy.

Czy Zamawiający jest w stanie przychylić się do sposobu interpretacji Wykonawcy?

Prosimy o modyfikację zapisu, aby pokrywał się z powyższym.

Prosimy także o dodanie zapisu, że czas na usunięcie awarii będzie liczony po akceptacji przez Zamawiającego oferty na naprawę, zawierającej iloczyn ilości roboczogodzin potrzebnych do wykonania naprawy, koszty części zamiennych oraz koszty wysyłki.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY oraz CZĘŚĆ III – Opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.***

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY - §3, pkt. 11

Prosimy o modyfikację zapisu na: „Na zakup materiałów i części zamiennych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację naprawy oraz ilość roboczogodzin potrzebnych po wykonania naprawy na podstawie których Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na zakup materiałów eksploatacyjnych i pokrycie kosztów. Jeżeli wartość naprawy wraz z częściami zamiennymi przekracza wartość urządzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu powyższą informację w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji dotyczącej naprawy.”

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY w powyższym zakresie.***

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY - §3, pkt. 15

Prosimy o modyfikację zapisu na: „Usługi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie serwisu Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże taką konieczność. Koszt wykonania czynności poza siedzibą Zamawiającego, w tym koszty transportu serwisowego urządzenia w całości obciążają Wykonawcę.”

Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług przeglądów i napraw z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY w powyższym zakresie.***

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY - §6, pkt. 1, ppkt. 2) b)

Prosimy o modyfikację ppkt. b) na: „stawka za koszty przesyłki”

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY w powyższym zakresie.***

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY - §6, pkt. 5

Prosimy o modyfikację zapisu na: Przy realizacji usługi o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Kosztorys napraw przedstawiać będzie ilości roboczogodzin według stawki roboczogodziny wskazanej w umowie w §6, pkt. 1, ppkt. 2 a) oraz koszty przesyłki §6, pkt. 1, ppkt. 2 b) i ceny części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY w powyższym zakresie.***

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY - §6, pkt. 6

Prosimy o modyfikację zapisu na:

2) Każdorazowo po wykonaniu usługi serwisowej o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2. Wartość faktury będzie ustalana na podstawie uzyskanej akceptacji kalkulacji cenowej robocizny, kosztów przesyłki i kosztów części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.”

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY w powyższym zakresie.***

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY - §6, pkt. 7

Prosimy o modyfikację zapisu na: „Zapłata za usługę nastąpi, w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania faktur za wykonane usługi nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym usługa została wykonana.”

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY w powyższym zakresie.***

**Ponadto:**

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 PZP** dokonuje zmiany w treści SWZ – CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY oraz CZĘŚĆ III – Opis przedmiotu zamówienia oraz Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) w tym Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty.   
Zakres zmian zawarto w w/w dokumentach zamówienia, które stanowią załączniki do wyjaśnienia treści SWZ.

Zgodnie z **art. 286 ust. 7 PZP** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 PZP** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **24.04.2024** **roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **24.04.2024** **roku** o godz. **10:00.** Zmianie ulega **pkt** **19 i 20** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 14.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą na **23.05.2024r.**

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.**

**Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.**