Węgrów, dnia 11.10.2021 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego, Znak: ZP/AI/14/21 (BZP z dnia 06.10.2021 r. nr 2021/BZP 00218051/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

**Dotyczy Załącznika nr 3 – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych**

**pkt 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby NT pro BNP pochodziły od innego wytwórcy niż oferent, ale były przeznaczone do stosowania na analizatorach oferenta (metoda zwalidowana na analizatory oferenta) i były dostarczane w takim samym łańcuchu dostaw co odczynniki produkowane przez oferenta?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę***, aby NT pro BNP pochodziły od innego wytwórcy niż oferent, ale były przeznaczone do stosowania na analizatorach oferenta.

**pkt 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby stabilność kalibracji dla Rubella IgG wynosiła 22 dni zamiast 30 dni?

***Odpowiedź***:

Zamawiający wyraża zgodę, aby stabilność kalibracji dla Rubella IgG wynosiła 22 dni zamiast 30 dni

**pkt. 35 (i § 6 projektu umowy)**

Prosimy o podanie jaki ma być prawidłowy termin ważności dostarczanych odczynników min. 4 miesiące czy min. 3 miesiące.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje,*** iż punkt 35 zestawienia parametrów technicznych i użytkowych jest parametrem punktowanym. Za zaoferowanie 4 miesięcznego terminu ważności odczynników Wykonawca otrzyma 10 punktów, za okres krótszy – 0 pkt. Natomiast standardowy okres ważności odczynników wynosi 3 miesiące stąd taki zapis w umowie. Termin ważności odczynników w umowie zostanie skorygowany po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

**Dotyczy Załącznika nr 6 – Projekt umowy**

**§1 ust. 3**

Czy Zamawiający może podać minimalny próg wykonania umowy?

Zamawiający ***informuje***, że ***nie zamierza ograniczać zakresu zamówienia.*** Szacowana ilość przedmiotu zamówienia została ustalona z należytą starannością.

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 – zestawienie parametrów technicznych i użytkowych***

**Podpisał:**

**Dyrektor SPZOZ w Węgrowie**

**Lek. med. Artur Skóra**