## Arkusz1
066/2022 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o, ul. Inowrocławska 11 85-153 Bydgoszcz tel. 32-49-496 fax 32-49-438
Załącznik Nr 1a do SWZ (Załącznik nr 2 do umowy)
Zestawienie asortymentowe
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa materiału | Wykonanie | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | 44111510-9 | Izolator ITON 12 | średnica izolatora 80mm, sworznie fi 12mm, waga max.1,2kg | szt. | 10
2. | 44111510-9 | Izolator rolkowy | materiał: korpus stal nierdzewna, rolka poliacetal, napięcie znamionowe 5kV, sworzeń fi 12mm | szt. | 10
3. | 44111510-9 | Izolator sprzączkowy-sworzeń fi 12 mm | izolator z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, sworzeń fi 12mm, waga max. 0,4kg | szt. | 10
4. | 44111510-9 | Izolator sprzączkowy-sworzeń fi 16 mm | izolator z poliamidu zbrojonego włoknem szklanym, sworzeń fi 16mm, waga max. 1,0kg | szt. | 20
5. | 44212314-3 | Końcówka kablowa AL625 | końcówka na kabel aluminiowy 625mm2, grubość ścinki ok7- 8mm, głębokość wsunięcia kabla ok. 100mm, max. długość całej końcówki 240mm, średnica zewnętrzna ok. 34mm | szt. | 5
6. | 44212314-3 | Łącznik podwójny 100 - sworzeń fi 12mm | materiał stal nierdzewna St3S, odległość między śrubami 100mm, waga max. 1,2kg | szt. | 6
7. | 44212314-3 | Łącznik podwójny 100 - sworzeń fi 16mm | materiał stal nierdzewna St3S, odległość między śrubami 100mm, waga max. 1,2kg | szt. | 6
8. | 44212314-3 | Łącznik widełkowy | wykonany ze stopu Cu, siła dopuszczalna do 12kN, wew. średnica ucha 23mm, sworzeń fi13, waga max.0,25kg | szt. | 20
9. | 44212314-3 | Naprężnik kryty oko-oko | długość przy wykręceniu do 670 mm, po wkręceniu nie więcej niż 410mm, siła rozrywająca do 20 kN, wykonanie z żeliwa białego ciągliwego lub stali nierdzewnej, rura osłonowa ze stali nierdzewnej, waga max. 1,50kg | szt. | 10
10. | 44212314-3 | Obejma słupowa 30 kN | materiał stal nierdzewna, sworzeń fi19mm, naciąg do 30kN, waga max. 1,2kg | szt. | 20
11. | 31340000-1 | Śruba teleskopowa | korpus z materiału CuA110Fe3, długość pracy min 190 max. 360mm, rozstaw między widełkami 16mm średnica wewnętrzna odkówki 14mm, dopuszczalna siła na rozerwanie do 12kn, waga max. 1,3kg | szt. | 5
12. | 44176000-4 | Taśma nierdzewna B206 19x0,75 mm | ze stali kwasoodpornej, min. Siła na rozciąganie 11,0 kN, waga 0,15 km/m | szt. | 3
13. | 31340000-1 | Tłumik drgań z linki syntetycznej dł. 1500 mm | długość 1500mm, okucia ze stali nierdzewnej lub aluminium, linka z Parafil, sworznie fi 12mm zabezpieczone przed wypadnięciem, wytrzymałośc na rozciąganie do 15kN | szt. | 10
14. | 31340000-1 | Tłumik drgań z linki syntetycznej dł. 800 mm | długość 800mm, okucia ze stali nierdzewnej lub aluminium, linka z Parafil, sworznie fi 12mm zabezpieczone przed wypadnięciem, wytrzymałośc na rozciąganie do 15kN | szt. | 20
15. | 31340000-1 | Tłumik drgań dł. 240 mm | materiał: korpus z brązu BA1032, sworznie fi 12mm, naciąg do 2 kN, budowa cylindryczna, dł. ok. 240mm, waga max. 0,6kg | szt. | 5
16. | 44111510-9 | Uchwyt dystansowy do przewodu zasilającego 70-120 mm2 - specjalny z jednym otworem | izolator z poliamidu na jeden przewód zasilajacy 70-120mm2, , śruby kabłąkowe ze stali St3S, waga max 0,4kg | szt. | 20
17. | 44212314-3 | Uchwyt krańcowy do lin 120-95 | materiał CuZn39Pb2, odległość między środkiem przewodów 30mm, śruba skręcająca M12, waga max. 0,8kg | szt. | 20
18. | 44212314-3 | Uchwyt krańcowy do lin 95-95 | materiał CuZn39Pb2, odległość między środkiem przewodów 30mm, śruba skręcająca M12, waga max. 0,8kg | szt. | 40
19. | 44212314-3 | Uchwyt krańcowy dwudzielny zasilający wym. 30x38mm | materiał CuZn39Pb2, wymiary 30x38mm, śruba skręcająca M10, waga max. 0,17kg | szt. | 40
20. | 44212314-3 | Uchwyt krańcowy dwudzielny zasilający wym. 38x44mm | materiał CuZn39Pb2, wymiary 38x44mm, śruba skręcająca M12, waga max. 0,25kg | szt. | 20
21. | 44111510-9 | Uchwyt krańcowy lin nośnych 70-150 mm i przewodu jezdnego Djp100 (FUK) lub (KUCA) | materiał: korpus stal nierdzewna, tuleja zaciskowa z miedzi elktrolitycznej, sworzeń fi20, waga max. 0,69kg | szt. | 20
22. | 44212314-3 | Uchwyt przegubowy do przewodu jezdnego Djp100 | materiał CuAl10Fe3 i CuZn39Pb2, pod Djp100, waga max. 0,4kg | szt. | 5
23. | 44111510-9 | Uchwyt wieszakowy do lin 95 mm | śruba skręcająca M10, waga max. 0,16kg | szt. | 400
24. | 44212314-3 | Uchwyt wieszakowy podwójny do przewodu jezdnego | pod drut Djp100, na śubę M16, waga max. 0,50kg | szt. | 20
25. | 44212314-3 | Uchwyt wieszakowy uniwersalny Djp 100 | pod drut Djp100, materiał miedź elektrolityczna M1E, śuba skręcająca M10, waga max. 0,13kg | szt. | 400
26. | 44212314-3 | Wieszak izolowany uniwersalny | korpus z żeliwa ciągliwego, sworzeń ze stali St3S, śruba M16, izolacja z żywicy syntetycznej, waga max. 0,9kg | szt. | 20
27. | 44212314-3 | Wkładka chomątkowa | materiał: miedź elektrolityczna, średnica wewnętrzna 14mm, waga max. 0,005kg | szt. | 1000
28. | 44212314-3 | Wspornik do uchwytów na wysięgniku | materiał stal nierdzewna, dł. 300mm, szer. 30mm, gr. 4mm, kabłąk ze stali nierdzewnej, waga max. 0,4kg | szt. | 10
29. | 44212314-3 | Zacisk jednopoziomowy | materiał CuAl10Fe3, CuZn39Pb2, śruby skręcające stalowe nierdzewne, waga max. 0,5kg | szt. | 20
30. | 44212314-3 | Zacisk różnopoziomowy | materiał CuAl10Fe3, CuZn39Pb2, śruby skręcające stalowe nierdzewne, waga max. 0,5kg | szt. | 20
31. | 44212314-3 | Zacisk zasilający | materiał brąz BA1032, śruby skręcające M10, pod Djp100, waga max. 0,42kg | szt. | 40
32. | 44212314-3 | Zacisk zasilający - mat. miedź elektrolityczna | materiał: miedź elektrolityczna, śruby stal nierdzewna, pod Djp100, waga max. 0,45kg | szt. | 40
33. | 44523000-2 | Zapinka Jumbo S 440 (op. 25 szt) | ze stali kwasoodpornej, otwór wewętrzny o szerokości 21 mm | op. | 8
34. | 44523000-2 | Zapinka S256 (op. 100 szt.) | materiał stal nierdzewna | op. | 6
35. | 44212314-3 | Złączka AL625 | złączka do mufowania kabli aluminiowych 625mm2, długość od160 do 180mm, grubość ścianki ok. 7-8mm, średnica wewnętrzna 35mm, średnica zewnętrzna ok. 34mm | szt. | 30
36. | 44212314-3 | Złączka do zakarbowania do pionówek 20mm | materiał miedź, długość 20mm, do zaciśnięcia dwóch linek fi10 | szt. | 1500
37. | 44212314-3 | Złączka kabłąkowa do liny 95 | materiał CuZn39Pb2, płytka mosięzna, nakrętki mosiężne, waga max. 0,20kg | szt. | 60
38. | 44212314-3 | Złączka stożkowa do liny nośnej 95mm | długość ok. 170mm, waga max. 0,9kg | szt. | 8
39. | 44212314-3 | Złączka 6-śrubowa do przewodu jezdnego | materiał: korpus miedziany, śruby stal nierdzewna, długość 100mm, do Djp100, waga, max 0,5kg | szt. | 10
RAZEM
|  | ……………………………………… dn……………………….. |  |  |  | ………………………………………………………..
/podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych
do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy/