Załącznik Nr 3

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-122/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Modernizacja serwerów aplikacyjnych niezbędnych do pracy 
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODERNIZACJA SERWERÓW APLIKACYJNYCH |  |  |  |  |
|  | Modernizacja posiadanych przez Zamawiającego serwerów aplikacyjnych SN 102171, 132625 i 223511. Wykorzystanie licencji aplikacji CT, MR i MG posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do poniżej wymaganych (opisanych) ilości licencji. | Tak, podać |  |  |
|  | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego. Minimalne wymagania sprzętowe dla nowego serwera: - min. 2 procesory, min. 2,5 GHz, min. 16-rdzeniowe, - pamięć RAM: min. 384 GB, - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, - pojemność macierzy dla danych obrazowych w oparciu o dyski SSD: min. 17 TB, - redundantne zasilanie, - dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 10 Gb/s, - serwer w obudowie RACK z szynami do montażu w szafach RACK Zamawiającego. | Tak, podać parametry |  |  |
|  | Modernizacja platformy sprzętowej serwera SN 102171. Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera po rozbudowie: - min. 2 procesory, min. 2,5 GHz, min. 12-rdzeniowe, - pamięć RAM: min. 384 GB, - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, - pojemność macierzy dla danych obrazowych: min. 15 TB, - redundantne zasilanie, - dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 10 Gb/s. | Tak, podać parametry |  |  |
|  | Integracja posiadanych przez Zamawiającego serwerów aplikacyjnych w zakresie: - wspólnej puli licencji aplikacji podstawowych i zaawansowanych, - wspólnej puli badań pacjentów, - wspólnej puli kont użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min.: - ilość poprzednich badań, - typ/modalność poprzednich badań, - zakres daty poprzednich badań. Możliwość importu badań poprzednich z PACS na podstawie DMWL. | Tak |  |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix) i modernizacje oprogramowania diagnostycznego (upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). Wsparcie w zakresie oprogramowania systemowego (update/hotfix). | Tak |  |  |
|  | Instalacja, wdrożenie, szkolenia aplikacyjne. | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi min.: - Send/Receive, - Basic Print, - Query/Retrieve, - Storage Commitment. | Tak, podać |  |  |
|  | Gwarancja na oferowany nowy serwer min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
| SYSTEM DYSTRYBUCJI BADAŃ DO SERWERÓW APLIKACYJNYCH |  |  |  |  |
|  | Dedykowany system umożliwiający dystrybucję badań pochodzących z aparatów CT/MR/RTG/MG posiadanych przez Zamawiającego do posiadanych serwerów aplikacyjnych. | Tak |  |  |
|  | Dystrybucja badań w oparciu o ID pacjenta (typu „round robin“ lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Jeśli identyfikator pacjenta przychodzącego badania nie jest jeszcze znany na żadnym serwerze AV, serwer docelowy jest wybierany za pomocą „round robin”, natomiast jeśli identyfikator pacjenta jest już znany na jednym z serwerów, badanie jest kierowane do serwera aplikacyjnego. | Tak |  |  |
|  | System umożliwiający ominięcie tej logiki i przypisanie dedykowanych serwerów docelowych do określonych (lub wszystkich) modalności w interfejsie konfiguracyjnym. | Tak |  |  |
|  | System zapewniający, że badania tego samego pacjenta są kierowane do jednego serwera aplikacyjnego. | Tak |  |  |
|  | System umożliwiający konfigurację dodatkowych reguł (np. opartych na tagach DICOM). | Tak |  |  |
|  | Badania wysłane do systemu dystrybucji badań otrzymują identyfikator witryny (Site ID) na podstawie AET od wysyłającej modalności, a następnie są dystrybuowane na serwery aplikacyjne z oryginalnym AET danej modalności jako źródłowy AET. | Tak |  |  |
|  | Mapowanie AET danej modalności do identyfikatorów witryn (Site IDs) musi zostać skonfigurowane w interfejsie systemu dystrybucji badań. | Tak |  |  |
|  | Instalacja systemu jako maszyna wirtualna na zasobach udostępnionych przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Dostawa, instalacja i konfiguracja opisanego rozwiązania. | Tak |  |  |
|  | Gwarancja na oferowane rozwiązanie min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
| OPROGRAMOWANIE SERWERÓW APLIKACYJNYCH – APLIKACJE PODSTAWOWE - ilość i zakres co najmniej jak posiadane przez Zamawiającego m.in: |  |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (min. długość, kąt, pole powierzchni), - pomiary analityczne (min. pomiar gęstości HU, histogramy), - elementy manipulacji obrazem (min. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  |  |
|  | Prezentacje Cine. | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, MinIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne. | Tak |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: - automatyczną rejestrację załadowanych serii badań, - automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty, - automatyczną synchronizację wyświetlanych serii badania niezależnie od grubości warstw, - synchroniczne wyświetlanie do 4 serii badania. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne tworzenie zorientowanych anatomicznie ortopedycznych rekonstrukcji MPR (równoległych i radialnych), w tym: - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR kręgosłupa z obrazami prostopadłymi do linii kręgosłupa, - automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR w obszarze min. żeber, obojczyka, biodra, kolana, kości udowych, piszczelowych, - możliwość automatycznego ustawienia wstępnego zakresu (rozmiaru i ilości warstw) oraz orientacji rekonstrukcji w zależności od anatomii, - możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego (np. ramienia C). | Tak |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - algorytmy numeryczne Monte Carlo. | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, XA, PET, SPECT, USG. | Tak |  |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET. | Tak |  |  |
|  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów) skojarzone z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczną/naczyniową/onkologiczną z możliwością: - szybkiego przełączania pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2, 3, 4 punkty czasowe), wielofazowe itp. - możliwością indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. - automatycznym dopasowaniem układów wyświetlania do liczby oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych, - automatycznego załadowania obrazów w predefiniowane segmenty. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z obrazów CT. | Tak |  |  |
|  | Ocena badań wielofazowych z możliwością wyświetlenia rozkładu w czasie zaznaczonego obszaru zainteresowania ROI, rozkładu w czasie środka kontrastowego w badaniach dynamicznych. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne, bazujące na algorytmach AI, numerowanie żeber w badaniach CT. | Tak |  |  |
|  | Podstawowa ocena badań PET, w tym wyznaczanie wychwytu SUV w ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej/spektralnej CT, w tym z: - wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, - możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny dwuenergetycznych/spektralnych CT, umożliwiające: - wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map w tkankach oraz zmianach, - jednoczesną prezentację w ramach dedykowanego widoku: rekonstrukcji MPR, obrazów dla niskiej/wysokiej energii, obrazu monoenergetycznego bazującego na obrazach obu energii, - wyznaczenie dwuenergetycznego obszaru zainteresowania DE ROI. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii, na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych/spektralnych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: - wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), - automatyczną segmentację płuc, serca, aorty. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. | Tak |  |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR, w tym min.: - wykresy time-intensity dla badań z kontrastem - operacje na obrazach MR: subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, - filtr obrazów MR, - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych. | Tak |  |  |
|  | Generowanie obrazów DWI o dowolnym współczynniku b na podstawie akwizycji DWI z minimum dwoma wartościami współczynnika b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania. Możliwość obliczania map ADC w oparciu o obliczone obrazy DWI o wybranym współczynniku b. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. | Tak |  |  |
| OPROGRAMOWANIE SERWERÓW APLIKACYJNYCH – APLIKACJE ZAAWANSOWANE – ilość i zakres co najmniej jak posiadane przez Zamawiającego m.in: |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań angiografii CT umożliwiające: - automatyczną identyfikację i izolację naczynia z objętości badanej, - automatyczne wyznaczanie linii centralnej i etykietowanie głównych naczyń, - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień, - pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, - automatyczne wyznaczanie stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnego workflow (makro) do ustandaryzowanego i powtarzalnego opracowywania badań naczyniowych, pozwalającego na dokumentowanie pomiarów, zdjęć, wskazań, rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych naczyń (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego oraz eksportu wyodrębnionej struktury naczyń obwodowych do aplikacji firm trzecich. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z pomiarami min.: objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz minimalnej i maksymalnej średnicy szyjki tętniaka - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: - rBF (miejscowy przepływ krwi), - rBV (miejscowa objętość krwi) - TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) - MTT (średni czas przejścia) - PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych) - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results), na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). | Tak |  |  |
|  | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score - umożliwiające: - automatyczne zaznaczenie obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, - automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej. - automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą producenta) - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Ocena dynamicznego wzmocnienia naczyń głowy w badaniu 4D-CTA. Wizualizacja napływu środka kontrastowego w czasie w badaniach naczyniowych w 4D z możliwością oceny wybranej fazy, wyświetlaniem krzywych czasowych tłumienia (TAC) i automatycznym tworzeniem rekonstrukcji tMIP (temporal Maximum Intensity Projection) - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością: - automatycznej segmentacji zmian ogniskowych w 3D w płucach, wątrobie i węzłach chłonnych, wraz możliwością ręcznej korekty, - automatycznego pomiaru zmiany (min. średnicy i objętości) oraz obliczania kryteriów onkologicznych (min. RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO, CHOI) - porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie wraz z synchronizacją przestrzenną - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Kolorowa wizualizacja wysegmentowanych zmian w 3D odzwierciedlająca różnicę pomiędzy badaniem bieżącym a poprzednim (trending), tj. np.: - na zielono: oznacza zmniejszenie w odniesieniu do badania poprzedniego, - na żółto: bez zmian, - na czerwono: powiększenie zmiany - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do pogłębionej analizy zmian hipo/hiperdensyjnych w narządach miąższowych w oparciu o zadane poziomy gęstości HU wraz z wyznaczeniem objętości obszaru hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Dedykowane (odrębne) algorytmy do segmentacji zmian w płucach, wątrobie oraz węzłach chłonnych - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do przeglądania wielofazowych obrazów TK wątroby zgodnie z kryteriami LI-RADS wraz z określaniem współczynników skali LI-RADS. - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: - segmentację zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, - automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Śledzenie zmian nowotworowych z możliwością pomiarów progresji zmiany, z możliwością klasyfikacji zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS i TNM. - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji i oceny guzków płuc wraz z oceną trendów wzrostu (typu CAD) - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarzające w tle badania CT, dokonujące wyszukania zmian w płucach, zapisujące je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierające znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi obrazami. | Tak/Nie |  | Tak –10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne załadowanie, wyświetlenie i zarejestrowanie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor – zwiększenie gęstości HU, niebieski – zmniejszenie HU) wszelkich zmian w gęstości płuc pomiędzy dwoma badaniami CT, - możliwość włączania/wyłączania kolorowej nakładki obrazującej zmianę gęstości HU - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: - automatyczną segmentację jelita grubego, - jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, - jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną, - pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, - automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych (tzw. stool tagging), - ukrywanie jelita cienkiego, - wyświetlanie odległości od odbytnicy - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wirtualnej dysekcji jelita i rozwinięcia jego ściany na płaszczyźnie w postaci wstęgi - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. |  |  |  |
|  | Automatyczna detekcja polipów - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji wielonarządowej umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: - rBF (miejscowy przepływ krwi), - rBV (miejscowa objętość krwi), - MTT (średni czas przejścia) - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: - łącznego indeksu zwapnień (Calcium Score), - odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: liczby zmian, łącznej masy i objętości zwapnień, indeksu zwapnień. Automatyczne zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: - automatycznego wyodrębniania (segmentacji) mięśnia serca, - automatycznej segmentacji i etykietowania naczyń wieńcowych, - rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia, - automatycznego pomiaru stopnia stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego generowania rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych tętnic LAD, RCA, CX (technologia Rapid Results lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego) z możliwością bezpośredniego/natychmiastowego eksportu do aparatów zabiegowych, zapisu w archiwum PACS. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Eksport wyodrębnionej struktury naczyń wieńcowych do aplikacji firm trzecich | Tak |  |  |
|  | Dedykowane narzędzia raportowania zgodnie ze standardem CAD-RADS - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Ocena parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, rozkurczowej, wyrzutowej frakcji wyrzutowej - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Wizualizacja z zaznaczeniem kolorem, pierwszego przejścia środka kontrastowego (First Pass Enhancement) przez mięsień serca oraz późnego wzmocnienia (Late Enhancement) - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Wsparcie w badaniach CT w procesie planowania stentu, polegające na generowaniu raportów zawierających pomiary oraz zdjęcia, pozwalających na zamawianie dedykowanych stentów naczyniowych - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające analizę szpiku kostnego z wykorzystaniem danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej/spektralne/spektralnej CT bez kontrastu, z możliwością: - fuzji na widokach MPR obrazu CT i kolorowej nakładki obrazującej szpik kostny poprzez subtrakcję wapnia z obrazu, - płynnej zmiany pomiędzy obrazem CT MPR a nakładką z obrazem szpiku kostnego - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań organów miąższowych (m.in. wątroby) wykonanych metodą dwuenergetyczną/spektralną, umożliwiające: - wyznaczenie koncentracji środka kontrastowego w postaci kolorowych map w tkankach oraz zmianach, - płynną zmianę wyświetlania pomiędzy kolorowym obrazem środka kontrastującego oraz bez środka kontrastującego, - wyświetlanie mapy stężenia tłuszczu w wątrobie - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań wykonanych w technice dwuenergetycznej/spektralnej realizujące: - wyświetlenie obrazów o ściśle określonej energii z zakresu 40-190 keV, - redukcję szumu poprzez dedykowany algorytm, - wyświetlenie równolegle wielu obszarów zainteresowania z pokazaniem ich krzywych tłumienia, - analizę statystyczną obszarów zainteresowania - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań SOR, w tym politraumy, obejmująca w obrębie jednej dedykowanej aplikacji klinicznej następujące etapy oceny: - ocena ogólna wraz z dedykowanymi protokołami wyświetlania dla różnych części ciała (min. głowa, klatka, kończyny), - ocena naczyniowa wraz z rozwijaniem naczyń po prostej, - ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej tj. żeber i kręgosłupa na płaszczyźnie oraz ich automatycznym etykietowaniem we wszystkich widokach MPR, - ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii centralnej rdzenia kręgowego, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa, - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji mózgu umożliwiające automatyczną kalkulację i prezentację w kolorze mam parametrycznych min.: - relCBF (relative Cerebral Blood Flow), - relCBV (relative Cerebral Blood Volume), - relMTT (relative Mean Transit Time), - TTP (Time To Peak), - TMax (Time to Maximum). - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji i dyfuzji mózgu wraz z możliwością automatycznego obliczania i prezentacji obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji - jednoczesny dostęp dla min. 4 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań DTI umożliwiające obliczanie map parametrycznych (min. FA (Fractional Anisotropy), RD (Radial Diffusivity), AD (Axial Diffusivity)) z możliwością wyznaczania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji w 3D - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna traktografia całego mózgowia - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wyników badań funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) z możliwością wyznaczania i wizualizacji obszarów aktywacji - jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wyników analizy badania fMRI i traktografii w fuzji z obrazami anatomicznymi (np. T1) - jednoczesny dostęp dla min. 3 użytkowników. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań spektroskopii MR umożliwiające: - automatyczne przetwarzanie wyników spektroskopii SVS (Single Voxel Spectroscopy) i CSI (Chemical Shift Imaging) 2D i 3D, - automatyczne tworzenie kolorowych map stężenia wybranych metabolitów i ich fuzji z obrazami anatomicznymi, - automatyczną eliminację wokseli o jakości poniżej progu zdefiniowanego przez użytkownika, - wyświetlenie krzywych rzeczywistych i urojonych, amplitudowych i fazowych, - eksport wyników - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1, - raportowanie zgodne z PIRADS v2, - dedykowany raport zawierający: - listę znalezisk, pomiarów, zdjęć, - czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Rozszerzone funkcjonalności do oceny badań prostaty: - automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, - eksport konturów RTSS na potrzeby wykonywania biopsji prostaty do aparatów USG z możliwością fuzji - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań MR piersi zawierające dedykowany workflow umożliwiający: - jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem, - ustandaryzowane raportowanie BIRADS - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała, wyposażone w: - dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów, - mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości, inne niż typowe segmentacje VOI w oparciu o kulę/elipsę, - dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nieonkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki - ocenę progresji zmian zgodnie z RECIST - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych i oceny odpowiedzi na terapię na podstawie obrazowania dyfuzji i map ADC umożliwiające: - wyświetlanie histogramu wartości ADC i kodowanie kolorem różnych wartości ADC z nałożeniem na obrazy MR, - analizę histogramu i segmentację regionów z ograniczoną dyfuzyjnością, - obliczanie parametrów wysegmentowanych regionów (min. objętość, wartość średnia ADC), - porównywanie wielu punktów czasowych i tworzenie trendów śledzonych zmian - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki, - danych przepływu oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością automatycznego obliczania parametrów funkcjonalnych lewej i prawej komory serca, w tym min.: - frakcji wyrzutowej (EF), - objętości wyrzutowej (SV), - objętości końcowoskurczowej (ESV), - objętości końcoworozkurczowej (EDV), - masy mięśnia sercowego - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy przepływów w MR umożliwiające: - segmentację naczyń jednym kliknięciem myszy, - kodowanie kolorem i wyświetlanie prędkości przepływu - obliczanie parametrów przepływu - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny struktury naczyniowej w badaniach MR z: - rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia, - wyznaczaniem stopnia stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do analizy badań mammograficznych zawierający: - prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM) w tym umieszczenie na ekranach obrazów CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu piersi lewej po stronie prawej, - zindywidualizowane konfigurowane zestawy layoutów, tworzące całościowy schemat oceny badań, pozwalający na rutynową i powtarzalną ocenę wszystkich zdjęć, z eliminacją ryzyka pominięcia niektórych obrazów, - funkcje powiększania: interaktywne powiększanie (co najmniej 4x) i przesuwanie, konfigurowalna lupa, włączenie pełnej rozdzielczości jednym przyciskiem - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym - inwersja skali szarości - pomiar odległości i ROI - raportowanie BIRADS - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań tomosyntezy umożliwiające: - prekonfigurowane layouty do porównywania badania tomosyntezy bieżącego oraz poprzedniego, - wyświetlanie scen typu cine z możliwością regulacji szybkości odtwarzania, wskazaniem pozycji wyświetlanej warstwy, regulacją grubości warstwy - prekonfigurowane layouty do porównywania badania tomosyntezy ze zdjęciem 2D - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | Tak |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR, - predefiniowane szablony. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |

...................................	                                                               .......................................................

data                                                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy