|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 20 grudnia 2022r**

**ZP/220/96/22**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**stentgraftów naczyniowych oraz stymulatorów serca”**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

Zadanie 3 poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

urządzenia o wadze 31,2 g?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę**

Zadanie 3 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z amplitudą impulsu w zakresie 0,2-7,5 V? **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

Zadanie 3 poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania urządzenia z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę**

Zadanie 3 poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania urządzenia z refrakcją

przedsionkową działającą w trybie automatycznym?

Poz. 9 dotyczy zakresu parametru 150-500 ms, nie zaś trybu (np. automatycznego).

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę na tryb automatyczny, ale musi być spełniony podany zakres 150-500 ms.**

 ***Z poważaniem***

 ***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***