Wrocław, 29.11.2023

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania na dostawę

**Dostawa fartuchów ochronnych rtg oraz osłon tarczycy (ID 853731)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

**Pytanie 1**

Prosimy o informację czy wymagane fartuchy ochronne RTG mają być wyposażone system odprowadzania wody, umożliwiający pranie fartuchów poprzez ich całkowite zanurzenie i/lub automatyczne czyszczenie osłon w komorze czyszczącej?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 2**

Poz. 5 Prosimy o odstąpienie od parametru możliwości odpięcia i wymiany rzepów na nowe za pomocą pasów wyposażonych w zamek błyskawiczny.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 3**

Poz. 8 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby fartuch ochronny rtg był jednostronny, czy dwustronny, ponieważ w przypadku jednostronnego będzie posiadał ochronność tylko z przodu.

**Odpowiedź: Fartuch jednostronny powinno być 0.35mm Pb na całej powierzchni przedniej ~~oraz 0.25 mm Pb z tyłu~~**

**Pytanie 4**

Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie materiału wykonanego z bezołowiowej mieszanki antymonu i bizmutu, lżejszej od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zgodnego z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 5**

Poz. 10 Prosimy o odstąpienie od parametru włókien antystatycznych.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 6**

Poz. 12 Prosimy o dopuszczenie śliniaka o długości 12 cm.

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 7**

Poz. 13 Prosimy o dopuszczenie stójki o wysokości 5 cm.

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 8**

Poz. 18 Prosimy o dopuszczenie materiału wykonanego z lekkiej mieszanki na bazie ołowiu z dodatkiem antymonu,

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 9**

Poz. 19 Prosimy o odstąpienie od parametru włókien antystatycznych.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 10**

Prosimy o dopuszczenie terminy realizacji 15 tygodni.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 11**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ochronę RTG wykonaną z dwuwarstwowego materiału antymonu i bizmutu/ polichlorek winylu (PVC)?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ochronne rtg jednostronne oraz osłony tarczycy typu śliniak bez włókien antystatycznych? Włókna te nie wpływają na jakość użytkowania.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści osłony tarczycy typu śliniak wykonane z materiału bezołowiowego trójwarstwowego zawierającego bizmut i antymon na rdzeniu gumowym? Materiał ten jest lżejszy od materiału ołowianego.

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy ochronne rtg jednostronne oraz osłony tarczycy typu śliniak posiadały podszewkę z impregnowanej i powlekanej poliakrylem tkaniny poliamidowej 6.6 (Cordura lub równoważne) o zwiększonej odporności na przetarcia i rozdarcia?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuszcza wersję fartucha z pasami bez zamka błyskawicznego?

**Odpowiedź: zapisy bez zmian**

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na 01.12.2023 godz. 10:30

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania