L.dz. Szp/FZ – 42/         /2021					                    Wrocław, 05.08.2021 r.

# INFORMACJA NR 2

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: Wymiana agregatu wody lodowej do aparatu MR”, znak postępowania Szp/FZ – 42/2021:

Pytanie nr 1:

Jaka jest ilość glikolu w instalacji? Proszę o podanie zładu glikolu w instalacji, aby można było oszacować koszty utylizacji starego glikolu oraz zakupu nowego glikolu do napełnienia układu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość gilkolu w instalacji jak i zładu wynosi 250 litrów.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.