## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - po zmianach z dnia 02.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.17.1.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fartuchy, rękawice i ochraniacze foliowe, kieliszki i tace na leki, ostrza chirurgiczne, przyłbice, tasiemki identyfikacyjne, ustniki do gastroskopii, ciśnieniomierze zegarowe, miski nerkowate, słoje plastikowe, wzierniki ginekologiczne oraz pojemniki do transportu materiału do badań histopatologicznych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza w pozycji 22, 25-31 i 32 składanie ofert na asortyment w innych jednostkach miary. Obowiązują wtedy Wykonawcę przeliczenia ilości asortymentu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować zapis kolumny 3 i 4. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Fartuchy foliowe (tzw. przedniak), o grubości folii 0,02 mm. op. 100' *LUB fartuchy foliowe z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak wykonany z folii polietylenowej o grubości ok. 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym op. 100' | op. | 300
2. | Ochraniacze foliowe na obuwie op. a 100 szt. | op. | 300
3. | Szpatułki drewniane (gładkość i jednolitość drewna) op. a 100 szt. | op. | 600
4. | Kieliszki do leków z grubego plastiku (op. 90' lub 80' lub 75') | op. | 1200 lub 1350 lub 1440 ( 108 000 szt)
5. | Taca na leki, co najmniej na 32 kieliszki, każdy zestaw zawiera wsuwki na szczegółowy opis, wykonana z tworzywa umożliwiającego mycie i dezynfekcje, wymiary: 430 x 325 x 60mm (+/- 50 mm) | szt. | 20
6. | Ostrza chirurgiczne do skalpela, ze stali węglowej, wymienne; na opakowaniu pojedyńczym obok numeru ostrza rysunek 1:1 w celu jednoznacznejidentyfikacji rozmiaru ostrza na każdym pojedyńczym opakowaniu nadruk numeru serii oraz daty ważności; ostrość i kąt ścięcia końcówki; dopasowane do mocowania trzonku; ostrze na jednej krawędzi; op. a 100 szt.: w rozmiarach od 10 do 24, (op a 10 sztuk) | op. | 900
7. | Ostrza do skalpela z rękojeścią jednokrotnego użytku, sterylne, w rozmiarach od 10 do 24, op a 10 sztuk. | op. | 20
8. | Przyłbica ochronna | op. | 16 ( 400 szt)
9. | Tasiemki identyfikacyjne dla noworodków z miękkiego i odpornego na działanie wody tworzywa, z łatwo zapinanym zatrzaskiem (op a 100 szt) | op. | 100 ( 10 000 szt)
10. | Tasiemki identyfikacyjne dla dorosłych z miękkiego i odpornego na działanie wody tworzywa, z łatwo zapinanym zatrzaskiem (op a 100 szt) | op. | 500 (50 000 szt)
11. | Zaciskacze do pępowiny sterylne, łatwo zaciskane i łatwo otwierane, z gładkiego materiału. | szt. | 4800
12. | Nożyczki do przecinania zaciskacza sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 1200
13. | Szczoteczki cytologiczne jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane indywidualnie typu cervex-brusch (miotełka) (op a 100 szt) | op. | 10 (1 000 szt)
14. | Kaczki plastikowe męskie | szt. | 200
15. | Baseny plastikowe z pokrywą. | szt. | 100
Miski nerkowate plastikowe:
16. | 20 cm | szt. | 20
17. | 28 cm | szt. | 40
18. | Słoje plastikowe do dobowej zbiórki moczu typu tulipan. | szt. | 200
19. | Wzierniki ginekologiczne jednokrotnego użytku, sterylne, w rozmiarach: XS, S, M, L (op a 100 szt) | op. | 160 (16 000 szt)
20. | Ustniki do gastroskopii dla dorosłych standardowe, o anatomicznej strefie zgryzu, z mocowaniem, nie zawierające lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. | 6000
21. | Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze stetoskopem: - bardzo solidne wykonanie, - manometr w obudowie metalowej, - mankiet zapinany na rzep. - w komplecie stetoskop oraz etui skóropodobne lub nylonowe*, - gwarancja 12 miesięcy - | szt. | 120
22. | Termometr medyczny elektroniczny do pomiaru temperatury ciała: - wytrzymały na upadki, - możliwość 100% dezynfekcji, - wodoodporny, - pakowany pojedynczo z plastikowym etui oraz w opakowaniu zbiorczym do 10 szt. - stanowiska pomiarowe: jama ustna, pachy i odbytnica - sygnał dźwiękowy informujący o gotowości do pracy oraz zakończeniu pomiaru, - pamięć ostatniego pomiaru, - automatyczne wyłączanie termometru - zakres pomiaru: A) od 32°C do 42°-43,9°C, - dokładność +/- 0,1°C pomiędzy 34,0°C a 42,0°C * lub B) od 32°C – 42°C, - dokładność pomiaru +/- 0,1°C, 35,5°C – 42,0°C oraz +/- 0,2°C, poniżej 35,5°C i pwyżej 42,0°C | szt. | 600
23. | Szczotki chirurgiczne jednokrotnego użytku nasączone 4 % chlorheksydyną. | szt. | 2500
24. | Rękawice foliowe damskie M (op a 100 szt) | op. | 2400 (240 000 szt)
Pojemniki do transportu materiałów do badań histopatologicznych:
25. | pojemność 15 ml max. opakowanie 100 szt. | szt. | 11000
26. | Pojemność 30 ml (+ 5ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 2600
27. | Pojemność 60 ml (+ 10ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 1800
28. | Pojemność 100 ml (+ 20ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 3200
29. | Pojemność 200 ml (+ 50ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 1400
30. | Pojemność 500 ml (+ 50ml) max. opakowanie 100 szt. | szt. | 1000
31. | Pojemność 1 000 ml (+ 200ml) max. opakowanie 50 szt. | szt. | 800
32. | Pojemność 2 300 ml (+ 200ml) | szt. | 1000
33. | Pojemność 5 000 ml (+ 600ml) max. opakowanie 25 szt. | szt. | 600
34. | Pojemność 10 500 ml (+ 500ml) | szt. | 20
RAZEM :

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ - po zmianach z dnia 02.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.17.2.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy bezdotykowy wielofunkcyjny termometr, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bezdotykowy wielofunkcyjny termometr - służy do pomiaru temperatury ciała, temperatury otoczenia wszelkich przedmiotów, cieczy (np. Mleka w butlece, wody do kąpieli) - szybka, bezpieczna i bezinwazyjna metoda pomiarowa - zmniejsza ryzyko zakażenia wirusami, - szybki czas pomiaru- ok 1s - bezdotykowy- pomiar z odległości od 5 do 8cm - łatwy w obsłudze, szybki pomiar po kliknięciu przycisku głównego - czytelny podświetlany ekran, wygodny podczas pomiarów dokonywanych nocą - sygnalizacjadziwękowa po dokonaniu pomiaru - mozliwość wyłączenia sygnalizacji dziękowej, praktyczna funkcja w przypadku pomiaru np. w nocy kiedy dziecko śpi - sygnalizacja alarmowa w przypadku podwyższonej temperatury ciała - zakes pomiaru temperatury: ciała od 35,5°C do 42,0°C; pomiar obiektów od 0°C do 118°C - dokładność pomiaru ciała +/- 0,2°C; dokładność pomiaru obiektów +/- 1°C - możliwość samodzielnego wyskalowania, ustawienia temperatury bazowej pomiaru - warunki pracy przy których zachowana jest duża dokładność pomiaru: temperatura otoczenia od 10°C do 40°C; wilgotność mniejsza niż 80% - wyświetlana jednostaka pomiaru °C lub °F - przyciski nawigacyjne MENU - przełącznik szybkiej zmiany rodzaju pomiaru: ciała lub innych obiektów - szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim - funkcje wyświetlacza: zmierzona tempeatura; informacja o trybie pracy, pomiar ciała lub innych obiektów; informacja o włączonej sygnalizacji dziękowej; informacja o ustawionej jednostce pomiaru - pamięć temperatury poprzedniego pomiaru, - informacja o stanie baterii - zasilanie na baterie - zestaw gotowy do pracy, baterie w komplecie - bardzo mały pobór energii, mniejszy niż 30mW podczas pomiaru - tryb oszczędzania energii- automatyczne wyłączenie po 30s - polska gwarancja 24 msc | szt. | 200
RAZEM :