## Zad. 10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY-PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/95/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 10 : Dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Preparat płynny, w koncentracie. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów, z zawartością alkoholi alifatycznych i środków przeciwdziałających tworzeniu się piany. Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Czas działania do 5 minut, pH 7, stężenie roztworu max 1%. Wyrób medyczny.Opakowanie 2L. LUB preparat płynny, w koncentracie. Na bazie enzymów i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, z zawartością alkoholi alifatycznych i środków przeciwdziałających tworzeniu się piany, możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Czas działania do 5 minut, pH 7-9, stężenie roztworu 0,6%. Wyrób medyczny.Opakowanie 2L. | szt. | 50
2. | Preparat myjąco- dezynfekcyjny. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierajacy w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Zawierajacy substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Spektrum działania: B ( EN 14561 lub równoważna), F (EN14562 lub równoważna), Tbc-M.Terrae (EN14348 lub równoważna), V (HIV, HBV, HCV-BVDV, Vaccinia, Rota). Czas działania 15min.Max .stężenie roztworu roboczego 3%. Możliwość używania roztworu roboczego do 15 dni. Wyrób medyczny kl.IIb. Opakowanie 2L. | szt. | 40
Wartość ogółem w zakresie zadania 10 :