****

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 14 sierpnia 2020r.

**WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT**

*dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i programatorów do kardiomonitorów/stymulatorów oraz generatora do noża plazmowego.*

*Nr sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.46.2020*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1a , 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  z. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej SIWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 9:** Dotyczy Pakietu nr 27 Pozycja 1- Czy Zamawiający wymaga, aby koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej posiałały min. 4 krzywizny do prawego i min. 4 krzywizny do lewego przedsionka (do wyboru przez Zamawiającego)? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Pytanie nr 10:** Dotyczy Pakietu nr 27 Pozycja 2- Czy Zamawiający wymaga, aby igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej były dostępne w 4 różnych długościach, 3 różnych krzywiznach do wyboru przez Zamawiającego oraz 2 rodzajach ostrości igły w tym igła extra ostra o podwójny ostrzeniu - ułatwiająca punkcję transseptalną w trudnych warunkach anatomicznych? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź na pytanie nr 9 i 10: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 27, który otrzymuje następujące brzmienie :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jedn. netto [zł] | Ilość | % Vat | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/numer katalogowy/ |
| **Pakiet nr 27 - Koszulki i igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej, 33140000-3** | | | | | | | | |
| 1. | Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z prowadnikami. **Koszulki powinny posiadać min. 4 krzywizny do prawego i min. 4 krzywizny do lewego przedsionka.** Długość 62 cm ± 2 cm Długość rozszerzacza 67 cm ± 2 cm Prowadnik 0,032 w zestawie Termin ważności: min. 12 miesięcy | sztuka |  | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej**. Igły powinny być dostępne w 4 różnych długościach, 3 różnych krzywiznach oraz 2 rodzajach ostrości igły, w tym igła extra ostra o podwójny ostrzeniu.** Długość 71 cm ± 2 cm Termin ważności: min. 12 miesięcy | sztuka |  | 250 |  |  |  |  |
| **Razem pakiet 27** | | | | | |  |  |  |

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 12a PZP w związku z art. 38 ust. 1 PZP, zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu z dnia **27.08.2020r. na dzień 02.09.2020r.**

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu nr 2020/S 142-348960 z dnia 24.07.2020r. zmieniają się odpowiednio.

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

……………………………………………

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

Jacek Janiszewski

:

Członkowie Komisji Przetargowej:

1. Tomasz Gorczyca …………………………
2. Grażyna Wojtczak …………………………..
3. Agnieszka Mikulska ….……………………….
4. Bogumiła Kujawska ………………………….
5. Jacek Janiszewski …………………………..
6. Agnieszka Stanisławska …………………………..