…………………………….

(nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik Nr 1 do warunków przetargu,

załącznik Nr 1 do umowy

…………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., t. j. poz. 1740 ze zm.) oraz wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie na „Wykonanie przeglądów, konserwacji oraz napraw central wentylacji mechanicznej oraz urządzeń i instalacji klimatyzacji znajdujących się w budynkach nr 428, 437, 439,452, administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 - Nr 5/2022/OiB”

| Konserwacja i przegląd urządzeń instalacji klimatyzacji |
| --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. Zł netto | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.6 x kol.7) | Wartość brutto w zł (kol.6 + kol.8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. | Budynek Nr 428 kompleks Dęblin-Lotnisko |
|  | Konserwacja i przegląd urządzeń i instalacji klimatyzacji: |  |
|  | Klimatyzator AERMEC typ PXU 141A | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator AERMEC typ PXU 211 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Skraplacz ACC 24V/H spec. – j. zew. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Skraplacz ACC 25V/H spec. – j. zew. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Skraplacz ACC 15V/H spec. – j. zew. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Skraplacz ACC 42V/H spec. – j. zew. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Agregat skraplający DAIKIN model RXYQ12T7Y1B | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Agregat skraplający DAIKIN model RXYQ14T7Y1B | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | MIDEA model MDN-V 105 W/DN1 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostki wewnętrzne | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  |
|  | *RAZEM (x2): | x | x | x |  | x |  |  |
| 13. | Budynek Nr 437 kompleks Dęblin-Lotnisko |
|  | Konserwacja i przegląd urządzeń i instalacji klimatyzacji: |  |
|  | Klimatyzator DAIKIN EUROPEN.U model RZQG140L7Y 13 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Multisplit Foyer DAIKIN | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Układ dół duży VRV DAIKIN | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Układ dół mały VRV DAIKIN | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Układ Góra VRV DAIKIN | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Klimatyzacja precyzyjna - agregaty wody lodowej EMERSON Network Power - Liebert HPC-S FB0020-800 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH040HC | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH095DC | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH035DC | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH040EC | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH030DC | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej EMERSON Network Power - PCW PH060DC | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Klimatyzacja SPLIT HPS EMERSON Network Power - Liebert Układ rewersyjnych agregatów grzewczo-chłodzących EPSILON 2x Echos+ LE LN HP 15 prod. Blue Box SWEGON do centrali wentylacyjnej NW2 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Układ rewersyjnych agregatów grzewczo-chłodzących EPSILON 2x Echos+ LE LN HP 20 prod. Blue Box SWEGON do centali wentylacyjnej NW3 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Układ D1 do klimatyzatora symulatora SW4 - Agregat chłodniczy wody lodowej SWEGON BlueBox Epsilon Echos + 15 ST1PS LN | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa CRE 1-4-A-A-A-E-HQQE GRUNDFOS z przetwornikiem różnicy ciśnienia DPI 0-2,5bar GRUNDFOS do układu D1 klimatyzatora | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa uzupełniająca CM 1 –2-A-R-A-E-AQQE GRUNDFOS do agregatów w układzie central NW2 i NW3 i klimatyzacji D1 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompy MAGNA3 25-120 GRUNDFOS do agregatów w układzie central NW2 i NW3 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Agregat wody lodowej LENNOX chłodzony powietrzem NEOSYS 1 x NAC 200D NM5MS | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | System VRF agregat FUJITSU AJY-144LALBH nr ser. R000842 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej Datatech OEDA 15.1 HH nr ser. SB 10057177 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa klimatyzacji precyzyjnej Datatech OEDA 15.1 HH nr ser. SB 10057178 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Agregat chłodu EPILSON ECHOS 15 LN LE nr ser. SB10057138 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator MDV | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna | szt. | 109 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  |
|  | *RAZEM (x2): | x | x | x |  | x |  |  |
| 15. | Budynek Nr 439 kompleks Dęblin-Lotnisko |
|  | Konserwacja i przegląd urządzeń i instalacji klimatyzacji: |  |
|  | Model MDVT-D280(10)W/RN1-B- NW1 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Model MOU-24HFN1-ORCA- NW2 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Model MDV-V224W/DRN1- NW3 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Model MDV-V224W/DRN1- NW4 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Model MOU-48HFN1-Q- NW5 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Model MDVT-D280 (10) W/RN1-B-NW6 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Model MDVT-D280 (10) W/RN1-B-NW7 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Model MOU-48HFN1-Q- NW8 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Jednostki wewnętrzne | szt. | 114 |  |  |  |  |  |
|  | Skraplacz dachu Model – PEC3-213N1R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Skraplacz dachu UNIFLAIR Model – 30CAP0511P4 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | SPLIT typ AIR CONDITIONER Model MRS-23U-18HRDN1-ORC8W | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa precyzyjna LENNOX, Model DHAUR0080, HF1502054650 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa precyzyjna UNIFLAIR, Model SDAV0351A SCD 13188A | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa klimatyzacyjna Schneider Electric SDAV0351A | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  |
|  | *RAZEM (x2): | x | x | x |  | x |  |  |
| 17 | Budynek Nr 452 kompleks Dęblin-Lotnisko |
|  | AJY126GALH FUJITSU | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | AJY144GALH jednostka nadrzędna | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | AJY108GALH jednostka podrzędna | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | AOYG45LETL | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | AUYG45LRLA SPILT | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | AUXB14GALH typ zwarty kasetowy | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
|  | AUXB18GALH typ zwarty kasetowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | AUXA30GALH kasetowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa precyzyjna ARMEC PXO 11B | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Skraplacz powietrza TYP ACC16H | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | x | x | x |  | x |  |  |
|  | *RAZEM (x2): | x | x | x |  | x |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA(CAŁKOWITA) ZA KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ INSTALACJI KLIMATYZACJI - wartość konserwacji - ZA 2022 ROK(suma pozycji oznaczonych symbolem *) | x | x | x |  | x |  |  |
| Konserwacja i przegląd urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lp. | Centrala | j.m. | ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.6 x kol.7) | Wartość brutto w zł (kol.6 + kol.8) |
| 10. | Budynek nr 428 kompleks Dęblin-Lotnisko (centrala CP CLIMA) |
|  | Konserwacja i przegląd urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej: |  |
|  | Cen.wen – klim NW 6 Filtr: 592x592x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cen.wen – klim NW 5 Filtr: 592x490x360-8 szt. Filtr: 592x287x360-4 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cen.wen – klim NW 7 Filtr: 592x592x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cen.wen –klim NW 4 Filtr: 592x287x360-2 szt. Filtr: 592x592x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cen.wen –klim NW 1 Filtr: 592x592x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cen.wen –klim NW 2 Filtr: 592x592x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cen.wen –klim NW 3 Filtr: 592x592x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cen.wen –klim NW 8 Filtr: 592x592x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cen.wen –klim NW 9 Filtr: 592x592x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  |
|  | *RAZEM (x2): | x | x | x |  | x |  |  |
| 14. | Budynek nr 437 kompleks Dęblin-Lotnisko |
|  | Centrala wentylacyjna NW1 o wyd. 4000m3/h o nr seryjnym G01208370 SWEGON GOLD12ERX111111 Filtr: 490x592x370-8mm-4szt. kl. F7 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW2 o wyd. 2350m3/h o nr seryjnym G01100949 SWEGON GOLD11ERX Filtr: 490x592x370-8mm-4szt. kl. F7 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW3 o wyd. 5300m3/h o nr seryjnym G01405007 SWEGON GOLD14ERX Filtr: 592x592x520-10mm-4szt. kl. F7 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW4 o wyd. 1800m3/h o nr seryjnym G00505943 SWEGON GOLD05ERX Filtr: 353x452x370-6mm-4szt. kl. F7 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW5 o wyd. 300m3/h SWEGON GOLDSD04 Filtr wstępny: G4-651x363x48-1szt. Filtr kasetonowy płaski F-7 – 715x350x130-1szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nawilżacz parowy, elektrodowy do centrali NW2 o nr seryjnym 1176180 SWEGON CONDAIR CP3 Pro 9 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nawilżacz parowy, elektrodowy do centrali NW3 o nr seryjnym 1176179 SWEGON CONDAIR CP3 Pro 5 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW 1 CLIMA PRODUKT G-GOLEM-0-0 Filtr kieszeniowy krótki G4 592x592x150-2 szt. 287x592x150-2 szt. 879x287x150-2 szt. Filtr kieszeniowy krótki F7 592x592x590-1 szt. 287x592x590-1 szt. 879x287x590-1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW 2 CLIMA PRODUKT G-GOLEM-0-04 Filtr kieszeniowy krótki G4 592x592x150-2 szt. 592x287x150-2 szt. Filtr kieszeniowy krótki F7 592x592x590-1 szt. 592x287x590-1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW 3 CLIMA PRODUKT G-GOLEM-0-03 Filtr kieszeniowy krótki G4 592x592x150-2 szt. 287x592x150-2 szt. 879x287x150-2 szt. Filtr kieszeniowy krótki F7 592x592x590-1 szt. 287x592x590-1 szt. 879x287x590-1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW 4 CLIMA PRODUKT G-GOLEM-0-01 Filtr kieszeniowy krótki G4 592x592x150-2 szt. Filtr kieszeniowy krótki F7 592x592x590-1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nawilżacz parowy CONDAIR Defensor Mk5 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala wentylacyjna NW 1 GOLD RX 20 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nawilżacz parowy CONDAIR Defensor RS Visual 16 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody CONDAIR AX12 19032510 (osmoza) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | CONDAIR Soft 60 CK 218159 (zmiękczanie) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  |
|  | *RAZEM (x2): | x | x | x |  | x |  |  |
| 16. | Budynek nr 439 kompleks Dęblin-Lotnisko |
|  | Konserwacja i przegląd urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej: |  |
|  | VBW BD-2 NW 5 +agregat klimatyzacyjny MOU-48HFN1-Q Filtr: 592x592x360-2szt | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VBW BD-3 NW 8 +agregat klimatyzacyjny MOU-48HFN1-Q Filtr: 592x592x360-2szt 287x592x360-2szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VBW BD-3 NW 4+agregat klimatyzacyjny MDV-V224W/DRN1 Filtr: 592x592x360-1 szt. Filtr: 287x592x360-1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VBW BD-4 NW 3+agregat klimatyzacyjny MDV-V224W/DRN1 Filtr: 592x592x360-2 szt. Filtr: 287x592x360-2 szt. Filtr: 879x287x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VBW BD-4 NW 1+agregat klimatyzacyjny MDVT-D280 (10) W/RN1-B Filtr: 592x592x360-2 szt. Filtr: 287x592x360-2 szt. Filtr: 879x287x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VBW BD-4 NW 6+agregat klimatyzacyjny MDVT-D280 (10) W/RN1-B Filtr: 592x592x360-2 szt. Filtr: 287x592x360-2 szt. Filtr: 879x287x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VBW BD-4 NW 7+agregat klimatyzacyjny MDVT-D280 (10) W/RN1-B Filtr: 592x592x360-2 szt. Filtr: 287x592x360-2 szt. Filtr: 879x287x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | VBW BD-1 NW 2+agregat klimatyzacyjny MOU-24HFN1-ORCA Filtr: 592x490x360-2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  |
|  | *RAZEM (x2): | x | x | x |  | x |  |  |
| 17. | Budynek nr 452 kompleks Dęblin-Lotnisko |
|  | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP30-L-NW 1 490x490x500 6M- 4 szt. 490x490x46 – 2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M40-L-NW2 490x592x500 6M –T -10 szt. 490x490x500 6M 10 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-20-L-NW3 490x592x500 – 6M –T – 10 szt. 490x490x500 – 6 M- 10 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-90-L-NW4A 490x490x46 –C – 2szt. 490x490x500 – 6M – 4 szt. 392x792x 500 – 6M – 4 szt. 392x792x500 – 4 K – 4szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-90-L-NW4B | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-20-L-NW5A 592x592x46 – C – 2szt. 592x592x500 – 8M – T – 4 szt. 490x490x450 – 6M- T – 4szt. 490x490x46 – C – 2szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-20-L-NW5B | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-30-L-NW6 490x490x450 – 6M – T – 4 szt. 490490x46 – C – 2szt. 490x490x450 – 6M –T – 4szt. 490x490x46 – C – 2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewno – wywiewna TYP VERSO RHP/M-30-L-NW7 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Centrala nawiewna VERSO-S-50-X-H-EC 490x490x450 – 6M –T – 4 szt. 490x490x 46 – C – 2 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x |  | x |  |  |
|  | *RAZEM (x2): | x | x | x |  | x |  |  |
|  | WARTOŚĆ OGÓLNA(CAŁKOWITA) ZA KONSERWACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ- wartość konserwacji - ZA 2022 ROK(suma pozycji oznaczonych symbolem *) | x | x | x |  |  |  |  |

| Naprawa urządzeń instalacji klimatyzacji |
| --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | j.m. | ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka VAT (%) | Wartość VAT w zł (kol.6 x kol.7) | Wartość brutto w zł (kol.6 + kol.8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Budynek nr 439 – kompleks Dęblin-Lotnisko |
|  | Do wymiany cewki w jednostkach zewnętrznych 3 szt. układ nr 5 -MDV – D450(16)W/RN1-B -MDV-D280(10)W/RN1-B | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Wymienić płytę główną oraz elektrozawór w jednostce zewnętrznej -Układ 6 -MDVT-D252(8)W/RN1-B – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Do wymiany nawilżacze w szafie klimatyzacji precyzyjnej Schneider electricA00581969 BLOTAC00HI CAREL COREL CODE KUESRFOOO – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DO wymiany nawilżacz w szafie klimatyzacji precyzyjnej LENOX A00581969 BLOTAC00HI CAREL KUE100000 – 3 szt. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Budynek nr 428 – kompleks Dęblin-Lotnisko |
|  | Do wymiany nawilżacze w szafie klimatyzacji precyzyjnej AERMEC PXU 141: BLOT1C00H2,CAREL KUET1C0000 - 3 szt. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Do wymiany nawilżacze w szafie klimatyzacji precyzyjnej AERMEC PXU 211:BLOT2C00H0,CAREL KUET2C0000 – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Do wymiany nawilżacze w szafie klimatyzacji precyzyjnej AERMEC PXU 211:BLOT2C00H2, CAREL KUET2C0000 – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana elektrozaworu AERMEC ( wieża) – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Budynek 437 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Do wymiany nawilżacze w szafach Klimatyzacji precyzyjnej EMERSON -PCW PH 035 DC – 2 szt. -PCW PH 060 DC – 2 szt. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Do wymiany nawilżacze powietrza w szafach klimatyzacji precyzyjnej EMERSON -141222 – 1 szt. -141168 – 1 szt. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Do wymiany filtry w szafach precyzyjnych klimatyzacji EMERSON -320x630x60 – 25 szt. -600x630x60 – 16 szt. -745x630x60 – 14 szt. | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA NAPRAWY INSTALACJI i URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI | x | x |  |  | x |  |  |

Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonywanie przeglądu, konserwacji i napraw ww, urządzeń wentylacji.

Netto ………………………………………………………..

Stawka podatku VAT …………………………………….

Brutto ……………………………………………………….

Stawka za 1rbh napraw awaryjnych …………………………………………….

WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO BRUTTO TO KRYTERIUM OCENY OFERT „CENA BRUTTO OFERTY” – O WADZE 100 %.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargu oraz z wyjaśnieniami i zmianami Warunków przetargu opublikowanymi przez zamawiającego, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi 
w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

Całościowa realizacja przedmiotu zamówienia powinna zakończyć się w terminie do dnia 31.12.2022 r.

Przegląd i konserwację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać w terminie.

a) pierwszy przegląd w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy;

b) drugi przegląd w terminie do dnia 15.10.2022 r;

c) naprawę urządzeń instalacji klimatyzacji należy wykonać w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy;

Gwarancja jakości:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy (dwunastu miesięcy), liczony od momentu podpisania protokołu odbioru usługi. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.

3. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że załączone do Warunków przetargu ogólne warunki umowy (załącznik 3 do Warunków przetargu), zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy) *:

powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca - w przypadku, gdy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu samodzielnie):

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest to wiadome) | Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy i zadanie którego dotyczy |
| --- | --- | --- |

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom wynosi: ................................. zł i nie może przekroczyć ceny brutto podanej powyżej

6. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto - wynagrodzenia ryczałtowego brutto przez Wykonawcę wynikającego z formularza ofertowego (załącznika nr 1 do warunków przetargu) - na zasadach określonych 
w Warunkach przetargu.

7. Zastrzegamy, że następujące dokumenty ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ……. ustawy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… (uzasadnienie - Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

8. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, informuję że wybór oferty (zaznaczyć właściwe):

( nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

( będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług (należy podać rodzaj każdego towaru/usługi i numer zadania którego dotyczy):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

których dostawa bądź świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Wartość towaru powodująca  obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………….. zł netto

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy  należy uwzględnić stawkę VAT w wysokości …….. %

9. Oświadczam(y), że jesteśmy: .........................................................................................

mikro przedsiębiorstwem lub małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem – wypełnić jeżeli dotyczy**

10. Oświadczam(y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego  przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

11. Termin płatności: Zamawiający ureguluje należność w terminie do 21 dni .

Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy.

Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty w banku Zamawiającego.

Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Zamawiającego następujących dokumentów:

Oryginału faktury;

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

13. W przypadku, gdyby dotychczasowa koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 268 ze zm.) - wygasła lub została cofnięta w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową koncesję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 ogólnych warunków umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

14. Zobowiązuje się wykonawcę do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zobowiązuje się Wykonawcy do bezzwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie, jaka zaszła w realizacji dostaw lub strategii przemysłowej, mogącej mieć wpływ na jego zobowiązania wobec zamawiającego.

15. Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..………….  do nr…………...

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

* Wypełnić jeżeli dotyczy

**Uwaga !!!!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiebiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, 
a które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreśle

# Footnotes

Wykonawca, który zastrzega w ofercie tajemnicę przedsiębiorstwa, jest zobowiązany do uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego zastrzeżenia