|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba gniazd | 4 x E/(FR) 250V AC/16A |  |  |
| 2 | Gniazda USB | 2 x USB 5V/2.1A |  |  |
| 3 | Uziemienie | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| 5 | Certyfikaty | CE, RoHS |  |  |

\*wypełnia oferent (kolumnę „Oferta” **obowiązkowo!**)

 ................................................................

 Data, pieczęć i podpis oferenta