## zał. nr 4.1-część I
CZĘŚĆ I MONITORING I OCHRONA RADIOLOGICZNA W ZUOP W OTWOCKU
Lp. | Opis czynności | Miejsce | Częstotliwość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto PLN | Ilość kontroli do wykonania | Wartość łączna netto PLN czynności (cena jednostowa netto-kol.6 x ilość kontroli-kol.7) | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT (kol.8x kol.9) | Wartość łączna brutto PLN czynności (wartość łączna netto -kol.8 + wartość podatku VAT-kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych filtrów | filtr z urządzenia zasysającego powietrze z wentylacji wyciągowa | 12 razy/rok 1 raz/miesiąc | 1 kontrola |  | 12
2 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 35: instalacja wyparna - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
3 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 51: - 1 punkt | 1 raz/rok | 1 kontrola |  | 1
4 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiektu 35: przepompownia - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
5 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiektu 35: hala - 4 punkty (16 pomiarów) | 4 razy/rok 1 raz/kwartał (16 pomiarów/rok) | 1 kontrola |  | 4
6 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 35: zbiorniki przy instalacji osmozy - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
7 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 35b: przy zbiorniku R3 na poziomie - 9.0 m - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
8 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 35b: przy zbiornik R3 na poziom 0 m - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
9 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiektu 35b: przepompownia - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
10 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 35: instalacja wyparna - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
11 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 51 - 1 punkt | 1 raz/rok | 1 kontrola |  | 1
12 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiektu 35: przepompownia - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
13 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiektu 35: hala - 4 punkty | 4 razy/rok 1 raz/kwartał (16 pomiarów/rok) | 1 kontrola |  | 4
14 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 35: zbiorniki przy instalacji osmozy - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
15 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 35b: na poziomie – 9.0 m - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
16 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiekt 35b: na poziomie 0 m - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
17 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr | obiektu 35b: przepompownia - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
18 | pomiar stężenia Rn-222 i jego pochodnych w powietrzu | obiekt 93: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | 1 kontrola |  | 2
19 | pomiar stężenia Rn-222 i jego pochodnych w powietrzu | obiekt 19: - 1 punkt | 2 razy/rok | 1 kontrola |  | 2
20 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów alfa promieniotwórczych w wodzie | obiekt 19a: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | 1 kontrola |  | 2
21 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie | obiekt 19a: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | 1 kontrola |  | 2
22 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów gamma promieniotwórczych w wodzie | obiekt 19a: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | 1 kontrola |  | 2
23 | pomiar stężenia aktywności izotopu strontu Sr-90 w wodzie | obiekt 19a: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | 1 kontrola |  | 2
24 | pomiar stężenia aktywności trytu H-3 w wodzie | obiekt 19a: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | 1 kontrola |  | 2
25 | kontrola szczelności opakowań z odpadami trytowymi – metoda wymazów | 2 pojemniki: - 6 punktów | 1 raz/rok (6 pomiarów/rok) | 1 kontrola |  | 1
26 | pomiary stężenia aktywności trytu (HTO) w wodach gruntowych | piezometry wokół obiektu 19a: - 8 punktów | 1 raz/rok (8 pomiarów/rok) | 1 kontrola |  | 1
27 | pomiary stężenia aktywności trytu (HTO) w wodach gruntowych | Woda gruntowa (piezometry) wokół zbiornika ZR1: - 4 punkty piezometry wokół zbiornika ZR2: - 4 punktów | 1 raz/rok (8 pomiarów/rok) | 1 kontrola |  | 1
CZĘŚĆ I |  |  |  | razem wartość netto
razem wartość brutto

## zał. nr 4.2-część II
CZĘŚĆ II PROWADZENIE POMIARÓW I OCENY NARAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO PERSONELU ZUOP
Lp. | Opis czynności | Miejsce | Częstotliwość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto PLN | Ilość kontroli do wykonania | Wartość łączna netto PLN czynności (cena jednostowa netto-kol.6 x ilość kontroli-kol.7) | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT (kol.8x kol.9) | Wartość łączna brutto PLN czynności (wartość łączna netto-kol.8 + wartość podatku VAT-kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pomiary zawartości emiterów alfa w powietrzu i ocena narażenia od ich wniknięcia do organizmu przy demontażu izotopowych czujek dymu | budynek 35, - 1 punkt | 30 kontroli | 1 pomiar |  | 30
2 | pomiar dawek indywidualnych na całe ciało - kontrola narażenia zewnętrznego pracowników, wykonawca powinien zapewnić ok. 60 szt. dawkomierzy TLD, wymienianych w cyklu kwartalnym | nie dotyczy | 4 razy/rok 1 raz/kwartał | 1 kontrola |  | 4
3 | pomiar LPCC (Licznik Promieniowania Całego Ciała) - kontrola skażeń wewnętrznych i oszacowanie skutecznej dawki obciążającej | nie dotyczy | 80 pomiarów/rok | 1 pomiar |  | 80
4 | pomiary całkowitej aktywności beta w moczu – kontrola narażenia wewnętrznego i oszacowanie skutecznej dawki obciążającej | nie dotyczy | 35 pomiarów/rok | 1 pomiar |  | 35
CZĘŚĆ II |  |  |  | razem wartość netto
razem wartość brutto

## zał. nr 4.3-część III
CZĘŚĆ III WZORCOWANIE APARATURY DOZYMETRYCZNEJ
Lp. | Nazwa przedmiotu wzorcowania | Ilość przyrządów | Częstotliwość wzorcowania | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto PLN | Ilość kontroli przyrządów do wykonania | Wartość łączna netto PLN czynności (cena jednostowa netto-kol.6 x ilość kontroli przyrządów-kol.7) | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT (kol.8x kol.9) | Wartość łączna brutto PLN czynności (wartość łączna netto-kol.8 + wartość podatku VAT-kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | wzorcowanie przyrządów na pomiar mocy dawki, Kalibracja w minimum dwóch punktach kalibracyjnych | 41 | 1 raz na rok | 1 szt. |  | 41
2 | wzorcowanie przyrządów na pomiar skażeń promieniotwórczych, wzorcowanie w zakresie liniowości i charakterystyki energetycznej dla skażenia alfa, skażenia beta | 42 | 1 raz na rok | 1 szt. |  | 42
3 | wzorcowanie przyrządów na pomiar mocy dawki (kalibracja w minimum dwóch punktach kalibracyjnych) oraz skażeń promieniotwórczych (wzorcowanie w zakresie liniowości i charakterystyki energetycznej) | 7 | 1 raz na rok | 1 szt. |  | 7
4 | wzorcowanie układów do pomiaru neutronów, 1 układ: sonda neutronowa + radiometr | 3 | 1 raz na rok | 1 szt. |  | 3
5 | wzorcowanie dawkomierzy indywidualnych z odczytem bezpośrednim | 56 | 1 raz na rok | 1 szt. |  | 56
CZĘŚĆ III |  |  |  | razem wartość netto
razem wartość brutto

## zał. 4.4-część IV
CZĘŚĆ IV MONITORING I OCHRONA RADIOLOGICZNA TERENU KSOP
Lp. | Opis czynności | Miejsce | Częstotliwość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto PLN | Ilość kontroli do wykonania | Wartość łączna netto PLN czynności (cena jednostowa netto-kol.6 x ilość kontroli-kol.7) | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT (kol.8x kol.9) | Wartość łączna brutto PLN czynności (wartość łączna netto-kol.8 + wartość podatku VAT-kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pomiary stężenia radonu Rn-222 w powietrzu oraz pomiar pochodnych Rn w powietrzu | obiekt nr 1: - 6 punktów | 2 razy/rok (12 pomiarów/rok) | kontrola |  | 2
2 | pomiary stężenia radonu Rn-222 w powietrzu oraz pomiar pochodnych Rn w powietrzu | obiekt nr 4: - 1 punkt | 2 razy/rok | kontrola |  | 2
3 | pomiar zawartości pochodnych radonu (Rn-220, Rn-222) w powietrzu zasysanym przez zawór | obiekt nr 2: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | kontrola |  | 2
4 | pomiar zawartości pochodnych radonu (Rn-220, Rn-222) w powietrzu zasysanym przez zawór | obiekt nr 3: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | kontrola |  | 2
5 | pomiar całkowitego stężenia promieniotwórczości alfa aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr przez zawór | obiekt nr 2: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | kontrola |  | 2
6 | pomiar całkowitego stężenia promieniotwórczości alfa aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr przez zawór | obiekt nr 3: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | kontrola |  | 2
7 | pomiar całkowitego stężenia promieniotwórczości beta aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr przez zawór | obiekt nr 2: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | kontrola |  | 2
8 | pomiar całkowitego stężenia promieniotwórczości beta aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr przez zawór | obiekt nr 3: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | kontrola |  | 2
9 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr przez zawór | obiekt nr 2: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | kontrola |  | 2
10 | pomiar spektrometryczny gamma aerozoli atmosferycznych zasysanych na filtr przez zawór | obiekt nr 3: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 pomiary/rok) | kontrola |  | 2
11 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie | woda wodociągowa: -1 punkt | 4 razy/rok 1 raz/kwartał | kontrola |  | 4
12 | pomiar stężenia aktywności trytu HTO w wodzie | woda wodociągowa: - 1 punkt | 4 razy/rok 1 raz/kwartał | kontrola |  | 4
13 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie | woda gruntowa (piezometry): - 8 punktów | 4 razy/rok 1 raz/kwartał (32 pomiary/rok) | kontrola |  | 4
14 | pomiar stężenia aktywności trytu HTO w wodzie | woda gruntowa (piezometry): - 8 punktów | 4 razy/rok 1 raz/kwartał (32 pomiary/rok) | kontrola |  | 4
15 | pomiar spektrometryczny gamma trawy | trawa: - 5 punktów | 1 raz/rok (5 pomiarów/rok) | kontrola |  | 1
16 | pomiar spektrometryczny gamma gleby | gleba: - 5 punktów | 1 raz/rok (5 pomiarów/rok) | kontrola |  | 1
17 | pomiar stężenia aktywności izotopów gamma promieniotwórczych na filtrze | stacja zasysająca: - 1 punkt | 1 raz/tydzień 52 razy/rok | kontrola |  | 52
18 | pomiar dawki pochłoniętej od tła promieniowania jonizującego za pomocą detektorów termoluminescencyjnych TLD | teren KSOP: - 15 punktów | 4 razy/rok 1 raz/kwartał (60 punktów/rok) | kontrola |  | 4
19 | pomiary stężenia radonu (Rn-222) i pochodnych Rn w powietrzu | obiekt nr 1: - 1 punkt | 2 raz/rok | kontrola |  | 2
CZĘŚĆ IV |  |  |  | razem wartość netto
razem wartość brutto

## zał.4.5-częśćV5
CZĘŚĆ V MONITORING I OCHRONA RADIOLOGICZNA OTOCZENIA KSOP
Lp. | Opis czynności | Miejsce | Częstotliwość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto PLN | Ilość kontroli do wykonania | Wartość łączna netto PLN czynności (cena jednostowa netto-kol.6 x ilość kontroli-kol.7) | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT (kol.8x kol.9) | Wartość łączna brutto PLN czynności (wartość łączna netto-kol.8 + wartość podatku VAT-kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie rzecznej | rzeka Narew: - 3 punkty | 2 razy/rok (6 pomiarów/rok) | kontrola |  | 2
2 | pomiar całkowitego stężenia aktywności trytu (HTO) w wodzie rzecznej | rzeka Narew: - 3 punkty | 2 razy/rok (6 pomiarów/rok) | kontrola |  | 2
3 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie gruntowej | woda gruntowa (piezometry): - 23 punkty | 2 razy/rok (46 pomiarów/rok) | kontrola |  | 2
4 | pomiar całkowitego stężenia aktywności trytu (HTO) w wodzie gruntowej | woda gruntowa (piezometry): - 23 punkty | 2 razy/rok (46 pomiarów/rok) | kontrola |  | 2
5 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie studziennej | woda studzienna: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 punkty/rok) | kontrola |  | 2
6 | pomiar całkowitego stężenia aktywności trytu (HTO) w wodzie studziennej | woda studzienna: - 2 punkty | 2 razy/rok (4 punkty/rok) | kontrola |  | 2
7 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie źródlanej | woda źródlana (ciek): - 2 punkty | 2 razy/rok (4 punkty/rok) | kontrola |  | 2
8 | pomiar całkowitego stężenia aktywności trytu (HTO) w wodzie źródlanej | woda źródlana (ciek): - 2 punkty | 2 razy/rok (4 punkty/rok) | kontrola |  | 2
9 | pomiar spektrometryczny gamma trawy | trawa: - 7 punktów | 1 raz/rok (7 pomiarów/rok) | kontrola |  | 1
10 | pomiar spektrometryczny gamma gleby | gleba: - 7 punktów | 1 raz/rok (7 pomiarów/rok) | kontrola |  | 1
11 | pomiar dawki pochłoniętej od tła promieniowania jonizującego za pomocą detektora termoluminescencyjnego TLD | posesja prywatna: - 1 punkt | 4 razy/rok 1 raz/kwartał | kontrola |  | 4
12 | pomiar stężenia aktywności trytu (HTO) w wodzie wodociągowej – pomiar niskotłowy | ujęcie miejskie gminy Różan: - 1 punkt | 2 razy/kwartał 8 razy/rok | kontrola |  | 8
CZĘŚĆ V |  |  |  | razem wartość netto
razem wartość brutto

## zał.4.6-część VI
CZĘŚĆ VI BADANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA NA TERENIE I OTOCZENIU KSOP
Lp. | Opis czynności | Miejsce | Częstotliwość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto PLN | Ilość kontroli do wykonania | Wartość łączna netto PLN czynności (cena jednostowa netto-kol.6 x ilość kontroli-kol.7) | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT (kol.8x kol.9) | Wartość łączna brutto PLN czynności (wartość łączna netto-kol.8 + wartość podatku VAT-kol.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | oznaczenia: 1) pH, 2) elektrolityczna przewodność właściwa, 3) NH4, 4) zasadowość ogólna, 5) HCO3, 6) aniony (F, Cl, Br, NO2, NO3, SO4, HPO4), 7) kationy (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, SiO2, Sr, V, Ti, Zn) | woda gruntowa (piezometry): - 9 punktów | 1 raz/rok (9 pomiarów/rok) | kontrola |  | 1
2 | pomiary wilgotności objętościowej przy pomocy sondy izotopowej w interwale głębokościowym co 0,2-0,4 m w reperach | 4 repery zainstalowanych w KSOP | 2 razy/rok (8 pomiarów/rok) | kontrola |  | 2
3 | pomiar stężenia aktywności trytu (HTO) w wodzie gruntowej | woda gruntowa (piezometry): -5 punktów | 2 razy/rok (10 pomiarów/rok) | kontrola |  | 2
4 | pomiar stężenia aktywności trytu (HTO) w wodzie z miejskiego ujęcia wodociągowego | ujęcie miejskie: MR -1 punkt | 2 razy/rok | kontrola |  | 2
5 | pomiar stężenia aktywności trytu (HTO) w wodzie gruntowej | woda gruntowa (piezometry): - 12 punktów | 1 raz/rok (12 pomiarów/rok) | kontrola |  | 1
6 | pomiar stężenia aktywności trytu (HTO) w wodzie źródlanej | woda źródlana (ciek): -2 punkty | 1 raz/rok (2 pomiary/rok) | kontrola |  | 1
7 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie gruntowej | woda gruntowa (piezometry): -5 punktów | 2 razy/rok (10 pomiarów/rok) | kontrola |  | 2
8 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie z miejskiego ujęcia wodociągowego | ujęcie miejskie: -1 punkt poboru | 2 razy/rok | kontrola |  | 2
9 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie gruntowej | woda gruntowa (piezometry): - 12 punktów | 1 raz/rok (12 pomiarów/rok) | kontrola |  | 1
10 | pomiar całkowitego stężenia aktywności izotopów beta promieniotwórczych w wodzie źródlanej | woda źródlana (ciek): -2 punkty | 1 raz w roku (2 pomiary/rok) | kontrola |  | 1
11 | pomiary wysokości opadu atmosferycznego | stacja meteorologiczna IMGW zlokalizowanej w Czarnowie, gmina Goworowo | codziennie odczyt ze strony IMGW | kontrola |  | 1
CZĘŚĆ VI |  |  |  | razem wartość netto
razem wartość brutto

## zał.4.7-część VII
CZĘŚĆ VII Wykonanie oceny stanu ochrony radiologicznej na terenie i w otoczeniu obiektów ZUOP i ośrodka Świerka w Otwocku
Lp. | Opis czynności | Wartość łączna netto PLN czynności | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT (kol.3x kol.4) | Wartość łączna brutto PLN czynności (wartość łączna netto-kol.3 + wartość podatku VAT-kol.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Wykonanie oceny obejmuje monitoring uwolnienia substancji promieniotwórczych z obiektów ZUOP jak i z całego terenu Świerk do środowiska, oraz ocenę czy roczne dawki skuteczne (efektywne) od wszystkich dróg narażenia, otrzymywane przez osoby z ogółu ludności, są utrzymywane na minimalnym rozsądnie osiągalnym poziomie oraz analiza tych wyników. Zgodnie z § 11.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych (Dz.U. 2013 poz. 281). Ocena stanu ochrony radiologicznej na terenie i w toczeniu obiektów ZUOP w Otwocku będzie dotyczyć wyników badań za rok 2024.