Załącznik nr 1 do Zaproszenia

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**NR 2/WIL/LOT/2024**

**PRZERPROWADZENIA ZADANIA pt.: „Prace remontowe dotyczące stabilizacji gruntu ścian głównego rowu odwodniającego zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego nr 4222 przy ul. Zwycięstwa w Darłowie”**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**Ul. 4-GO MARCA 75-901 KOSZALIN**

**Opracowanie: WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ 17 WOG**

**ul. 4-GO MARCA 3**

**75-901 KOSZALIN**

**tel. 261 456 184, 261 456 388, 261 456 276**

**Autor: Sprawdził:**

**INSPEKTOR WIL 17 WOG SZEF WIL 17 WOG**

**Koszalin, sierpień 2024**

**1.Część ogólna**

* 1. **Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Prace remontowe dotyczące stabilizacji gruntu ścian głównego rowu odwodniającego zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego nr 4222 przy ul. Zwycięstwa w Darłowie”.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin

* 1. **Przedmiot STWiOR**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nr2/WIL/LOT/2024 (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania zadania z pkt.1.1

„Miejscowa stabilizacja z naprawą ścian rowu głównego i pomocniczego odwodnienia lotniska według zaleceń protokołu nr 11/sol/2024 z dn. 18.05.2024 r.”.

CPV: 45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu

**1.3.Zakres stosowania specyfikacji**

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu   
i realizacji usługi wymienionej w pkt 1.1. STWiOR i stanowi – zał. nr 1 do umowy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich prac wymienionych w pkt. 1.1. związane  
z usługą wykonywaną na miejscu.

Ogólny zakres całości usługi związany jest z:

- miejscowym odtworzeniem ściany rowu głównego A;

- zagęszczenie i umocnienie ścian w obrębie napraw;

- wzmocnienie ścian rowu przy przepompowni;

- uszczelnienie stropu przepompowni.

**1.4.Ogólne wymagania dotyczące wykonania usługi.**

Wykonawca realizujący usługę winien dysponować:

1. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego;

**lub**

1. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie branży melioracyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego (załącznik nr 1 do STWiOR).

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

* 1. prowadzenie prac na terenie zamkniętego kompleksu wojskowego, będącego w administracji 17 WOG Koszalin; zgodnie z warunkami umowy;

1. utrzymanie szczególnej czystości na udostępnionej części lotniska (zachowanie procedur FOD);
2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego zapewniającego bezpieczną dla ruchu lotniczego dalszą eksploatację;
3. jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac ;
4. ochronę mienia własnego jak i Zamawiającego,
5. przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. w okresie wykonywania usługi,
6. zachowanie tajemnicy w sprawach dotyczących informacji uzyskanych od   
   Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
7. wszelkie konieczne działania, aby chronić strony trzecie, w tym także pracowników i przedstawicieli Zamawiającego przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem terenu prac.

Ponadto:

1. Wykonawca może wykonywać usługę na terenie zamkniętym, w obecności Przedstawiciela Użytkownika lotniska Darłowo;
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa powyżej, Zamawiający dokona tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;
3. Wykonawca zapewni na swój koszt nadzór techniczny, robociznę, wyroby, urządzenia, wyposażenie oraz wszelkie inne usługi i rzeczy o charakterze trwałym lub tymczasowym niezbędne do wykonania i zakończenia usługi, a także usunięcia wszelkich wad i usterek.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na terenie prac, wyposażenie, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Urządzenia oraz wyposażenie będą spełniać wymogi Polskich Norm oraz obowiązujących przepisów. Odstępstwa od tych zasad wymagają pozytywnej opinii i akceptacji Zamawiającego, zgodnie z wprowadzoną procedurą.
5. W razie potrzeby Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszelkie badania niezbędne do prowadzenia i odbioru usługi, jeżeli będą wymagane przez obowiązujące normy i przepisy.
6. Wszelką korespondencję (z czytelnymi podpisami i pieczęciami) Wykonawca będzie kierował do Zamawiającego na adres wskazany w umowie.

**1.5. Czynności tymczasowe i prace towarzyszące**

Zaliczyć do nich należy wszelkiego rodzaju prace pomocnicze , których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, które nie są przedmiotem odrębnego fakturowania, gdyż zostały uwzględnione w wynagrodzeniu. Są to również wszystkie prace wynikające z bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, organizacji, ochrony i utrzymania porządku na terenie prac, zabezpieczenie stanowisk roboczych i miejsc wykonywania prac, a także zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych. Roboty towarzyszące i tymczasowe Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując cenę usługi.

**1.6. Informacje o terenie usługi**

1. Zarządca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17b,  
   70-240 Szczecin,
2. Administrator lotniska: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie,   
   ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Darłowie,   
   ul. Zwycięstwa 30, 76-150 Darłowo,
3. Użytkownik lotniska: Grupa Lotnicza Darłowo

ul. Zwycięstwa 30, 76-150 Darłowo,

1. **Zamawiający informuję, iż prace budowlane prowadzone będą na czynnym obiekcie lotniskowym, dlatego też ZAMAWIAJĄCY/UŻYTKOWNIK lotniska zastrzega sobie prawo do nakazu opuszczenia placu w ciągu 20 minut od chwili powiadomienia WYKONAWCY.**
2. Wszyscy pracownicy WYKONAWCY wykonujący pracę na lotnisku w Darłowie, przed przystąpieniem do prac przy w/w zadaniu, zostaną przeszkoleni w zakresie zasad ruchu kołowego i pieszego po lotnisku oraz przestrzegania zasad FOD przez Użytkownika lotniska (Grupa Lotnicza Darłowo).
3. Wykonawca każdego dnia będzie zobowiązany do ustawiania wszystkich swoich maszyn i urządzeń w miejscu do tego wyznaczonym - zgodnie z planem organizacyjnym przedstawionym przez Użytkownika.
4. Prace na terenie lotniska z uwzględnieniem powyższych zapisów, będą mogły odbywać się w godzinach od 730 do 1530 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od 730 do 1300 w piątki w terminie zgodnym z umową.
5. **WYKONAWCA ma prawo/obowiązek do wcześniejszego zbadania terenu prac**.

**W czasie wykonywania usługi obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania przez Wykonawcę (Podwykonawcę) wszelkich aparatów latających na terenie lotniska.**

**Uwaga!**

Zamawiający informuje Wykonawcę o braku możliwości zabezpieczenia mediów komunalnych typu: woda, prąd, odbiór ścieków oraz zaplecza socjalnego niezbędnego do realizacji ww. przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji prac.

**1.6.1.Ogólne zasady wejścia.**

Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać w „Wykazie osób wykonujących czynności służbowe (pracę) na terenie danej jednostki wojskowej” – zał. nr 2 do STWiOR (celem wydania przepustki/ karty dostępu okresowej do obiektów wojskowych dla podmiotów zewnętrznych), z chwilą zawarcia umowy.

W przypadku skierowania do realizacji usługi osób innych niż wykazano   
w „Wykazie osób (…)”, Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed przystąpieniem   
w/w osób do pracy ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu nowy Wniosek,   
celem jego akceptacji oraz:

1. Zamawiający każdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego   
   ww. Wniosku o wydanie przepustki, po dokonaniu jego weryfikacji, może bez podania przyczyn nie dopuścić do pracy poszczególnych osób podanych   
   w ww. Wniosku.
2. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o rezygnacji lub zaprzestaniu wykonywania prac przez osoby wymienione w w/w Wykazie.
3. Powyższe zapisy dotyczą wszystkich pracowników i Podwykonawców Wykonawcy. Nie udzielenie zezwolenia przez Zamawiającego na wjazd poszczególnych osób nie zwalnia Wykonawcy od dokończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca odpowiada za odbiór i zwrot pobranych przepustek. W przypadku utraty (zniszczenia, zgubienia itp.) przepustki, Wykonawca zobowiązany jest   
   do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie   
   oraz przedstawienia okoliczności utraty przepustki.

\*- wykaz dotyczy usług realizowanych w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Zawiera dane: Imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego

W przypadku kierowcy również: markę, typ i nr rejestracyjny pojazdu.

**1.6.2. Cudzoziemcy.**

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego zasad postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej, określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r.   
oraz zasad postępowania w kontaktach z Wykonawcami, określonych w Decyzji   
nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r.

**1.6.3. Warunki dotyczące organizacji ruchu.**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązującego na terenie kompleksu;
2. wjazd na teren kompleksu wojskowego będzie się odbywał bramą główną od ul. Zwycięstwa 30 w Darłowie.

**1.6.4. Zabezpieczenie chodników i jezdni.**

1. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu wykonywania usługi;
2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan istniejących nawierzchni dróg i chodników,
3. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników spowodowane jego pojazdami**, Dostawców** lub pracami przez niego prowadzonymi.

**1.7. Określenia podstawowe.**

1. **Zamawiający** – jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy.
2. **Przedstawiciel Zamawiającego** - jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel upoważniony do reprezentowania interesu Zamawiającego podczas realizacji usługi. Wykonuje bieżącą kontrolę jakości , ilości oraz wykonania prac zanikających i badań.
3. **Wykonawca** – jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania przedmiotu zamówienia.
4. **Przedstawiciel Wykonawcy** – jest to osoba ustanowiona przez Wykonawcę jako jego przedstawiciel w trakcie realizacji umowy.
5. **Oferta wybranego Wykonawcy** – jest to dokument (dokumenty) przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. **Umowa** – jest to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą   
   o wykonanie usługi w zamówieniu publicznym.
7. **Cena umowna** – jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.
8. **Data rozpoczęcia** – jest to data zawarcia umowy.
9. **Data zakończenia** – jest to data zakończenia usługi tożsama z wpłynięciem zawiadomienia o jej zakończeniu do kancelarii Zamawiającego.
10. **Okres realizacji robót** – okres pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem usługi.
11. **Dokumentacja projektowa** – obejmuje specyfikacje techniczne wykonania   
    i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz ze zbiorem szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), przedmiary robót, rysunki, obliczenia, analizy oraz inne dokumenty przygotowane przez Zamawiającego przed oraz uzupełniające dokumenty w czasie trwania umowy.
12. **Wyroby -** wszelkie nowe, nieużywane, pełnowartościowe materiały   
    z wyłączeniem urządzeń, które mają być dostarczone i wykorzystane przy realizacji usługi. Posiadające parametry techniczno – użytkowe zgodne z postanowieniami NO, STWiOR, PN oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa .
13. **Sprzęt** - wszelkie maszyny i urządzenia, nie będące przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, a służące Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową.
14. **Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.**
    1. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Zastosowane wyroby winny:

1. być nowe, nieużywane, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w STWiOR, a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa;
2. być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności posiadać wymagane w/w przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;
3. być na żądanie przedstawiciela Zamawiającego poddawane próbom wymaganym przez obowiązujące normy i przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie realizacji usługi lub w innych miejscach wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiającego lub proponowanych przez Wykonawcę. W celu przeprowadzenia próby, testu lub badania Wykonawca na swój koszt zapewni obsługę, dopływ energii, paliwo, sprzęt oraz inne instrumenty niezbędne do przeprowadzenia badania, a także dostarczy próbki materiałów, które zamierza wykorzystać, przy realizacji prac.

**2.2.** Wyroby i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w STWiOR, jak również nie odpowiadające obowiązującym normom lub nie posiadające stosownych atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce, muszą zostać usunięte z terenu wykonywania prac przez Wykonawcę. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez przedstawiciela Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**2.3**. Wykonawca obowiązany jest do czasu odbioru końcowego chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wyroby oraz urządzenia. Dotyczy to również zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

**2.4.** Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zgłoszeniem usługi do odbioru wszystkie atesty, świadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń oraz materiałów, jako element dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy.

**2.5.** Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i atesty dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie winny być ostemplowane przez dostawcę (Wykonawcę) i jednoznacznie opisane, że dotyczą partii materiału przeznaczonego do wbudowania w przedmiotowym zadaniu.

**2.6.** Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz urządzeń w wykonywanym przedmiocie zamówienia.

1. **Sprzęt**
   1. Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt niezbędny dla realizacji   
      i zakończenia usługi.
   2. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania usługi oraz środowisko.
   3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usługi ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie on zgodny   
      z normami ochrony środowiska Normami Obronnymi i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
   4. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność sprzętu do wielkości i czasu wykonania całego zakresu prac .

**4.Transport**

**4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu**

**4.1.1.**Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystanie na jakość wykonywanych prac oraz na właściwości przewożonych materiałów.

**4.1.2**.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami.

**4.1.3.**Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś   
 przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu kompleksu.

**4.1.4.**Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,   
 które nie wpłyną niekorzystnie na stan istniejącej infrastruktury drogowej na   
 terenie Zamawiającego.

**4.1.5.**Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac zgodnie   
 z zasadami określonymi w STWiOR, wskazaniami Zamawiającego oraz   
 w terminie przewidzianym umową.

**4.1.6.**Transport odbywać się będzie istniejącymi drogami w kompleksie Lotniskowym   
 w sposób nie kolidujący i nie zakłócający bieżącego funkcjonowania JW.

**4.2.Przewóz materiałów do prowadzenia prac.**

Materiały należy przewozić w pojazdach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi.

1. **Wykonanie usług**
   1. Zamawiający po podpisaniu umowy (nie później niż 3 dni od daty podpisania) pisemnie wyznaczy termin spotkania z udziałem Wykonawcy i Użytkownika obiektu w celu przekazania terenu wykonywania usługi oraz omówienia szczegółów związanych z procedurą wprowadzenia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy.
   2. **Uzupełnienie ściany rowu głównego A.**

- szerokość w dnie b=2,0m,

- nachylenie skarp 1:n = 1:1,15;

- spadek dna i= 2%o;

- rzędna dna w km 0+000 = -2,40 m n.p.m.;

- umocnienie skarp – płyty ażurowa na włókninie o wymiarach 0,5x0,75x0,1m,   
 oparte o pale oporowe o średnicy 4-6 cm i długości 0,80 m, po 2 szt. na płytę,

- umocnienie skarp ponad płytami – obsiew mieszanką traw.

Rów osunięty na długości 15 m. Do odtworzenia (odzyskano 42 szt. płyt ażurowych).

* 1. **Przepompownia wód drenażowych.**

Konstrukcję przepompowni stanowi żelbetowa szczelna skrzynia o wym. 4,30x3,30 m, do której przylegają dwa doki wlotowe ujęcia ( z rowów „A” i „B”) oraz dok wylotowy (do rowu „KB”). Przekrycie z płyt betonowych. Dostęp do wnętrza przepompowni przez właz oraz otwór montażowy w stropie.

Powyżej doków wlotowych na długości 5 m wykonano umocnienie z płyt ażurowych o wymiarach 0,5x0,75x0,1m, oparte o pale oporowe o średnicy 4-6 cm i długości 0,80 m, po 2 szt. na płytę na włókninie filtracyjnej, w dnie i pasem 1,6 m na skarpie o nachyleniu 1:1,5.

Prace do wykonania:

- oczyszczenie powierzchni stropu przepompowni - szczeliny pomiędzy płytami   
 wypełnić masami uszczelniającymi polimerowymi – 20,0m;

- ściany boczne wlotów z rowów „A” i „B”- usunąć nierówności i zapadnięcia płyt,   
 uzupełnić brakujące płyty ażurowe – 15 m2;

- wloty kolektorów głównych na rowie „A” i „B” – wykonać poziomowanie płyt   
 głównych oraz naprawę płyt bocznych – 2 kpl.

1. **Kontrola jakości usług**

Zamawiający zastrzega sobie prawo ciągłej kontroli prowadzonych prac   
w celu zapewnienia wykonania ich w zakresie zgodnym z określonymi warunkami.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez osoby, posiadające pełnię praw obywatelskich i pełną zdolność do czynności prawnych dla celów oceny prawidłowości zrealizowanych prac i mieć do dyspozycji   
przez okres realizacji umowy osoby posiadające odpowiednie uprawnienia   
do wykonania przedmiotu zamówienia (jeśli takie są wymagane przepisami prawa).

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości prac usługowych oraz wykonanie ich zgodnie z wymaganiami PN oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. **Obmiar usługi**

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach, pozycjach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich prac niezbędnych do wykonania usługi zgodnie   
z zapisami umowy, PN, STWiOR (załącznik nr 4)

1. **Odbiór usługi.**

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych prac. Potwierdzeniem przyjęcia usługi będzie sporządzenie protokołu odbioru końcowego usługi – załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, potwierdzający wykonanie usługi przez przedstawicieli Zamawiającego . Zgłoszenie o zakończeniu prac Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego zgodnie z pkt.1.1. Dokumentacja w formie wydruków w 2 egz. oraz wersji elektronicznej – na płycie CD (2 egz.) w formacie PDF. Wersja elektroniczna PDF będzie obejmować wszystkie strony wersji drukowanej w porządku chronologicznym od pierwszej do ostatniej strony.

Dokumentami określonymi przez prawo są:

- **deklaracje zgodności** w przypadku wyrobów znakowanych znakiem budowlanym B

- **deklaracje właściwości użytkowych** w przypadku wyrobów oznaczonych znakiem CE

1. oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy o zgodności wykonania

przedmiotu umowy z Polskimi Normami, zapisami umowy, STWiOR oraz

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RON;

1. oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu prac wraz z przyległościami i drogami wewnętrznymi;
2. oświadczenie o udzielonej rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia;
3. rozliczenie mediów komunalnych i energii elektrycznej (obowiązują oświadczenia negatywne).
4. **Dokumenty odniesienia**

- ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U.2024.725 t.j.   
 z dnia 2024.05.14);

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j.   
 z dnia 2023.08.01);

## - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń  melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ (dz.u.2020.1165 z dnia 2020.07.01);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r zmieniające   
 rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych (Dz.U.1990.22.132   
 z dnia 1990.04.07).