Bydgoszcz, dn. 16.10.2025 r.

Dot. postępowania nr: ukw/DZP-281-R-104/2025

Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. .: „Zwiększenie dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowy dwóch pomieszczeń piętra pierwszego oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku dydaktyczno-administracyjnego w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 16”.

Pytanie nr 1.

uprzejmie prosimy o informację:

w której pozycji przedmiaru dla Zadania nr 2 należy uwzględnić malowanie pomieszczeń 01, 02, 03, 04 oraz w jakim standardzie uwzględnić wykonanie tych prac.

Odpowiedź: Przedmiar ma funkcję pomocniczą. Ewentualne brakujące pozycje należy uzupełnić.
Ściany i sufity powyższych pomieszczeń zgodnie z OPZ należy wyszpachlować i pomalować. Należy przyjąć farbę lateksową.

Pytanie nr 2.

W dniu 14.10.2025r. Zamawiający udzielił wyjaśnień, że Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań postanowienia KP KWPSP - prosimy o podział zakresu dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2.

Odpowiedź:  Za spełnienie wymagań p.poż. odpowiada wykonawca zadania nr 1.

Pytanie nr 3.

Prosimy o określenie czy przerobienie instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej dotyczy Zadania nr 1 czy Zadania nr 2.
Odpowiedź: Przerobienie instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej wynika z kolizji z projektowanym słupem realizowanym w zadaniu nr 1, dlatego dotyczy tego zadania.

Kanclerz UKW

mgr Monika Matowska