Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice (gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie).

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

**Zakres rzeczowy obejmuje remont sali głównej i sceny w budynku świetlicy:**

- zabezpieczenie podłogi drewnianej w czasie remontu przed jej zniszczeniem,

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z gniazdkami, punktami świetlnymi itd., z wykonaniem obróbki tynkarskiej.

**Zakup materiałów po stronie Wykonawcy.**

**Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej
celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.**

**Wykonawca zobowiązany jest dokonać własnych pomiarów dla skalkulowania kosztów.**

Termin wykonania zadania: do 4 tygodni od daty podpisania umowy / otrzymania zlecenia.