Słupsk, dnia 25.01.2023 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa stymulatorów rdzeniowych przeciwbólowych”- nr postępowania 05/TP/2023**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”)Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Pytanie do OPZ zał nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zał nr 2 przedmiotu zamówienia elektrody chirurgiczne szesnastokontaktowe dwurzędowe lub trzyrzędowe?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 2:**

Pytanie do OPZ zał nr 2:

Czy w poz 3 zał nr 2 przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści jednorzędowe ośmiokontaktowe elektrody przezskórne w komplecie z systemem ich przezskórnego wprowadzania do kanału kręgowego?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 25.01.2023 r.**