## Pakiet nr 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  |  | załacznik nr 1a do swz
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | producent sprzętu
1. | Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu z komorą tytanową, wysokość portu 10,6mm, waga portu 4,7g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml. - do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć - niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi - membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji - niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu Zestaw akcesoriów wprowadzających: - strzykawka 10ml - igła Seldingera 18G - dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu - drut prowadnik J w podajniku - dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną - tunelizator o tępych zakończeniach - igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm Każdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu. | szt | 20
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni

## Pakiet nr 2
| Pakiet nr 2 |  |  |  |  | załacznik nr 1a do swz
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | producent sprzętu
1. | Klipsy tytanowe do klipsownic Grena VClip rozmiar ML i L, sterylnie pakowane w magazynki po 6 sztuk | zasobnik | 40
2. | Klipsy polimerowe do klipsownic Grena ClickaV rozmiar ML, L, XL (do wyboru), sterylnie pakowane w magazynki po 6 sztuk | zasobnik | 2
3. | Stapler chirurgiczny okrężny zakrzywiony , z manualnym dociskiem na tkankę, kompresja 2,3-1,0 mm, sterylny 1x użytku, rozm: 21,23, 25, 28 i 32 mm. | szt | 5
4. | Stapler chirurgiczny prosty do zamykania na głucho, z automatycznym dociskiem na tkankę, do tkanek standardowych i tkanek grubych, sterylny 1x użytku, rozm: 30,45,60 i 90 mm. | szt | 1
5. | Ładunek do staplera prostego do tkanek standardowych i tkanek grubych rozm: 30,45,60 i 90 mm. | szt | 1
6. | Stapler chirurgiczny prosty z nożem , tnąco-szyjący, nóż w staplerze, do tkanek standardowych i tkanek grubych, sterylne, jednorazowego użytku rozm: 60 i 80 mm | szt | 2
7. | Ładunek z nożem do staplera tnąco- szyjącego, do tkanek standardowych i tkanek grubych rozm: 60 i 80 mm | szt | 1
8. | Woreczek laparoskopowy typ memo-bag rozm. 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1200 ml (do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 20
9. | Trokary jednorazowe do laparoskopii, ostrzowe bezpieczne, długość kaniuli 100 mm, kaniula 5 mm z karbowaną powierzchnią, port insuflacyjny z kranikiem 2 drożnym, sterylny | szt | 8
10. | Trokary jednorazowe do laparoskopii, ostrzowe bezpieczne, długość kaniuli 100 mm, kaniula 10 mm, 11 mm i 12 mm (do wyboru przez zamawiającego) z karbowaną powierzchnią, port insuflacyjny z kranikiem 2 drożnym, sterylny | szt | 50
11. | Zestaw do laparoskopii jednorazowego użytku: dwie kaniule 10 mm- długość 100 mm, z karbowanąm powierzchnią, jeden mandaryn 10 mm- bezpieczny tnący, dwie kaniule 5 mm- długość 100mm, z karbowana powierzchnią , jeden mandaryn 5 mm- piramidalny, igła Veresa, ewakuator laparoskopowy 200 ml, 2 zasobniki z klipsami tytanowymi w rozmiarze ML, całość zapakowana w jednym sterylnym opakowaniu blister -pack | szt | 2
12. | Jednorazowa igła do laparoskopii z kranikiem 2 drożnym , długość 12 i 15 cm do wyboru | szt | 1
13. | Grasper laparoskopowy limited use (do ograniczonej ilości użyć – max 10) z możliwością resteryliacji w autoklawie, dostarczany sterylnie do pierwszego użycia, później możliwość do 9 sterylizacji. | zestaw | 1
14. | Nożyczki laparoskopowe limited use (do ograniczonej ilości użyć – max 10) z możliwością resteryliacji w autoklawie, dostarczany sterylnie do pierwszego użycia, później możliwość do 9 sterylizacji. | szt | 1
15. | Disektor laparoskopowy limited use (do ograniczonej ilości użyć – max 10) z możliwością resteryliacji w autoklawie, dostarczany sterylnie do pierwszego użycia, później możliwość do 9 sterylizacji. | szt | 1
16. | Retraktor i ochraniacz ran – 120 x 130 cm | szt | 1
17. | Igła do punkcji mostka 16 G długość 35 mm, zakres regulacji 15-35 z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem motylkowym, sterylne jednorazowego użytku | szt | 8
18. | Igła do punkcji mostka 16 G długość 45 mm, zakres regulacji 25-45 z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem motylkowym, sterylne jednorazowego użytku | szt | 10
19. | Igły do biopsji tkanek miękkich, półautomatyczna, rozmiar 14G, 16G, 18G: długość 100-200mm, sterylne, jednorazowego użytku | szt | 1
20. | Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej piersi oraz otrzewnej do urządzenia MEDGUN CH 16 do CH 18 długość igły 10-25 cm | szt | 40
21. | Wkład workowy jednorazowy do ssaka 1000 ml (spłaszczony kształt) 2000 ml, 3000 ml (okrągły kształt) pasujący do pojemnika typu Serres (wkład z jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie) | szt | 600
22. | Dren do ssaka 6 mm x 200 mm, sterylny, dostępny w wersji do wyboru: | szt | 600
- z łącznikiem stożkowym do cewników
- dwoma łącznikami żeńskimi
- łącznikiem stożkowym z regulatorem ssania
23. | Wkład workowy Serres w komplecie z drenem łączącym 1,8 m z przesuwnym regulatorem ssania | op | 10
24. | Drenaż chirurgiczny wkład wielorazowy plastikowy 1000 ml, 2000 ml i 3000 ml z przyłączem do próżni | szt | 2
25. | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej z igłą Veresa (składający się z worka na wydzielinę 2000 ml, zestawu drenów z zaworem automatycznym, jednokierunkowym, strzykawki 50-60 ml oraz igłą Veresa) | szt | 2
26. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z 3 igłami punkcyjnymi (składający się z worka na wydzielinę 2000 ml, zestawu drenów z kranikiem trójdrożnym, strzykawki 50-60 ml oraz 3 igieł punkcyjnych) | szt | 8
27. | Dreny wymienne z regulacją do zestawów drenażowych szklanych 2-butlowych z portem igłowym do pobierania próbek | szt | 1
28. | Dren uniwersalny balonowy 7x10-10x15 - a 30m | szt | 1
29. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, dwubutlowy, butla na wydzielinę 3000 ml, z regulacją siły ssania, z portem igłowym do pobierania próbek wydzieliny na drenie do pacjenta | szt | 7
30. | Torba na wymiociny jednorazowego użytku wykonana z przeźroczystego materiału - co pozwala na łatwe rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie, wyskalowana co 100 ml, co umożliwia dokładne oszacowanie objętości płynu, uchwyt posiada wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, odcinające przy tym źródło przykrego zapachu; pojemność 1500 ml; z ustnikiem i maską na twarz z tworzywa sztucznego | szt | 200
31. | Zestaw do drenażu czynnego i bernego klatki piersiowej dla noworodków, funkcjonalnie 3-komorowy, z suchą mehaniczną wahadłową zastawką jednokierunkow, z bańką ssącą informująą o stanie rozprężenia płuca, komora na wydzielinę 400 ml z możliwością wielokrotnego opróżniania, mechaniczna regulacja siły ssania za pomocąpokrętła w zakresie 0-45 cmH2O, zawory bezpieczeństwa, wskaźnik przecieku doopłucnowego, zwarta kompaktowa budowa, możiwość wielokrotnego odlania wydzieliny podczas drenażu, 1x uzytku, sterylny pakowany podwójnie. | szt | 1
32. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer, dren 3m, końcówki od Ch10, 12, 18, 24, 28, 30 (do wyboru przez zamawiającego), sterylny, 1x użytku | szt | 20
33. | Wchłanialny środek hemostatyczny w postaci proszku, składający się w 100% z komponentów roślinnych, nie zawiara elementów zwierzęcych, ludzkich, PCV, lateksu; całkowicie wchłanialny; po aplikacji tworzy powłokę żelową tamującą krwawienie W zestawie proszek 3g z aplikatorem o łącznej długości 9 cm. | szt | 2
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni

## Pakiet nr 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  |  | załacznik nr 1a do swz
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr katalogowy
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | producent sprzętu
1. | W pełni giętki ureterorenoskop jednokrotnego użytku do współpracy z włóknem laserowym, średnica części roboczej endoskopu 8,7 Fr., kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min. 3,6 Fr, pole widzenia 110st +-10%, długość robocza 670 mm ±5%, kąt wygięcia końcówki 275° góra i 275° dół, głębia ostrości 3 - 100 mm, źródło światła LED z automatycznym i manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS, kamera wbudowana w końcówkę URS, Osobny port irygacyjny z kranikiem dla zwiększenia przepływu, prosty kanał roboczy do wprowadzenia włókna lasera z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu. | szt | 24
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni