- Zamawiający wymaga, aby z wypełnionych kolumn Załącznika nr 1 do SWZ (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY) jasno wynikało, kto jest producentem i jaki model został zaoferowany. Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Wykonawca wypełnia, podpisuje i składa w ramach oferty, tabelę Części do której składa ofertę.

CZĘŚĆ nr 1:

Sensor do monitorowania glikemii (typu Freestyle Libre 2)

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Producent i nazwa oprogramowania | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(E*F) |
| 1 | Wymiary sensora 5 mm grubości, 35 mm średnicy |  | szt. | 18 |  |  |
|  | Masa sensora 5 g |  |  |  |  |  |
|  | Źródło zasilania sensora: 1 bateria na bazie tlenku srebra |  |  |  |  |  |
|  | Żywotność sensora: do 14 dni |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć sensora: 8 godzin (odczyty glikemii zapisywane co 15 minut) |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura robocza sensora: od 10oC do 45oC |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura przechowywania aplikatora i opakowania z sensorem: od 4oC do 25oC |  |  |  |  |  |
|  | Wilgotność robocza i do przechowywania: 10%-90%, bez kondensacji |  |  |  |  |  |
|  | Wodoodporność sensora: IP27 – możliwość zanurzenia w wodzie na głębokość 1 metra na maksymalnie 30 minut |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość robocza i podczas przechowywania: od -381m do 3084 m |  |  |  |  |  |
|  | Data ważności sensorów: co najmniej 12 miesięcy |  |  |  |  |  |
|  | Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ nr 2:

Fantom ręki i dwa mniejsze trenażery do nauki pobierania krwi żylnej

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Producent i nazwa oprogramowania | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(E*F) |
| 1 | Zamawiający wymaga, aby fantom wykonany był z materiału imitującego ludzką skórę oraz posiadał możliwość palpitacyjnego wyczucia naczyń krwionośnych. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. | Producent i model fantomu: Gwarancja: ………… miesięcy | szt. | 1 |  |  |
|  | Trenażery muszą posiadać możliwość montażu na ręce pacjenta oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem ciała pacjenta. Gwarancja co najmniej 12 miesięcy. | Producent i model trenażera: Gwarancja: ………… miesięcy |  | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ